
建设项目环境影响报告表

项目名称：  城步苗族自治县高速公路大竹坪加油加气站      
建设单位（盖章）： 城步苗族自治县高速公路大竹坪加油加气站 
湖南绿鸿环境科技有限责任公司
编制日期：2016 年 9 月

《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别──按国标填写。

4. 总投资──指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

- 1 -

一、
建设项目基本情况

- 1 -

二、
建设项目所在地自然环境、社会环境简况

- 6 -

三、
环境质量状况

- 14 -

四、
评价适用标准

- 17 -

五、
建设项目工程分析

- 24 -

六、
主要污染物产生及预计排放情况

- 26 -

七、
环境影响分析

- 44 -

八、
建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

- 46 -

九、
结论与建议



附件：

附件1  委托书

附件2  湖南省商务厅：城步苗族自治县高速公路大竹坪加油加气站申报表
附件3  建设项目选址申请表

附件4  建设项目选址意见书

附件5  城步县儒林镇土地利用总体规划（2006-2020）

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置示意图

附图3  项目周边关系示意图

附图4  项目环境空气及噪声监测点位布设图

附图5  项目地表水监测断面布设图

附图6  项目周边环境照片

1、 建设项目基本情况
	项目名称
	城步苗族自治县高速公路大竹坪加油加气站

	建设单位
	城步苗族自治县高速公路大竹坪加油加气站

	法人代表
	韦忠诚
	联系人
	韦忠诚

	通讯地址
	城步苗族自治县儒林镇大竹坪村

	联系电话
	18152832467
	传真
	/
	邮政编码
	422500

	建设地点
	城步苗族自治县儒林镇大竹坪村

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	(新建(扩建

(技改
	行业类别及代码
	机动车燃料零售

F5264

	占地面积（m2）
	2280
	绿化面积（m2）
	180

	总投资（万元）
	660
	环保投资（万元）
	20.5
	环保投资占总投资比例
	3.1%

	评价经费（万元）
	/
	预计投产日期
	2016年10月

	1 项目内容及规模

1.1 项目由来

近年来，随着经济的快速发展，城乡建设日新月异，居民生活水平逐步提高，大型的货运车、客运车以及小型的私家车不断增多，车辆加油的需求量不断增大。为了缓解车辆加油过程中常需排队等候的现状，新增加油站十分必要。

韦忠诚等人投资660万，在城步苗族自治县儒林镇大竹坪村建设城步苗族自治县高速公路大竹坪加油加气站项目（以下简称“本项目”）。考虑到城步苗族自治县目前加气货运车、私家车等较少，本项目只进行加油区的设计及建设，不考虑加气区。本项目预计于2016年10月开始建设，2016年12月建成并营业。预计年销售汽油93#1200m3，97#600m3，柴油1000m3，瓶装润滑油300瓶。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，该项目应进行环境影响评价，城步苗族自治县高速公路大竹坪加油加气站现委托湖南绿鸿环境科技有限责任公司承担《城步苗族自治县高速公路大竹坪加油加气站建设项目环境影响报告表》的编制工作（委托书见附件1），接受委托后，我单位组织评价人员对项目拟建场址进行了实地勘查，在进行较充分的现场调查和资料收集的基础上，按照有关环评导则和技术规范的要求，编制完成了本项目环境影响报告表。本报告仅对加油部分进行评价，若今后项目区进行加气部分设计及建设，需另行环评并报环保部门审批。
1.2 项目概况

项目基本情况

项目名称：城步苗族自治县高速公路大竹坪加油加气站
建设单位：城步苗族自治县高速公路大竹坪加油加气站
建设地点：城步苗族自治县儒林镇大竹坪村
建设性质：新建

项目总投资：660万元，资金来源为建设单位自筹

根据现场调查，项目拟建地为荒草地，占地范围内主要为草地及少量灌木丛。

项目组成及规模

项目规划用地面积为2280m2（规划蓝线图），临省道S219一侧退让20m，实际用地面积1148m2（用地红线图），主要建设1栋2F站房、加油棚、厕所等，设加油机4机4枪，30m3油罐4个，其中0#柴油罐1个，93#汽油罐2个，97#汽油罐1个。
项目主体工程主要为加油棚、站房、油罐区，辅助工程为厕所，公共工程为供水、供电、消防等，环保工程为废气、废水、噪声、固废处理设施，项目组成见表 1。

表 1  项目组成一览表
项目

建设内容

建设规模

备注

主体工程

加油棚

1F，420m2，钢结构

4台加油机4枪

油罐区

129.6m2，埋地+沙浦

4个油罐，均为30m3，其中1个97#汽油罐、1个0#柴油罐、2个93#汽油罐
辅助工程

站房

2F，252m2，砖混

设办公室、营业厅、值班室、配电间等。

厕所

1F，30m2，砖混

公用工程

供电

从附近高压电网T接电源到本项目配电房

供水

自来水
消防

消防沙池，灭火器

环保工程

废气

油气回收系统、抽油烟机

废水

隔油池、化粪池

环形雨水沟、雨水隔油沉淀池

噪声

围墙、消声器、减震垫

固废

专用容器、垃圾桶

生态

绿化面积180 m2
项目主要设备设施

表 2  项目设备清单一览表
序号

名称

数量

单位

备注

1

油罐

4
个

93#汽油罐2个，97#汽油罐1个，0#柴油1个，均为30m3
2

加油机

4

台

均为单枪加油机
3
应急照明灯

10

个

4
备用发电机

1

台

功率15kw
经查阅《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的设备均不属于中规定的限制类及淘汰类生产设备。

原辅材料消耗

表 3  项目原辅材料消耗一览表
名称

数量

单位

备注

（一）原料

93#汽油

1200
m3
外购

97#汽油
600
m3
外购

柴油

1000
m3
外购

润滑油

300
瓶

外购（约260kg）

（二）能源

水

480
t/a

自来水
电

1.0×104
kW·h/a

儒林镇供电所

1.3 加油站级别划分

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订版）的等级划分，可分为三个级别，见表 4。

表 4  加油站等级划分标准

级别

油罐总容积（m3）

单罐容积（m3）

一级

150＜V≤210

V≤50

二级

90＜V≤150

V≤50

三级

V≤90

汽油罐V≤30，柴油罐V≤50

本项目加油区设油罐4个，其中：93#汽油储罐2个，容积均为30m3，97#汽油储罐1个，容积30m3；0#柴油储罐1台，容积30m3，油品总存储容积105m3（柴油折半），因此，本项目加油站的级别为二级。

1.4 项目用地现状及周边环境

用地现状：本项目位于城步苗族自治县儒林镇大竹坪村，项目用地原为农田、菜地（不属于基本农田），现申请其作为加油站建设用地，其选址已经城步苗族自治县规划局、城步苗族自治县国土局、儒林镇人民政府等部门同意。

周边环境：本项目位于城步苗族自治县儒林镇大竹坪村，为农村地区，西临省道S219。项目用地红线图在规划蓝线图的基础上，西面临省道S219一侧退让20m。

项目拟建地西临省道S219，东北面约80m处为在建儒林大道。北面约14m处有高压电杆，西面约12m处有高压电杆；西南、西、西北面36~140m有苏家湾村民约12户，东北面54~500m有居民约12户，西南面250m处为变电站，东北面360m处为一水泥制品厂。西南面320m处为杨氏官厅。

1.5 总平面布置

本项目位于城步苗族自治县儒林镇大竹坪村。整个地块呈较规则的梯形，加油站出入口设置临S219道路一侧，西南进东北出。地块中央布置加油区，设4台加油机。加油区东南面为营业厅、办公室、宿舍、厨房、配电房等；东北面为油罐区，设4个30m3埋地油罐；西南面为厕所。

站内布置严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订版）的要求进行设计，使防火距离符合规范要求。具体平面布置见附图2。
1.6 项目公用工程

给水：项目给水水源为儒林镇自来水。项目用水节点主要为生活用水、公厕用水、绿化用水。

本项目环评中各项用水定额结合项目实际情况与《湖南省行业用水定额》（DB43/T388-2014）中相关参数，住宿员工生活用水定额按145L/人·d，不住宿员工生活用水定额按45L/人·d，公厕用水定额按5L/人·d， 预计每天约120名顾客使用厕所；绿化用水按1.5L/ m2·次计，平均每周浇灌一次。绿化用水全部被地面吸收或蒸发，其他用水的排水按用水量的80%计。

项目用排水情况见表 5。

表 5  项目营运期用排水量一览表
用水项目

用水定额

用水规模

用水量

（m3/d）

损耗量

（m3/d）

排水量

（m3/d）

员工生活用水（含食宿）
145L/人·d

4人

0.58
0.116
0.464
员工生活用水（不住宿）
45L/人·d

2人

0.09
0.018
0.072
公厕用水

5L/人·d

120人

0.6

0.12

0.48

绿化用水

1.5L/m2·次
180m2
0.27m3/次
0.27m3/次
0 

合计

1.309
0.293
1.016
排水：本项目排水采用雨污分流制。本项目废水主要包括生活废水、公厕废水。食堂废水经隔油池预处理后，与其他生活废水、公厕废水一并经化粪池处理后，用于项目内绿化地及周边菜地灌溉用水；场地内雨水经站内环形雨水沟汇集至雨水隔油沉淀池，处理后项目地西侧雨水沟（省道S219雨水沟）。

供电：本项目采用城步苗族自治县儒林镇供电所供电，从附近高压电网T接电源到本项目配电房，并自备有柴油发电机（15kw）一台。项目厨房使用电能作为能源。

消防：本站设计规模为二级加油站，按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订版）的要求配备一定数量的消防设施，灭火器材配置按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）的规定进行。

防雷及防静电：站区埋地油罐应做好防雷接地措施，贮罐及其管道均应可靠接地，并做好防静电连接。防雷及防静电要符合化工及加油站的有关规定，并严格按规定的条款执行。

绿化：项目绿化面积为180m2，采用叶密型的乔灌木合理搭配种植。

1.7 项目工作制度

项目员工总计为6人，其中管理人员2人，共4人在项目内食宿。班制为三班制，每班8小时，年工作365天。
本项目站房内设值班室，供值夜班的员工休息，设厨房，供员工用餐。

1.8 项目建设进度及人员安排

本项目预计于2016年10月动工，至2016年12月投入使用，总工期2个月，施工人员约为30人，施工人员不在施工场地内食宿。

	2 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目是新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。




2、 建设项目所在地自然环境、社会环境简况

	3 自然环境简况

3.1 地理位置

城步苗族自治县位于湖南省西南边陲，沅江支流巫水上游，地理坐标在北纬25°58′～26°42′，东经109°58′～11°37′之间，东界新宁县，南邻广西资源县和龙胜各族自治县，西接绥宁县和通道侗族自治县，北毗邻城步县，东西直线横距65km，南北直线距83km，总面积2647.07km2。

本项目位于城步苗族自治县儒林镇大竹坪村，地理坐标为：东经110°19′49.42"，北纬26°24′57.02"，具体地理位置详见附图1，项目周边情况详见附图3。

3.2 地形、地貌、地质

城步苗族自治县境内崇山峻岭，溪河纵横，地势南高北低，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸立东西，形成东、南、西三面层峦叠嶂，北面丘岗疏落，北部与中部连成狭小平缓地带。县内有1000m以上的山峰657座，大小溪河816条。全县平均海拔696.8m，雪峰山脉纵贯县境内，东南西三面环山，地势起伏大，东西部高峻，南高北低，呈簸箕形乡北敞开口。县城境内以山地为主，丘陵、岗地、溪谷平原兼有。山地占90.78%，丘陵占2.2%，岗地占1.1%，溪谷平原占2.7%，水域面积占3.22%。

城步境内崇山峻岭，溪河纵横，地势南高北低，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙东西，形成东、南、西三面层峦叠嶂，北面丘岗疏落，北部与中部连成狭长平缓地带。县内有1000米以上的山峰657座，大小溪河816条。全县平均海拔696.8米。县东二宝顶海拔2021米，是县境最高峰；县西匡塘口海拔326米，为县境最低处。雪峰山脉纵贯县境，东南西三面环山，地势起伏大，东西部高峻，南高北低，呈畚箕形向北敞口。县境以山地为主，丘陵、岗地、溪谷平原兼有。山地占90.78%，丘陵占2.2%，岗地占1.1%，溪谷平原占2.7%，水域面积占3.22%。主要峰岭有二宝顶、南山顶、枫门岭、黔峰山、金紫山。

3.3 水文

城步系湘西南边陲河源区县，地表切割强烈，河川水系发育，且呈树枝状分布。资水、巫水、渠水与浔江皆发源于境内。其中巫水为县境最大的河流，系沅水一级支流，属长江水系，县境干流长106公里，流域面积1576.4平方公里。浔江为西江二级支流，属珠江水系，系县内第二大水系，县境内河长55.5公里，流域面积578.1平方公里。资水又名赧水，属长江水系，县境内干流长33公里，流域面积418平方公里。渠水为沅江一级支流，属长江水系，县境内干流长29.3公里，流域面积153平方公里。全县有大小溪河816条，总长4036公里，其中河长5公里、流域面积10平方公里的干流及一至四级河流77条，长1122公里。河流呈辐射状从南、西、北三个方面流往县外，分属长江与珠江两大水系。河网密度6.56公里/平方公里，径流总量24.89亿立方米。县境地层复杂，储水构造多，地下水以岩溶水为主，地下水年天然资源量6.13亿立方米，占水资源总量的24.6%，水质以碳酸钙型为主，为低矿化淡水。

巫水为湖南省沅水一级支流，源出东巫山，南流又西，经绥宁县、会同县至洪江区注于沅水。在会同、洪江区境内全长168千米，流经11个乡、街、镇。巫水向西北流纳黄山水、小言水、平水等，至城步县城。由此西南流3.5公里至两河口，界背水自南注入，又折向北流45公里经沉江渡至匡塘口人绥宁县境，岩背河自东南来汇(岩背河源出在城步县小芙蓉山，全长52公里，流域面积425平方公里，河流坡降9.72‰)。

本项目南面约200m有一小溪，非饮用水，主要为农田灌溉功能，其向北流约6公里汇入清溪。
3.4 气候气象

城步地处中亚热带季风湿润气候区，属中亚热带山地气候，四季分明，雨量充沛，冬少严寒，夏无酷暑，山地逆温效应明显。全年日照时数在1134.6～1601.5小时左右，年平均气温为16.1 ℃，年平均降水量1218.5毫米，年平均降雪日数9.8天，相对湿度年平均在75～83%之间，年平均有霜日数为17.1天，全年冰冻平均天数为8.7天，境内除盛夏与初秋盛行偏南风，主要风向为偏北风，年平均风速2.3米/秒，常年主导风为E风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率11.14%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右（风向频率玫瑰图详见图1）。

[image: image1.png]LICRIEY

w2





图 1  城步苗族自治县全年及四季风向频率玫瑰图

3.5 动植物

城步苗族自治县系湘西山地植被地区越城岭、南山植被小区。全县有野生植物1700余种，其中乔灌木树种107科921种，牧草63科262种，药用植物352种，野生经济果木、淀粉、纤维、烤胶原料植物80余种。属国家一类保护的珍稀植物有银杉、水杉2种，二类保护的有13种，三类保护的有16种。其中富有特色、经济价值较高的有432种，如猕猴桃、杨梅、板栗、山核桃、油桐、天麻、黄连、山苍子、薇菜、蕨类、楠竹等。 县境高山密林，为野生动物提供了良好的栖息环境。县境主要野生动物有28目62科173种，其中属国家一级保护动物的有6种，如属二级保护的有11种。

经调查，评价区域内未发现野生的珍稀濒危动植物种类，项目的西南面320m处为杨氏官厅。
4 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）

城步苗族自治县现辖6乡6镇，现辖蒋坊、兰蓉、汀坪、威溪、白毛坪、金紫6乡，儒林、西岩、茅坪、丹口、五团、长安营6个镇，共12个乡镇。总人口30万人，县人民政府驻儒林镇城北社区。

县内具有丰富的自然人文景观。自然景观主要有号称“江南呼伦贝尔”的八十里南山，山上有48坪48溪；有“绿色王国”之称的沙角洞自然保护区；有风光如画的十万古田，面积9万余亩，平均海拔1500米；有千资百态的白云溶洞群和白云千岛湖；著名历史人物---抗金名将杨再兴出生于城步。举世闻名的二万五千里的长征中，中国工农红军六军团在城步历时5天，纵横驰骋一军团在城步辗转8天，留下光辉的足迹和不少珍贵文物。还有独具风格的苗族风情，实为人们观赏休闲的好地方。近年来，城步县正积极在南山筹建直升飞机场，开通桂林至南山的直升飞机旅游服务。

城步苗族自治县2015年实现地区生产总值30.1亿元，增长10.6%，高于上年0.6个百分点；完成财政总收入3.52亿元，增长16.27%，其中，一般预算收入2.6亿元，增长30.68%；完成规模工业增加值7.14亿元，增长12%；完成固定资产投资34.3亿元，增长29.7%；完成社会消费品零售总额15.06亿元，增长12.9%；实现居民人均可支配收入7954元，增长10.7%；实际利用内资31.24亿元，增长25.2%。全面小康建设加快推进，24大项指标已有9项达到目标值，全县总体实现程度达80.2%，比上年提升14.8个百分点，荣获全省全面小康建设“十快进县”称号。

2015年，城步至龙胜高速公路和南山牧场至通道临口公路分别纳入《湖南省高速公路网规划》(修编)和《武陵山片区项目建设方案》，并启动项目的预可行性研究。组织实施46个重点工程，年内完成投资20.4亿元，比上年增加11.2亿元，同比增长121.7%。9个市重点建设项目总投资23亿元，年内完成投资7.29亿元，完成市定任务的105%。边南公路、民族文化体育中心、儒林大道北段升级改造工程、白云大道、儒林大桥等一批60周年县庆献礼项目开工建设。

2015年，历时八年之久的城东路基本拉通，完成法一路污水管网、白云国际酒店建设，电力公司生产营销大楼、儒林酒店四星级升级工程建设加快，实施儒林老街、文体街等7条小街小巷改造。县城至茅坪供水工程、城步一中改造、城北学校、城南市场改造等重大民生工程进展顺利。福龙名都、水木华庭、华府小区、和谐小区等商住小区加快建设。县城管输天然气工程、农机市场、汽车南站升级改造着手启动。儒林大道、南山大道沿街建筑民族特色改造启动试点。城镇管理更加规范。完成县城总体规划修编和巫水河南岸等修建性详规编制。完成西岩镇等4个乡镇规划和大寨、桃林2个传统村落保护规划编制，启动汀坪等8个乡镇、20个村庄规划编制。全面启动创建省级卫生县城工作，扎实推进城乡环境卫生综合整治。建成西岩、茅坪、丹口3个移动垃圾压缩站，开工建设14座垃圾焚烧炉，已建成5座，添置300万元环卫设施，城乡环境卫生明显改观。乡村建设同步推进。新设金紫乡，西岩、丹口入围全国重点镇，边溪、大寨等5个村列为全国少数民族特色村寨。西岩河东物流中心建设加快，茅坪镇农贸市场改造全面启动，五团、兰蓉农贸市场完成改造。建设农村公路114公里，农村公路管养机制进一步完善。完成72个村的“五小”水利项目建设，长岭冲、石门水库除险加固工程竣工验收。建成高标准旱涝保收农田7500亩。石板桥社区被评为全国综合减灾示范社区。

2015年，城步苗族自治县征缴社保基金2.1亿元，归集住房公积金8255万元，发放公积金贷款5986万元。出台《被征地农民社会保障办法》，解决了被征地农民后顾之忧。按政策落实了老年乡村医生和原中小学民办教师、代课教师困难补助。新增城镇就业3365人，农村劳动力转移就业2407人，失业人员再就业1855人。扶贫攻坚全面推进。全面启动商务部定点扶贫，开展了精准扶贫和城乡低保阳光行动，完成5.8万贫困人口识别工作，重新审核认定农村低保对象1.38万人，减少贫困人口1万人。完成城市棚户区改造1956户、农村危房改造1500户。建成26处人安饮水工程，解决1.4万农村人口安全饮水问题。争取农网改造资金2300万元，完成6个自供区电力体制改革和22个行政村农网改造。争取到位全省移民避险解困试点项目。发放移民后期扶助资金1263万元，扶贫、移民工作保持全省先进。生态建设成效显著。全面启动国家生态县创建工作，“三边三区三年”绿色行动稳步推进。完成人工造林6.13万亩，其中营造油茶林1万亩，省道S219沿线造林1万亩。封山育林面积达206万亩，节约木材砍伐指标6万立方米、楠竹370万根，全县森林覆盖率达83.33%。设立白云湖国家湿地公园、金童山国家级自然保护区管理机构，全面取缔白云湖网箱养鱼和巫水流域非法采砂。社会事业稳步发展。积极推进教育教学改革和项目建设，高考二本以上上线人数创五年来新高。建成6所义务教育合格学校和公办幼儿园。完成长安营等7所乡镇卫生院综合楼主体工程和19个标准化村卫生室建设。农村合作医疗参合率达99.8%。

杨氏官厅 (杨氏宗祠)（县级文物保护单位）位于儒林镇大竹坪村，明末崇祯五年（1632年）开始修建，其名始于明隆武二年（1646年）。钦命太僕寺少卿、湖南巡按监军监察御史杨乔然由京奉旨还乡祭奠竹枝坡、邓公冲、婆子冲先茔，偕七户子孙修建次祠堂，而奏请以题名。直到清末宣统元年（1909年）先后分三次才建成。官厅为宫殿式建筑，古朴庄严。内立“杨氏世勋”石碑，载有杨乔然奉旨还乡祭奠竹枝坡的始末。一直为当地杨姓后裔祭祀之地。

本项目位于杨氏官厅东北面320m处。



3、 环境质量状况

	5 空气环境质量现状分析

本项目位于城步苗族自治县儒林镇大竹坪村，属于大气环境属于二类功能区。城步苗族自治县环境监测站于2016年3月25日~3月31日对项目拟建地进行了现场监测，其环境空气质量监测结果见表 6。

表 6  环境空气质量现状监测结果一览表    单位：ug/m3
监测点位

监测内容

监测结果

SO2
NO2
PM10
项目拟建地

浓度范围

12~25
8~10
65~98
日平均浓度

17
9
81
GB3095-2012二级标准日均值

150
80
150
评价结果

达标

达标

达标

由上表可知，项目拟建地环境空气质量现状均满《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，环境空气质量较好。

6 水环境质量现状分析

本项目位于城步苗族自治县儒林镇大竹坪村，项目南面约200m有一小溪，小溪向北约6公里汇入清溪。城步苗族自治县环境监测站2016年3月28日~3月30日对项目南面小溪进行监测，监测数据及结果见表 7。

表 7  地表水环境质量现状监测结果一览表    单位：mg/L
监测断面

监测内容

监测项目及结果

pH

COD

NH3-N

BOD5
石油类

粪大肠菌群

南面小溪

项目处W1

浓度范围

7.90~8.06

11.8~12.6

0.193~0.265

0.96~1.08

0.01L

3500~5400
日均值

/

12.2

0.231

1.02

0.01L
4133
超标率

0

0

0

0
0
0
最大超标倍数

0

0

0

0
0
0
评价结果

达标

达标

达标

达标

达标

达标

III类标准

6~9

≤20

≤1

≤4

≤0.05

≤10000

由上表可知，南面小溪（W1断面）各项监测指标可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，地表水环境质量较好。
7 声环境质量现状分析

本项目位于城步苗族自治县儒林镇大竹坪村，西面临省道S219。城步苗族自治县环境监测站于2016年3月28日~3月29日在项目拟建地进行了现场监测，监测点位及结果见表 8。

表 8  声环境质量现状监测结果    单位：dB
监测时间
监测点位
昼间

夜间

监测值

标准值

监测值

标准值

3月28日

东厂界外1m

63.6
60
51.3
50
南厂界外1m

68.2
60
50.2
50
西厂界外1m

69.4
70
54.7
55
北厂界外1m

59.7
60
46.8
50
3月29日

东厂界外1m

59.2
60

46.6
50

南厂界外1m

62.5
60

50.3
50

西厂界外1m

68.2
70

56.1
55

北厂界外1m

63.0
60

52.7
50

由上表可知，项目东、南、西、北各厂界的监测值均出现超标现象，其超标原因主要有2个：①项目拟建地西临省道S219，S219为进出城步县的交通主干道，车流量较大，交通噪声较大；且项目地四周空旷，地势平坦，监测点与道路之间无任何阻隔物；受省道交通噪声影响而出现超标；②项目拟建地东北方面约80m处为规划儒林大道，监测期间正逢儒林大道施工，拟建地声环境监测数据受其施工机械噪声及运输噪声影响，其影响将随着道路施工结束而消失。
8 主要环境保护目标

本项目位于城步苗族自治县儒林镇大竹坪村，主要环境保护目标见表 9。

表 9  环境保护目标一览表
环境

要素

保护

目标

方位

距离

规模
保护级别

水

环境

南面小溪
南

约200m

小溪
《地表水环境质量标准》

（G3838-2002）III类

环境

空气

苏家湾
（居民区）
西、西南、西北
36-140m

约12户

《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)
二级标准
大竹坪村
东北
54-500m
约12户
声

环境

苏家湾

（居民区）

西、西南、西北

36-140m

约12户

《声环境质量标准》

(GB 3096-2008)2类、4a类标准

大竹坪村

东北

54-200m

约3户

文物保护单位

杨氏官厅

西南

320m
/

县级文物保护单位




4、 评价适用标准

	环境质量标准
	9 环境空气质量标准

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃参照河北省地方标准，执行《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/2012）二级标准（2mg/m3）。
表 10  环境空气质量评价标准
污染物名称

标准值

标准名称

SO2

24小时平均

150μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

1小时平均

500μg/m3
NO2

24小时平均

80μg/m3
1小时平均

200μg/m3
PM10
年平均

70μg/m3
24小时平均

150μg/m3
表 11  环境空气中非甲烷总烃浓度限值
项目
一级标准
二级标准
1小时平均浓度限值，mg/m3(标准状态)
1.0
2.0
10 水环境质量标准

小溪南面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

表 12  地表水环境质量标准（GB3838-2002）  单位：mg/L，pH值除外
项目

标准
pH

BOD5
COD

氨氮

总磷

石油类

粪大肠菌

（个/L）

GB3838-2002
Ⅲ类

6-9

≤4

≤20

≤1.0

≤0.2

≤0.05

≤10000
11 声环境质量标准

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、4a类标准。

表 13  声环境质量标准 (GB3096-2008)     单位：dB（A）
声环境功能区类别

昼间

夜间

2类

60
50
4a类

70
55


	污染物排放标准
	12 大气污染物排放标准

执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值；油气（非甲烷总烃）执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中油气浓度排放限值（25g/m3）；厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。
表 14  大气污染物综合排放标准
序号

污染物

最高允许排放浓度(mg/m3)

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度mg/m3
1

二氧化硫

550
周界外浓度最高点

0.40

2

氮氧化物

240

0.12

3

颗粒物

120

1.0

表 15  加油站大气污染物排放标准
污染物
最高允许排放浓度（g/m3）

最低排放高度（m）

油气（非甲烷总烃）
25
4
表 16  油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率
规    模

小    型

中    型

大    型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率（％）

60

75

85
13 水污染物排放标准

执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

表 17  污水综合排放标准   单位：mg/L，pH值除外
     控制项目

标准级别

pH

COD

BOD5
NH3-N

SS

石油类

（GB8978-1996）一级标准

6～9

100

20

15
70
5
14 噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准。

表 18  建筑施工场界环境噪声排放标准        单位：dB（A）
昼间

夜间

70

55

表 19  环境噪声排放标准限值   单位：dB（A）
厂界外声功能区类别

昼间

夜间

2类

60
50
4类
70
55
15 固废处理处置标准

生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

	总量控制标准
	废气：本项目废气中基本无SO2、NOX产生，主要污染物为VOCs，为无组织排放，排放量为0.29t/a。
废水：生活废水、公厕废水经处理后回用于厂区绿化浇灌和周边菜地浇灌，实现综合利用，不考虑废水总量控制指标。

因此，本项目建议总量控制指标为：VOCs  0.29t/a。


5、 建设项目工程分析


单机最大噪声值dB（A）（距声

	5m处）


	1
	土方
	挖掘机

	84


	2

	土方

	载重车

	82

	3

	结构

	振捣机

	85


	4

	结构

	装载机

	86

	5

	结构

	电焊机

	80


	6

	装修

	电锯

	90




烃排放量(kg/a)
	
	储油罐呼吸

损失

	2800
	通过量0.12kg/m3
	336
	采用内浮顶式储油罐+回收装置
	通过量0.0084kg/m3
	23.52

	加油作业损失

		通过量
0.11kg/m3
	308
	回收装置
	通过量
0.011kg/m3
	30.8


跑

	冒、滴、漏

		通过量0.084kg/m3
	235.2
		通过量0.084kg/m3
	235.2

	合计

			879.2
			289.52


	由上表可知，本项目采用浮顶式储油罐、油气回收装置等措施后，排入大气的挥发烃类有机污染物排放量为289.52kg/a（9.18mg/s），约占每年油品销售量的0.014％，年挥发量很小。
（2）汽车尾气

进入加油站的汽车排放的汽车废气包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱到燃料系统之间的泄漏等，汽车废气的主要污染因子有 CO、HC、NOx、SO2。废气排放与车型、车况和车辆等有关，同时因汽车行驶状况而有较大差别，且呈无组织排放。

（3）备用发电机废气
站房的配电间内设有一台柴油发电机，以备停电时使用。柴油发电机功率为15kw·h，预计每月使用一次，每次使用时间约2h。柴油发电机使用过程会产生废气，其主要成分为CO、HC、NOx。备用发电机废气经一次性纸质过滤器处理后，引至楼顶排放。
（4）油烟废气  

本项目提供工作餐，厨房能源为电，为清洁能源。根据相关资料调查，烹饪时动植物油一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，本环评取2.5%。动植物油以30g/d•人计，以就餐人员6人计，年工作时间为365天，则年耗油量共为65.7kg/a。厨房油烟产生量约为1.64kg/a，油烟排放的平均浓度为1.9mg/m3。
废水

本项目废水主要为生活废水、公厕废水、初期雨水。
项目劳动定员共6人，其中6人在项目用餐，4人在项目内食宿，项目公厕预计每天120人使用，项目营运期废水产生总量为370.8m3/a（1.016m3/d）。废水的主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮和动植物油，其浓度分别约为250mg/L、150mg/L、200mg/L、25mg/L、30mg/L，经计算各污染物产生量分别为0.093t/a、0.056t/a 、0.074t/a、0.009t/a、0.011t/a。

初期雨水主要为降雨初期（10~15分钟），地面形成地表径流的降水。本项目汇水面积约为570m2，初期雨水径流厚度按5mm计，则暴雨时的初期雨水量约2.84m3/次。由于项目主要操作在加油棚内进行，项目初期雨水中污染物主要来源于露天区地面的少量砂石、尘土及露天区内车辆滴漏的少量油品，因此初期雨水中污染物为SS、石油类，其产生情况为SS 150mg/L 0.426kg/次、石油类 20mg/L 0.057kg/次。
噪声

本项目的噪声源主要为加油泵、备用发电机等设备运行时产生的机械噪声和加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声。加油泵、备用发电机等设备产生的噪声为间断性的；汽车在站内发动机处于关闭状态，所以噪声不大。根据相关资料，加油泵等设备运行噪声值一般为65～70dB（A），备用发电机运行噪声一般为85～90dB（A）；车辆进出加油站行驶噪声一般为65～75dB（A）。

固体废物

本项目固废主要为化粪池污泥、隔油池油渣、废一次性过滤纸、含油抹布、站区产生的生活垃圾和加油站便利店产生的商业垃圾。化粪池污泥量约0.6t/a；项目设食堂废水隔油池和雨水隔油沉淀池，食堂废水隔油池油渣主要为动植物油，为一般固废，产生量约0.02t/a。雨水隔油沉淀池油渣主要为矿物油，为危险固废，产生量约0.005t/a。废一次性过滤纸产生于备用柴油发电机运行时，燃油废气处理过程中，产生量约4kg/a；含油抹布约为5kg/a；员工生活垃圾产生量约为5kg/d、1.8t/a；商业垃圾产生的约为3kg/d、1.1t/a。本项目润滑油为瓶装销售，且不在项目内进行加注，因此，不会产生废润滑油瓶固废。



6、 主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名  称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量（单位）

	大气

污染物
	加油及卸油、储油罐
	油品废气（非甲烷总烃）
	0.88t/a
	15~25mg/m3, 0.290t/a

	
	汽车尾气
	NOX 、CO、 HC
	少量
	少量

	
	备用发电机
	SO2 、NOX、烟尘
	少量
	少量

	
	厨房
	油烟废气
	1.9mg/m3
	1.9mg/m3

	水

污

染

物
	生活废水、公厕废水370.8 m3/a
	COD
	250mg/L，0.093t/a
	经隔油池、化粪池处理后用于站内绿化用水及周边菜地灌溉用水。

	
	
	BOD5
	150mg/L，0.056t/a
	

	
	
	NH3-N
	25mg/L，0.009t/a
	

	
	
	SS
	200mg/L，0.074t/a
	

	
	
	动植物油
	30mg/L，0.011t/a
	

	
	初期雨水
	SS
	约150mg/L，0.426kg/次
	设隔油沉淀池处理后排放

	
	
	石油类
	约20mg/L，0.057kg/次
	

	固体

废物
	食堂废水隔油池
	动植物油
	0.02t/a
	收集后交有关单位回收或处置

	
	雨水隔油沉淀池
	废矿物油
	0.005t/a
	收集后，交有资质单位处置

	
	备用柴油发电机
	废一次性过滤纸
	4kg/a
	收集后交环卫部门清运

	
	设备清洁抹布
	废矿物油
	5kg/a
	

	
	站区
	生活垃圾及商业垃圾
	2.9 t/a
	

	
	化粪池
	污泥
	0.6t/a
	由当地村名定期清掏用作农家肥

	噪声
	油泵、汽车以及备用发电机等
	噪声
	65~90dB(A)
	达标排放

	其他
	

	主要生态影响（不够时可附另页）   

本项目评价范围内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等敏感目标。项目占地面积小，污染物可达标排放，不会对生态环境造成明显影响。




7、 环境影响分析


快速路

	主干道

	5.5

	36
	5

	25
	
		次干道、支路

	5

	/
	5

	/


	根据上表可知，本项目平面布局功能分区明确，站内各汽油设备与站外建构筑物间距可满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订版）要求的安全间距规定。因此，项目平面布置合理。

因此，本项目平面布置合理。
16 环保投资估算

本项目共投资660万元，项目环保投资估算20.5万元，占项目总投资3.1%。根据本工程排污的实际情况，其环保投资估算见表 29，建设项目竣工环境保护设施验收一览表见表 30。

表 29  项目环保投资一览表
项目
处理对策及设施
费用（万元）
施
工期
废气
洒水、围挡、防治扬尘措施等
1
废水
隔油沉淀池、旱厕
0.5
噪声
围墙、隔声减振措施
1
固废

垃圾收集桶
0.1
运
营期
废气
油气回收系统、抽油烟机、排气筒
8
废水
隔油池、化粪池、环形雨水沟、雨水隔油沉淀池
4
噪声
围墙、减震垫等
4
固废

垃圾桶
0.1
生态
绿化面积180m2
1.8
合计
20.5
表 30  建设项目环境保护设施一览表
内容
类型
排放源
污染因子
环保工程
环保要求
废气
加油及卸油、储油罐
非甲烷总烃
油气回收系统、排气筒

满足《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952－2007）中的排放限值的要求； 
备用发电机
SO2 、NOX、烟尘

一次性纸质过滤器处理后引至屋顶排放
满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准的限值
进出汽车

NOX 、CO、 HC
无组织排放

厨房
油烟废气
抽烟烟机、油烟管道
满足GB18423-2001《饮食业油烟排放标准》
废水
生活废水、公厕废水
COD、BOD5、氨氮、SS及动植物油
隔油池、化粪池处理后用于农灌
综合利用
初期雨水
SS、石油类

隔油沉淀池处理后排放

达到（GB8978-1996）一级标准

噪声

噪声

Leq

机动车减速慢行、禁鸣喇叭、发电机基础减振、消声器消声、距离衰减

达到(GB12348-
2008)1类、4类

固体废物

雨水隔油沉淀池

油渣

交有资质单位处置

达到（GB18597-2001）相关要求
食堂废水隔油池
油渣
交有关单位回收或处置

妥善处理，达到环保要求
设备清洁

含油抹布
委托环卫部门处理

站区
生活垃圾及商业垃圾
化粪池

污泥
作为农家肥使用



8、 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	    内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名  称
	防 治 措 施
	预期治理效果

	施工期
	大气污染物
	施工机械

运输车辆
	扬尘
	洒水、清洗、封闭式作业
	达标

排放

	
	
	装修阶段
	装修废气
	使用环保型装修材料，加强通风
	影响较小

	
	水污染物
	施工废水、径流雨水
	SS、石油类
	隔油沉淀池处理后回用
	综合

利用

	
	
	洗手水
	SS
	沉淀后回用
	综合

利用

	
	固体废物
	基础开挖和结构施工阶段
	建筑垃圾
	运往渣土部门指定地点处置
	合理处置

	
	
	施工营地
	生活垃圾
	设垃圾桶收集后运往县垃圾集中堆放点处置
	合理处置

	
	噪声
	设备、运输车辆噪声
	施工设备噪声、车辆噪声
	封闭式施工，选用低噪声设备，使用弹簧、橡胶减震，合理安排施工时间
	场界达标

	营运期
	大气

污染物
	加油及卸油、储油罐
	非甲烷总烃
	安装油气回收系统、4m排气筒
	达标排放

	
	
	汽车尾气
	NOX、CO、HC
	减速慢行，停车熄火
	影响较小

	
	
	备用发电机
	SO2、NOX、烟尘
	经机械排风系统引至室外排放
	影响较小

	
	
	厨房
	厨房油烟
	经抽油烟机、油烟管道于屋顶排放
	达标排放

	
	水污染物
	生活废水、公厕废水
	COD、氨氮等
	厨房废水经隔油池预处理后，再与其他废水经化粪池处理后，用于绿化和菜地浇灌
	综合利用

	
	
	初期雨水
	SS、石油类
	隔油沉淀池处理后排放
	达标排放

	
	固体废物
	雨水隔油沉淀池
	油渣
	收集后有资质单位处置
	合理处置

	
	
	食堂废水隔油池
	油渣
	收集后有关单位回收或处置
	合理处置

	
	
	备用柴油发电机
	废一次性过滤纸
	收集后交环卫部门定期清运
	合理处置

	
	
	设备清洁抹布
	含油抹布
	
	

	
	
	站区
	生活垃圾及商业垃圾
	
	

	
	
	化粪池
	污泥
	由当地村民定期清掏用作农家肥
	合理处置

	
	噪声
	加油机、汽车及备用发电机
	噪声
	基础减震、围墙阻隔、距离衰减、加强管理等
	达标排放

	生态保护措施及预期效果：

站区周边进一步进行绿化，使区域生态得到一定的补偿，因此，本项目建设不会对生态环境产生明显的影响。




9、 结论与建议

	17 结论

17.1 项目概况

城步苗族自治县儒林镇大竹坪村位于县城的东北方向，境内有S219省道经过，同时也是由进出城步县的交通干线，在该地建设机动车加油站，可缓解县城各加油站的压力，同时可方便过境车辆加油。为此，城步县韦忠诚等人投资660万，在城步苗族自治县儒林镇大竹坪村建设城步苗族自治县高速公路大竹坪加油加气站项目。考虑到城步苗族自治县目前加气货运车、私家车等较少，本项目只进行加油区的设计及建设，不考虑加气区。本项目加油站设4机4枪，4个30m3埋地，其中0#柴油1个，93#汽油罐2个，97#汽油罐1个。预计于2016年10月开始建设，2016年12月建成并营业。
17.2 产业政策符合性分析

本项目为加油站建设项目，等级为二级。根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年），本项目不属于该目录中的限制类及淘汰类项目。因此，本项目建设符合国家产业政策。
17.3 项目选址可行性分析

项目为加油站，等级为二级，建设地点位于城步苗族自治县儒林镇大竹坪村，西临省道S219，东、南、北面为农田，西面退让S219省道20m。

项目严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订版）相关规定进行设计与施工，以确保站内设施与周边建筑的安全防护距离，选址也符《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订版）中的相关规定；项目建成后，在采取各项污染防治措施的前提下，污染物可达标排放，对周边环境的影响较小。另，项目选址经城步县规划建设局同、城步县国土资源局、儒林镇人民政府同意。

综上所述，本项目选址可行。

17.4 平面布置及其合理性分析

本项目位于城步苗族自治县儒林镇大竹坪村，整个地块呈较规则的梯形，加油站出入口设置S219道路一侧，西南进东北出。加油区布置在场地中央，设4个加油机；油罐布置在加油区东北面，设4个30m3埋地油罐；营业厅、办公室、职工宿舍、厨房、配电机位于加油区东南面，厕所位于加油区西南面。

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订版）规定，站内各设施的之间需满足相应的防火距离要求，根据加油站站内平面布置图满足相关安全间距的要求。

因此，本项目平面布置合理。

17.5 区域环境质量现状调查结论

（1）环境空气

根据城步苗族自治县环境监测站于2016年3月25日~3月31日对项目拟建地的监测，拟建地SO2、NO2、PM10日平均值均未超标，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域环境空气质量良好。

（2）地表水

根据城步苗族自治县环境监测站于2016年3月38日~3月30日对项目南面小溪的监测，各项监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，地表水环境质量较好。

（3）声环境

根据城步苗族自治县环境监测站2016年3月28日~3月29日对拟建地四周厂界的监测结果，项目东、南、西、北各厂界的监测值均出现超标现象，其超标原因主要有2个：①项目拟建地西临省道S219，四周空旷，地势平坦，监测点与省道之间无噪声阻隔物，受省道交通噪声影响；②项目拟建地东北方面约80m处为规划儒林大道，监测期间正逢儒林大道施工，拟建地声环境监测数据受其施工机械噪声及运输噪声影响，其影响将随着道路施工结束而消失。
17.6 环境影响评价结论

施工期

施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，采取本报告提出的施工期污染防治措施，本项目施工噪声和扬尘对周围保护目标的影响小，且这些影响也是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。

营运期

（1）大气环境影响分析

本项目拟设置油气回收系统，挥发油气经净化后通过4m高排气筒排放，可达到《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952－2007）中的排放限值的要求。厨房油烟废气、汽车尾气及柴油发电机废气由于产生量较少，采取相应措施后排放，对周边环境影响较小。综上所述，本项目营运期废气均能达标排放，对区域大气环境影响较小。

（2）水环境影响分析

本项目废水主要为生活废水、公厕废水、初期雨水。厨房废水进行隔油处理，再进入化粪池与其它废水一同处理后，用于站内绿化浇灌和周边菜地浇灌，实现综合利用，对周边地表水环境影响较小。
（3）声环境影响分析

项目主要噪声污染源为加油泵、备用发电机等设备运行时产生的机械噪声、加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声。对设备安装减震垫、消声器等措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类、4类标准，对周围环境影响较小。

（4）固体废物环境影响分析

本项目固废主要来源于化粪池污泥、隔油池油渣、废一次性过滤纸、含油抹布、站区产生的生活垃圾和加油站便利店产生的商业垃圾。化粪池污泥由当地居民定期挑去作为农家肥使用；食堂废水隔油池油渣主要为动植物油，为一般固废，收集后交有关单位回收或处置；雨水隔油沉淀池油渣主要为矿物油，为危险固废，设专用收集桶收集后，交有资质单位处置；备用柴油发电机燃油废气处理过程产生的废一次性过滤纸、设备清洁时产生的含油抹布、生活垃圾和商业垃圾均为一般固废，设垃圾桶收集后，由环卫部门统一清运送至城步苗族自治县垃圾填埋场进行无害化处理。综上，本项目固废均能得到妥善处理，对环境影响较小。

（5）环境风险

由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。本项目主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。为防止事故的发生，项目严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订版）进行了设计与施工，采取风险防范措施，并加强安全管理，编制应急预案。在严格按照以上措施实行风险防范的前提下，本项目的环境风险在可接受范围内。

17.7 综合结论

本项目符合国家产业政策，符合地方规划，选址可行，平面布置合理，各污染防治措施合理有效，对环境影响较小。工程建设必须严格执行环境保护“三同时”的制度，各种环保措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，把环保作为一项重要内容进行考核，在注重经济效益的同时，注重环境效益。从环保角度分析，项目可行。

18 建议与要求

1、加强站内各设备设施的检修，对各消防器材、消防沙池、监测设备加强维护和管理，以便及时发现问题，防患未然。

2、严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订版）进行了设计与施工，采取防渗措施，避免泄漏、火灾、爆炸事故的发生。

3、加油站应按规范设置油气回收系统，减少非甲烷总烃排放量。。




	预审意见：

                                                                                             公    章

经办人：                                                                 年    月    日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                                                                           公    章

经办人：                                                                           年    月    日



	审批意见：

公    章

经办人：                                                                    

年    月    日




国环评证乙字第2706号





汽油、柴油罐车





卸油





地下油罐





加油机





非甲烷总烃





非甲烷总烃





油枪





车辆





进站





加油





出站





非甲烷总烃





非甲烷总烃





噪声、废气





噪声、废气





噪声





场地平整





建筑施工





设备安装





投入使用





扬尘


施工废水


噪声


建筑垃圾


生态








扬尘


废水


噪声


建筑垃圾











扬尘


废水


噪声





图 � SEQ 图 \* ARABIC �3� 加油区营运期工艺流程及产污环节图








III
湖南绿鸿环境科技有限责任公司

