
城环评（2017）2号

城步苗族自治县环境保护局
关于城步苗族自治县湘商产业园污水处理厂及配套管网建设项目环境影响报告书的批复
城步苗族自治县规划建设局:
你单位提交的《城步苗族自治县湘商产业园污水处理厂及配套管网建设项目环境影响报告书》及相关资料均已收悉。经研究，批复如下：

一、城步苗族自治县湘商产业园污水处理厂及配套管网建设项目占地面积27.48亩，构（建）筑物占地面积3879.19m2，设计处理规模为5000m3/d，主要建设内容有综合楼、调节池、沉沙池、AAO池、二沉池、芬顿氧化塔和终沉池等构（建）筑物。配套管网：共建设管网8757m，服务范围为园区内生活污水及企业废水。工程总投资2648.71万元。
本项目符合国家产业政策。根据湖南景玺环保科技有限公司编制的环评报告书的分析结论，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实环评报告书提出的各项污染防治和风险防范措施的情况下，从环保的角度分析，同意本工程按报告书提出的工艺、地点、规模和采取的环保措施进行项目建设。

二、在工程设计、建设和管理过程中，必须全面落实环评报告书提出的各项污染防治措施并着重做好如下工作：

1、 采取措施控制项目恶臭气体排放，重点为调节池、生化池、污泥浓缩脱水间等设施，减轻恶臭对周边环境影响较小。
2、 落实报告书提出的各项事故防范措施及应急预案备案，严防发生环境污染事故。非正常情况下，生产废水不得外排，收集至废水应急池。
3、 采取措减轻噪声对周边环境的影响，厂界声环境昼间、夜间达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
4、 项目产生的固体废物（沉砂、剩余污泥、生活垃圾和废弃的紫外线灯管）均能得到及时清运和有效处置。
5、 根据国家相关规定，安装在线监控设施。
6、 严格控制项目场址周围用地，卫生防护距离范围内不得新建居民、学校、医院等敏感建筑。

7、委托资质单位开展项目施工期环境监理工作，并定期向环保部门提交工程环境监理报告。

三、本项目建成后须依法办理环境保护竣工验收，经验收合格后方可正式投产。

四、你单位必须自觉接受我局环保“三同时”执行情况的监督管理和日常环境管理。

城步苗族自治县环境保护局
二0一七年五月十五日
PAGE  
－－

