
国环评证乙字第2706号

建设项目环境影响报告表

项目名称：城步县丹口镇棚户区改造配套基础设施建设

污水收集及处理工程

建设单位（盖章）：城步县重点镇生活污水设施建设
工程指挥部
  湖南绿鸿环境科技有限责任公司

编制日期：二〇一八年十一月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

１、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段做一个汉字）。

２、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

３、行业类别——按国标填写。

４、总投资——指项目投资总额。

５、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感区等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

６、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

７、预审意见——由行业主管部门填写答复意见、无主管部门项目可不填写。

８、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录
一、建设项目基本情况
3
43

二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

47

三、环境质量状况

52

四、评价适用标准

54

五、建设项目工程分析

六、项目主要污染物产生及预计排放情况
62
64

七、环境影响分析

90

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

九、结论与建议
92

附件：

附件1  环评委托书

附件2  监测质保单及监测报告
附图：

附图一  项目地理位置图

附图二  环境质量监测布点图

附图三  管网周围声环境监测布点图

附图四  项目周边环境照片

附图五  太平村的生态红线图

附图六  环境保护目标分布图（厂区）

附图七  环境保护目标分布图（管网周边）

附图八  项目出水排水路径及周围水系图
附图九  卫生防护距离包络线图

附图十  总平面布置图

附表：

 建设项目环评审批基础信息表

一、建设项目基本情况

	项目名称
	城步县丹口镇棚户区改造配套基础设施建设污水收集及处理工程

	建设单位
	城步县重点镇生活污水设施建设工程指挥部

	法人代表
	李宪
	联系人
	戴超刚

	通讯地址
	湖南省邵阳市城步苗族自治县丹口镇

	联系电话
	18673907601
	传真
	/
	邮编
	422500

	建设地点
	城步苗族自治县丹口镇太平村、丹口溪北岸地段

污水厂地理坐标（东经：110°14'55.56"，北纬：26°21'14.60"）

	建 设 性 质
	 新建■ 改扩建□ 技改□
	行业类别及代码
	D4620污水处理及再生利用

	占地面积(平方米)
	4454.3
	绿化面积(平方米)
	1800

	总投资(万元)
	1325.13
	其中：环保

投资(万元)
	90
	环保投资占总投资比例
	6.79%

	预期投产日期
	2018年12月

	[image: image43.png]_ (0.4B+0.6a)Bu
(0.058H +0.0065B)/gHI




工程内容及规模：

1、项目由来和建设必要性

1、项目建设缘由
根据《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》主要目标：
——到2020年底，实现城镇污水处理设施全覆盖。城市污水处理率达到95%，其中地级及以上城市建成区基本实现全收集、全处理；县城不低于85%，其中东部地区力争达到90%；建制镇达到70%，其中中西部地区力争达到50%；京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成。
——到2020年底，地级及以上城市污泥无害化处置率达到90%，其他城市达到75%；县城力争达到60%；重点镇提高5个百分点，初步实现建制镇污泥统筹集中处理处置。
丹口镇作为城步县重点镇，近年来社会经济发展较快，居民日趋增多，城镇建设成效显著。随着城镇化水平不断提高，环境基础设施建设未能跟上城镇发展要求。由于丹口镇居民日常生活污水未纳入污水管网集中收集，城镇生活污水直接排入附近沟渠汇入丹口溪，给区域及周边水体带来突出环境影响。
为改善镇区环境，落实国家城镇污水处理及再生利用设施建设目标，保护好丹口溪水环境，城步县重点镇生活污水设施建设工程指挥部拟在该县丹口镇太平村、丹口溪北岸地段实施“城步县丹口镇棚户区改造配套基础设施建设污水收集及处理工程”建设项目，工程设计近期污水处理规模为400m3/d，远期处理规模为600m³/d。同时，配套建设污水管网工程。
污水处理厂拟建在丹口镇太平村、丹口溪北岸地段，近期处理规模为400m3/d，远期处理规模为600m3/d，丹口镇集镇污水处理厂建设总用地面积为4454.3m2，约合6.6亩，厂址现状为河道低洼浅地，污水管网配套工程建设规模为5300m，本项目的服务范围为城步苗族自治县丹口镇镇域范围，面积约286平方公里。本次环评仅对近期污水处理工程及配套污水管网系统进行评价。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，建设项目应进行环境影响评价。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》有关规定，本项目属于“三十三—水的生产及供应业96生活污水集中处理”，处理规模小于10万吨/年，属于编制环境影响报告表范围。受城步苗族自治县重点镇生活污水设施建设工程指挥部委托，湖南绿鸿环境科技有限责任公司承担“城步县丹口镇棚户区改造配套基础设施建设污水收集及处理工程”环境影响评价报告表的编制工作。接受委托后，我公司对本工程建设项目所在地进行了现场踏勘，收集了与本工程相关的资料并进行了认真分析，依据环评技术导则要求，编制完成了本项目环境影响报告表。
2、项目概况

2.1 项目基本情况

项目名称：城步县丹口镇棚户区改造配套基础设施建设污水收集及处理工程
建设地点：城步苗族自治县丹口镇太平村、丹口溪北岸地段

建设单位：城步县重点镇生活污水设施建设工程指挥部

建设性质：新建

占地面积：丹口镇集镇污水处理厂建设总用地面积为4454.3m2，约合6.6亩，厂址现状为河道低洼浅地。

项目总投资及资金来源：丹口镇集镇污水处理厂近期处理规模为400m3/d（远期处理规模600m3/d另行评价），近期投资总额合计为1325.13万元，其中厂区近期部分投资总额为610.82万元、管网部分投资总额为714.31万元。

本项目近期工程资金筹措的途径为：

（1）银行贷款：1030万元

（2）棚户区改造资金：295.13万元

设计出水水质：出水达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。

尾水排放口：经处理达标后的尾水排入丹口溪（经度：110°14'53.56"，纬度：26°21'13.41"）。

服务期限：丹口镇集中式污水处理厂的工程服务年限为近期：2018～2025年，远期：2025～2030年。

2.2项目纳污范围 
丹口镇集镇污水处理厂的服务范围为城步苗族自治县丹口镇镇域范围，纳污人口近期（2018～2025年）0.32万人，远期（2025～2030年）0.5万人。污水类型为纳污范围内的居民生活污水。
2.3 建设内容

本项目包括丹口镇集镇污水处理厂建设工程和配套管网建设工程。污水处理厂拟建在丹口镇太平村，丹口溪北岸地段，本次评价为近期工程，近期处理规模为400m3/d，处理工艺为A2/O一体化污水处理设备+人工湿地；管网建设规模为5.3km，主要包括HDPEDN400管道1700m、HDPEDN500管道3600m、砌筑井25座。

表1-1  项目污水处理工程主要建设内容一览表

名称

规格

材料

单位

数量

备注

细格栅及提升泵站

8.0×7.0×7.0m

钢筋砼

座

1

土建按远期，设备按近期

旋流除砂池

/

碳钢+防腐

座

1

按近期建设

一体化设备

18.0×3.0×3.0m

碳钢+防腐

座

1

按近期建设

垂直潜流人工湿地

10.0×7.5×1.95m

钢筋砼

座

2

按近期建设

生物增氧塘

10.0×3.0×1.5m

钢筋砼

座

2

按近期建设

垂直潜流人工湿地

10.0×9.0×1.5m

钢筋砼

座

2

按近期建设

景观表面流人工湿地

255m2
粘土夯实

座

1

按近期建设

流量计井

1.0×1.0×2.0m

钢筋砼
座

1

按近期建设

紫外消毒渠

10.0×4.0×4.0m

钢筋砼

座

1

按远期建设

污泥干化池

8.0×4.0×2.0m

钢筋砼

座

1

按远期建设

进水在线监测室

3.0×3.0×3.3

砖混

栋

1

单层，按远期建设

出水在线监测室

3.0×3.0×3.3

砖混

栋

1

单层，按远期建设

综合楼

19.0×8.0×3.3m

框架

栋

1

单层，按远期建设（设有食堂、化验室、行政办公室）

高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE) 

DN400

/

m

1700
/

DN500

/

m

3600

/

砌筑井

Φ1200

/

座

25

/

3、污水处理工程概况

3.1污水处理工艺简述
丹口镇集镇污水处理厂污水处理工艺采用：预处理（旋流沉砂器）+A2/O一体化污水处理设备+人工湿地。

人工湿地作为一种国内外普遍认可以污水处理工艺，我国也颁布了相应的标准，如《人工湿地污水处理工程技术规范》HJ2005-2010。该标准规定了人工湿地污水处理工程的总体要求、工艺设计、施工与验收、运行与维护等技术要求。 本标准适用于城镇生活污水、城镇污水处理厂出水及与生活污水性质相近的其它污水处理工程，可作为人工湿地污水处理工程设计、施工、建设项目竣工环境保护验收及建成后运行与维护的技术依据。

《人工湿地污水处理工程技术规范》HJ2005-2010中指出：“当工程接纳城镇生活污水及生活污水性质相近的其它污水，污水处理基本工艺流程为：污水→预处理→人工湿地→后处理→排放或回用。其中，预处理的程度和方式应综合考虑污水水质、人工湿地类型及出水水质要求等因素，可选择格栅、沉砂、初沉、均质等一级处理工艺，物化强化法、AB法前段、水解酸化、浮动生物床等一级强化处理工艺，以及SBR、氧化沟、A/O、生物接触氧化等二级处理工艺”。

A/A/O工艺又称A2/O法，是英文Anaerobic-Anoxic-Oxic第一个字母的简称（厌氧-缺氧-好氧法），是一种常用的污水处理工艺，可用于二级污水处理或三级污水处理，以及中水回用，具有良好的脱氮除磷效果，与SBR、A/O、CASS、生物接触氧化同属于《人工湿地污水处理工程技术规范》HJ2005-2010中所述的二级处理工艺，用“A/A/O+人工湿地”工艺作为乡镇生活污水处理厂的处理工艺符合国家标准中的要求。

人工湿地作为乡镇生活污水的常用处理工艺，在国内已有很多实际工程案例。随着人工湿地工艺的不断优化改良，即使是北方地区，也不乏人工湿地处理乡镇生活污水的工程案例，详见下表。

表1-2 人工湿地处理生活污水的工程案例表

序号
工程名称
处理规模
处理工艺
1

河南省荥阳市崔庙镇生活污水人工湿地处理工程
1600m3/d

A2/O+人工湿地
2

河南省安阳市东区污水厂尾水人工湿地处理工程
100000 m3/d

生化处理+人工湿地
3

山东省日照市第二污水处理厂人工湿地一期表面流湿地区工程日前
60000 m3/d

生化处理+人工湿地
3

湖北省十堰市黄龙人工湿地
3000m3/d

生化处理+人工湿地
4

江西省萍乡市芦溪县南坑人工湿地污水处理工程
5000m3/d

氧化塘+人工湿地
5

湖南株洲炎陵人工湿地生态处理污水工程
2000m3/d

预处理+人工湿地
……

3.2污水处理工程主要设计参数

1、工程规模

本项目包括丹口镇集镇污水处理厂建设工程和配套管网建设工程。污水处理厂拟建在丹口镇太平村，丹口溪北岸地段，本次评价为近期工程，近期处理规模为400m3/d，处理工艺为A2/O一体化污水处理设备+人工湿地；管网建设规模为5.3km，主要包括HDPEDN400管道1700m、HDPEDN500管道3600m、砌筑井25座。

2、进水量预测

污水量一般是根据用水量来进行预测。在进行城镇给排水工程设计时，一般采用城镇（集镇）单位人口综合指标法、分项指标法和单位用地指标法等三种方法对需水量进行预测。在确定单位居住用地用水量指标时，需考虑居住用地内的建筑层数和容积率等指标，规范推荐值是以高层住宅建筑为主的情况。丹口镇集镇建筑容积率和建筑层数一般不会很高，若采用单位用地指标法预测用水量时会存在较大偏差。故本规划推荐采用分项指标法和单位人口综合指标法进行污水量预测，并相互校核。
2.1分项指标法水量预测

根据《城步县丹口镇排水专项规划（2017-2020）》，丹口镇镇区2020年人口为3200人（本规划近期按此人数进行污水量预测），远期2030年人口为5000人。根据《湖南省镇（乡）村供排水工程专项规划设计技术导引》（修订版 2016）（湘建村[2017]号 3）（以下简称导引）推算用水量。
（1）居民生活用水量
丹口镇居民生活用水量指标根据表1-3取值。
表1-3 居民生活用水量指标
给水设备类型
社区类别
最高日用水量L/(人·d)

时变化系数
从集中给水龙头取水
村庄
20～50

3.5～2.0

镇（乡）区
20～60

2.5～2.0

户内有给水龙头无卫生设备
村庄
30～70

3.0～1.8

镇（乡）区
40～90

2.0～1.8

户内有给水排水卫生设备无淋浴设备
村庄
40～100

2.5～1.5

镇（乡）区
85～130

1.8～1.5

户内有给水排水卫生设备和淋浴设备
村庄
130～190

2.0～1.4

镇（乡）区
130～190

1.7～1.4

注：分散式给水系统生活用水定额：干旱地区10～20 L/(人·d)；半干旱地区20～30L/(人·d)；半湿润或湿润地区30～50 L/(人·d)。
最高日居民生活用水量指标取170L（人·d）。
（1）居民最高日生活用水量 Q1

[image: image2.png]Qlg



=3200×0.17=540m3/d

[image: image4.png]Qlg



=5000×0.17=850m3/d

（2）公用建筑最高日用水量 Q2 按居民最高日生活用水量的15%进行估算。
[image: image6.png]Q2



=540×0.15=81.6m3/d

[image: image8.png]Q24



=850×0.15=127.5m3/d

（3）道路浇洒、绿地用水按最高日生活用水量的8%计算。
[image: image10.png]Q4



=（540+81.68）×0.08=50.05m3/d

        [image: image12.png]Q4z



=（850+127.5）×0.08=78.2m3/d

（4）管网漏损及未预见用水量可按综合生活用水、工业企业用水及浇洒道路用水和绿地用水之和的10%计算。
[image: image14.png]Q5%



=（540+81.68+50.05）×0.10=67.17m3/d

[image: image16.png]Q55



=（850+127.5+78.2）×0.10=105.57m3/d

（5）丹口镇总供水规模
丹口镇总供水规模为综合生活用水量、生产用水量和管网漏失及未预见用水量之和：
最高日：
[image: image18.png]


=540+81.68+50.05+67.17=738.9m3/d

[image: image20.png]


=850+127.5+78.2+105.57=1161.27m3/d

根据《室外排水设计规范》（GB50014—2006 2016 年版）、《镇（乡）村排水工程技术规程》（CJJ124—2008）日变化系数（最高日用水量/平均日用水量）经济较发达镇（乡）可取 1.3～1.5、欠发达镇（乡）可取 1.5～1.8，本规划取1.6。
则镇区平均日用水量：
[image: image22.png]


 =738.9/1.6=461.81m3/d

[image: image24.png]


=1161.27/1.6=725.79 m3/d

(6)污水排放量确定
平均日污水量=平均日用水量×污水排放系数×污水收集率×地下水渗入系数。污水排放系数按 0.7～0.85 取值，取 0.85；污水收集率取90%。地下水渗入系数根据水文地质条件和污水管道与检查井施工质量确定，取1.0。
集镇区平均日污水量：
[image: image26.png]


 =461.81×85%×90%=353.28m3 /d

[image: image28.png]


 =725.79×85%×90%=555.23m3 /d
2.2单位人口综合污水量指标法

根据《湖南省镇（乡）村供排水工程专项规划设计技术导引》（2016年修改），城镇污水量包括生活污水量、工业废水量和畜牧业废水量，其中生活污水量可按照表5-2取值，本规划根据镇区居民建筑内给排水设备的完善程度，人均平均日污水量近期取值115L/d，污水收集率与前面取值相同，收集率为0.85，则镇区平均日污水总量计算如下：
[image: image30.png]


=0.85×3200×0.115=312.8m3/d

[image: image32.png]


=0.85×5000×0.115=488.75m3/d

表1-4  湖南省镇区（集镇）生活污水量标准
供水情况
平均日污水量标准
L/（人·d）
供水到户、设水厕
45～85

户内设水厕、淋浴、洗衣设备
75～125

（3）进水规模确定

综合上述的污水量预测，丹口镇污水处理厂规模为：
丹口镇污水处理厂近期规模：400m3/d

丹口镇污水处理厂远期规模：600m3/d
3、污水处理工程进水水质

按照我省住房与城乡建设厅的统一部署，将在集镇推广建设三格化粪池作为污水厂的预处理，以减轻进厂污染物负荷，并对镇区污水管网进行保护，降低管网运行维护成本，以三格化粪池作为排水前端的预处理设施，生活污水中的SS，BOD5等将会有较高的去除率。

根据《湖南省镇区（集镇）供排水专项规划设计技术导引（试行）》，镇区生活污水水质可根据表1-5中的参考范围内进行取值： 

表1-5 湖南省镇区（集镇）生活污水水质范围参考表（单位：mg/L）

主要指标

SS

CODcr

BOD5
NH3-N

TN

TP

PH

取值范围

100-200

100-300

60-150

20-30

20-40

2.0-3.0

6.5~8.5

综合丹口镇集镇社会经济发展水平，确定城步县丹口镇集镇污水处理厂设计进水水质如下表。

表1-6 丹口镇集镇污水处理厂设计进水水质参数表（单位：mg/L）

主要指标

SS

CODcr

BOD5
NH3-N

TN

TP

PH

取值范围

120
280
120
28
35
3.0

6~9

3、污水处理工程出水水质

丹口镇集镇污水处理厂出水水质要求达到《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。丹口镇集镇污水处理厂设计出水水质如下表。
表1-7  丹口镇集镇污水处理厂设计出水水质参数表（单位：mg/L）

主要指标

SS

CODcr

BOD5
NH3-N

TN

TP

PH

取值范围

≤20
≤60
≤20
≤8（15）
≤20
≤1.0
6~9

*括号外数值为水温>12℃时的控制标准，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

表1-8  污水处理厂进出水水质汇总表

主要指标

SS
CODcr

BOD5
NH3-N

TN

TP

PH

进水浓度

120

280

120

28

35

3.0

6~9

出水浓度

≤20
≤60
≤20
≤8（15）
≤20
≤1.0
6~9

去除率

≥83.3
≥78.6
≥83.3
≥46.4
≥42.8
≥66.6
－

备注：本表中去除率数值按进出水浓度限值计。

4、工艺简介
（1）工艺分析

污水处理工艺的选择应根据污水进出水水质、处理程度的要求、用地面积和工程规模等多因素综合考虑，适宜的污水处理工艺不仅可以降低工程投资，还有利于污水处理厂的运行管理以及减少污水处理厂的经常性费用，保证出厂水水质。

根据国内外城镇污水处理厂运转经验，“A2/O一体化污水处理设备+人工湿地”工艺处理城镇污水是最经济有效的，因而得到广泛应用。常规活性污泥工艺仅能有效地去除BOD5、COD、SS，而对氮、磷的去除是有一定限度的，仅能从剩余污泥中排除部分氮和磷，氮的去除率约为20-30%，磷的去除率约为12-19%。

根据西岩镇集镇污水处理厂的水质情况，各种污染物去除率由大到小的排列次序是：SS>BOD5>CODcr>NH3-N。本工程对于SS、BOD5、CODcr三项指标，以及对NH3-N、TP及TN的去除率要求较高，因此本工程须采用具有脱氮除磷功能的生化处理工艺。

污水处理工艺的选用是与污水处理厂进水水质和要求达到的处理效率密切相关的，因此首先需要分析进水水质的技术性能及各种污染物的去除机理和所能达到的去除程度。采用生化处理的方法处理污水是一种有效的、经济的，也是目前最常用的成熟的污水处理方法，但是城市污水是否可采用生化处理的方法则取决于污水的可生化性。

（2）工艺流程简介

城镇污水由污水管进入污水处理站后，先经细格栅中去除水中一些漂浮物和细小的颗粒及悬浮物，然后自流进入调节池。污水在调节池中调节水量水质后，通过污水提升泵将污水输送至旋流除砂池，污水中的砂砾在旋流沉砂池中沉降，含砂量低的污水从高处的旋流除砂池自流至一体化设备中，一体化设备分成3格池子，其特点为厌氧、缺氧、好氧，在不同环境中不同微生物的新陈代谢下，污水中污染物得到降解，一体化设备出来的污水将达到人工湿地进水标准，从而进入人工湿地系统。人工湿地设有土壤与人工介质，其池内种植水生植物，污水在湿地中吸附、滞留、过滤、氧化还原、沉淀、微生物分解、转化、植物遮蔽、残留物积累、蒸腾水分和养分吸收及各类微生物的作用，将水中的污染物去除。经人工湿地系统处理后，污水中大量的污染物己被去除，再通过紫外消毒渠消毒后污水中的污染物浓度达到国家污水排放标准一级B以下，最后自流排放至丹口溪中。如在丰水期出水不能自流排入丹口溪，则通过出水提升泵排至丹口溪。

（3）人工湿地简介

①人工湿地概念
湿地是指天然或人工、常久或暂时性的沼泽地、湿原、泥炭地或水域地带，带有或静止或流动、或为淡水、半咸水或咸水的水体。
所谓人工湿地，就是指人为影响、施工形成的湿地系统。不论人工或天然，湿地都具有其十分强大的生态功能，具有相同的特点其表面常年或经常覆盖着水或充满了水，是介于陆地和水体之间的过渡带，其中生长着许多挺水、浮水和沉水植物。这些植物能够在其组织中吸附金属及一些有害物质，很多植物还能参与解毒过程，对污染物质进行吸收、代谢、分解，实现水体净化。因此湿地常常被称作“天然污水处理器”而且这个“天然污水处理器”几乎不需要添加化石燃料和化学药品。目前全世界至少有数千个人工与自然湿地用于污水处理， 每个面积从不足200平方到4000平方不等。
②人工湿地现状
我国用人工湿地处理污水发展较晚，“七五”期间开始进行机理性的研究，现在已发展到实际应用阶段，我国自“七五”开始对人工湿地的研究，已建成一些示范工程，并于1990年7月在深圳建起我国第一个人工湿地污水处理工程――白泥坑人工湿地处理系统。并且在全国多个省市建成多处不同处理规模的人工湿地处理工程。人工湿地是由人工建造和控制运行的与沼泽地类似的地面，将污水、污泥有控制的投配到经人工建造的湿地上，污水与污泥在沿一定方向流动的过程中，主要利用土壤、人工介质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用，对污水、污泥进行处理的一种技术。其作用机理包括吸附、滞留、过滤、氧化还原、沉淀、微生物分解、转化、植物遮蔽、残留物积累、蒸腾水分和养分吸收及各类动物的作用。它是一个综合的生态系统，它应用生态系统中物种共生、物质循环再生原理，结构与功能协调原则，在促进废水中污染物质良性循环的前提下，充分发挥资源的生产潜力，防止环境的再污染，获得污水处理与资源化的最佳效益。
人工湿地去除的污染物范围广泛，包括N 、P、 SS、有机物、微量元素、病原体等。有关研究结果表明，在进水浓度较低的条件下，人工湿地对BOD5的去除率可达85％―95％，COD去除率可达80％以上，处理出水中BOD5的浓度在10mg/l左右，SS小于20mg/l。(2)废水中大部分有机物作为异样微生物的有机养分，最终被转化为微生物体及CO2 ， H2O。
人工湿地面积可视情况而言，可在市郊结合部，也可在污水处理厂出水的附近建造。一些人工湿地属预处理型，在那些目前还不具备建造污水处理厂的城乡结合部建造人工湿地，将生活污水排入，利用所种植物对其进行处理，然后再排入自然水系，保护水体；还有些湿地属于加强型，在污水处理厂附近建造人工湿地，将污水处理厂处理过的水引入，再经过人工湿地的加强处理，提高其水质，然后排入自然水系，作为其补充水源。
③人工湿地的分类
人工湿地污水处理技术经过多年的发展和研究，根据湿地中主要植物形式将人工湿地划分为：1、浮游植物系统; 2、挺水植物系统；3、沉水植物系统。其中沉水植物系统还处于实验室研究阶段，其主要应用领域在于初级处理和二级处理后的精处理。浮游植物主要用于N ， P去除和提高传统稳定塘效率。目前一般所指人工湿地系统都是指挺水植物系统。国内外学者从工程设计的角度出发，按照系统布水方式的不同或水在系统中流动方式不同将人工湿地处理系统划分为以下几种类型：自由水面人工湿地处理系统；人工潜流人工湿地处理系统；垂直水流型人工湿地处理系统。
人工湿地污水处理系统（1）表面流湿地( Surface FlowConstructed Wetland) ，是一种污水从湿地表面漫流而过的长方形构筑物， 结构简单， 工程造价低; 但由于污水在填料表面漫流， 易滋生蚊蝇， 对周围环境会产生不良影响， 而且其处理效率较低。污水从湿地表面流过，如图5-3所示。在流动的过程中废水得到净化。水深一般0.3~0.5米，水流呈推流式前进。污水从入口以一定速度缓慢流过湿地表面，部分污水或蒸发或渗入地下。近水面部分为好氧生物区，较深部分及底部通常为厌氧生物区。表面流人工湿地中氧的来源主要靠水体表面扩散、植物根系的传输和植物的光合作用。但是由于传输能力十分有限，故人工湿地大部分采用潜流式湿地系统。
[image: image33.jpg]



图1-1  表面流人工湿地示意图
人工湿地污水处理系统（2）潜流湿地( Subsurface Constructed FlowWetland) ，污水在填料缝隙之间渗流，可充分利用填料表面及植物根系上生物膜及其他作用处理污水， 出水水质好。由于水平面在覆盖土层或细砂层以下， 卫生条件较好， 故被广泛采用。潜流式湿地一般由两级湿地串联，处理单元并联组成。与表面流人工湿地相比，水平潜流人工湿地的水力负荷大，对BOD、COD、TSS、TP、TN、藻类、石油类等有显著的去除效率。潜流湿地一般设计成有一定底面坡降的、长宽比大于3且长大于20 m的构筑物，污水流程较长， 有利于硝化和反硝化作用的发生， 脱氮效果较好。或方形构筑物，污水的流程较短， 反硝化作用较弱， 且工程技术要求较高。由于垂直流湿地可方便地采用工程手段来改善系统的供氧状况， 提高布水均匀性， 营造更加有利于硝化和反硝化发生的系统环境， 故越来越受到人们的重视。

人工湿地污水处理系统（3）垂直潜流人工湿地(Vertical Flow Constructed Wetland)，污水沿垂直方向流动， 氧供应能力较强， 硝化作用较充分， 占地面积较小， 可实现较大的水力负荷长期运行。垂直潜流人工湿地的硝化能力高于水平潜流人工湿地，对于氨氮含量较高的污水废水有较好的处理效果。垂直流湿地一般设计成高约1 m 左右的圆形或方形构筑物如图5-4所示，污水的流程较短， 反硝化作用较弱， 且工程技术要求较高。由于垂直流湿地可方便地采用工程手段来改善系统的供氧状况， 提高布水均匀性， 营造更加有利于硝化和反硝化发生的系统环境。

[image: image34.jpg]T F A A T E





图1-2  垂直流人工湿地示意图

潜流人工湿地的水力负荷大，对BOD5、CODCr、SS、氮磷等污染指标的去除效果好，而且没有恶臭和孳生蚊蝇现象，特别是能有效解决北方寒冷地区的冬季运行问题，同时解决了湿地项目的尖端难题，即通过设置倒膜系统、各种级配的填料，解决湿地的堵塞问题。

④人工湿地去除机理

SS的去除主要靠物理沉淀、过滤作用，BOD的去除主要靠微生物吸附和代谢作用，代谢产物均为无害的稳定物质，因此可以使处理后水中残余的BOD浓度很低。污水中COD去除的原理与BOD基本相同。

N、P去除人工湿地主要利用生物脱氮及植物吸收方法。

作用机理：对污染物的去除与影响物理沉淀可沉淀固体在湿地中重力沉降去除、过滤，通过颗粒间相互引力作用及植物根系的阻截作用使可沉降及可絮凝固体被阻截而去除；化学微生物代谢：利用悬浮的底泥和寄生于植物上的细菌的代谢作用将悬浮物、胶体、可溶性固体分解成无机物；通过生物硝化-反硝化作用去除氮；部分微量元素被微生物、植物利用氧化并经阻截或结合而被去除。自然死亡：细菌和病毒处于不适宜环境中会引起自然衰败及死亡，植物代谢利用植物对有机物的吸收而去除，植物根系分泌物对大肠杆菌和病原体有灭活作用植物吸收相当数量的氮和磷能被植物吸收而去除，多年生沼泽生植物，每年收割一次，可将氮、磷吸收、合成后分移出人工湿地系统。

A.湿地基质的过滤吸附作用

污水进入湿地系统，污水中的固体颗粒与基质颗粒之间会发生作用，水流中的固体颗粒直接碰到基质颗粒表面被拦截。水中颗粒迁移到基质颗粒表面时，在范德华力和静电力作用下以及某些化学键和某些特殊的化学吸附力作用下，被粘附与基质颗粒上，也可能因为存在絮凝颗粒的架桥作用而被吸附。此外，由于湿地床体长时间处于浸水状态，床体很多区域内基质形成土壤胶体，土壤胶体本身具有极大的吸附性能，也能够截留和吸附进水中的悬浮颗粒。物理过滤和吸附作用是湿地系统对污水中的污染物进行拦截从而达到净化污水的目的的重要途径之一。

B.湿地植物的作用

植物是人工湿地的重要组成部分。人工湿地根据主要植物优势种的不同，被分为浮水植物人工湿地，浮叶植物人工湿地，挺水植物人工湿地，沉水植物人工湿地等不同类型。湿地中的植物对于湿地净化污水的作用能起到极重要的影响。

首先，湿地植物和所有进行光合自养的有机体一样，具有分解和转化有机物和其他物质的能力。植物通过吸收同化作用，能直接从污水中吸收可利用的营养物质，如水体中的氮和磷等。水中的铵盐、硝酸盐以及磷酸盐都能通过这种作用被植物体吸收，最后通过被收割而离开水体。

其次，植物的根系能吸附和富集重金属和有毒有害物质。植物的根茎叶都有吸收富集重金属的作用，其中根部的吸收能力最强。在不同的植物种类中，沉水植物的吸附能力较强。根系密集发达交织在一起的植物亦能对固体颗粒起到拦截吸附作用。

再次，植物为微生物的吸附生长提供了更大的表面积。植物的根系是微生物重要的栖息、附着和繁殖的场所。相关文献表明，植物根际的微生物数量比非根际微生物数量多得多，而微生物能起到重要的降解水中污染物的作用。

最后，植物还能够为水体输送氧气，增加水体的活性。

由此可见，湿地植物在控制水质污染，降解有害物质上也起到了重要的作用。

C.微生物的消解作用

湿地系统中的微生物是降解水体中污染物的主力军。好氧微生物通过呼吸作用，将废水中的大部分有机物分解成为二氧化碳和水，厌氧细菌将有机物质分解成二氧化碳和甲烷，硝化细菌将铵盐硝化，反硝化细菌将硝态氮还原成氮气，等等。通过这一系列的作用，污水中的主要有机污染物都能得到降解同化，成为微生物细胞的一部分，其余的变成对环境无害的无机物质回归到自然界中。

此外，湿地生态系统中还存在某些原生动物及后生动物，甚至一些湿地昆虫和鸟类也能参与吞食湿地系统中沉积的有机颗粒，然后进行同化作用，将有机颗粒作为营养物质吸收，从而在某种程度上去除污水中的颗粒物。

5、厂区总平面布局

本设计按推荐的“A²/O一体化设备+人工湿地”工艺进行总平面布置，根据污水处理工艺特点按功能分区，划分为生活及辅助生产区、污水处理区。

本工程中，厂区平面布局按办公生活区、生产区进行功能分区。厂区东北侧布置有综合楼，用于生产管理和服务。建筑造型力求美观新颖，并配以大面积的草坪绿地，树木和花卉，营造出宜人空间环境；生产区根据工艺流程需要布置生产性构筑物，平面布置结合厂区用地特点，力求简洁合理，节约用地，保护周边自然环境。具体布置详见总平面布置图。

6、厂区给排水

（1）给水

污水处理工程主要用水为员工办公期间如厕废水、构筑物及设备冲洗水、消防用水及绿化用水。生活用水及消防用水由市政给水管网提供，供水管道管径为DN100。
项目不设食堂及宿舍，厂内劳动定员为15人，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014），用水定额按45L/人·d计，用水量为0.68m3/d。生产用水主要为溶药用水、化验用水、脱水机冲洗水，根据类比同类污水处理工程，溶药用水为4.61m3/d，化验用水为0.50m3/d，污泥脱水机冲洗水为10.05m3/d，其中，溶药用水、化验用水使用新鲜水，冲洗水及绿化用水来自消毒池后的尾水。项目生产、生活用水量预计见表1-9。

表1-9   预计项目生产、生活用水量

序号

用水部门

用水指标

用水定额

最高日用水量（m3/d）

备注

1

办公（不带食堂）

15人

45L/人·d

0.68

湖南省用水标准

2

生产用水

/

/

15.16

类比同类项目

3

绿化用水

2200

2L/m2
4.4

类比同类项目

4

合计

20.24

生活用水及溶药、化验用水使用新鲜水，其他用水均采用回用尾水

预计项目生活、生产最高日用水量为20.24m3/d。
（2）尾水排水

厂区排水为雨污分流制，厂区生活污水经化粪池处理、化验废水经中和处理后与厂区其他生产用水通过厂内污水管道汇集后接入预处理系统，再经过项目污水处理工艺与进厂污水一并处理，受纳水体为丹口溪。

厂区内雨水由雨水口收集后汇入厂区内的雨水管道，再自流入丹口溪。

7、绿化与景观设计

由于污水处理厂在运行过程中对周边环境会产生一定影响，为了营造一个良好的生态环境空间，本项目在建筑设计上采用现代化建筑风格，与周围建筑风格相协调，并布置建筑小品，搞好园林绿化，种植多种树木、爬藤植物和草木植物，提高景观质量。污水厂尽可能增加厂区绿化面积，厂区绿化利用道路两侧的空地、构（建）筑物周围和其它空地见缝插针进行。沿厂区围墙内侧布置吸抗性强的灌木树，逐渐形成隔离带。
8、供电

根据用电负荷分级的原则，城步苗族自治县丹口镇污水处理厂的用电应为二级负荷，由于负荷较小，电源直接就近引自附近变配电所。厂区低压系统采用380/220V电源供电，双回路供电。

9、通风和空调设计

空调：由于当地四季分明，夏季气温较高，冬季气温较低，为保证设备、仪表的正常运行及改善职工的工作环境，安装空调设备的房间有控制室、会议室、化验室和办公室等。

通风：为了确保设备正常和职工安全生产、污水厂的综合楼、配电室、污泥脱水间等主要构筑物均考虑通风设计。

10、尾水排放去向

项目污水处理工程尾水受纳水体为丹口溪，通过排污口直接外排至丹口溪，排污口入丹口溪河段按《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类水体保护。

11、劳动定员与工作制度

根据城市建设各行业编制定额试行标准，结合生产规模和工艺要求，考虑到自控设施较为完善，定员可适当减少。根据《城市污水处理工程项目建设标准》的有关规定以及生产规模和工艺的需要，确定污水处理厂定员为15人，本工程全年365天运行，运行班制为四班三倒。

12、污水厂运行管理机构

城步县丹口镇棚户区改造配套基础设施建设污水收集及处理工程由丹口镇相关管理部门负责经营管理，厂内设置相应的行政管理机构和生产工段，负责全厂的行政和生产管理。根据丹口镇城镇污水处理厂污水处理量与工艺的实际情况进行设置管理部门。

（1）本工程采取的组织管理措施如下：

①建立健全完备的生产管理机构；

②对入厂职工进行必要的资格审查，进行上岗前的技术培训；

③聘请有经验的专业技术人员负责厂内的技术管理工作；

④建立健全包括岗位责任制和安全操作规程在内的管理制度；

⑤组织专业技术人员提前进岗，参与施工与安装、调试、验收的全过程，为以后的运转奠定基础。

（2）本工程采取的技术管理措施如下:

①会同市政环保部门监测进厂水质，监督工厂企事业单位按《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)的标准排放；

②对入厂前后的水量和水质进行检测化验，整理分析，建立运行技术档案，并根据水量、水质的变化调整运转工况；

③及时整理、汇总、分析运行记录，建立运行技术档案。

3.3污水处理规模及工艺确定

1、纳污范围内人口

根据城步苗族自治县提供的资料，本工程服务范围内近期服务人口约为0.32万人，远期服务人口为0.5万人。

2、工艺确定

2.1小城镇污水处理工艺概述

（1）活性污泥法

    国外小城镇污水处理大都是采用活性污泥法，特点是工艺成熟可靠，处理效率高，受环境影响小。我国小城镇污水处理的主流工艺也是活性污泥法和在此基础上的创新工艺。

    1）氧化沟工艺

氧化沟工艺采用环形水流设计，具有稀释倍数高、抗冲击负荷能力强、出水水质稳定、管理运行简单等特点，但存在占地大、土建投资高等缺点，适合用于大、中型规模的城镇生活污水处理，处理规模一般在5000m3/d以上且要求土地资源宽松，经济水平较高，省内较多地将它用于县城污水处理厂。氧化沟主要类型有卡鲁塞尔、奥贝尔、二沟交潜式等，为降低工程造价氧化沟可设计成有防渗能力的土池结构。

    2）SBR工艺

SBR利用微生物的代谢作用将污染物分解成无害物质（异化作用），或被微生物利用用以合成自身成分（同化作用）。SBR运行一个周期分为进水、曝气、沉淀、滗水、闲置共5个阶段，每个工艺阶段的时间可根据实际情况自行调节。SBR具有构筑物少、水质水量适应性强等优点，尤其是小规模更具优势，但SBR自动化要求高，管理复杂、污泥产量大，适合于规模较小的工业污水处理厂。

（2）生物膜法

    1）生物接触氧化

生物接触氧化是一种具有活性污泥法特点的生物膜法，它综合了曝气池和生物滤池两者的优点。生物接触氧化池具有容积负荷高、停留时间短、有机物去除效果好、运行管理简单、不存在污泥膨胀和占地面积小等优点，但生物接触氧化池存在气味大等不足之处。

    2）生物滤池

    当出水水质要求高，有回用要求或占地面积受限时，采用好氧生物滤池，具有占地面积小，处理出水水质好的优点，缺点是工艺较普通活性污泥法复杂，其投资和运行成本高于活性污泥法。当出水用于景观水体时，因出水中悬浮物、有机物、氨氮等低，可减缓水体富营养化进展，好氧生物滤池出水清澈，作为景观用水时视觉效果较好。

（3）人工快速渗滤

    人工快速渗滤系统（Constructed Rapid Infiltration System,简称CRI系统）是在传统快速渗滤系统（Rapid Infiltration System,简称RI系统）基础上发展起来的一种崭新的生态污水处理技术，它通过有控制地将污水投放于人工构筑的渗滤介质的表面，使其在向下渗透的过程中经历不同的物理、化学和生物作用，在过滤截留、吸附和生物降解的协同作用下去除污染物。该工艺具有投资省、运行成本低、抗冲击负荷能力强及稳定性好等优点，也存在占地大、气味大等缺点。

（4）人工湿地

人工湿地是由水和生长着水生植物的土地形成的一个生态系统。人工湿地利用湿地系统内部良好的循环，对污水有很强的净化效果，而且具有较好的生态效益和景观效果，可广泛应用于处理各种类型的污水，包括生活污水、工业污水、河湖库水质改善等多方面。人工湿地工艺具有水力负荷高、净化效果良好、受温度影响较小、处理效果、投资省、能耗低及卫生条件好等优点，但也存在占地大、进水水质要求高等缺陷，适合用于污水规模小、环境要求高、管理技术能力差的小城镇，必要时需增加一级处理或预处理。 

迄今为止，欧洲已建造了500多座人工湿地，北美洲已建造600多座，在我国从20世纪80年代开始，已建造近百个人工湿地。如广东、云南、四川、北京、天津、湖南、湖北等人工湿地。

目前，国内最常见的小城镇污水处理工艺如下表：

表1-10  工艺技术比选表

序号

比较项目

氧化沟

生物接触氧化

SBR

一体化污水处理设备+人工湿地

备注

1

技术先进性

技术先进

技术先进

技术先进

技术先进

　

2

达标可靠性

可达标，适用于大型生活污水处理厂

可达标，为了保证脱氮除磷效果前而需加厌氧、缺氧工艺

可达标，为了保证脱氮除磷效果前而需加厌氧、缺氧工艺

可达标，可有效去除污水中的COD、氨氮、总氮、总磷等污染物

　

3

施工难度

难度较高

较难

一般

比较简单

　

4

建设周期

较短

短

较短

较长

　

5

运行维护

运行维护时对专业性要求较高

运行维护时对专业性要求较高

运行维护难度高，容易发生污泥膨胀

运行维护简单，日常管理主要是定期收割人工湿地植物，适用于乡镇地区

　

6

工程占地

占地较大

占地少

占地少

占地大

　

7

建设投资

投资较少

一般

一般

投资较大

　

8

运行成本

较低

高

较高

较低

　

9

二次污染

水池露天放置，对周边空气有影响

水池露天放置，对周边空气有影响

水池露天放置，对周边空气有影响

一体化污水处理设备可埋在地面以下，对周边环境影响较小

　

10

节能减排

符合要求

符合要求

符合要求

符合要求

　

11

资源化利用

符合要求

符合要求

符合要求

符合要求

　

根据丹口镇集镇污水处理厂进出水指标的要求及实际情况，污水处理工艺宜选择成熟、稳妥、易于维护管理、运行费用低的工艺。通过对四个方案的综合经济技术比较，考虑到“一体化污水处理设备+人工湿地”工艺中一体化污水处理设备可埋在地面以下，对周边环境影响较小、设备简单，易于维护管理，运行费用低，特别适用于农村和城镇的生活污水处理，且与其他工艺相比，在经营成本、日常管理以及环境影响等方面略占优势，因此，采用“一体化污水处理设备+人工湿地”工艺作为本项目污水处理工艺是较为合适的。

2.2污水处理工艺选择

小城镇污水处理工艺选择应结合当地水质、水量和环保部门对出水水质要求，采用适宜的工艺。所选工艺应尽量采用工艺简单、投资省、能耗低、管理易、效果好、运行成本低。结合丹口镇的污水水质、水量特点及地方特色，其污水处理工艺应遵循以下原则进行选择：

（1）运行管理简单

目前，丹口镇镇区没有专门的污水处理方面的技术人才，因此，在选择污水处理工艺时，应尽量采用工艺简单、管理方便的工艺。

（2）投资省、能耗低

本工程污水处理规模较小，污水处理厂的建设和运行只能依靠地方财政。因此，从减轻地方财政负担角度，该污水处理厂宜选择能耗低、投资省的工艺。

（3）处理效果好

生活污水处理后外排至附近水体，因此本污水处理厂应选择出水水质稳定、处理效果好的工艺，出水水质尽可能达到较优的水质标准。

综合上述要求和表1-10中常见污水处理工艺特点，通过工艺方案的比较，人工湿地工艺方案在投资指标、运行费用、环境景观功能、管理要求及对周围环境的影响等方面优势明显，对于小型污水处理厂是一种非常理想的污水处理工艺，故本项目使用人工湿地工艺作为城步自治县丹口镇生活污水收集及处理工程的污水处理工艺。

人工湿地处理系统对进水水质有一定的要求，具体要求详见表1-11：

          表1-11人工湿地系统进水水质要求         单位mg/L
人工湿地类型

BOD5
CODCR
SS

NH3-N

TP

表面流人工湿地

≤50

≤125

≤100

≤10

≤3.0

水平潜流型人工湿地

≤80

≤200

≤60

≤25

≤5.0

垂直潜流人工湿地

≤80

≤200

≤80

≤25

≤5.0

从上表并对照本章表1-6污水处理厂设计进水水质可知，城步县丹口镇棚户区改造配套基础设施建设污水收集及处理工程生活污水处理厂进水中各种污染物指标均超过表1-11中规定的数值，因此有必要在人工湿地系统前增加一体化处理系统。
6、污泥处理工艺

（1）污泥处理要求

污水生物处理过程中将产生大量的生物污泥，有机物含量较高且不稳定，易腐化，并含有寄生虫卵，若不妥善处理和处置，将造成二次污染，故必须妥善处理。

污泥处理要求如下：

①减少有机物，使污泥稳定化；

②减少污泥体积，降低污泥后续处置费用；

③减少污泥中有毒物质；

④利用污泥中可用物质，化害为利；

⑤因选用生物脱氮除磷工艺，故尽量避免磷的二次污染。

（2）污泥性质

城市污水处理厂活性污泥中通常N、P、K含量约占固体物质的4%、2.5%、0.5%，有相当的肥效，但其中含有致病微生物、寄生虫卵、必须加以处理。污泥中的重金属是主要的有害物质，一些难于降解的毒性有机物也存在危害，必须通过点源治理严格限制。

（3）污泥处理方案

近年来国家、地方环保部门对污泥处理更加关注，本项目污水处理工艺采用“A²/O一体化设备+人工湿地”处理工艺，每天产泥量极少，经计算绝干污泥量小于27kg/d，折算成含水率60%的污泥量为67.5kg/d，本项目采用自然干化作为本工程的污泥处理工艺。

（4）污泥最终处置方案

污泥是污水处理过程的必然产物。污泥属于固体废弃物的一种。污水处理设施的治理水平和污水本身的来源、性质决定污泥的类型、数量和质量。污泥一般含有大量的有机物、丰富的氮、磷、钾和微量元素，可以有效利用；但是，未处理的污泥中也含有重金属、病原菌、寄生虫以及某些难分解的有机毒物，如果处理不当，排放后会对环境造成严重的污染。随着全世界工业生产的发展，城市人口的增加，工业废水与生产污水的排放量日益增多，污泥的产出量迅速增加。据有关资料统计，目前美国所累积的干污泥总量已达1000万t，欧洲各国总计达660万t，日本为240万t左右。大量积累的污泥，不仅将占用土地，而且其中的有害成分如重金属、病原菌、寄生虫、有机污染物及臭气等，成为影响城市环境卫生的一大公害。因此，妥善、科学地处理污泥作为一个亟待解决的环境问题，越来越受到关注，人们也在积极寻求一个安全可靠、经济合理的污泥处置方案。

①常用污泥处置方法

A.土地利用

主要指污泥作为农田、林地、市政绿化的土壤改良剂，或处理加工成无机、有机肥料后利用，或用于受到破坏的土地修复与重建等。

由于污泥中含有大量有机质和氮、磷、钾以及微量元素，可作为一种迟效性的有机追肥，能增加土壤肥力，提高作物的产量和品质。研究发现，使用污泥的地块土壤容重减小，土壤的酸碱度比较稳定，孔隙度增加，紧密度下降，易耕作，保水保肥力强，对于水和风腐蚀的抵抗力增加，说明污泥是一种很好的土壤改良剂。

针对农作物而言，稳定化、无害化后的污泥可以促进根的生长发育及其渗透特性，减少寄生虫的攻击，降低植物对于杀虫剂、除草剂等药物的依赖，而且土壤的自净能力还可使污泥进一步无害化。

污泥可以用于受破坏的土地（各种采矿后残留的矿场，建筑取土、排放废物的深坑，森林采伐场，垃圾填埋场，地表重破坏区等）的修复。这类土地一般已失去土壤的优良特性，无法直接植树、种草，施入污泥可以增加土壤养分，改良土壤特性，促进植物的生长。这种方法也减少了食物链对人类生活的潜在威胁，既处置了污泥，又恢复了生态环境。污泥的土地利用也是污泥处置方式中最便宜的一种，因此得到了广泛的应用。在美国约有40%左右的污泥采用土地利用的方式进行处置，欧盟国家预计在2005年将有约45%的污泥采用此处置方式。

但是，由于污泥中含有很多盐分、重金属、病原菌、寄生虫、有机污染物等有害成分，直接施用会污染土壤、水体，危害农作物或通过食物链危害人体健康，因此必须经过无害化，稳定化处理，达到一定要求后方能施用。通常采用的措施有：碱稳定化、厌氧消化、好氧消化、堆肥、热干燥等。为此，许多国家政府颁布了农用污泥重金属浓度标准、土壤中重金属浓度标准和严格的无害化要求，并对单位面积土地污泥的应用量也有严格的限制。

B.卫生填埋

污泥的卫生填埋始于60年代，是从保护环境的角度出发，在传统填埋的基础上经过科学选址和必要的场地防护处理，具有严格管理制度的科学的工程操作方法。污泥填埋是一项比较成熟的污泥处置技术，其优点是处理容量大、见效快。但它也存在一些问题，如合适的场地不易寻找，污泥运输和填埋场地建设费用较高，填埋场容量有限，有害成分的渗漏可能会对地下水造成污染，填埋场的卫生、臭气问题造成二次污染等。在发达国家，这种方法过去采用较多，但目前可供填埋的场地越来越少，因此其所占比例也越来越小。

C.焚烧

焚烧是利用污泥的有机成分较高、具有一定热值等特点来处置污泥。焚烧的技术优势在于其处理的彻底性，减量率可到95%左右，其有机物被完全氧化，重金属（除汞外）几乎全被截留在灰渣中。但焚烧一直存在着以下几个问题：①投资和操作费用较高；②计划实施较困难；③在焚烧过程中产生飞灰、炉渣和烟气。研究发现，在焚烧灰渣中，尤其是飞灰（其有毒、有机污染物高出灰渣几个数量级）中含有较多Cd、Pb及其它重金属，属于危险废弃物，若处理不当，容易渗漏而污染地下水体、附近地表水体和土壤，进而危害人类健康。在排放的烟气中含有二恶英和呋喃等剧毒物质，若控制不当可能会产生二次污染。例如日本鹿儿岛县的川边町由于燃烧不彻底，使周围土质严重恶化，剥离出来的二恶英土壤已在仓库里堆积6500万t；④污泥中的有用成分未得到充分的利用。

②本工程污泥的出路

目前，国内污水处理厂污泥最终处置方式以填埋为主。有些污水厂采用干化与焚烧处置方法，如上海石洞口污水处理厂；堆肥、复合肥生产也不少，但生产规模很小。郑州市五龙口污水处理厂污泥处置拟采用转筒干化制作复合肥工艺。

我国是农业大国，肥料用量很大。一般化肥对土壤生态平衡有一定的破坏作用，如土地板结、地力下降、蓄水能力降低、农作物品质低劣等缺点。

国外污泥土地利用的主要系统之一，是将污泥制成有机复合肥后加以利用，有机复合肥比化肥有更大优越性。国外一些发达国家65%以上的耕地已使用有机复合肥。目前我国有机复合肥使用率不到40%。因此，将污泥制成有机复合肥出售在我国有广阔的应用前景。

污泥土地利用的最大障碍是污泥中的重金属和其它有毒物质。就本工程而言，考虑到目前工业废水在该污水中所占比例较大的实际情况，预计污泥成分可能有一定的复杂性，但重金属含量指标是否可以达到污泥综合利用的要求尚不得而知，如果一味追求污泥综合利用，从目前的状况来看具有很大的盲目性。

污泥直接焚烧的处置方法的优点在于占地面积较小，污泥的减量变化大，无害化彻底。但它具有投资及运行成本高的特点，其机械设备复杂，易发生故障，操作管理难度较高。由于污泥的热值不是很高，且处理量也不大，难以利用焚烧余热进行发电，而污水处理厂周围居民点较少，西岩镇又不是采暖区，焚烧产生的余热难以被利用，因此污泥焚烧基本无资源化。

焚烧产生的烟气问题需要配置昂贵的处理设备才能达到有关的排放标准，而二恶英污染的问题至今尚未彻底解决。同时，国内目前污泥焚烧处置应用尚处于起步阶段，缺少成功运行的经验，技术可靠程度较低。因此，不推荐污泥直接焚烧作为本厂污泥处置方案。

污泥的填埋处置具有投资和运行成本较低、管理操作方便等诸多优点，这也是污泥填埋处置为目前国内采用最广泛的原因。污泥填埋处置的不足之处在于占用了城市垃圾填埋场的填埋量，减少了城市垃圾填埋场处理城市垃圾的能力；污泥含水率仍较高。

根据国内城市污水处理厂污泥处置的方式，结合城步县丹口镇实际情况，以及总体规划，本工程污泥处置方案推荐将污泥用于土地利用方向，即用自然干化后的污泥与人工湿地收割的植物或附近农田收割的秸秆混合后进行发酵堆肥，堆肥后的混合物料作为厂区绿化或山林用肥。

7、污水消毒工艺

（1）消毒方案概述

污水消毒工艺的选择应根据设计进出水水质、受纳水体、污水处理厂处理工艺、厂区用地等多因素综合考虑，选择投资省、运行费用低、技术成熟、效果稳定可靠、运行管理方便、设备先进的工艺。

水消毒处理可分为化学性及物理性消毒方式两大类，化学方法主要有氯、二氧化氯、臭氧、氯胺及其它卤化物，物理性消毒则包括加热、冷冻、辐射、微电解、紫外线和微波消毒等方式，目前我国污水处理领域应用较为广泛的有液氯、ClO2、紫外线及臭氧方式。

（2）消毒方式比选

①液氯

加氯法主要是投加液氯或氯化合物。液氯是迄今为止最常用的方法，其特点是液氯成本低、工艺成熟、效果稳定可靠。由于加氯法一般要求不少于30min的接触时间，接触池容积较大；氯气是剧毒危险品，存储氯气的钢瓶属高压容器，有潜在威胁，需要按安全规定兴建氯库和加氯间；液氯消毒将生成有害的有机氯化物；当污水出口附近有鱼类养殖场时，需严格控制出水中的余氯量，必要时还需设脱氯设备。

②二氧化氯

二氧化氯与液氯相似，ClO2消毒同样要求不少于30min的接触时间，接触池容积较大。较液氯来说，危险性小，对环境影响较小，但运行成本较高。

③臭氧

臭氧消毒是杀菌彻底可靠，危险性较小，对环境基本上无副作用，接触时间比加氯法小。缺点是基建投资大，运行成本高。目前，一般只用于游泳池水和饮用水的消毒。

④紫外线

紫外线消毒的主要优点是灭菌效率高，作用时间短，危险性小，无二次污染等。并且消毒时间短，不需建造较大的接触池，建消毒渠即可，占地面积和土建费用大大减少。缺点是设备投资高，灯管寿命短，管理维修麻烦，无持续杀菌能力，抗悬浮固体干扰的能力差，对水中SS浓度有严格要求。

上述几种几种消毒法所用消毒剂的比较列于表1-12中。

表1-12消毒剂性能比较表

性能

液氯

ClO2
臭  氧

紫外线

消毒灭细菌

优良

优良

优良

优良

灭病毒

优良

优良

优良

优良

灭活微生物效果

优良

优良

优良

优良

pH影响

稍大

稍大

小

对PH值变化不敏感

剩余消毒作用

有

有

无需补加氯

无需补加氯

副产物生成THM

可生成

可生成

不可能

不可能

其它中间产物

产生氯化和氯化中间产物，如氯胺、氯酚、氯化有机物等

产生氯化和氯化中间产物，如氯胺、氯酚、氯化有机物等

中间产物为醛、芳族羧酸、酞酸盐等

产生何种中间产物不详

国内应用情况

应用广泛

应用广泛

不广泛

广泛

投加量(mg/L)

5~10

5~10

1~3

无

接触时间

30min
30min

数s至10min

数s至10min

运行成本

低

较低

高

低

安全性

较差

好

好

好

占地

大

大

小

小

根据表1-12的综合比较可以看出，紫外线消毒与其他三种消毒方式相比，灭菌效率高，作用时间短，危险性小，无二次污染，无需投加药剂，国内应用广泛，运行成本较低等。并且消毒时间短，不需建造较大的接触池，建消毒渠即可，占地面积和土建费用大大减少，运行管理简单。

综合考虑，丹口镇集镇污水处理厂出水消毒推荐采用紫外线消毒法。

8、最终确定本项目工艺流程

综合上述分析比较，本项目污水处理工艺流程简图如下：

[image: image44.png]x c,0 uy’ u(2B-y)’
,y)=¢€ K + =7 e +e
<) XP[ ' 86400u ]{c” H /;zMJ,xu{ Xp[ 4Mj,x] XP[ aM x



[image: image35.jpg]BRgE

——

FRiRE

BRFUER

EEFRATEH

v

EUREDAANLEH

v
HESNERER
RKRFA TS

v
A





图1-3    污水处理工艺流程简图

3.4污水处理工程构筑物工艺设计

1、格栅、污水提升泵站
A功能：污水自流进入污水提升泵站，其内设人工清渣钢制提篮格栅，以拦截粗大的树枝等杂质。采用人工清渣。经格栅处理后经泵站提升流入沉砂池，提升泵站兼有调节池作用。截流倍数近期取值n=1，提升泵站设计规模为600m3/d，土建近、远期一次性建成，故设备按照400m3/d安装。其中提升泵站有调节池功能。

B设计参数:
设计水量：           600m³/d

结构类型：           钢筋混土

结构尺寸：           B×L×H=8m×7m×7m

有效水深：           5m

有效容积：           168m³

水力停留时间：       6.72h

配套设施：

（1）格栅除污机

类   型：            回转式格栅除污机；   

数   量：            1台；

格栅间隙：           5mm。

功   率：            0.55kw

（2）潜污泵

数   量：            2台（1用1备）；

参   数：            Q=18m3/h，H=15m，

功   率：            1.5kw

（3）超声波液位计

量   程：            0~30m

电   流：            4~20mA

电   压：            220V

材   质：            高强度工程尼龙

数   量：            1台

（4）闸门

启动方式：           配手动启闭机

数    量：           2台

2、旋流沉砂器

A功能：污水中含有大量的砂砾与可沉物质，在旋流沉砂池中得以沉降，以减少对后面设备的冲击。

B设计参数

材    质：           碳钢+防腐

数    量：           1座

3、一体化设备

A功能：大量的污染物在一体化设备中进行除去，保证污水进入人工湿地的运行指标，以保证后续处理系统的正常运行

B设计参数

设计水量：           400m³/d

材   质：            碳钢+防腐

数   量：            1座

有效水深：           2.5m

超   高：            0.5m

尺   寸：            L×B×H=18.0m×3.0m×3.0m

     污泥负荷：           0.13kgBOD5/(kgMLSS.d)

     水力停留时间：       12.48h

配套设施：

（1）鼓风曝气风机

     类    型：           回转式风机

     数    量：           1台

     规    格：           Q=1.36m³/min   h=4m

     功    率：           2.2kw

（2）微孔曝气头

     数   量：            40个

（3）混合液回流污泥泵

     型   号：            排污泵

     数   量：            2台（1用1备）

     功   率：            1.5kw

（4）污泥回流泵

     型   号：            排污泵

     数   量：            2台（1用1备）

     功   率：            0.75kw

4、垂直潜流人工湿地

A功能：进一步去除COD，SS以及氮磷元素，采用垂直潜流型人工湿地。

B设计参数：

设计水量：          400m³/d

结    构：          钢筋混凝土

数    量：          2座

尺    寸：          L×B×H=10.0m×7.5m×1.95m

有效水深：          0.8m

停留时间：          2.52h

[image: image37.png]BOD?



 QUOTE   \* MERGEFORMAT 
负    荷：          120kg/（10^4m².d）

湿地植物种植：

1）灯芯草，25丛/m²；

2）西伯利亚鸢尾，25丛/m²；

3）梭鱼草，25丛/m²。

5、生态增氧塘

A功能：进一步去除COD，SS以及氮磷元素，增加水中的氧气含量，采用生态增氧塘。

B设计参数

设计水量            400m³/d

      结    构：          钢筋混凝土”

      数    量：          2座

      面    积            L×B×H=10.0m×3.0m×1.5m

有效水深：          1m

      停留时间：          3.60h

      负    荷：          45kg/（10^4m².d）

植物配置：

1）水生美人蕉：密度:8株/m2；

2）千屈菜：种植密度25株/m2；

3）芦苇：种植密度25株/m2。

4）西伯利亚鸢尾：种植密度25株/m2。

6、垂直潜流人工湿地

A功能：进一步去除COD，SS以及氮磷元素，采用水平潜流型人工湿地。

B设计参数：

设计水量：          400m³/d

结   构：           钢筋混凝土

数   量：           2座

尺   寸：           L×B×H=10.0m×9.0m×1.5m

有效水深：          0.8m

停留时间：          3.024h

负    荷：          120kg/（10^4m².d）

湿地植物种植：

1）水生美人蕉，10丛/m²；

2）西伯利亚鸢尾，25丛/m²；

3）梭鱼草，25丛/m²。

7、景观表面流人工湿地

A功能：进一步去除COD，SS以及氮磷元素，还有一定的美化作用，采用表面流型人工湿地。

B设计参数：

设计流量：           400m³/d

结    构：           粘土夯实

数    量：           1座

面    积：           255m²

有效水深：           1m

停留时间：           15.3h

     负    荷：           50kg/（10^4m².d）

湿地植物种植：

1）水生美人蕉：密度:8株/m2；

2）千屈菜：种植密度25株/m2；

3）芦苇：种植密度25株/m2；

4）西伯利亚鸢尾：种植密度25株/m2。

8、流量计井

结    构：           钢筋混凝土

      数    量：           一座

      尺    寸：           L×B×H=1m×1m×2m

      特    点：           井盖采用有机玻璃

配套设备：

（1）超声波流量计

      材    质：          不锈钢

     安装方式：          标准管段式

      流速范围：          最大流速64m/s

      防护等级：          IP68

      功    率：          2w

9、紫外消毒渠

A功能：利用紫外线光子的能量破坏水体中各种病毒、细菌以及其它致病体的DNA结构，使各种病毒、细菌以及其它致病体丧失复制繁殖能力，达到灭菌的效果。

B设计参数

设计参数：           600m³/d

结构类型：           钢筋混凝土

数    量：           1座

尺    寸：           L×B×H=10m×4m×4m

配套设备：

（1）紫外消毒

      模块数量：           1套 

      功    率：           1套：N＝320W×6；

      总 功 率：           1.92kw

      清洗方式：           机械加化学清洗。

（2）闸门

启动方式：           配手电动启闭机，

数    量：           1台。

（3）尾水提升泵

      泵 类 型：           潜污泵

      数    量：           2台（1用1备）

      规    格：           Q=20m³/h H=7m

      功    率：           0.75kw

（4）超声波液位计 

量    程：           0~30m

电    流：           4~20mA

电    压：           220V

材    质：           高强度工程尼龙

数    量：           1台

10、污泥干化床

（1）功能

污泥在污泥干化池内自然干化至含水率低于60%。

（2）设计参数

平面尺寸：           L×B×H=4m×8m×2.0m

有效深度：           1.5m

干化时间：           27天

污 泥 量：           1.8m3/d

排 液 管：           采用HDPE穿孔管，滤液回流至污水提升泵站内

C防渗结构：           0.3m 厚C15素混凝土

11、综合楼

尺    寸：19.0m×8.0m×3.3m

结构类型：框架结构，1栋，单层。

功能：污水厂内日常办公场所。

12、进水在线监测室

尺    寸：3.0m×3.0m×3.3m

结构类型：砖混结构，1栋，单层。

13、出水在线监测室

尺    寸：3.0m×3.0m×3.3m

结构类型：砖混结构，1栋，单层。

3.5主要设备

本项目污水处理工程主要设备见表1-13。

表1-13 污水处理工程主要工艺设备表

编号

名       称

规          格

单位

数量

备    注

污水提升泵站

1

回转式格栅机

宽度=300mm,e=5mm，N=0.55kw

台

1

2

螺杆启闭机

 与钢制闸门配套

套

2

3

潜污泵

Q=18m3/h，H=15m，N＝1.5kW

台

2

1用1备

一体化设备
1

鼓风曝气风机

Q=1.36m3/mim，H=4m，N=2.2kW

台

1

2

混合液回流泵

台

2

1用1备

3

污泥回流泵

台

1

4

微孔曝气头

个

40

紫外线消毒渠

1

消毒模块

N=1.92KW

套

1

2

安装支架

组

1

3

螺杆启闭机

 与钢制闸门配套

套

1

超声波流量计

1

超声波流量计

最大流速64m³/s

台

1

尾水提升泵站
1

潜水泵

Q＝20m3/h，H=7m，N＝0.75kW；

台

2

1用1备

在线监测系统

1

进水在线监测室

3.0m×3.0m×3.3m
层

1

2

出水在线监控室

3.0m×3.0m×3.3m
层

1

化验检测

1

在厂区化验室内设置移动式COD、SS、氨氮、总氮、PH等检测仪

4、管网工程 

4.1设计范围及设计内容 

1、设计范围

城步县丹口镇棚户区改造配套基础设施建设污水收集及处理工程污水收集范围内污水管网的铺设。

2、设计规模

丹口镇生活污水收集及处理工程污水管网配套工程建设规模为5.3km。

3、设计原则

（1）污水收集管网近期实施的管网充分与远期发展的协调，做到近远结合；污水主干管按远期规模进行复核。

（2）根据总体规划的发展需要和现状条件，因地制宜地确定污水管网服务范围和干管布局，力求技术先进、经济合理、工程效益好。

（3）管道布置力求符合地形趋势，顺坡排水，路线短捷，尽量避免穿越河涌、高山等障碍物，减少管道迂回往返和与其它市政公用管线的交叉。

（4）尽量利用已有的污水管渠。根据城镇环境的要求、规划区的发展、道路的改造和可能投入的资金等情况，充分发挥现有设施的能力。

（5）纳污主管尽量布置在近期建设区域或道路上，便于沿线生活污水的接入。

（6）镇区现状道路宽度一般都不大，为方便管道施工，减小施工难度，镇区内污水管道埋深不宜过大，控制在2.50米至3.50米之间。

4.2排水体制

城市排水体制一般可分为合流制和分流制两种类型。

1、合流制排水系统

合流制排水系统就是将生活污水、工业废水和雨水用同一个管渠汇集排除的系统。这种体制有下面两种方式：

（1）合流制

这种方式是将管渠系统分成若干排出口，将混合污水不经任何处理直接就近排入水体。国内外许多老城市几乎者是采用这种排水方式。但是在当今，从环保卫生上来看，合流制是水环境污染的主要原因，在目前情况就不宜再采用这种排水体制。

（2）截流式合流制

截流式合流制是在进河流前设置截流干管，当雨量小时雨水和污水通过截流干管都进入水处理厂，当降雨量大时，超出管道负荷的雨水通过溢流管溢入河中排走，它比前者合流制优越。这种方式，对一些旧城合流制排水系统改造是可以考虑加以采用的。

2、分流制排水系统

当生活污水、工业废水和雨水用两个或两个以上排水管渠排除时，称为分流制排水系统。其中排除生活污水，工业废水的系统称为污水排水系统；排除雨水的系统称为雨水排水系统。这种体制又有两种方式：

（1）完全分流制

将城市生活污水及工业废水排到污水系统和雨水排入到雨水系统的体制为分流制。污水排至污水处理厂进行处理，雨水直接排入水体，对于新建城市、新的开发区和新建住宅小区，大都采用这种形式，分流制系统是把城市污水全部送到污水处理厂处理后排放水体，对环保卫生及防止水体污染方面无疑是比较好的排水体制。

（2）不完全分流制

只建污水排水系统，未建雨水排水系统，雨水沿着地面、道路边沟和明渠泄入水体。对于常年少雨、气候干燥的城市可采用这种体制。

4.3排水体制的选用

完全的合流制在降水丰沛的南方地区，将大大增加主干管管径和污水处理厂的规模。截流式合流制的优点是造价比分流制要低，而且它可以把降雨初期污染比较严重的路面径流收集到污水处理厂进行处理，其缺点是雨天时部分混合污水直接排入了水体，对水体污染比较严重。

分流制可以把城镇污水全部送至污水处理厂进行处理，对水体环境的污染能控制到最低，但不足的是降雨初期受到严重污染的地表径流不能被收集处理，对水体环境还是具有一定的污染。

排水体制的确定应以丹口镇的地形地势、城镇环境现状及城镇发展要求的大局为前提。

分流制排水体制下，雨水可以就近排入溪渠，避免雨水管的长距离敷设，同时每条雨水管渠分担的汇水面积相对减小，缩减了雨水管渠的断面尺寸。分流制虽然比合流制增加了污水管线，但由于污水的设计流量与雨水相比，仅为5％左右，因此可以大大降低排水系统的整体造价。此外，由于雨水不进入污水提升泵站和污水处理厂，可以减小污水提升泵站的装机容量，减小污水处理厂规模；分流制的污水水质相对稳定，有机物含量较高，有利于生物处理的稳定运行。

综合上述分析，根据《城步县丹口镇排水专项规划（2017—2020）》以及国家现行的《室外排水设计规范》（GB50013-2006）（2016版）和《湖南省镇（乡）村供排水工程专项规划设计技术导引（修订版2016）》，规划丹口镇镇区排水体制为雨、污分流制排水系统。

（6）管材的选择

市政排水管网较一般的排水管网来说管径相对较大，一般在DN300以上，常用的传统排水管渠主要有钢筋混凝土管、金属管、塑料管等。根据厂商能够出现的大口径新型管材和材质的不同，大致可以分为以树脂为基体玻璃纤维为增强料的玻璃钢管，以HDPE为原料的HDPE管以及以UPVC（聚氯乙烯）为原料的UPVC管。

①钢筋混凝土管

钢筋混泥土管属传统的使用最为普遍的排水管材，造价较低，便于就地取材，制造方便，但是存在耐酸耐碱腐蚀和抗渗性能较差、施工困难、运输不便等缺点。

②金属管

钢管及铸铁管质地坚固，抗震性强，接头少，但是价格昂贵，钢管对酸碱的抗腐蚀行较差。适用于泵站的进出水管，穿越其他管道的架空管，穿越铁路河流谷底等情况。

③UPVC排水管

UPVC（聚氯乙烯）管重量轻、运输安装方便。但由于在熔融挤出时的流动性很差、热稳定性也差，生产大口径管材相当困难，大口径聚氯乙烯管的连接问题也困难，目前国内生产的UPVC排水管管径绝大部分在DN600以下。

④夹砂玻璃钢管

即玻璃纤维绕增强热固性树脂夹砂管，是一种新型的符合管材，其耐腐蚀性能强、轻质高强、输送流量大、安装方便、可靠、密封性好、工期短、综合投资低，接头可在小角度范围内任意调整管线的方向。但管材综合造价较高。

⑤HDPE中空壁缠绕管

是一种以HDPE为原料生产矩形管坯，经缠绕焊接成型的一种管材。由于其独特的成型工艺，可生产口径达3000mm的大口径管材。此种管材与双壁波纹管在性能上基本一致，连接成本较双壁波纹管略高；另外，该管的一个主要缺点是在同样直径和达到同样环刚度下，一般要比直接挤出的双壁波纹管耗费更多的原材料，因此其生产成本较高。

⑥高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管

HDPE双壁波纹管是一种用料省、刚性高、弯曲性优良，具有波纹状外壁、光滑内壁的管材。双壁管较同规格同强度的普通管可省料40％，具有高抗冲、高抗压的特性，发展很快。在欧美等国中，HDPE双壁波纹管在相当范围内取代了钢管、铸铁管、水泥管、石棉管和普通塑料管。HDPE双壁波纹管施工简便、速度快，施工成本低，使用时无需混凝土管基，可以边开挖，边下管，边回填，开槽宽度较其他管材可减少20％，且无需打斜壁，大量减少施工土方量，节省劳动力，降低了施工强度和难度。尤其在施工条件差难度大的地段和雨季施工其优越性更加明显。

塑料排水管属柔性管材，可适应地基的不均匀沉降，不易断裂、不渗漏，不堵塞，塑料排水管耐腐蚀，其使用寿命达50年以上，属于国家推广的新型环保产品。

综合考虑现场情况和管网走向的前提下，部分管网须沿原有排水明渠和丹口溪河边敷设，因此建议本工程采用HDPE双壁波纹管，沿原有排水明渠和丹口溪河边敷设的HDPE双壁波纹管须外包混凝土，以防止管道上浮和水力冲刷引起管道损坏。

（7）管道附属设施

(1)检查井

在管道每隔一段距离设置检查井，雨污合流制检查井最大间距根据具体情况确定为40～120m，在管线转弯角度较大处、断面变化处、支管接入处等，均按规范要求设置检查井。

(2)跌水井

管道跌水水头为1～2米时宜设跌水井，管道跌水水头大于2米时必须设跌水井。管道转弯处不宜设跌水井。当管道直径小于或等于400mm时，采用竖管式跌水井；当管道直径大于400mm时，采用溢流堰式跌水井。 

(3)截流井

老城区排水系统改造为截流式合流制，设置截流井，其作用为把污水和早期雨水截流到污水处理厂处理。

（4）雨水口

①井口、井雨水口的形式、数量和布置，应按汇水面积所产生的流量、雨水口的泄水能力及道路形式确定；

②雨水口间距宜为25m-50m。连接管串联雨水口个数不宜超过3个。雨水口连接管长度不宜超过25m；

③当道路纵坡大于0.02时，雨水口的间距可大于50m，其形式、数量、布置应根据具体情况和计算确定。坡段较短时可在最低点处收水，其雨水口的数量或者面积应适当增加

（5）倒虹管

①通过河道的倒虹吸管，不宜少于两条；通过谷地、旱沟或小河的倒虹管可采用一条。通过障碍物的倒虹管，尚应符合与该障碍物相交的相关规定。

②倒虹管的管顶据规划河底距离一般不宜小于1.0m，通过航运河道时，其位置和管顶距规划河底距离应与当地航运管理部门协商确定，并设置标志，遇冲刷河床应考虑防冲措施。

③倒虹管宜设置事故排出口。

④合流制管道设倒虹吸管时，应按照旱季流量校核流速。

（6）出水口

排水管渠出水口位置、形式和出口流速，应根据受纳水体的水质要求、水体的流量、水位变化幅度、水流方向、波浪状况、稀释自净能力、地形变迁和气候特征等因素确定。出水口应采取防冲刷、消能、加固等措施，并视需要设置标志。有冰冻影响地区的出水口，应考虑用耐冻材料砌筑，出水口基础必须设在冰冻线以下。

2、管道工程设计

本次设计范围内，污水主干管主要沿规划的主、次干道、河流敷设，设计城步县丹口镇棚户区改造配套基础设施建设污水收集及处理工程污水收集管网建设规模达到5.3km。

丹口镇污水管线布置充分利用地势地形，合理分配各污水主管的纳污范围。重点规划建设污水主管网；同时紧密配合新镇区道路建设和实际需要，修建新镇区污水主管，逐步完善污水干管及支管，最后形成布局合理的一套城镇污水管网收集系统。丹口镇设计的污水管道统计如表1-14。

表1-14：丹口镇污水管道工程量表

名称

管高或管径(mm)

数量（m）

高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE)

400

1700

高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE)

500

3600

检查井

Φ1000

25

5、项目总投资及资金来源

（1）近期厂区部分投资总额为：610.82元，其中：

①第一部分工程费用：444.41万元；

②第二部分工程建设其他费用：107.54元；

③预备费：44.16万元；

④建设期利息：11.76万元

⑤铺底流动资金：2.95万元

（2）近期管网部分投资总额为：714.31万元，其中：

①第一部分工程费用597.43万元；

②第二部分工程建设其他费用39.68万元；

③预备费63.71万元；

④建设期利息13.48万元。

（3）近期投资总额合计：1325.13万元。

项目污水处理工程总投资构成表见表1-15，厂区（近期）投资估算见表1-16，项目环保投资见表1-17。

本项目建设总投资为1325.13万元，其中，银行贷款1030万元，其余为棚户区改造资金295.13万元。

表1-15  污水处理工程总投资构成表

序号

项目名称

投资

1

厂区工程

610.82

2

管网工程

714.31

3

总投资

1325.13

表1-16  厂区（近期）投资估算表

序号

项目

金额（万元）

1

工程费用

444.41

1.1

建筑工程

305.05

1.2

安装工程

10.4

1.3

设备购置费

128.96

2

建设工程其他费用

107.54

3

预备费

44.16

4

建设期利息

11.76

5

铺底流动资金

2.95

合计

610.82

表1-17  项目环保投资一览表

项目

环保设施

投资额（万元）

施工期

废水

隔油沉淀池

2

废气

运输车辆轮胎清洗台、洒水抑制扬尘

10

噪声

隔声、减震、选用低噪声设备等

15

固废

垃圾收集桶

2

营运期

废水

化粪池、内部废水收集管道、厂区提升泵站进水格栅池及消毒池出水口设在线监控系统

28

废气

加盖、负压通风、绿化

8

噪声

水泵、风机等设备减震、消声、隔声装置

20

固废

危废暂存间

5

环保投资

合计

90

占总投资比例

2.0％

6、项目现状占地类型

本项目总用地面积4454.3m2，合6.6亩，厂址现状为河道低洼浅地。
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染问题。
    


二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况
	2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

邵阳市位于湘中偏西南，资江上游。东与衡阳市为邻，南与零陵地区和广西壮族自治区桂荒地区接壤，西与怀化地区交界，北与娄底地区毗连。地处北纬25°58'～27°40'，东经109°49'～112°57'之间，总面积20876平方公里，占湖南省总面积的9.8%。其幅员在全省14个地州市中位列第三，居省辖8市之首。邵阳市城区位于市境东北，邵水与资江汇流处，建成区面积23.3平方公里。

城步苗族自治县地处湖南省西南边陲，地处雪峰山脉与南岭之首越城岭山脉交汇之处，沅江支流巫水上游，位于北纬25°58ˊ～26°42ˊ，东经109°58ˊ～110°37ˊ；东界新宁县，南邻广西资源县和龙胜各族自治县，西接绥宁县和通道侗族自治县，北毗武冈市；东西直线纵距65千米，南北直线纵距83千米，总面积2647.07平方千米，折合397.06万亩。县城儒林镇位于县境中部，北距邵阳市206千米，距省会长沙436千米，南至桂林市210千米。
　　 丹口镇属于典型的亚热带山区，平均海拔700米，全年平均气温23度，土壤为山地黄壤。镇内群山起伏，河流纵横，非常适宜林木生长，全镇木材蓄积量达105.20万立方米，有“竹木之乡”的美称。除此以外，镇内其他自然资源也十分丰富，柑桔、杨梅、竹笋、天麻、金银花等特色产品享誉省内外。该镇居民多属苗族，民俗古朴、民风淳朴，有着浓郁的少数民族风情，加之“凤凰晨钟”、“蓝玉故里”、“白水飞瀑”等胜景交相辉映，构成一副副独特的山水人情图，实为休闲旅游好去处，旅游资源开发前景十分广阔。 
项目污水处理工程位于城步苗族自治县丹口镇太平村、丹口溪北岸地段。地理坐标：东经：110°14'55.56"，北纬：26°21'14.60"。
2、地形地貌

城步苗族自治县境内崇山峻岭，溪河纵横，地势南高北低，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸立东西，形成东、南、西三面层峦叠嶂，北面丘岗疏落，北部与中部连成狭小平缓地带。县内有1000m以上的山峰657座，大小溪河816条。全县平均海拔696.8m，雪峰山脉纵贯县境内，东南西三面环山，地势起伏大，东西部高峻，南高北低，呈簸箕形乡北敞开口。县城境内以山地为主，丘陵、岗地、溪谷平原兼有。山地占90.78%，丘陵占2.2%，岗地占1.1%，溪谷平原占2.7%，水域面积占3.22%。

城步境内崇山峻岭，溪河纵横，地势南高北低，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙东西，形成东、南、西三面层峦叠嶂，北面丘岗疏落，北部与中部连成狭长平缓地带。县内有1000米以上的山峰657座，大小溪河816条。全县平均海拔696.8米。县东二宝顶海拔2021米，是县境最高峰；县西匡塘口海拔326米，为县境最低处。雪峰山脉纵贯县境，东南西三面环山，地势起伏大，东西部高峻，南高北低，呈畚箕形向北敞口。县境以山地为主，丘陵、岗地、溪谷平原兼有。山地占90.78%，丘陵占2.2%，岗地占1.1%，溪谷平原占2.7%，水域面积占3.22%。主要峰岭有二宝顶、南山顶、枫门岭、黔峰山、金紫山。

3、气候、气象

城步地处中亚热带季风湿润气候区，属中亚热带山地气候，四季分明，雨量充沛，冬少严寒，夏无酷暑，山地逆温效应明显。全年日照时数在1134.6～1601.5小时左右，年平均气温为16.1 ℃，年平均降水量1218.5毫米，年平均降雪日数9.8天，相对湿度年平均在75～83%之间，年平均有霜日数为17.1天，全年冰冻平均天数为8.7天，境内除盛夏与初秋盛行偏南风，主要风向为偏北风，年平均风速2.3米/秒，常年主导风为E风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率11.14%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右。

[image: image38.jpg]1A (%%) 48 (F=F)
PRSI 31.2%

10 3 (%F)

%
PPASAE: 28.4%




图2-1  邵阳市全年及四季风向频率玫瑰图
4、水文状况

城步系湘西南边陲河源区县，地表切割强烈，河川水系发育，且呈树枝状分布。资水、巫水、渠水与浔江皆发源于境内。其中巫水为县境最大的河流，系沅水一级支流，属长江水系，县境干流长106公里，流域面积1576.4平方公里。浔江为西江二级支流，属珠江水系，系县内第二大水系，县境内河长55.5公里，流域面积578.1平方公里。资水又名赧水，属长江水系，县境内干流长33公里，流域面积418平方公里。渠水为沅江一级支流，属长江水系，县境内干流长29.3公里，流域面积153平方公里。全县有大小溪河816条，总长4036公里，其中河长5公里、流域面积10平方公里的干流及一至四级河流77条，长1122公里。河流呈辐射状从南、西、北三个方面流往县外，分属长江与珠江两大水系。河网密度6.56公里/平方公里，径流总量24.89亿立方米。县境地层复杂，储水构造多，地下水以岩溶水为主，地下水年天然资源量6.13亿立方米，占水资源总量的24.6%，水质以碳酸钙型为主，为低矿化淡水。

巫水为湖南省沅水一级支流，源出东巫山，南流又西，经绥宁县、会同县至洪江区注于沅水。在会同、洪江区境内全长168千米，流经11个乡、街、镇。巫水向西北流纳黄山水、小言水、平水等，至城步县城。由此西南流3.5公里至两河口，界背水自南注入，又折向北流45公里经沉江渡至匡塘口人绥宁县境，岩背河自东南来汇(岩背河源出在城步县小芙蓉山，全长52公里，流域面积425平方公里，河流坡降9.72‰)。

本项目纳污水体为丹口溪，丹口溪是巫水的一个小支流，于丹口镇杨家坪处汇入巫水，全长约8千米，流经丹口镇，丹口溪的水功能区划主要为农业灌溉功能，排污口上游3km至下游3km范围内无取水口设置。
5、动植物

城步苗族自治县系湘西山地植被地区越城岭、南山植被小区。全县有野生植物1700余种，其中乔灌木树种107科921种，牧草63科262种，药用植物352种，野生经济果木、淀粉、纤维、烤胶原料植物80余种。属国家一类保护的珍稀植物有银杉、水杉2种，二类保护的有13种，三类保护的有16种。其中富有特色、经济价值较高的有432种，如猕猴桃、杨梅、板栗、山核桃、油桐、天麻、黄连、山苍子、薇菜、蕨类、楠竹等。 县境高山密林，为野生动物提供了良好的栖息环境。县境主要野生动物有28目62科173种，其中属国家一级保护动物的有6种，如属二级保护的有11种。

根据现场调查，项目区域未发现国家明文规定的珍稀动植物群落。

2.2城步县控制性详细规划

1、县域城镇空间布局结构

县域空间结构概括为“一核、多心、一轴、五区”。

“一核”是指以县城为中心，包括周边辐射区域，是全县的发展核心。

“多心” 西岩镇、茅坪镇、丹口镇、长安营镇、五团镇等，为各镇的政治、经济、文 化中心，承担农副产品加工及农副产品集散功能。同时，根据资源特色和区位优势，在条件 成熟时，逐步提升部分乡为建制镇。

“一轴”——主要是指沿国道356-省道246沿线的县域经济的发展轴线，其沿线城镇主 要指茅坪镇、西岩镇、儒林镇、汀坪乡等。该区域将是城步苗族自治县地域活力最大、最具 发展潜力的区域。

“五区”规划将全县划分为北部工业、商贸经济区、东部笋竹林经济区、丹口药材、苗 木、笋竹林、旅游经济区、南山牧场奶业、旅游经济区、白毛坪旅游、矿业经济区五大功能 区。

2、污水工程规划
县城保留现状污水处理厂并进行扩容，各乡镇各规划一座污水处理厂（站），新型农村社区按照资源共享原则，集中或分散配置小型污水处理设施。


三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、 环境空气质量现状

为了解本项目污水处理工程所在地环境空气质量现状，本次环评委托邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2018.10.8~2018.10.14在项目现场行了空气现状监测。
（1）监测因子

SO2、NO2、PM10、H2S、NH3

（2）采样点布设

G1项目场址处 

（3）监测时间及频率

H2S、NH3监测小时值：4次/天

SO2、NO2、PM10-监测日均值：1次/天

连续7天

（4）监测结果

现状监测统计结果见下表。

表3-1   大气环境质量现状监测结果表

                                                单位：μg/m3， H2S/NH3单位：mg/m3
监测点

污染物

浓度范围

标准限值

最大超标倍数

超标率（%）

G1

SO2

33-37

150

0

0

NO2
28-38

80

0

0

PM10
51-58

150

0

0

H2S

0.001L

0.01

0

0

NH3
0.01 L~0.02

0.20

0

0

由上表3-1各监测点位的SO2、NO2、pM10日均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。H2S、NH3小时浓度均符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值。

2、地表水环境质量现状

本次环评委托邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2018.10.8~2018.10.10对丹口溪河段进行了现状监测。具体位置见附图二。

①监测断面及监测因子

本项目对两个监测断面（S1、S2）进行了现场监测，见表3-2。 

表3-2  地表水现状监测布点
监测点编号及名称

监测因子

S1
污水排放口上游200m
pH、COD、DO、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类、粪大肠菌群
S2
污水排放口下游1000m
②监测频次

连续监测3天，每天监测1次。

③监测结果

监测结果见表3-3。

表3-3  水环境质量监测结果   

监测点位

监测项目

监测结果（mg/L）

评价方法

浓度范围值/（均值）

GB3838-2002Ⅲ类标准

超标率

S1 

pH（无量纲）

7.38~7.63

6～9

0

COD（mg/L）

10~12

≤20

0

BOD5（mg/L）

1.9~2.1

≤4

0

NH3-N（mg/L）

0.21~0.23

≤1.0
0

石油类（mg/L）

0.02~0.04

≤0.05

0

*粪大肠菌群（个/L）

1300~2800

≤10000

0

DO（mg/L）

5.6~5.9

≥5
0

总磷（mg/L）

0.07~0.10

≤0.2

0

总氮（mg/L）
0.32~0.50

≤1.0
0

S2 

pH（无量纲）

7.41~7.64

6～9

0

COD（mg/L）

14~16

≤20

0

BOD5（mg/L）

2.2~2.5

≤4

0

NH3-N（mg/L）

0.24~0.26

≤1.0

0

石油类（mg/L）

0.02~0.03

≤0.05

0

*粪大肠菌群（个/L）

4800~9200

≤10000

0

DO（mg/L）

5.7~5.9

≥5
0

总磷（mg/L）

0.10~0.11

≤0.2

0

总氮（mg/L）
0.44~0.56

≤1.0
0

根据以上监测结果可知，S1-S2两个监测断面所监测的因子的各项监测数据均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，地表水环境质量良好。

3、山泉水质量现状

本次环评委托邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2018年10月8日对太平村居民点（U1）所饮用的山泉水进行了现状监测。具体位置见附图二。

①监测因子

pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、硫酸盐、氯化物、砷、汞、铬(六价)、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、总大肠菌群

②监测频次

监测1天，采样1次。

③监测结果

监测结果见表3-4。

表3-4  地下水现状监测结果
采样点位
检测项目（单位）

监测结果

GB3838-2002Ⅲ类标准
超标率

U1

pH（无量纲）

7.47

6~9
0

高锰酸盐指数（mg/L）

1.23

6
0
硝酸盐（mg/L）

2.80

/
/
NH3-N（mg/L）

0.44

≤1.0 mg/L
0

铁（mg/L）

0.03L

/
/
砷（mg/L）

1.7*10-3
≤0.05 mg/L
0

汞（ug/L）

0.04L

≤0.0001 mg/L
0
铬（mg/L）

0.03L

≤0.05 mg/L
0

铅（mg/L）

0.002L

≤0.05 mg/L
0

镉（mg/L）

0.0002L

≤0.005 mg/L
0

硫酸盐（mg/L）

65.1

/
/
氯化物（mg/L）

18.0

/
/
*总大肠菌群（个/L）

130

/
/
锰（mg/L）

0.01L

/
/
总硬度（mg/L）

234.7

/
/
溶解性总固体（mg/L）

321

/
/
根据以上监测结果可知，所监测因子的监测数据均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。

4、声环境质量现状

①监测布点 

根据拟建工程所处具体位置及周边环境状况，本次评价委托邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司在拟建工程项目场界四周、距离较近的敏感点及管道附近的敏感点处处共布设7个声环境质量现状监测点，分别为项目东北场界（N1）、东南场界（N2）、西南场界（N3）、西北场界（N4）、太平村居民点处（N5）、管网中间处（N6）、丹口镇居民点处（N7），具体见附图二、附图三。
②监测时间与频率

本次环境影响评价声环境质量现状监测由湖南精科检测有限公司于2018.10.8~2018.10.9日监测，分别在白天和夜间各监测一次。

③监测结果

监测结果见表3-5。

表3-5    声环境质量现状监测结果一览表   单位：dB（A）

序号

监测点位

监测时间

监测结果

标准值

昼间

夜间

N1

项目东北场界

2018.10.8
48.6
37.0
4a类：昼间：70；夜间55

2018.10.9
47.1
37.3
N2

项目东南场界

2018.10.8
47.0
38.9
2类：昼间：60，夜间：50

2018.10.9
47.7
39.4
N3

项目西南场界

2018.10.8
48.8
37.3
2018.10.9
49.1
38.5
N4

项目西北场界

2018.10.8
47.3
39.2
2018.10.9
48.4
37.3
N5

太平村居民点处

2018.10.8
52.5
39.6
2018.10.9
52.2
39.6
N6

管网中间处

2018.10.8
53.2
40.4
2018.10.9
53.2
40.2
N7

丹口镇居民点

2018.10.8
51.4

40.8

2018.10.9
52.5

39.7

由表3-5可知，各监测点昼夜间噪声值均未超标，均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类及4a类标准要求。

4、生态环境

根据现场勘察可知，本项目区域内植被较茂盛；区域动物主要已、蛇、鼠、青蛙等常见物种，区域内尚未发现珍稀濒危保护物种，生态环境良好。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

在深入了解拟建场址环境现状、发展规划及功能区划的基础上，结合项目工程特征，确定本次评价环境保护目标，详见表3-6。

表3-6     环境保护目标及其保护级别表

污水处理厂及其管网工程

环境要素

保护目标

保护规模

方位

距离（m）

保护级别

大气

环境

污水处理工程

杨鸟塘居民

约18户，70人

东南面

200-390

《环境空气质量标准》GB3095—2012

二级标准

太平村居民

约80户，320人

西面

300-620

石羊冲居民

约60户，240人

西北面

470-750

截污管道

截污管道沿线居民（石羊冲居民、太平村居民、枫木陵居民、丹口镇居民）

水环境

丹口溪

污水排放口上游200m、污水排放口下游1000m

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

的Ⅲ类标准

生态环境

项目场界四周200m范围内植被

生态良好




四、评价适用标准

	环境质量标准
	1、大气：PM10、NO2、SO2等执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，NH3和H2S参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值。

污染物名称

取值时间

浓度限值（μg/m 3）

标准来源

PM10
年平均

70

《环境空气质量标准》

（GB3095—2012）二级标准

24小时平均

150

SO2
年平均

60

24小时平均

150

NO2
年平均

500

24小时平均

40

H2S

1 次最高容许浓度

0.01

《工业企业设计卫生标准》

（TJ36-79）

NH3
1 次最高容许浓度

0.20

2、地表水：项目排污口进入丹口溪河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

项目

PH

COD Cr 

BOD 5 
TP

TN

标准

限值

6-9

≤20mg/L

≤4mg/L

≤0.2mg/L

≤0.1mg/L 

氨氮

粪大肠菌群

DO 

石油类

-
≤1mg/L

≤10000（个/L）

≥5mg/L

≤0.05mg/L

-
3、地下水：太平村居民所饮用的山泉水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

项目

PH

高锰酸盐指数
氨氮

铁

砷

标准

限值

6~9
6
≤1.0mg/L

/
≤0.05mg/L 

汞

铬

铅 

镉

硫酸盐

≤0.0001mg/L

≤0.05 mg/L

≥0.05mg/L

≤0.005mg/L

/
氯化物

总大肠菌群

锰

总硬度

溶解性总固体

/
/
/
/
/
4、声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及4a类标准。

类别 

等效声级Leq 

昼间 

夜间

2类

dB（A）

60

50

4a类

dB（A）
70

55



	污染物排放标准
	1、废气：施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；营运期有组织废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准限值，项目厂界无组织废气执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准。

2、废水：项目尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中B标准。

3、噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准。

4、固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），污泥处置执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5标准，生活垃圾处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及2013年6月修改单要求。

	总量控制指标
	根据国家环保部实施总量控制的要求，确定本项目的总量控制因子为CODcr、NH3-N。近期工程建成后排放总量为CODCr：8.76t/a、NH3-N：1.1t/a（2.19t/a）。项目排放总量纳入区域总量管理。



五、建设项目工程分析

	一、项目工艺流程及产污环节简述（图示）

1、施工流程

本项目施工期工艺流程和产污节点见附图5-1和5-2。

（1）污水处理厂施工





图5-1    污水处理厂施工工艺及产污节点图

（2）污水管网施工








图5-2    污水管网施工工艺及产污节点图

工艺流程说明：

本项目包括污水处理工程、污水提升泵站、截污管道工程的建设，施工过程中主要以机械施工为主，大致分为场地平整、基础施工、主体工程、设备安装等，产生的污染主要为施工废水、施工作业废气、机械设备噪声以及建筑垃圾等。项目施工过程采用商品混凝土，不在场地内设置混凝土拌合站。

2、营运期工艺流程

本项目营运期的工艺流程和产污节点见附图5-3。












图5-3   项目营运期工艺流程及产污节点图

工艺流程简述：

城镇污水由污水管进入污水处理站后，先经细格栅中去除水中一些漂浮物和细小的颗粒及悬浮物，然后自流进入调节池。污水在调节池中调节水量水质后，通过污水提升泵将污水输送至旋流除砂器，污水中的砂砾在旋流沉砂器中沉降，含砂量低的污水从高处的旋流除砂器自流至一体化设备中，一体化设备分成3格池子，其特点为厌氧、缺氧、好氧，在不同环境中不同微生物的新陈代谢下，污水中污染物得到降解，一体化设备出来的污水将达到人工湿地进水标准，从而进入人工湿地系统。人工湿地设有土壤与人工介质，其池内种植水生植物，污水在湿地中吸附、滞留、过滤、氧化还原、沉淀、微生物分解、转化、植物遮蔽、残留物积累、蒸腾水分和养分吸收及各类微生物的作用，将水中的污染物去除。经人工湿地系统处理后，污水中大量的污染物己被去除，再通过紫外消毒渠消毒后污水中的污染物浓度达到国家污水排放标准一级B以下，最后自流排放至丹口溪中。如在丰水期出水不能自流排入丹口溪，则通过出水提升泵排至丹口溪。

二、项目主要污染工序：

1、施工期污染源分析

本项目包括截污管道工程和污水处理工程的建设，施工期环境污染问题主要是施工扬尘和废气、施工噪声、施工垃圾、生态破坏和水土流失。这些污染几乎发生于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度不同。这种影响属于短期行为，在施工期结束后即可消失

（1）废气

施工废气主要为场地平整、主体结构施工、运输过程产生的施工扬尘及施工车辆机械排放的尾气。

①施工扬尘

项目施工期间产生的地面扬尘主要来自两方面：一是各类运输车辆运行引起的扬尘；二是平整场地、土方开挖、道路铺浇等产生的扬尘。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气条件等诸多因素有关。一般情况，根据监测经验，建筑施工扬尘均比较严重，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5-2.3倍；建筑施工扬尘的影响范围一般为其下风向150m之内，被影响地区TSP浓度在0.45-0.55mg/m3之间，为上风向对照点的1.5倍，相当于大气环境质量标准的1.5倍左右。

②施工机械和运输车辆尾气

施工机械和运输车辆产生尾气，主要含有CO、NOX、HC等。一般大型车辆尾气污染物排放量为：CO：5.25g/辆·km，THC：20.8g/辆·km，NOx：10.44g/辆·km。
（2）废水

施工期产生的废水主要来自于施工废水、施工人员产生的临时如厕污水。

项目施工时不设置施工营地，各施工段施工人数不同，项目在污水处理工程地块设置环保移动厕所，截污管道工程施工过程施工人员直接到088县道沿线公厕如厕，项目污水处理工程施工时高峰期施工人员约15人，施工人员均不在项目地内食宿，施工人员产生的临时如厕废水用水量按5L/人·d计，用水量为0.75m3/d，排放量按80%计，临时如厕废水产生量约0.6m3/d，污水处理工程产生的污水经移动环保厕所收集，定期委托环卫部门进行清掏处理。截污管道工程施工过程产生的废水直接进入公厕废水处理系统，最终由环卫部门定期清掏。

本项目施工废水主要来源于混凝土养护废水、施工机械冲洗废水及出入场地运输车辆的冲洗废水、泥浆水和基坑废水，其中施工机械冲洗废水及出入场地运输车辆的冲洗废水含有COD、石油类、SS，含量一般分别为25～200mg/L、10～30mg/L、500～4000mg/L，泥浆水和基坑废水主要污染物为SS，含量一般为1000～3000mg/L。但施工废水其废水量难以计算。
（3）噪声

施工期噪声主要源自各种施工机械设备运行产生的噪声和运输车辆行驶时产生的噪声，主要施工机械及其噪声源强见下表5-1。
表5-1  施工机械及其噪声源强

                                                                      单位：dB（A）

序号

机械名称

噪声源强dB(A)

1

装载机

78～100

2

吊管机

85～94

3

弯曲机

81

4

吊式起重机

88

5

挖机

90

6

扳机

90

7

电钻

95

（4）固体废物

本项目施工期固体废物主要是施工人员生活垃圾、施工建筑垃圾及施工弃土。

①生活垃圾

项目高峰时施工人员及管理人员约15人，产生的生活垃圾按0.2kg/d计，生活垃圾产生量为3kg/d，施工期按240天计，则垃圾产生量为0.72t/a。
②建筑垃圾

项目施工期建筑垃圾主要来源于厂区建、构筑物等施工作业过程产生的砂石、混凝土块、废木料、废金属、废钢筋等杂物，根据有关资料，建筑垃圾产生系数为15-20kg/m2（本项目取20kg/m2），本项目产生的建筑垃圾量约为16.06t，产生的建筑垃圾能回收利用的尽量回用，不能回用的建筑垃圾委托当地渣土部门统一运至至指定弃渣场所。

③施工弃土

本项目污水处理工程及污水提升泵站工程土地需平整，一体化污水处理设备是地面式的，开挖时将产生一定量的弃土，弃土产生量约为1361m3。截污管道施工主要为重力管、压力管道、检查井等铺设过程产生弃土，重力管、压力管铺设完成后，将堆于两侧的弃土尽量回填固定管道，根据建设方提供资料，该工程施工过程产生的弃土量约为240m3，项目产生的弃土均外运至城步县渣土部门指定地点进行填埋。
2、营运期污染源分析

（1）废气

项目废气污染物主要为污水处理过程中散发出来的恶臭类污染物，主要来自于格栅井、提升泵房、沉淀池、污泥池等。恶臭污染物主要为氨、硫化氢等。本污水处理设施工艺属于利用微生物分解有机物过程，其酸性发酵阶段将蛋白质、碳水化合物、脂肪等有机高分子分解成低分子时，往往产酸，其后由低分子有机酸继续分解，将产生CH4、H2S、NH3、CO2等废气，带来环境恶臭影响，排放方式为无组织排放的面源污染。臭气的主要成分为H2S、NH3。随季节温度的变化臭气强度有所变化，夏季气温高，臭气强，冬季气温低，臭气弱。

本次环评采用NH3和H2S作为拟建项目的特征恶臭污染物来评价污水处理设施恶臭的环境影响，恶臭污染源源强采用类比法确定。恶臭污染物主要性质见下表。

表5-2恶臭污染物的主要性质

项目

NH3
H2S

颜色

无

无

常温下状态

气体

气体

气味

强烈刺激性气味

恶臭，具有臭鸡蛋气味

嗅觉阈值（mg/m3）

0.1

0.0005

密度（g/L）

0.771

1.539

熔点

-77.7℃

-85.5℃

沸点

-33.5℃

-60.7℃

类比《湖南省大祥工业集中区污水处理工程项目》环评有关恶臭分析资料可知，其污水处理工艺采用的是A2/O一体化污水处理工艺，处理规模为200m3/d，管网及污水处理主体设施均为地埋式设施。本项目采用工艺同为A2/O一体化污水处理工艺，且主体设施均为地埋式封闭池体，本项目近期处理规模为400m3/d，与之相差不太大，故本项目采用《湖南省大祥工业集中区污水处理工程项目》环评中污水处理构筑物恶臭污染源单位面积排放源强，具体见表5-3，按各单元面积与源强进行类比核算，则本项目恶臭污染物产生源强见表5-4；

表5-3 污水处理构筑物恶臭污染源单位面积排放源强   单位：mg/s·m2
构筑物名称

NH3
H2S

细格栅及调节池

0.0004

0.0002

生化池

0.001

0.00006

污泥池及二沉池

0.04

0.0072

表5-4 本项目恶臭污染物排放量

构筑物

面积（m2）

NH3（kg/h）

H2S（kg/h）

细格栅及调节池

56

0.0000806

0.0000403

生化池

54

0.000194

0.0000117

污泥池及二沉池

32

0.00461

0.0008294 

合 计

/

0.0048846

0.0008814

本项目建成后污水处理设施恶臭物NH3的排放量约0.0049kg/h，H2S的排放量约0.0009kg/h，均为无组织排放。

（2）废水

项目自身用水分为生活用水、生产用水及部分生产构筑物用水，预计项目生活、生产最高日新鲜用水量为20.24m3/d。

化验用水为0.50m3/d，排污系数取0.9，则化验废水产生量为0.45m3/d，通过收集管道进入预处理系统进行处理。

生活新鲜水用水量为0.68m3/d，排放系数取0.8，则厂区生活污水量为0.54m3/d，经化粪池处理后通过收集管道进入粗格栅系统进行处理。

厂内员工所产生的生活污水及厂内生产废水已包含在污水处理设计流量当中，故此处不进行另外分析。
本项目营运后，将使处理污水中的主要污染物BOD5、COD、SS、NH3-N、TN、TP均得到不同程度地削减，处理后尾水排入丹口溪。根据设计要求，污水经处理后达标排放时，污水中主要污染物浓度COD≤60mg/L、BOD5≤20mg/L、SS≤20mg/L、TN≤20mg/L、TP≤1mg/L、NH3-N≤8（15）mg/L，其污染削减效益巨大，结果见下表5-5。

表5-5  污染物的削减分析

处理量

污染因子

处理前

处理后

削减量t/d

削减率%

拟采取的处理工艺

去向

浓度mg/L

产生量t/d

浓度≤mg/L

产生量t/d

400m3/d

COD

280

0.112
60

0.024
0.088

78.57

A2/O一体化污水处理设备+人工湿地

丹口溪

BOD5
120

0.048 
20

0.008
0.04

83.33

SS

120

0.048
20

0.008
0.04

83.33

NH3-N

28

0.011
8（15）

0.003（0.006）

0.008（0.005）

72.73（45.45）

TN

35

0.014
20

0.008

0.006

42.86

TP

3

0.001 
1

0.0004

0.0006

60

（3）噪声

项目污水提升泵站工程主要为潜污泵及粉碎格栅等设备运行过程产生的噪声；污水处理工程的噪声主要来源于污水水泵及搅拌器等，本次环评通过类比调查同类项目来确定本项目污水处理工程的噪声源强，详见表5-6。

表5-6   项目主要噪声设备噪声

 设备

数量

工况

声压级dB(A)

格栅除污机

1

间歇

85

污水提升泵

1

间歇

90

旋流沉砂器

1

连续

80

鼓风机

1

连续

85

尾水提升泵

1

间歇

90

污泥泵

1

间歇

90

（4）固体废物

本项目产生的固体废弃物主要为栅渣、污泥以及少量生活垃圾等。

根据《第一次全国污染源普查 集中式污染治理设施产排污系数手册》中污水处理厂污泥产生系数，本项目污水处理工艺采用A2/O一体化污水处理设备+人工湿地，剩余污泥（含水率80%）产生系数为1.45t/t-COD去除量，本项目设计进、出水COD浓度分别为280mg/L，60mg/L，则污泥产生量约为0.13t/d（含水率80%计）。本项目废水主要为生活废水，废水水质不复杂，污泥不属于危废，按一般固废管理。

尾水消毒采用紫外线工艺，在使用过程中紫外线消毒灯管约一年需更换一次，废弃的灯管产生量约为 0.1t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2016），紫外光消毒灯管（HW29 含汞废物，900-023-29 生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源）属于危险废物，业主暂存于危险废物暂存间后交由有资质的单位处理。

本项目职工约15人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量约为7.5kg/d，2.74t/a。

根据《污水处理厂工艺设计手册》（高俊发，王社平主编，化学工业出版社，2003年），污水处理厂栅渣产生量一般为0.05-0.1m3/1000m3·d，本项目取0.08m3/1000m3·d，栅渣容重取960kg/m3，含水率80%，栅渣产生量为0.19t/d；沉砂产生量约0.03m3/1000m3·d，沉砂容重取1500kg/m3，含水率60%，沉砂产生量为0.12t/d。则计算出本项目固废产生情况如表5-7.

表5-7  本项目固废产生量一览表

固废种类

产生系数

产生量t/d

产生量t/a

含水率

性质

处置方式

格栅渣

0.08m3/1000m3·d

0.19

69.35

80

一般固废

委托环卫部门处理

沉砂

0.03m3/1000m3·d

0.12

43.8

60

生活垃圾
0.5kg/d·人
0.0075
2.74
/
剩余污泥

1.45t/t-COD

0.13

47.45

80

发酵堆肥，用于厂区或山林绿化施肥

紫外灯管

/

/

0.1

/

危险废物

(HW29,900-023-29)

交由有资质的单位进行处理

合计

/

0.904

330.06

/

/




六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量

（单位）

	施工期
	大气污染物
	施工扬尘
	TSP
	0.45-0.55mg/m3、少量
	0.45-0.55mg/m3、少量

	
	
	施工车辆尾气
	CO、THC、NOx
	少量
	少量

	
	水污染物
	临时如厕废水
	如厕废水
	0.6m3/d
	0

	
	
	施工废水
	COD
	25~200mg/L，少量
	隔油沉淀后回用

	
	
	
	SS
	500~2000mg/L，少量
	

	
	
	
	石油类
	10~30mg/L，少量
	

	
	
	暴雨径流
	SS
	1000~3000mg/L，少量 
	

	
	固体废物
	施工人员办公
	生活垃圾
	0.72t/a
	0

	
	
	构建筑物施工
	建筑垃圾
	16.06 t/a
	0

	
	
	施工过程
	弃土
	402m3
	0

	
	噪声
	项目施工期噪声主要为机械设备噪声及运输车辆产生的噪声，噪声值约81~100dB(A)。

	营运期
	废水
	污水处理系统废水
	废水量
	14.6万m3/a
	14.6万m3/a

	
	
	
	COD
	280mg/L，40.88t/a
	60mg/l，8.76t/a

	
	
	
	BOD5
	120mg/L，17.52t/a
	20 mg/l，14.6t/a

	
	
	
	SS
	120mg/L，17.52t/a
	20mg/l，14.6t/a

	
	
	
	NH3-N
	28mg/L，4.02t/a
	8（15）mg/l，1.1（2.19）t/a

	
	
	
	TN
	35mg/L，5.11t/a
	20 mg/l，2.92t/a

	
	
	
	TP
	3mg/L，0.365/a
	1mg/l，0.15t/a

	
	废气
	废气产生总量
	NH3
	0.0049kg/h
	0.0049kg/h

	
	
	
	H2S
	0.0009kg/h
	0.0009kg/h

	
	噪声
	项目营运期使用设备主要为泵类、搅拌机及其他机械设备，噪声源80~90dB(A)

	
	固废
	污泥干化床
	污泥
	47.45t/a
	47.45t/a

	
	
	格栅
	栅渣
	69.35t/a
	69.35t/a

	
	
	平流沉砂池
	沉砂
	43.8t/a
	43.8t/a

	
	
	员工办公
	生活垃圾
	2.74t/a
	2.74t/a

	
	
	紫外光消毒池
	紫外光消毒灯管
	0.1t/a
	0.1t/a

	主要生态影响（不够时可附另页）

本项污水处理工程所在现状为河道低洼浅地，植被较茂盛，项目施工完成后将对项目工程周围进行绿化和地面硬化，植被长成后将形成城市生态景观，对拟建场地生态环境会有所改善。



七、环境影响分析

	一、施工期环境影响分析：    

根据工程的实施计划，施工包括截污管道的铺设和污水处理工程的建设，本评价将结合现场调查、类比调查等来分析论述本工程施工期建设对周围环境的影响。工程施工对环境的影响包括废气、废水、噪声、固体废物等影响，施工期环境污染行为较为复杂，但从污染程度和范围分析，工程施工废气和噪声对环境的影响相对较大，但施工期环境污染只是短期影响，随着工程竣工，施工影响基本消除。

1、施工期大气环境影响分析

（1）施工扬尘

污水处理工程及污水提升泵站工程产生扬尘的作业主要有平整土地、开挖、打桩、材料和弃土运输、装卸与搅拌等过程，如遇干旱无雨等季节，扬尘加重。场地、道路在自然风的作用下产生扬尘的距离范围一般在100m以内，污水处理工程受影响的敏感目标主要为东面的居民点，若在施工期间对开挖及车辆行驶的路面实施洒水扬尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减小70%左右。

截污管道施工过程通过采取洒水抑尘的措施，可以减轻施工扬尘影响。

为减少施工废气对居民和环境空气质量的影响，环评要求建设方采取以下防治措施：

①截污管道铺设开挖出的泥土需要回填的应及时回填；不需回填的应及时清运，堆放的泥土应经常洒水防止扬尘。

②污水处理工程、截污管道工程建设工程中不设沙石灰土拌和站，污水处理工程路面施工不设沥青混凝土搅拌区域，项目所需沥青混凝土和沙石灰土混凝土均采用外购商品混凝土的形式。

③施工过程要进行围挡作业，及时压实填方。施工场地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当加盖彩条膜等，并在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围挡；工程脚手架外侧必须使用密目式安全网进行封闭，施工工地周围按要求设置硬质密闭围挡。

④文明施工，严格管理。按相关规定，建、构筑物建设和装饰过程中运送散装物料、清理建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式，即使是在施工场内，亦必须进行密闭式运输。密闭式运输车辆要严格限制装载量，不能出现一路掉土、一路扬尘的情况。

⑤施工车辆均要搞好外部清洁，及时清洗车辆，以免将泥土带入市区。施工工地内应设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运输车辆应当装载适度，在除泥、冲洗干净后，方可驾出施工工地。

⑥施工工地进出道路和场内渣土运输道路必须进行硬化处理，对有社会车辆经过的路面必须在施工前一周内进行硬化处理。

⑦建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。管线工程施工堆土应当采取边挖边装边运等扬尘污染防治措施。

⑧在进行产生泥浆的施工作业时，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟，做到泥浆不外流，废浆应当采用密封式罐车外运。

⑨施工场地及作业面每天每隔4小时必须定时喷洒水一次，并必须对重点扬尘点（例如：卸灰、拌和、化灰等）进行局部降尘。

⑩项目竣工后30日内，建设单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。

建设方在采取上述措施后，能减少施工扬尘对环境空气的影响，预计本项目施工扬尘对居民和环境空气的影响较小，且本项目施工时间较短，影响是暂时的，随施工的结束影响逐渐消失。

（2）施工机械、车辆尾气对大气环境的影响分析及防治措施

施工机械、车辆尾气具有不定时、流动性排放的特征，燃油机械与车辆的尾气排放口一般比较低，为低矮点源无序排放形态。特别是在施工作业的高峰期，对场内大气环境造成一定影响。环评要求建设单位采取以下措施加以防治：

①合理安排施工车辆与机械作业，不使用性能不好的运输车辆和机械设备，平时加强对运输车辆和机械设备的维修与保养。

②保持进出施工场地车辆道路的通畅，降低尾气的产生。

③做好施工场地运输车辆的调度工作，避免场内外交通堵塞，减少车辆尾气怠速排放量。

采取以上措施后，施工期产生的车辆尾气对场地外的大气环境质量影响不大。

总之，在采取上述措施后项目施工时所产生的废气对周围环境影响较小，该影响随着施工的结束而逐渐消失。

2、水环境的影响分析
本项目施工建设期的水环境影响主要来自建设施工过程排放的施工废水、施工机械的含油废水和施工人员的生活污水。由于截污管道工程的施工比较分散，其实现污水有效控制具有一定难度。根据对市政设施施工废水水质、水量的类比调查，可能产生的环境影响如下：

（1）施工废水是施工活动的主要废水，含有较高浓度的悬浮固体。如直接进入水体，会造成局部区域的SS浓度增高。

（2）施工机械含油废水的水量较少，但直接排入水体，也会产生局部水环境的石油类污染。

（3）施工人员生活污水是建设期污水中的主要有机污染源，COD、BOD5、NH3-N和SS等浓度相对较高，一般经化粪池处理后外排。但由于污水管网不配套，污水可能顺地势漫流，对局部环境有一定影响。

（4）施工场地开挖裸露面雨季时形成的泥浆水中SS浓度较高，若不采取必要的沉淀和水土保持措施，泥浆水对局部水环境影响很大。

因此为防止施工期废水对环境造成影响，环评要求建设方采取如下措施加以防治：

（1）科学规划，合理安排，加快基础施工进度，挖填方配套作业，分区分层开挖和填压，及时运输挖方，及时压实填方，防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷，从根本上减少水土流失量。

（2）施工中必须采取临时防护措施，在各施工场地的周围应设临时排水沟，合理划分工作面，确保暴雨时不出现大量水土流失。

（3）要做好建筑材料和建设废料的管理，设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强如遮盖篷布，废土、废渣应及时清运填埋，不得随意堆放，防止出现废土、渣处置不当导致的水土流失，避免它们成为地面水的二次污染源。

（4）尽量避免雨水期进行施工建设，以减少冲刷形成的泥浆废水的产生。

（5）项目施工营地产生的生活污水通过设置一座环保移动厕所进行收集，定期委托环卫部门进行清掏处理，项目生活废水不外排。
（6）制定土地整治、复垦计划。搞好项目施工区域的植树、绿化，项目建成后各施工区内应立即绿化，不得有裸露地面，使其水土保持功能逐步加强。

3、声环境的影响分析
施工噪声包括截污管道及污水处理厂区的施工噪声，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性。

本项目施工采用人工施工与机械施工相结合的施工方法，人工开挖噪声值较小。根据建设地域的环境特征及噪声衰减特点，预测施工机械噪声的影响情况见表7-1。

表7-1   施工机械噪声预测结果    单位：dB(A)
    距离（m）

设备

5

10

20

30

40

50

100

170

200

装载机

81.0

75.0

69.0

65.5

63.0

61.0

55.0

50.4

49.0

吊管机

76.0

70.0

64.0

60.5

58.0

56.0

50.0

45.4

44.0

弯曲机

67.0

61.0

55.0

51.5

49.0

47.0

41.0

36.4

35.0

吊式起重机

74.0

68.0

62.0

58.5

56.0

54.0

48.0

43.4

42.0

打桩机

71.0

65.0

59.0

55.5

53.0

51.0

45.0

40.4

39.0

扳机

76.0

70.0

64.0

60.5

58.0

56.0

50.0

45.4

44.0

电钻

81.0

75.0

69.0

65.5

63.0

61.0

55.0

50.4

49.0

根据表7-1的预测结果，施工机械设备噪声随传播距离衰减，在距离衰减至边界外20m处，各施工机械噪声值降至70dB（A）以下，可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准；在距离施工边界外100m处时，噪声值降至55dB(A)以下，可达到建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间标准。当多台机械同时作业时，施工噪声对周边声环境的影响范围将进一步扩大。

经现场勘查可知，项目西北方向的建筑为公路局的老房子，现已无人居住，距离项目最近的敏感点为项目东南侧200m 处的杨鸟塘居民，昼、夜间各机型设备噪声衰减至敏感点时均满足《声环境质量标准》 2 类标准，为了进一步减少噪声对敏感点处的影响，环评建议后期施工时项目厂界设置围墙，机械设备噪声经衰减和围墙隔挡后对敏感点处影响较小。施工单位要严格遵守环保部门规定，合理安排施工时间，除工程必须外，严禁在 12:00 ～ 14:00 和 22:00 ～次日 6:00 期间施工。避免中午休息和夜间休息时段对居民的影响。

为此，环评要求建设单位对施工设备采取有效的减振、隔声等措施，此外，还要认真做好以下几项工作：

（1）合理安排施工时间：施工方制定施工计划时，应合理安排施工程序，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。同时，高噪声设备应尽量安排在日间作业，夜间（晚上10点至次日早上7点）禁止进行产生高噪声污染的建筑施工作业，同时建议中午12点至14点停止高噪声设备的作业，以免影响周围居民的正常休息。如有特殊情况必须夜间施工，必须提前通知周边居民，并申报环保主管部门，获得批准后方可施工。

（2）尽可能采用先进、低噪声设备和施工机械，对高噪声机械（如电锯、电钻等）应设置在施工工棚内，同时定期维护和保养设备，使其处于良好的运行状态。

（3）项目在污水处理工程施工时，应在场地的东面设置2m高的隔声屏障，通过上述措施将施工噪声降低，减少对周围敏感点的影响。

（4）加强对出入施工场地的渣土、材料运输车辆进行严格管理，控制汽车数量和行车密度；同时设置专人对运输车辆等进行指挥，保持施工场地内作业车辆匀速、减速行驶，控制鸣笛，尽可能减少堵车现象。

（5）强化污染防治措施，将施工噪声降到最低。

由于施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同其影响也不同，施工结束时，施工噪声也将消失，本项目施工工程量较小，施工时间较短，在严格按照本报告提出的噪声防治措施的前提下，项目施工期噪声对周围环境影响较小。

4、固体废弃物环境影响分析
项目施工期固体废物主要是施工人员生活垃圾、施工建筑垃圾及施工弃土。
施工完成后，残留的固废若处置不当，遇暴雨降水等会被冲刷流失到水环境中造成水体污染，遇上大风会产生扬尘，影响城镇景观。施工单位必须规范施工、运输，不能随路洒落或随意倾倒建筑垃圾。施工结束后，施工过程产生的建筑垃圾可回收的应进行回收利用，不能回收的应与施工弃土一样，应及时运送定地点填埋；

管网开挖产生的弃土用于项目周边房屋建设填筑、道路修筑填方，不另设弃土场。

另外在施工期间，施工人员的生活垃圾应及时收集，并委托环卫部门统一及时处理。

在采取以上措施后，施工固体废物均可得到有效处理，不会对环境产生破坏影响。

5、施工对生态环境影响分析

污水厂施工对周围生态环境的影响主要表现在：

（1）平整场地及施工建设，使现有的土地利用类型发生变化，造成不可逆的植被破坏。此外，施工期间，施工便道的修建、土石的堆放、运输车辆以及人员来往等也会破坏植被。

（2）施工扬尘覆盖在植物叶片上，会影响其生长发育。

（3）施工活动破坏植被，从而干扰野生动物的生境，特别是施工噪声使野生动物受到惊吓，导致施工区周围野生动物迁移。

（4）土地性质的完全改变，减少区域绿地面积和改变空间分布，导致原来绿地的环境调控能力减弱。据调查，项目所在区域的野生动物主要是一些小型动物，如老鼠、麻雀、燕子、草花蛇、蜜蜂、蟋蟀等，项目区域内的动植物是常见的、已适应人类活动，在其它地区也是广泛分布的，没有国家重点保护的珍稀野生动植物，而且施工影响是局部、暂时、可逆的，施工结束后，影响基本可以消失。同时，项目建成后，及时植草种树，进行人工补种，补建植被。施工期，原有土地被置于人工地表之下，破坏了土壤的原本功能，改变了土壤的使用价值。由于机械的碾压及施工人员的践踏，施工作业区周围的土壤将被严重压实，原有可渗透的土地，大部分变为不可渗透的人工地面，从而会增加降雨的地表径流量，施工地面裸露，导致水土流失增加。

由于施工期时间比较短，而且项目所在区域内无珍稀、濒危保护动植物，项目地块处于人为类活动频繁区，区域内自然野生动物种类和数量极少，因此从长远和区域的角

度来看，施工期不管是对植被的破坏，还是对动物的影响都是微小的。工程建设中，开

挖、填筑、取弃土虽然会造成一定的水土流失，但这种影响是暂时的，而且拟建工程施

工规模较小，因此整体来看，工程施工期对生态环境影响很小。

污水管网施工过程中总有部分土方需要临时堆置，对管道施工沿线道路的交通产生影响。

针对施工期对道路交通的影响，评价建议施工单位采取以下减缓措施：

①建议施工前建设单位及时与公路、交通管理部门联系，取得他们的支持与配合，避免影响现有的交通设施，以减轻对建设项目附近公路的交通影响。

②管网施工时应分段实施，避免因施工范围过大，施工时间过长而影响交通。

③对于交通繁忙的道路同时设置必要交通警示标志和安排专人指挥交通，并尽可能在短的时间内完成开挖、铺管、回填工作，确保行车、行人交通安全。

④材料运输避免交通高峰，减轻城区车流压力。

管网分段施工，造成的影响也是局部和暂时的，随着施工的结束，造成的影响也将消除。通过加强与居民的沟通，取得谅解，则施工期社会和交通影响也是可以接受的。

二、营运期环境影响分析

1、 大气环境影响分析

污水处理设施及污水提升泵站的环境空气污染主要来自生化处理过程中的腐化污水和污泥散发的恶臭。由于微生物分解有机物产生的还原性恶臭物质，来源于格栅、进水泵房、调节沉淀池、旋流沉砂器、一体化污水处理设备、污泥干化床等，通过表面散发与曝气进入大气环境，其排放方式为无组织排放面源。

恶臭气体的主要成分为H2S、NH3等。按现有监测手段，主要考虑H2S、NH3，其主要性质见第五章表5-2。根据工程分析，本项目建成后污水处理设施恶臭物NH3的排放量约0.0049kg/h，H2S的排放量约0.0009kg/h，为无组织排放。

（1）厂界达标分析

在污水处理设施中，恶臭浓度最高处一般为进水格栅、进水泵房、生化池、污泥处置等工段，本项目恶臭集中区位于西面，集中区的面积约为800m2，本次环评把恶臭集中区看成一个无组织排放面源，采用HJ2.2-2008推荐模式中的估算模式，在年均风速（2.3m/s）的条件下，对NH3、H2S的浓度进行估算，估算结果见图7-1。

[image: image39.png]@ Screen3Model 2.3.130704- FTEWE

Y
4

sa st (GFERE

BEHHEAR

HHA SRS

HH DRI

BT
© HfElma/m”3)
O &HFEX)

RGN ARG EWAR S

| ASIFRRRIPIEE | DERRIRIEE

(e AR

HE R NH3 H2s
0 S7ES  10%ES
(e AR 0 000162 0.0002324
(e AR 0 000162 0.0002324
R AAE 0 0001624 0.0002931
(e AR 0 0001432 0.0002693
(e AR 0 0001406 0.0002537
(e AR 0 0001384 0.0002437
(e AR 0 0001317 0.0002376
3 (e AR 0 0001174 0.0002118
10 [EEit 0 0001025 0.0001843
ul (e AR 0 00008943 | 0.0001615
12 Bt 0 00007843 0.0001416
13 [EEitR 0 00006927 | 0.000125
14 [t 0 00006177 0.0001115
15 0 00008543 0.0001





图7-1  常年主导风向下H2S及NH3排放预测浓度图
根据预测数据可知，本项目建成后污染物最大浓度出现在下风向的104m处，其中硫化氢的浓度为0.0002931mg/m3，氨的浓度为0.001624 mg/m3，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准。

表7-2 厂界无组织废气排放预测浓度       单位：mg/m3
污染物

预测值（104m最大值处）

标准值

NH3
0.001624
1.5

H2S

0.0002931
0.06

（2）大气防护距离

本项目采用HJ2.2-2008推荐模式中的估算模式计算污水处理设施的大气环境防护距离，计算结果见下图：

[image: image40.png]@ Screen3Model 23.130704- $72@E — T e ———
EGVIE )
24 ShUEH UsH | HHAR
BEFHHER | |HWHASIHERNGES| |HHDEREHRES

SRAT ARG | B
IR IR

AR RLNH | ASIERHPIES | DARPIEE

FIRE

FSIHRPRP IR R (ST
S |#BESim) =5
u PRAPGER (] 0 0
2 |mkiE 10%EIm 36548
3 |n 022% 079%
i |= 048% 1.72%
5 |w 073% 265%
5 |o [ 343%
7 |w 097% EGH
5 | 101% 3e5%
ER ] 098% 3s4%
0 |m 090% 325%
I 086% anx
12|10 090% 320%
13 |10 270%
I
5|20





图7-2 大气防护距离核算情况图

根据图7-2的核算情况可知，本项目无超标点，不需要设置大气防护距离。

（3）大气污染防治措施及环境影响分析

从项目周边环境调查可知，项目西北方向的建筑为公路局的老房子，现已无人居住，距离项目最近的敏感点为项目东南侧200m处的杨鸟塘居民，根据图7-1中的预测数据可知，本项目建成后污染物最大浓度出现在下风向的104m处，距杨鸟塘村民较远，故恶臭对敏感点的影响较小。为了进一步减少本项目运行期间的恶臭影响，环评建议采取以下措施，避免可能未来可能出现的社会矛盾：

①本项目设置为地埋式污水处理设施，地面进行绿化种植； 

②在污水处理站四周应设置绿化隔离带，并必须严格控制厂外控制范围内的用地性质，不得新建居民住宅、学校等环境敏感建筑。

③污水处理站运行过程中要加强管理，控制污泥发酵。粗/细格栅所截留的栅渣及时清运，清洗污迹；避免一切固体废弃物在厂内堆放。

④在各种池子停产修理时，池底积泥会暴露出来散发臭气，应采取及时清除积泥的措施来防止臭气的影响。

⑤厂区绿化设计应与施工图设计同时完成，在主要臭气发生源周围种植抗害性强的乔灌木，如夹竹桃、棕润等。厂界四周种植抗污能力综合值较大的乔木，如榕树、芒果、麻谏、女贞等，即能美化环境，又能净化空气，减少恶臭。

通过采取上述措施，可大大降低恶臭气体的厂界浓度，对周边环境不会产生较大影响。然而，由于本工程北侧为县道X088，项目运营产生的恶臭气体将不可避免地给过往的车辆和人员带来不愉快的感觉，只是由于时间较短，而且可以随着车辆引起的紊流空气迅速稀释、消散，因此影响是有限的。

（4）卫生防护距离

本项目采用HJ2.2-2008推荐模式中的估算模式计算污水处理设施的卫生防护距离，计算结果见下图：

[image: image41.png]Qscreeniods) 2 o e | == e TR

XY BEHD

BEHHEAR

HHA SRS

HH DRI

#Rni guesnt (EER Svh CURAES | DERRES

T A A SSRRR
O 12 SEREOHHELFNHREHREESHENESENHRE. A TR EEN i REN =5 —%
© 2 SEEOHHELFOHREREESHENESENHRE S TREEN I HREN =52 — REHSH. BRI RERES

O zs R EHREEMRNHSHS AN HELT. ARAOHRITEENRIERRER B R TR
DAERRPIEE T HAREE
S SR B |#iE  |BHC  |BH0 | PARHPIEEWEEM| BAERPIESm
1 NH3 470 o021 18 08 1543 50
2 H2s 470 0o T8 oas 7240 50





图7-3 卫生防护距离核算情况图

通过计算可知，本项目污水处理厂排放的NH3、H2S卫生防护距离分别为1.549m和7.240m，均在50m以内。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》（GB/T13201-91），当按两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，防护距离应提高一级，因此本项目污水处理厂的卫生防护距离定为100m。根据现场调查，项目西北方向的建筑为公路局的老房子，现已无人居住，离本项目最近距离的敏感点为东南方向约200m的杨鸟塘居民，故项目排放的NH3、H2S对周边敏感点影响不大。根据卫生防护距离的保护要求，环评建议城步县国土及规划等部门应对防护距离内的土地进行控规，不得新建居民点、办公楼、医院和学校等环境敏感建筑。项目卫生防护距离包络图详见附图九。

2、水环境影响分析

（1）水污染防治措施

本项目产生的污水主要为员工如厕废水、化验废水。项目员工如厕废水经化粪池处理后与其他的生产废水进入厂区污水处理系统进行处理。项目本身为废水处理工程，项目产生的所有污水最后进入污水处理系统进行处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准，排入丹口溪。厂区应设立标准排放口并安装在线监测系统，以时刻监控和预防事故性排放发生，并方便环保管理部门的监督管理。
（2）污染负荷减排对丹口溪的影响

随着本项目的实施，纳污范围内现有排放的生活污水将全部进入本项目污水处理系统处理，该区域废水未进入本项目处理工程前COD、NH3-N、总磷、总氮排放浓度分别为280mg/L、28mg/L、3mg/L、35mg/L，污染物排放量为40.88t/a、4.02t/a、0.365t/a、5.11t/a，本项目建成后COD、NH3-N、总磷、总氮排放浓度分别为60mg/L、8（15）mg/L、1mg/L、20mg/L，污染物排放量为8.761t/a、1.1（2.19）t/a、0.15/a、2.92t/a，可消减COD约32.12t/a、NH3-N约2.92（1.83）t/a、总磷约0.215t/a，总氮约2.19/a，项目的建成可有效改善丹口溪现状水体水质，削减污染物的排放。

（3）尾水排放对丹口溪水体水质的影响预测

①预测因子

根据本项目排污特征，本次评价选定CODCr、NH3-N为预测因子。

②预测内容

本项目为污水治理工程，为了充分分析本项目废水的排放可能对丹口溪水质的影响，预测污水处理工程近期正常排放时及非正常排放时对受纳水体丹口溪枯水期水质的影响。

本项目正常排放及非正常排放情况下，工程出水水质情况见下表7-3。

表7-3   正常情况下和非正常排放下出水水量及水质表

污染源

工况条件

废水量（m3/s）

污染物（mg/L）

COD

NH3-N

出水（尾水）

正常排放

0.0047

60

8

非正常排放

0.0047

280

28

③预测范围

本项目尾水排入丹口溪，本评价主要预测尾水排放对丹口溪的影响。

（4）预测河段

丹口溪枯水期水文参数见表7-4，排污口位于岸边。排污口入丹口溪处预测选择项目排污口入丹口溪上游200m处的监测数据的平均值作为背景值，COD的Ch背景值为11mg/L，NH3-N的Ch背景值为0.22mg/L。

表7-4   丹口溪水文参数

河流名称

水期

流速（m/s）

水宽（m）

水深（m）

河道坡降
My

降解系数K1

COD

氨氮

丹口溪

枯水期

0.3

12

0.3

3.5‰
0.0093

0.18

0.15

其中混合系数My的计算：


[image: image42.wmf](

)

gHI

B

H

M

y

·

+

=

0065

.

0

058

.

0


H——河流平均水深，m；

B——河流水面宽，m；

g——重力加速度（9.81m/s2）
I——河道坡降，m/m。

（5）混合过程段长度

混合过程段长度混合过程段长度采用《环境影响评价技术导则——水环境》（HJ/T2.3-93）中公式计算，公式如下：

式中：

L--预测点离排放点的距离，m；

B--河流平均宽度，m；

a--污水排放口离河岸距离(0≤a≤B)，m；

u--河流流速，m/s；

H--河流平均水深，m；

g--重力加速度（9.8m/s2）；

I--河道坡降，m/m。

经以上公式计算，丹口溪在枯水期流量下，根据计算结果污水排放后经1858m的河段达完全混合。

（6）预测模式

废水排入江河稀释扩散和自净行为是一个非常复杂的过程，对于不同的河流，不同的排污方式以及各河流不同的水文水力特征，需采用不同的水质预测模型。

根据项目的污水特性及水环境的水质现状，以及废水排放特点和区域地表水的特征，按《环境影响评价技术导则——水环境》（HJ/T2.3-93）要求，采用二维稳态混合衰减模式，预测本项目外排废水对丹口溪水质的影响。

式中：

x--预测点离排放点的距离，m；

y--预测点离排放口的横向距离（不是离岸距离），m；

K1 ----河流中污染物降解系数，1/d；

c--预测点(x，y)处污染物的浓度，mg/L；

c p --污水中污染物的浓度，mg/L；

Q p --污水流量，m3/s；

ch --河流上游污染物的浓度(本底浓度)，mg/L；

H--河流平均水深，m；

My--河流横向混合(弥散)系数，m2/s；

u--河流流速，m/s；

B--河流平均宽度，m；

π--圆周率。

（7）预测结果及影响分析

①项目正常排放时入丹口溪预测结果

丹口溪枯水期本项目正常排放情况下的预测结果见表7-5、表7-6，非正常情况下的预测结果见表7-7、表7-8。

表7-5   COD正常排放水质预测结果
X\c/Y

0

2

4

6

8

10

12

10

14.17407

11.12535

10.99924

10.99924

10.99924

10.99924

10.99924

160

11.78067

11.63589

11.34176

11.11696

11.01928

10.99296

10.9889

310

11.54537

11.48914

11.35165

11.19952

11.08474

11.02202

11.00321

460

11.43158

11.40005

11.31784

11.21476

11.12211

11.06077

11.03967

610

11.35851

11.33813

11.28317

11.21059

11.14092

11.09175

11.07414

760

11.30519

11.29146

11.25301

11.20099

11.14975

11.11274

11.09931

910

11.26345

11.25446

11.22727

11.18983

11.15249

11.12527

11.11533

1060

11.22928

11.22398

11.20496

11.17813

11.1511

11.13129

11.12403

1210

11.20034

11.19802

11.18513

11.16615

11.14676

11.13245

11.1272

1360

11.17516

11.17527

11.16705

11.15395

11.14023

11.13002

11.12625

1510

11.15274

11.15482

11.1502

11.14153

11.13207

11.1249

11.12225

1660

11.13237

11.13604

11.1342

11.12892

11.12267

11.11779

11.11597

1810

11.11355

11.11851

11.11883

11.11613

11.11232

11.10918

11.10798

1960

11.09593

11.1019

11.10391

11.1032

11.10125

11.09943

11.09871

2110

11.07923

11.086

11.08931

11.09014

11.08962

11.08881

11.08845

2260

11.06324

11.07064

11.07497

11.07699

11.07757

11.07753

11.07745

2410

11.04783

11.05571

11.06082

11.06375

11.06519

11.06575

11.06588

2560

11.03288

11.04111

11.04683

11.05046

11.05255

11.05358

11.05387

2710

11.01829

11.02679

11.03296

11.03714

11.03973

11.04111

11.04154

2860

11.00401

11.01269

11.0192

11.02379

11.02677

11.02842

11.02894

3000

10.9909

10.99969

11.00644

11.01132

11.01457

11.01642

11.01702

表7-6    NH3-N正常排放水质预测结果

X\c/Y

0

2

4

6

8

10

12

10

0.643303

0.236803

0.219988

0.219987

0.219987

0.219987

0.219987

160

0.325534

0.306227

0.267002

0.237023

0.223997

0.220486

0.219945

310

0.295504

0.288003

0.269665

0.249373

0.234063

0.225698

0.22319

460

0.28167

0.277464

0.266497

0.252745

0.240386

0.232203

0.229387

610

0.273264

0.270545

0.263212

0.253528

0.244231

0.237671

0.235321

760

0.267489

0.265657

0.260526

0.253585

0.246746

0.241807

0.240014

910

0.263257

0.262058

0.258428

0.253431

0.248447

0.244814

0.243487

1060

0.260032

0.259325

0.256786

0.253205

0.249596

0.246951

0.245983

1210

0.257504

0.257195

0.255474

0.252939

0.25035

0.248439

0.247738

1360

0.255475

0.25549

0.254392

0.252642

0.250811

0.249446

0.248944

1510

0.253813

0.25409

0.253473

0.252316

0.251052

0.250095

0.24974

1660

0.252423

0.252913

0.252668

0.251962

0.251127

0.250476

0.250232

1810

0.251238

0.2519

0.251943

0.251583

0.251073

0.250654

0.250494

1960

0.250211

0.251009

0.251277

0.251183

0.250922

0.250679

0.250582

2110

0.249306

0.250211

0.250654

0.250765

0.250695

0.250587

0.250539

2260

0.248495

0.249484

0.250062

0.250332

0.25041

0.250405

0.250394

2410

0.247758

0.248812

0.249495

0.249887

0.250079

0.250154

0.250172

2560

0.247082

0.248183

0.248947

0.249434

0.249713

0.24985

0.24989

2710

0.246453

0.247589

0.248415

0.248974

0.24932

0.249505

0.249562

2860

0.245863

0.247024

0.247895

0.248509

0.248907

0.249128

0.249199

3000

0.643303

0.236803

0.219988

0.219987

0.219987

0.219987

0.219987

表7-7   COD非正常排放水质预测结果
X\c/Y

0

2

4

6

8

10

12

10

25.81511

11.58778

10.99927

10.99924

10.99924

10.99924

10.99924

20

21.47415

13.08636

11.015

10.99848

10.99847

10.99847

10.99847

30

19.55047

13.91596

11.11363

10.99824

10.99771

10.99771

10.99771

40

18.40334

14.30345

11.29115

11.00216

10.99696

10.99694

10.99694

50

17.6202

14.471

11.49779

11.01611

10.9964

10.99618

10.99618

160

14.6879

14.0123

12.63966

11.59059

11.13478

11.01192

10.993

310

13.63182

13.36939

12.72778

12.01784

11.48217

11.1895

11.10173

460

13.14267

12.99555

12.61189

12.13084

11.69849

11.41224

11.31376

610

12.84352

12.74843

12.49197

12.15326

11.8281

11.59866

11.51648

760

12.63651

12.57245

12.39302

12.15028

11.91114

11.73844

11.67573

910

12.48352

12.44157

12.31468

12.13996

11.9657

11.83867

11.79229

1060

12.36577

12.34105

12.2523

12.12709

12.00095

11.90848

11.87463

1210

12.27242

12.2616

12.20145

12.11287

12.02236

11.95559

11.93109

1360

12.19655

12.19705

12.1587

12.09755

12.03354

11.98587

11.96831

1510

12.1335

12.14321

12.12164

12.08121

12.03705

12.00362

11.99123

1660

12.08001

12.09715

12.08857

12.06391

12.03473

12.01199

12.00348

1810

12.03372

12.05683

12.05835

12.04576

12.02796

12.01331

12.00771

1960

11.99293

12.0208

12.03016

12.02686

12.01776

12.00927

12.00589

2110

11.95641

11.98802

12.00349

12.00735

12.00493

12.00114

11.99946

2260

11.9232

11.95773

11.97793

11.98734

11.99005

11.98988

11.98951

2410

11.89262

11.92938

11.95324

11.96692

11.9736

11.97623

11.97685

2560

11.86412

11.90256

11.92922

11.9462

11.95595

11.96072

11.96212

2710

11.83731

11.87696

11.90576

11.92527

11.93736

11.94379

11.94579

2860

11.81186

11.85236

11.88274

11.90418

11.91807

11.92578

11.92824

3000

11.78913

11.83015

11.86162

11.88441

11.8996

11.90822

11.911

表7-8  NH3-N非正常排放水质预测结果

X\c/Y

0

2

4

6

8

10

12

10

1.701592

0.278842

0.219991

0.219987

0.219987

0.219987

0.219987

20

1.267567

0.428768

0.221628

0.219975

0.219975

0.219975

0.219975

30

1.075268

0.511797

0.231555

0.220015

0.219962

0.219962

0.219962

40

0.960623

0.550615

0.249371

0.220471

0.219951

0.219949

0.219949

50

0.882377

0.567438

0.2701

0.221929

0.219958

0.219936

0.219936

160

0.589876

0.522304

0.385015

0.280089

0.234498

0.22221

0.220318

310

0.485248

0.458996

0.394812

0.323792

0.270207

0.240929

0.232149

460

0.437307

0.422587

0.3842

0.336069

0.292812

0.264171

0.254318

610

0.408361

0.398845

0.373181

0.339285

0.306747

0.283786

0.275563

760

0.388625

0.382214

0.364255

0.33996

0.316024

0.298739

0.292463

910

0.37429

0.37009

0.357387

0.339897

0.322453

0.309736

0.305094

1060

0.363477

0.361001

0.352116

0.33958

0.32695

0.317692

0.314303

1210

0.355102

0.354019

0.347995

0.339125

0.330061

0.323375

0.320922

1360

0.348475

0.348526

0.344685

0.33856

0.332149

0.327374

0.325615

1510

0.343129

0.344102

0.341941

0.33789

0.333467

0.330118

0.328877

1660

0.338737

0.340455

0.339595

0.337124

0.334201

0.331923

0.331069

1810

0.335065

0.337381

0.337533

0.336271

0.334488

0.33302

0.332459

1960

0.331942

0.334735

0.335674

0.335343

0.334431

0.333579

0.333241

2110

0.329244

0.332413

0.333964

0.334351

0.334108

0.333728

0.33356

2260

0.326878

0.330339

0.332365

0.333308

0.33358

0.333563

0.333525

2410

0.324772

0.328458

0.330851

0.332223

0.332893

0.333156

0.333219

2560

0.322874

0.326729

0.329403

0.331106

0.332083

0.332562

0.332703

2710

0.321143

0.325121

0.328009

0.329966

0.33118

0.331825

0.332025

2860

0.319548

0.323611

0.326659

0.32881

0.330204

0.330977

0.331224

3000

1.701592

0.278842

0.219991

0.219987

0.219987

0.219987

0.219987

②混合衰减模式预测结果分析

A、正常排放

根据表7-5~表7-6可知，枯水期流量下，在污水处理工程正常运行情况下，废水经处理达标排放，枯水期扩散后与区域内丹口溪背景浓度叠加后，根据预测结果，排污口下游3km范围内COD的预测值均低于20mg/L，氨氮的预测值均低于1.0mg/L，由此可见，本项目正常排放情况下，经扩散降解后，丹口溪中的COD及氨氮仍能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。

B、非正常排放

根据表7-7~表7-8可知，枯水期流量下，在污水处理工程发生事故排放的情况下，废水未经处理直接排放，经扩散后与区域内丹口溪背景浓度叠加后，根据预测结果，在排污口下游河段COD、氨氮超标带长为30m，宽1m，最大超标倍数分别为0.29倍、0.70倍，超标带处于混合过程段内，30m~3km范围内COD的预测值均低于20mg/L，氨氮的预测值均低于1.0mg/L，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。

C、预测分析小结

本报告通过预测尾水正常排放进入丹口溪的结果可知，外排废水进入丹口溪与背景浓度叠加后排污口下游3km范围内均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，且排污口下游4km范围内均为农业灌溉用水，无饮用水源保护区，因此，本项目工程正常排放情况下对丹口溪及饮用水源保护区的水环境影响较小。

非正常排放情况下，项目外排废水进入丹口溪与背景浓度叠加后排污口下游20m范围内COD预测浓度超过标准限值20 mg/L，下游30m范围内氨氮预测浓度超过标准限值1.0 mg/L，超标带长30m，宽1m，超标倍数分别为0.29倍、0.7倍，处于混合过程段，但排污口下游30m~下游3km范围COD、氨氮预测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。因此，本项目非正常排放情况下对丹口溪的水质有着一定的影响，必须采取有效的风险防范措施，避免事故排放的发生。

3、固体废物影响分析

本项目营运期固体废物主要为污水处理工程产生的栅渣、沉沙、污泥、紫外线废弃灯管及职工产生的生活垃圾。

其中：栅渣产生量约69.35t/a（含水率 80%），沉砂产生量约43.8t/a（含水率60%），污泥产生量约47.45t/a（含水率80%），生活垃圾产生量约为2.74t/a，均属于一般固体废物。

本项目产生的污泥经污泥干化池干化后与厂区人工湿地收割的植物或附近农田收割的秸秆一起发酵堆肥，用于厂区或山林绿化用肥，对环境无影响。

本项目营运期产生的栅渣及生活垃圾经由环卫部门收集后，统一送城步县城市生活垃圾填埋场集中处置，对周边环境的影响较小。

项目紫外线消毒设备在运行过程中要定期更换灯管，废弃紫外线灯管产生量约0.1t/a，暂存于危险废物暂存间，交由资质单位处理。

综上所属，本项目工程各类废物均可得到安全妥善处置，对外环境影响较小。

4、噪声影响分析
本项目工程主要噪声源为潜水泵、鼓风机、刮泥机、离心泵、潜污泵、搅拌机、曝气机等，噪声的主要类型为机械性噪声、空气动力性噪声，噪声源强详见表3.2-10。

按照《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ/T2.4-2008），选用户外传播声级衰减模式，对噪声影响水平进行评价。公式如下：
       LA(r)=LAref(r0)-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)

    式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)；

          LAref(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)；

          Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB(A)，

          Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB(A)，

          Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB(A)，

          Aexc——附加A声级衰减量dB(A)，

项目主要噪声设备为各类机泵和风机，声压级为70-92dB(A)，为厂区内的主要噪声源，经地埋、加盖、封闭、减震等措施治理预计衰减20dB(A)，则源强最大约为72dB(A)，预计厂界（距离噪声源最近厂界）噪声值及声敏感点噪声值分别见表7-9及表7-10。

表7-9       厂界噪声预测结果             单位：dB(A)

场界

噪声源强

采取措施

降噪后噪声值

噪声源至项目场界距离m

噪声衰减至场界处噪声贡献值

场界处背景值

场界噪声预测值

工业企业厂界环境噪声排放标准

东南

90

减震、地埋、加盖、封闭等

70

12

48

昼间；47.7

昼间；50.9

昼间：60dB(A)；夜间50dB(A)

夜间；39.4

夜间；48.6

西南

10

50

昼间；49.1

昼间；52.6

夜间；38.5

夜间；50.3

西北

10

50

昼间；48.4

昼间；52.3

夜间；39.2

夜间；50.4

东北

22

43

昼间；48.6

昼间；49.7

昼间：70dB(A)；夜间55dB(A)

夜间；37.3

夜间；44

表7-10      敏感点处噪声预测结果             单位：dB(A)

敏感点名称

噪声值

敏感点距场界距离m

噪声对敏感点的预测值

标准限值

杨鸟塘居民
72

200

26

昼间：60  夜间：50

由上表7-9可知，本项目建成投产后，厂界噪声昼间预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，东南、东北厂界夜间的预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，但西南、西北厂界夜间的预测值略超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，超标量分别为0.3dB(A)、0.4 dB(A)，本项目将在污水处理工程厂界四周设置一层乔灌木绿化带，绿化带可降噪约2dB(A)以上，可使项目污水处理工程夜间噪声排放值低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。

根据表7-10可知，离本项目最近的敏感点（杨鸟塘居民）处的噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目营运期对周围声环境敏感点的影响较小。

5、环境事故风险影响分析

5.1环境风险

在以下几种情况可能出现非正常排放：一是出现设备故障或突然停电导致未处理污

水溢出；二是特大暴雨或洪水危害，无法超负荷处理，越流排放。

1、 由于出现设备故障或突然停电，污水提升泵停止工作。污水将越流排放面进入环境，污染农田及地表水，造成事故性的污染影响，非正常排放时间越长影响越大。为防止出现停电而出现非正常排放，污水处理厂应采用双电源供电系统。

2、特大暴雨或洪水危害，而造成的非正常排放。由于水量突增造成污水处理厂处理负荷加大，水质处理达不到要求，废水直接排放，对地下水、地面水环境均造成一定的影响。一旦出现不可抗拒的外部原因，采取应急预案，并向当地环保局申报，关闭污水厂，停止外排尾水。同时，设立一个污水应急池，在污水处理厂受到暴雨或洪水冲击时，起到一定的缓冲作用，避免污水直接进入丹口溪。在事故发生及处理期间，应在排放口附近水域悬挂标志示警，提醒各有关方面采取防范措施。

3、在管道和集水井等设备或构筑物中，因平日所贮污水内含各种污染物，经微生物作用等因素产生有毒气体，如H2S ，由于通风不畅，常年积累，浓度较高，可能对维修人员产生中毒影响。因此，采取通风措施，让有害气体彻底消散使作业空间充满新鲜空气，倘若无法做到充分通风，则应该避免进入危险空间，确需进入时则必须佩带有效的防护设备。防护设备有防毒面具、送风面罩等，检测设备有气体检测仪器、检测试纸。

综上所述，污水处理厂工程存在一定的环境风险，因此在设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要的措施，在日常工作中加强管理，预防和及时处理风险事故，减少可能造成的环境影响及经济损失。

5.2环境风险事故应急处理方案

废水处理设施出现故障将会产生未经处理或处理效果差的废水影响环境的潜在威胁，因此而造成本项目事故排污的环境风险。所以，对于废水处理风险排污，必须慎重考虑进行防范。在制订应急措施前，首先应针对假设出现各种事故的情况，就其发生概率作出定性判断，然后分别制订出相应的应急措施。

    1、设备故障

处理设施系统中使用的机泵、阀门、电器及仪表等在运行中发生故障，将会导致废水处理操作事故。这种事故发生概率较高，对此类事故的应急措施主要是对易损设备采取多套备用设备。在运行期间需要操作人员经常巡回检查，及时对这些设备进行维修保养，减少设备故障率。若万一故障发生时，应启动系统缓冲和回流设备，将不合格出水重新处理，直至满足排放标准。所以，对此类事故应急要求在设计上注意：

（1）处理系统中机电设备至少应采用一用一备方式；

（2）处理系统中：工艺在设计上应考虑留有一定的回流处理缓冲能力和设施。

2、废水处理应急措施设计及实施要点

为了防止废水处理过程中出现未经妥善处理的废水直接外排事故，以及采取有效手段进行事故应急处置，在本项目废水处理设施的设计过程中，需要进行下述考虑。

（1）提高事故缓冲能力

为了在事故状态下迅速恢复处理设施的正常运行，应在主要水工构筑物的容积上留有相应的缓冲能力（如附加相应的事故处理缓冲池），并配有相当的处理设备（如回流泵，回流管道、阀门及仪表等）。

（2）合理确定工艺参数

关于各处理单元进水量、水质、停留时间、负荷强度以及投药量等主要设计参数，进行认真计算和合理确定，必须确保处理效果的可达性。

（3）选用优质设备

在建设过程中，对于处理设施内的各种机械、电器、仪表等设备，必须选择品质优良、故障率低、满足设计要求、适于长期运行及便于维修保养的产品。对于关键部位，必须就位并联安装一套以上的备用设备，并有足够进行维修更新的备品备件。

（4）加强事故苗头监控

在岗操作人员必须严格按处理设施的规章制度作业，定期巡检、调节保养及联系维修更换等。及时发现各种可能引起废水处理设施异常运行的苗头，并在有关人员配合下消除事故隐患。

（5）保证处理设施运行效果

对于废水处理设施的主要工艺单元，必须装配流量、水质等监控仪器，并辅以定期人工取样测定。对于厂内外其它与废水处理有关的分析仪表讯号，必须与处理站数据可作同步分析，以便供操作人员参考及时进行操作调整。

在制订生产计划和进行生产调度时，必须认真考虑废水处理设施的实际状况。在处理设施或生产过程出现异常时，应及时相互通告，并且统一采取处置措施对于废水处理事故防范的基点为：未经处理达标的废水严禁外排。

5.3 环境风险事故防范措施

1、非正常污水排放的防护

（1）设计中应充分考虑由于各种因素造成水量不稳状态时的应急措施，以缓解不利状态。

（2）防泄漏措施

对运转设备机泵、阀门、污水管道材质的选型选用先进、质量可靠的产品。

（3）防火、防爆措施

①电气和仪表专业的设计中严格按照电气防爆设计规范执行，设计中将能产生电

火花的设备远离配电室，并采用密闭电器。设计良好接地系统，保证电机和电缆不出现危险的接触电压，对于仪表灯具、按纽、保护装置全部选用密闭型。

②电气设计中防雷、防静电按防雷防静电规范要求，对设备及管道均作防静电接

地处理。建构筑物均采用避雷针避雷方式，同时设有良好的接地系统，并连成接地网。

（4）污水处理厂的运行技术管理措施。

①建立污水处理厂运行管理和操作责任制度。

②对管理和操作人员进行培训，建立技术考核档案，不合格者不得上岗。

③聘请有经验的专业技术人员负责厂内的技术管理工作。

④选派专业技术人员到国内外进行技术培训。

⑤加强输水管线的巡查，及时发现问题及时解决。

⑥加强运转设备、管道系统的管理与维修，关键设备应有备机，保证电源双回路

供电。严禁跑、冒、滴、漏现象的发生。

⑦污水泵房工作时应关闭门窗，确保厂界噪声满足标准要求。

⑧为减少泵站散发臭气影响，应将集水井封闭，污水及时泵入污水干管送至污水处理厂；栅渣脱水后及时清运。

⑨加强个人防护措施

从事操作工人应配备橡皮手套、工作服、眼镜。进入高浓度作业区应戴防毒面具，配备常用救护药品。

⑩污水处理厂区内实行雨污分流工作，避免暴雨时污水未经处理溢出排放。

（6）加强供电站管理，采用双回路设施供电，保证供电设施及线路正常运行。

2、污泥排放对环境影响的防护措施

污水处理厂污泥经脱水处理后，应及时清运，采用专用密闭运输车辆，避免散发臭气，撒落，污染环境。污水处理厂一旦发生污泥非正常排放的事故，应及时进行设备维修，争取在贮泥池存放污泥的限度内修好，并及时投加药剂，如石灰等，防止发生污泥发酵，减少恶臭气体排放。

3 、洪水对污水处理厂影响的预防措施

（1）设计中要充分考虑到洪水影响，按国家有关规定，考虑设计年和校核年洪水影响。

（2）在污水处理厂周围修筑防洪堤。

综上所述，污水处理工程存在一定的环境风险，包括对下游的污染、对环境空气的

影响以及对地下水的影响，在设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要的措施，在日常工作中加强管理，预防和及时处理风险事故，减少可能的环境影响及经济损失。

6、项目建设可行性分析

（1）产业政策符合性

本项目为城镇污水处理建设工程，对照国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011版）》（2013年修订），本项目属于其鼓励类项目中的“三十八、环境保护与资源节约综合利用”子项中第15项“三废”综合利用及治理工程，因此本项目建设符合国家产业政策的要求。

（2）规划符合性

①土地利用规划与选址相符性分析

根据《丹口镇整体规划》及城市规划的用地布局和地形情况，拟将丹口镇污水处理厂选址在丹口镇太平村、丹口溪北岸地段。根据《城镇污水处理厂环境守法导则》：污水处理厂的选址应靠近城镇污水收集较集中的地方，便于净化水的排放和污泥的利用。丹口镇污水处理厂距离丹口镇集中生活区较近，约1.4km，方便污水的收集；厂址现状为河道低洼浅地，经处理的污水达到《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后可直接排入丹口溪；厂址四周主要为山林及农田，污泥经污泥干化池干化后与厂区人工湿地收割的植物或附近农田收割的秸秆一起发酵堆肥，用于厂区或山林绿化用肥，便于污泥的利用，因此，项目选址符合《城镇污水处理厂环境守法导则》的相关要求。在项目建设阶段，由项目业主方协调临时水、电，以满足项目建设需要。因此，本项目的选址具有可行性。

②与《湖南省环境保护“十三五”规划》相符性分析

《湖南省环境保护“十二五”规划》提倡污水集中处理，凡适合集中处理的，统一规划。凡已获审批的需配套建设污水处理厂的，需同步配套建设污水收集系统。完善现有城镇污水处理厂、污水收集管网建设，提高城镇污水处理率和污水处理运行负荷率。到2015年底，全省新增城镇污水处理规模482万吨/日，城镇污水处理率达到85%。《湖南省环境保护“十三五”规划》仍以“生态环境明显改善，主要污染物排放总量继续减少”为总体目标之一，实行环境和排放总量双约束。到2020年，五项主要污染物化学耗氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机污染物排放总量与2015年相比，分别减少10%、10%、15%、15%、10%。因此，本项目污水处理厂的建设是落实湖南省环境保护规划的要求，项目建设在政策上具有可行性。
（3）排污口设置可行性分析

污水处理厂处理后的尾水在达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级B 标准后接暗管排入丹口溪，排污方式为连续排放。项目入河排污口需向有关部门申请审批。

（4）项目平面布置合理性分析

本设计按推荐的“A2/O一体化污水处理设备+人工湿地”工艺进行总平面布置，根据污水处理工艺特点按功能分区，划分为生活及辅助生产区（厂前区）、污水处理区。

总图布置力求紧凑，以节省用地，建筑力求与周围环境相协调。本工程中，厂区平面布局按办公生活区、生产区进行功能分区。办公生活区综合楼布置在厂区的东北侧，靠近进场道路，位于主导风向的上风向，在综合楼周围布置大面积绿地，生产区与厂前区之间设置绿化隔离带，广植树和草皮，以营造厂前区的优美环境。项目各构筑物均通过设置加盖、密封等措施，噪声设备采取隔声减震及水下运行等措施，项目废气及噪声对厂区内部及周围敏感点的影响较小。

综上所述，本项目总平面布置合理可行。

7、总量控制

本项目排放污染物主要为废水污染物，总量控制因子为CODCr、NH​3-N。

城步县丹口镇污水处理工程近期工程为400m3/d，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的B标准。因此，项目总量指标为CODCr8.76t/a、NH3-N：1.1t/a（2.19t/a），项目排放总量纳入区域总量控制计划管理。

8、环境经济损益分析

本项目是一项区域环境治理的公益性环保工程，特有的环保工程特征决定了其直接投资收益率低，投资的效益较分散，产生的经济效益很难用准确数据表示出来的特征。

本评价将从社会经济效益、环境效益两方面分析本项目的环境经济损益。

（1）社会经济效益

本项目污水处理工程的建设改善区域环境，促进经济发展，产生长远的间接的和潜在的经济效益。本项目实施后减少了区域水污染物排放总量，将改善丹口溪环境质量，减轻污水对地表水及地下水的污染，提高了水源的可利用程度。同时，随着水质变清，使城市环境优美、整洁、卫生，将创造良好的投资环境，可以大大促进经济的发展，产生巨大的间接经济效益。

工程建成投产后，大大减少了进入丹口溪的水污染物数量，改善丹口溪水质，具有良好的社会效益。

（2）环保投资和环境效益

①环保投资

本项目是一项环保工程，项目工程总投资1325.13万元，其中环保投资90万元，占总投资的6.79%，具体环保投资情况见表1-17。

②环境效益

本项目建成后，项目现有纳污范围内生活污水将集中处理排放，环境效益见表7-11说明，项目的建设可大量削减污染物入河量，保护了丹口溪水质，具有十分显著的环境效益。

表7-11   本项目污染物减排情况一览表

直排水量

污染物

进水浓度mg/L

收集量t/a

排放浓度≤mg/L

削减率%

污水处理工程总削减量（t/a）

400m3/d

COD

280

40.88
60

78.57

32.12

BOD5
120

17.52
20

83.33

14.60

SS

120

17.52

20

83.33

14.60

NH3-N

28

4.02

8（15）

72.73（45.45）

2.92（1.83）

TN

35

5.11 
20

42.86

2.19

TP

3

0.365
1

60

0.22

由上表可知，本项目建成后，厂区污水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的B标准，能减轻尾水排放对丹口溪水质的影响。

另外根据项目水环境影响分析可知，本污水处理工程建成后的COD、氨氮、总磷、总氮的排放量，相较进水产生量，COD、氨氮、总磷、总氮排放量分别削减了32.12t/a、2.92（1.83）t/a、0.22t/a、2.19t/a，具有十分显著的环境效益。

10、项目竣工环境保护验收
本项目竣工环境保护验收一览表见表7-12。

表7-12   项目竣工环境保护验收一览表

污染源

验收内容

验收标准

废水

项目产生污水及污水厂尾水

生活污水采用化粪池处理，与化验室废水经集水管道进入厂区污水处理系统处理

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的B标准

厂区环境管理

在污水处理工程细格栅提升泵站进水池前、消毒池出水口设置在线监控系统

/

废气

无组织排放的恶臭气体

加盖、封闭、绿化隔离带

达到《城镇污水处理成污染物排放标准》（GB18918-2002）厂界废气排放最高允许浓度中的二级标准

噪声

水泵、风机等设备噪声

基础减震、隔声、绿化带

达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类及4类标准要求

固废

栅渣、沉砂、生活垃圾

生活垃圾、沉砂、栅渣经环卫部门收集统一处理 

《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）

污泥

污泥经污泥干化池发酵堆肥后用于厂区及山林绿化
废紫外灯管

于危废暂存间暂存，交有危废处理资质的单位进行处置

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求

11、环境监测

环境监测是环境管理必不可少的科学手段，通过有效的环境监测，可及时了解环境质量现状。本项目的环境监测可委托有资质的环境监测单位进行。

环境监测计划见表7-13。
表7-13  环境监测计划表
监测时期

监测项目

指标

频次

监测点

营运期

大气环境

NH3、H2S
每年监测两期，4次/天、连续采样7天

场界下风向10m处

水环境

COD、BOD5、氨氮、石油类、总磷、总氮、粪大肠菌群

每年监测两期，4次/天，连续采样3天

入丹口溪的排污口处

噪声监测

等效连续A声级

每年监测两次，昼间、夜间各监测一次

东、南、西、北厂界




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	防治效果

	施工期
	大气污染物
	建筑机械、机动车尾气
	NOx、CO、
THC
	合理安排施工作业，加强车辆保养，保持进出道路畅通
	对环境影响较小

	
	
	施工扬尘
	TSP
	洒水、限制车速、保持路面清洁、物料运输加盖篷布等
	

	
	水污染物
	施工废水
	COD、SS、石油类
	经隔油沉淀后回用于场地洒水抑尘
	对环境影响较小

	
	
	生活污水
	COD、氨氮、SS
	经环保移动厕所收集后委托环卫部门定期清掏
	

	
	固体废物
	构筑物修建
	弃土
	运至城步县渣土部门指定地点进行填埋
	对环境影响小

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	经垃圾收集桶收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理
	

	
	
	施工场地
	建筑垃圾（废砖、砂、石等）
	有利用价值的进行回用，不能回用的按要求运送到渣土办指定地点进行填埋
	

	
	噪声
	施工场地
	机械噪声、运输车辆
	采用低噪声设备，对运输车辆要求低速、禁鸣；定期保养机械设备，保持润滑，采用临时隔声屏障、围挡封闭施工等。
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准

	营运期
	大气

污染物


	无组织排放恶臭废气
	NH3、H2S
	加强各臭气源建构筑物的通风措施，厂区周围种植乔灌木绿化带
	达到《城镇污水处理成污染物排放标准》（GB18918-2002）厂界废气排放最高允许浓度中的二级标准

	
	水污染物
	项目产生的污水及污水厂尾水
	pH、CODcr、BOD5、NH3-N、TN、TP、SS
	化验废水、生活污水分别经预处理后一起经污水处理系统处理达标排放
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的B标准

	营运期
	固体废物
	生化处理池
	污泥
	污泥经污泥干化池发酵堆肥后用于厂区及山林绿化
	对周围环境影响较小

	
	
	格栅
	栅渣
	委托环卫部门处理，运至城市垃圾填埋场进行处理
	

	
	
	旋流沉砂池
	沉砂
	
	

	
	
	工作人员
	生活垃圾
	
	

	
	
	紫外光消毒池
	废紫外消毒灯管
	暂存于危废暂存间后交由有危废处理资质的单位处理
	

	
	噪声
	水泵、风机等设备
	设备噪声
	选用低噪声设备，设置减震基础，另外进行地下隔声等措施，厂界四周设绿化隔离带
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

2类及4类标准

	生态保护措施及预期效果

施工时及时疏导降雨时汇集的地表径流，施工场地四周边界修建截流沟；对场地四周外缘边坡修筑护坡和挡土墙；路面及时予硬化，同时应尽量避免在雨季进行土方的开挖和填埋，以防止水土流失。

绿化建设采取乔、灌、草相结合，与周围环境相协调一致；在绿化过程中应注意对树种的选择，最大程度地保留和选择反映地方特色的优势树种，加强生态补偿与恢复，可逐渐恢复本工程所在地的生态环境功能，减轻本项目建设对自然环境造成的破坏。




九、结论与建议

	一、结论

1、项目概况

城步县重点镇生活污水设施建设工程指挥部拟投资1325.13万元，在丹口镇太平村、丹口溪北岸地段建设一座近期处理规模为400m3/d的污水处理工程，该工程包括污水处理工程及一段长5300m的截污管道工程，项目总占地面积为4454.3m2。

本项目第一阶段采预处理（旋流沉砂器）+A2/O一体化污水处理设备+人工湿地污水处理工艺，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级标准的B标准后排入丹口溪。
2、环境质量现状

（1）环境空气：根据监测结果可知，各监测点位的SO2、NO2、pM10日均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。H2S、NH3小时浓度均符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值。

（2）地表水环境：根据监测结果可知，S1-S2两个监测断面各项监测数据均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，地表水环境质量良好。

（3）山泉水环境：根据监测结果可知，所监测因子的监测数据均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。

（4）声环境：根据现状监测结果可知，各监测点昼夜间噪声值均未超标，均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类及4a类标准要求。

3、相符性分析

本项目的建设属于鼓励类项目，符合国家产业政策；根据《丹口镇整体规划》及城市规划的用地布局和地形情况，拟将丹口镇污水处理厂选址在丹口镇太平村、丹口溪北岸地段。根据《城镇污水处理厂环境守法导则》：污水处理厂的选址应靠近城镇污水收集较集中的地方，便于净化水的排放和污泥的利用。丹口镇污水处理厂距离丹口镇集中生活区较近，约1.4km，方便污水的收集；厂址现状为河道低洼浅地，经处理的污水达到《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后可直接排入丹口溪；厂址四周主要为山林及农田，污泥经污泥干化池干化后与厂区人工湿地收割的植物或附近农田收割的秸秆一起发酵堆肥，用于厂区或山林绿化用肥，便于污泥的利用，因此，项目选址符合《城镇污水处理厂环境守法导则》的相关要求。在项目建设阶段，由项目业主方协调临时水、电，以满足项目建设需要。因此，本项目的选址具有可行性。《湖南省环境保护“十三五”规划》仍以“生态环境明显改善，主要污染物排放总量继续减少”为总体目标之一，实行环境和排放总量双约束。到2020年，五项主要污染物化学耗氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机污染物排放总量与2015年相比，分别减少10%、10%、15%、15%、10%。因此，本项目污水处理厂的建设是落实湖南省环境保护规划的要求，项目建设在政策上具有可行性。

4、环境影响分析

（1）施工期环境影响分析

施工方应强化厂址及管网施工管理，作业场采取洒水抑尘、及时清洗施工车辆和场地、对裸露场地和建筑材料覆膜等措施，控制基建扬尘；施工废水采用隔油沉淀池处理后回用于施工场地洒水降尘，施工人员生活污水经移动环保厕所收集委托环卫部门定期清掏处理；施工期应尽量采用低噪声施工机械，加强施工管理，避免夜间施工，减缓施工噪声对环境产生不利影响；施工过程中产生的固废进行妥善管理，建筑垃圾不能回用的运至指定地点进行处置，施工弃土运至指定的地点进行填埋，施工人员生活垃圾经垃圾收集桶收集后由环卫部门收集送垃圾填埋场处理。建设方在落实评价提出的各项环保措施后，工程施工对环境影响较小。

（2）营运期环境影响分析

①大气环境影响分析

本项目建成后各构筑物处理废水时产生的恶臭，通过对构建筑物进行加盖、密闭、地埋处理，根据项目大气环境影响预测结果，项目场界及敏感点处NH3、H2S污染物浓度均能满足相应的标准要求，另外通过在厂内设置绿化带，利用大气自然扩散等，减少恶臭对周围环境影响。

②地表水环境影响分析

本报告通过预测尾水正常排放进入丹口溪的结果可知，外排废水进入丹口溪与背景浓度叠加后排污口下游3km范围内均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，因此，本项目工程正常排放情况下对丹口溪的水环境影响较小。

非正常排放情况下，项目外排废水进入丹口溪与背景浓度叠加后排污口下游20m范围内COD预测浓度超过标准限值20 mg/L，下游30m范围内氨氮预测浓度超过标准限值1.0 mg/L，超标带长30m，宽1m，超标倍数分别为0.29倍、0.7倍，处于混合过程段，但排污口下游30m~下游3km范围COD、氨氮预测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。因此，本项目非正常排放情况下对丹口溪的水质有着一定的影响，必须采取有效的风险防范措施，避免事故排放的发生。
③声环境影响分析

本项目选用低噪声设备，对设备采取减震、隔声、消声、降噪等防治措施，厂界周围种植高大乔木绿化带。在采取环评表提出的各项噪声防治措施后，厂界噪声能达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类及4类标准，对周围环境影响小。

④固体废物影响分析

本项目产生的固废主要为污泥、沉砂、栅渣、生活垃圾、废紫外线灯管等。项目产生的污泥经污泥干化池发酵堆肥后用于场区及山林绿化，对环境影响很小；项目产生的栅渣、沉砂和生活垃圾通过委托环卫部门定期清运至城步县生活垃圾填埋场处理；项目尾水消毒过程产生的废紫外线灯管属于危险固废，本项目通过设置危废暂存间暂存，再委托具有危废处理资质的单位进行安全处置。采取以上措施后，项目产生的固体废物能做到安全处置，对周围环境影响较小。

5、环境风险分析

本项目存在一定的环境风险，主要为废水事故排放的风险等。建设单位在设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要的措施，在日常工作中加强管理，预防和及时处理风险事故，减少可能的环境影响及经济损失。通过采取本报告提出的相应的环境风险防范措施后，本项目环境风险可得到有效控制。

6、总量控制

城步县丹口镇棚户区改造配套基础设施建设污水收集及处理工程近期工程为400m3/d，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的B标准。因此，项目总量指标为CODCr：8.76t/a、NH3-N：1.1t/a（2.19t/a），项目排放总量纳入区域总量管理。

7、项目环保投资

该项目本身是一项环保工程，可有效解决乡镇生活污水直排问题。项目工程投资1325.13万元，其中环保投资90万元，占总投资的6.79%。经分析，项目采取的环保措施技术上是可行的，经济上是适用的。

8、环境经济效益

工程建成投产后，大大减少了进入丹口溪的水污染物数量，改善丹口溪水质，可有效保障丹口溪水质，具有良好的社会效益，污水处理工程建成后实现了区域削减，COD、氨氮的排放量，本污水处理工程建成后的COD、氨氮、总磷、总氮的排放量，相较进水产生量，COD、氨氮、总磷、总氮排放量分别削减了0.088t/a、0.008（0.005）t/a、0.0006t/a、0.006t/a，具有十分显著的环境效益。

9、评价结论

该项目属于水污染治理工程，具有良好环境与社会效益。项目建设符合国家产业政策及相关规划要求，工程选址与布局、污水处理工艺、环境保护措施等合理可行。项目施工期和营运期在严格落实本报告提出的各项污染防治措施前提下，各污染物可实现达标排放，固废能得到妥善处置，项目对区域环境质量影响较小。本项目建成投入使用后，将大量削减排入丹口溪水污染物排放量，有效改善区域水环境状况，提高城镇居民生活质量，实现社会、环境可持续协调发展。为此，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

二、建议与要求

1、加强项目施工期工程管理，将施工环境影响减少到最低程度。临时占地须避开环境敏感点并及时恢复，保护好区域生态环境。

2、污水处理厂运行期间应加强管理，防止污染事故发生，废水、臭气处理设施发生故障时，应及时检修，并尽快使其恢复运行。

3、严格控制污水处理厂进水浓度，满足污水处理厂进水要求。加强污水处理设施运营与维护管理，确保设施正常运行和尾水达标排放。

4、厂区实行立体绿化，厂界建设绿化隔离带，以减轻污水处理厂运营后恶臭气体对周围环境的影响。同时及时合理处置污泥固废，减少其在厂内滞留时间，使恶臭对周围的环境影响降至最低程度。




	审批意见：

公    章

经办人：                                 年   月   日




丹口溪





扬尘、弃土、噪声、废水、废气





噪声、建筑垃圾、废水、废气





废气、噪声、废水





噪声、固废





设备安装





基础施工





场地平整





主体工程





竣工验收





扬尘、弃土、噪声、废水、废气





扬尘、弃土、噪声、废水、废气





扬尘、噪声





回填土方





下管入沟





管沟开挖





道路切割





路面恢复





扬尘、噪声





试压运行





G/S/N





垂直流人工湿地





垂直潜流人工湿地





G/S/N





G/N





景观表面流人工湿地





一体化预处理设备





G/S





紫外消毒渠





旋流沉砂器





提升泵站





污水提升泵





格栅





生态氧化塘





丹


口


溪





图例


 G：废气


N：噪声


S：固废





上清液


回流





污泥





污泥





污泥干化床池





发酵堆肥








2

_1234567890.unknown

