国环评证乙字第2713号

湖南省        城步县

长塘坝后（白蓼洲）水电站移址改造工程环境影响报告书

     声明

该成果仅限于本项目使用。未经知识产权拥有者书面授权，不得翻印（录）、传播或他用。对于侵权行为将保留追究其法律责任的权力。

湖南博源环境技术有限公司
二〇一九年三月

目   录

11
总则


11.1
编制目的


11.2
编制依据


41.3
评价因子及评价标准


91.4
评价工作等级及评价范围


111.5
环境保护目标及敏感对象


141.6
评价工作内容及评价重点


151.7
评价工作程序


172
工程概况


172.1
流域情况


232.2
现有白蓼洲水电站基本情况


242.3
拟建项目概况


372.4
工程特性表


413
工程分析


413.1
工程建设必要性与可行性分析


483.2
工程选址环境合理性分析


503.3
施工期污染源分析


563.4
运行期环境影响源分析


574
环境概况及环境质量现状


574.1
自然环境概况


614.2
社会环境


664.3
污染源调查


664.4
环境质量现状调查与评价


734.5
生态环境现状调查与评价


834.6
区域存在的主要环境问题


845
环境影响预测与评价


845.1
白蓼洲水电站环境影响回顾性评价


885.2
水文情势预测和评价


935.3
水环境影响预测和评价


975.4
大气环境的影响


995.5
声环境的影响


1025.6
生态环境预测和评价


1105.7
水土流失预测和评价


1155.8
固体废弃物的环境影响


1155.9
工程占地对土地利用的影响


1165.10
对人群健康的影响


1186
环境保护措施


1186.1
水环境保护措施


1226.2
大气环境保护措施


1246.3
声环境保护措施


1256.4
生态环境保护措施


1306.5
固体废弃物处置措施


1306.6
社会环境保护措施


1316.7
人群健康保护措施


1326.8
水土保持措施


1386.9
环境地质保护措施


1397
环境管理及环境监测


1397.1
环境管理


1447.2
环境监理


1447.3
环境监测


1478
环境投资与环境影响经济损益分析


1478.1
环境保护投资估算


1498.2
环境影响经济损益分析


1508.3
结论分析


1519
环境风险分析


1519.1
主要环境风险分析


1529.2
环境风险管理对策


15410
评价结论与建议


15410.1
工程概况


15510.2
项目建设必要性和可行性


15510.3
环境现状评价结论


15710.4
主要环境影响预测结论


15910.5
主要环境保护措施


16110.6
综合评价结论


16110.7
建议




附　　件

附件一：本工程环境影响评价工作委托函

附件二：本工程环境质量执行标准函
附件三：《城步苗族自治县水利局关于白蓼洲水电站更名为长塘坝后水电站并移址改造的批复》
附件四：关于《湖南省城步苗族自治县中小河流水能资源开发规划报告》的批复

附件五：城步县水利局关于《长塘坝后（白廖洲）水电站移址改造工程初步设计报告书》的审查批复及审查意见
附件六：城步县安全生产和环境保护局检查白蓼洲（长塘坝后）水电站情况说明
附件七：湖南城步白云湖国家湿地公园管理处证明文件

附件八：湖南南山国家公园管理局关于核实长塘坝后水电站选址位置的函

附件九：沅江流域综合规划环境影响报告书审查意见
附件十：关于白蓼洲（长塘坝后）水电站移址改造属保留类电站的有关证明

附件十一：现状监测数据报告

附件十二：建设项目环评审批基础信息表
附　　图

附图一  工程地理位置示意图

附图二  巫水流域水系图
附图三  巫水流域梯级开发示意图
附图四  工程枢纽平面布置图
附图五  项目区土地利用现状图
附图六  项目区水植被类型分布图
附图七  工程环境敏感点及现状监测点位分布示意图
附图八  工程主要环保措施布置示意图
附图九  工程与城步县生态保护红线区划范围位置关系图
附图十  工程与城步县白云湖国家湿地公园位置关系图

附图十一  工程与湖南南山国家公园位置关系图
附图十二  工程弃渣场位置示意图

附图十三  工程改造前后枢纽布置图
附图十四  工程灌溉范围示意图
工程项目区现状图片资料

[image: image38.png]i 4

ThREBEFRTEE

v semazsronsTR
KX RARARARLE




[image: image1.jpg]


    [image: image2.jpg]



白蓼洲电站坝址处（现有）                       电站厂房拟建处

[image: image3.png]


    [image: image4.jpg]



库区河段现状                        坝址下游河段现状

[image: image5.png]


    [image: image6.jpg]



坝址右岸居民点                       坝址左岸居民点

[image: image7.png]


    [image: image8.jpg]



  原引水式电站厂房                   原引水式电站厂房下游河段

前  言

城步县水能资源丰富，目前水电装机达22.58万kw，大多数为无调节能力的小径流式电站，枯水季节系统电力严重不足，所需电力主要由湖南省电网供给，随着工农业生产发展，用电负荷迅速增长，以目前城步电网的电源结构，远远不能满足工农业生产和生活用电的需求，枯水季节大部分要靠从外电网统调统供，因而网内电力供需矛盾十分突出，经常拉闸限电，严重制约了当地的经济发展。

1994年原城步纸业对白蓼洲进行建设，白蓼洲水电站滚水坝建在白蓼洲村，坝址以上控制集雨面积559km2，设计水头8.2m，大坝拦蓄后通过右岸引水渠引水发电，设计引用流量25.55m3/s，总装机1700kw，即2台250kw机组及3台400kw机组，年发电量530.35万kWh。1997年4月18日，由市经委主持并通过白蓼洲水电站竣工验收。
白蓼洲水电站原为引水式电站，电站在巫水渔渡江峡谷出口猪头岩建坝，沿右岸山坡修建690m引水明渠至白蓼洲村下团建厂房，发电尾水经690m明渠由狮子山岩底位置汇入巫水干流。因白蓼洲水电站的存在，县城南部巫水干流出现2.2km的脱减水河段。1993年，上游白云水电站开工后，白蓼洲水电站进行了扩容，受引水明渠限制，扩建后引用流量仅为22m3/s，低于白云水电站单机引用流量。白蓼洲水电站建成运行多年，机电设备严重老化，引水明渠及厂房基础渗漏严重，威胁电站厂房周边居民、耕地及电站本身的安全。
鉴于以上原因，2015年11月，经城步县人民政府同意，由城步苗族自治县水利局以（城水电字）［2015］9号文件《城步苗族自治县水利局关于白蓼洲水电站更名为长塘坝后水电站并移址改造的批复》，同意将白蓼洲水电站更名为长塘坝后水电站并进行移址改造。同意业主提出的移址改造方案，将厂房上移至引水坝右岸，利用原大坝将引水式电站改造成河床式水电站，原电站厂房、引水明渠、尾水渠废弃。长塘电站设计灌溉面积647亩，引水流量为0.076m3/s。
根据城政函［2015］15号城步苗族自治县人民政府关于《湖南省城步苗族自治县中小河流水能资源开发规划报告》，白蓼洲水电站为该规划扩建的电站之一；电站移址改造有利于城镇规划建设，同时有利于水生态环境的恢复。
2016年3月，邵阳市水利水电勘测设计院编制完成了《湖南省城步县长塘坝后水电站可行性研究报告》。2018年5月27城步县水利局组织有关专家召开了《长塘坝后（白蓼洲）水电站移址改造工程初步设计》审查会议，并于6月27日出具了城水电字［2018］3号关于《长塘坝后（白蓼洲）水电站移址改造工程初步设计报告书》的审查批复。
2018年7月3日，城步县安全生产和环境保护局对白蓼洲（长塘坝后）水电站进行了检查，出具了检查白蓼洲（长塘坝后）水电站情况说明，根据现场勘察情况，提出了改造方案，根据城步县水利局批复的白蓼洲水电站移址改造方案，电站改造后装机容量（2×800kw+1×320kw），其中1台320kw机组为生态机组，生态流量4m3/s。原拦河坝左岸过木伐道改建成鱼道。并提出了改造意见：改造方案要符合小水电环境保护要求，电站由引水式改造成坝后式不能再造成脱减水河段。考虑到上游白云水电站至白蓼洲坝址区间流域仅3km2，有必要要求白云水电站配合下泄生态流量，确保白蓼洲水电站移址改造后巫水干流生态修复的效果。
2019年2月，沅江流域综合规划环评报告在“第9.1.3保障与补偿措施”章节中提出“”支流巫水重点加强城步段脱水河段的治理（如改造白蓼洲电站由引水式改坝后式）和白云、白蓼洲等水库的联合调度，由此，白蓼洲电站属于改造电站，本工程的移址改造符合流域环评要求。
根据城步县水利局、环保局、发改委出具的《关于白蓼洲（长塘坝后）水电站移址改造属保留类电站的有关证明》，根据水电【2018】312号《关于开展长江经济带小水电清理整改工作的意见》，白蓼洲水电站是整改类水电站，按要求必须在2020年前整改到位。据此，该电站属保留类电站。

根据水电【2018】312号《关于开展长江经济带小水电清理整改工作的意见》，“整改类电站，对审批手续不全的，由相关主管部门根据综合评估意见以及整改措施落实情况等，指导小水电业主完善有关手续。依法法规应处罚的，应在办理手续前依法处罚到位。对不满足生态流量要求的，主要采取修建生态流量泄放措施、安装生态流量检测设施、生态调度运行等工程和非工程措施，保障生态流量。对存在水环境污染或水生生态破坏的，采取对应有效的水污染治理、增值放流以及必要的过鱼等生态修复措施。”长塘电站在改造过程中，针对原来引水式电站产生的减水河段，本次改造将引水式改成坝后式，在环保措施环节增加了生态流量下泄工程措施，要求严格落实生态流量泄放措施，并要求对生态下泄流量进行在线监测，对保护流域水生态环境有积极作用。另外，将原坝址左岸的过木伐道设置成过鱼通道，并在运行期对库区鱼类进行人工放流。
根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定，2016年5月受城步苗族自治县长塘水电站开发有限公司（简称“业主”）的委托，由湖南博源环境技术有限公司（为湖南省水利水电勘测设计研究总院改制企业）（简称“我公司”）对城步县长塘坝后（白蓼洲）水电站移址改造工程进行环境影响评价工作，编制环境影响报告书，分析评价该项目对环境的影响，为环保行政主管部门决策提供依据。我公司对工程建设所在地进行了实地勘察，收集了近年来有关环境背景资料、工程资料及与工程相关的其他资料，在分析工程对环境影响的基础上，编制完成了《湖南省城步县长塘坝后（白蓼洲）水电站移址改造工程环境影响报告书》（送审稿）。
1 总则

1.1 编制目的

长塘坝后（白蓼洲）水电站工程开发任务以发电为主，兼顾旅游、休闲等综合效益的水利工程。工程环境影响评价目的如下：

（1）为实现长塘坝后（白蓼洲）水电站工程建设与自然、社会经济、环境的协调、可持续发展，从环境保护角度论证工程建设的可行性和合理性，为主管部门决策和工程设计提供依据。

（2）通过分析和评价工程涉及区域的水环境、大气环境、声环境、生态环境和社会环境现状，结合工程施工工艺、方法、工程性质和运行特点，客观科学地预测和评价工程建设和运行可能产生的环境影响，提出减缓不利影响的对策和措施。

（3）根据环境影响预测评价结论及环境保护措施，提出切实可行的环境管理、环境监理和环境监测计划，为工程建设、运行期的环境管理和环境保护提供依据。

（4）提出工程竣工环境保护验收的要求。认真填写建设项目竣工环境保护验收申请表，履行相关法律程序。

1.2 编制依据

1.2.1 国家及地方有关环境保护的法律、法规

《中华人民共和国环境保护法》（2018年12月）；

《中华人民共和国水法》（2015年7月）；

《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月）；

《中华人民共和国防洪法》(2016年7月)；

《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月）；

《中华人民共和国森林法》（1998年4月）；

《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月）；

《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月）；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修订）；

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月修改）；

《中华人民共和国渔业法》（2013年12月）；

《中华人民共和国野生动物保护法》（2016年7月）；

《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月）；

《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年10月修改）；

《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》（2013年12月）；

《国家湿地公园管理办法（试行）》（2010年2月）；

《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）；

《基本农田保护条例》（2011年1月）；

《中华人民共和国河道管理条例》（2017年3月）；

《建设项目环境影响分类管理名录》（2015年6月）；

《全国生态环境保护纲要》（国务院，2000年11月）；

《全国生态功能区划》（环保部，2015年11月）；

《固体废物污染环境防治法》（2016年11月）；

《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月）；

《湖南省环境保护条例》（2013年5月）；

《湖南省建设项目环境保护管理办法》（2007年10月）；

《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》（2016）；

《关于开展长江经济带小水电清理整改工作的意见》（水电【2018】312号）等。

1.2.2 有关规程、规范

《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

《环境影响评价技术导则  水利水电工程》（HJ/T88-2003）；

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

《水利水电工程环境保护概估算编制规程》（SL359-2006）等。

1.2.3 项目有关报告及文件

《城步苗族自治县水利局关于白蓼洲水电站更名为长塘坝后水电站并移址改造的批复》（2015.11）

《湖南省城步苗族自治县长塘水电站工程可行性研究报告》，邵阳市水利水电勘测设计院（2016.3）；
《湖南省城步苗族自治县长塘水电站工程水土保持方案报告》，邵阳市水利水电勘测设计院（2016.6）；
《湖南省城步苗族自治县长塘坝后（白蓼洲）水电站水资源论证报告》，城步县水利局（2017.8）；
《关于长塘坝后（白蓼洲）水电站移址改造工程初步设计报告书》的审查批复（2018.6）；

城步县安全生产和环境保护局检查白蓼洲（长塘坝后）水电站情况说明；

《关于开展长塘坝后（白蓼洲）水电站移址改造工程环境影响评价工作的委托函》；

《城步县环境保护局关于湖南省城步县长塘坝后（白蓼洲）水电站移址改造工程应执行环境质量标准的函》；

《湖南省城步苗族自治县中型河流水能资源开发规划报告》（2015）；

《城步苗族自治县统计年鉴》（2015）；

《城步苗族自治县县志》；

《《城步苗族自治县国民经济和社会发展第十三个五年规划》；
《巫水干流水电开发环境影响回顾性评价报告书》，湖南省水利水电勘测设计研究总院（2017.6）；
《巫水流域水生态专题评价报告》，湖南省水产科学研究所、湖南渔缘生物科技有限公司（2017.4）；
《沅江流域综合规划环境影响报告书》（2019.2）（长江水资源保护科学研究所）；

关于《沅江流域综合规划环境影响报告书》的审查意见，环审【2018】117号；
《城步苗族自治县生态保护红线划定方案》（2018）；
《湖南城步白云湖国家湿地公园总体规划》（2013-2020）（国家林业局中南林业调查规划设计院2012年）。
《湖南南山国家公园体制试点区总体规划》（2016-2025）（中南林业科技大学2017年）。

1.3 评价因子及评价标准

1.3.1 环境因子识别与评价因子筛选

根据本工程的规模、运行方式、施工强度、评价区的环境现状特征，本工程的影响源集中于施工期，运行期水库运行调度也是一个重要的影响因素。

将工程影响源按工程施工、工程运行两个方面进行分析，以工程活动的规模或强度、影响时间的持续性、影响受体敏感性及影响范围作为判别依据，分析确定每项活动对各环境因子的影响程度，由此确定各环境因子的重要性。

本报告采用矩阵分析法进行主要影响源和影响因子的识别与筛选，详见表1.3-1。

表1.3-1    长塘坝后（白蓼洲）水电站工程环境影响识别矩阵

	环境

类型
	环境因素
	工程活动
	影响范围
	筛选结果

	
	
	工程施工
	工程运行
	库区河段
	坝下局

部河段
	工程

施工区
	

	自然环境
	水文情势
	1-K
	3-K
	□
	□
	□
	Ⅰ

	
	地表水质
	3-K
	1-K
	□
	□
	□
	Ⅰ

	
	大气与声环境
	3-K
	1-K
	□
	
	□
	Ⅱ

	
	环境地质
	1-B
	2-B
	□
	□
	□
	Ⅲ

	
	地下水
	1-K
	2-B
	□
	□
	□
	Ⅲ

	
	景观
	2-K
	2+K
	□
	□
	□
	Ⅱ

	
	固体废物
	2-K
	1-K
	□
	□
	□
	Ⅱ

	生态环境
	水土流失
	3-K
	1-K
	□
	
	□
	II

	
	陆生植物
	3-K
	2-K
	□
	
	□
	Ⅰ

	
	陆生动物
	3-K
	2-K
	□
	
	□
	Ⅲ

	
	水生生物
	2-K
	3-B
	□
	□
	□
	Ⅰ

	社会环境
	社会经济
	1+K
	3+K
	□
	
	□
	Ⅰ

	
	淹没占地
	1-K
	1-K
	□
	
	□
	II

	
	土地利用
	1-B
	1-B
	□
	
	□
	Ⅰ

	
	区域交通
	1-K
	1+K
	
	
	□
	Ⅲ

	
	人群健康与安全
	2-K
	1-K
	
	
	□
	Ⅲ


注：1、2、3分析表示影响程度小、中、大；+表示正影响；-表示负影响；□表示影响区域；K、B分别表示影响类形为可逆、不可逆；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ表示各环境因子在本工程预测评价中的重要性分别为重要、相对次要、可忽略。

根据表1.3-1可知，本工程建设影响涉及的环境因子包括自然环境、生态环境及社会环境的诸多方面。通过矩阵筛选法筛选结果分析可知，在诸多环境影响因子中，水文情势、大气与声环境、地表水质、景观、固体废物、水土流失、陆生生物、水生生物、社会经济、淹没占地等方面，受本项目建设或运行的影响较大，在评价中确定将这些受影响较大的环境因子作为本项目的评价重点。评价中将详细分析项目建设对其产生的有利或不利影响，并针对不利影响提出相应的经济可行的环境保护措施，以避免或减缓工程建设或运行带来的不利影响。环境地质、地下水、陆生动物、土地利用、区域交通及人群健康等受项目建设或运行的影响程度一般，评价中做为次重点，分析项目建设对其产生的有利或不利影响，并针对不利影响提出相应的或原则性的环境保护措施。

对于其它的环境因子，因其受影响程度相对较小，在评价中将作一般性分析评价，在评价中将主要采用定性分析方法，分析项目建设对其产生的有利或不利影响，并针对不利影响提出相应的或原则性的环境保护措施。

本次评价因子确定见表1.3-2。

表1.3-2  评价因子表

	环境要素
	评价类型
	评价因子

	环境空气
	现状评价因子
	TSP、NO2、SO2

	
	施工期预测评价因子
	扬尘

	地表水
	现状评价因子
	pH、悬浮物、高锰酸钾指数、挥发酚、化学需氧量、氨氮、总磷、总镉、总锌、总砷、六价铬、总铅、总氮、石油类、总汞、粪大肠菌群和总铬

	
	施工期预测评价因子
	SS、COD

	
	运行期预测评价因子
	水温、水位、流量、COD、TN、总磷

	声环境
	现状评价因子
	等效连续A声级

	
	施工期预测评价因子
	等效连续A声级

	生态环境
	现状评价因子
	陆生植物群落、植被类型、野生动物物种、数量、分布；重点保护陆生动植物资源、物种多样性、水土流失

	
	预测评价因子
	生物多样性、生态系统稳定性、阻抗稳定性、生物量、水土流失

	固体废物
	施工期预测评价因子
	生活垃圾、建筑垃圾

	
	运行期预测评价因子
	生活垃圾

	社会环境
	现状评价因子
	社会经济、人群健康

	
	预测评价因子
	社会经济、人群健康、淹没占地


在以下章节的预测与评价过程中，将采用环境因子和影响源相结合的专题设置方法，根据项目施工期与运行期的不同时段对重要相关环境因子作出评价。

1.3.2 评价时段

评价时段分施工期和运行期两个时段。其中施工期22个月（含施工准备期），运行期一般为工程建成后3~5年，对潜在、长期的环境影响可延长时段。

1.3.3 评价标准

1.3.3.1 环境质量标准

根据城步县环保局出具的城步县长塘坝后（白蓼洲）水电站移址改造工程环境影响评价执行标准函，本工程影响区域执行以下标准：

（1）水质评价标准

地表水环境：长塘坝后（白蓼洲）水电站移址改造工程位于巫水上游，白云电站下游3.3km。根据湖南省人民政府《关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水源保护区划定方案的通知》（湘政函（2016）176号），本工程不在饮用水源保护区，该河段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
表1.3-3    地表水环境质量标准

	序号
	项目
	单位
	（GB3838-2002）中Ⅲ类标准

	1
	pH值(无量纲)
	/
	6~9

	2
	水温
	
	周平均最大（温升≤1，温降≤2）

	3
	CODmn
	mg/L
	≤6

	4
	BOD5
	mg/L
	≤4

	5
	氨氮
	mg/L
	≤1.0

	6
	挥发酚
	mg/L
	≤0.005

	7
	总氮
	mg/L
	≤1.0

	8
	总磷
	mg/L
	≤0.2（湖、库0.05）

	9
	石油类
	mg/L
	≤0.05

	10
	粪大肠菌群
	个/L
	≤10000

	11
	铅
	mg/L
	≤0.05

	12
	镉
	mg/L
	≤0.005

	13
	锌
	mg/L
	≤1.0

	14
	汞
	mg/L
	≤0.0001


地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准，各标准值具体见表1.3-4。

表1.3-4    地下水环境质量标准

	    项目

序号
	名称
	单位
	Ⅲ类

	1
	pH
	无量纲
	6.5－8.5

	2
	氨氮(NH3-N)
	mg/L
	≤0.50

	3
	铁(Fe)
	mg/L
	≤0.3

	4
	锰(Mn)
	mg/L
	≤0.1

	5
	挥发性酚类(以苯酚计)
	mg/L
	≤0.002

	6
	硝酸盐(以N计)
	mg/L
	≤20

	7
	亚硝酸盐(以N计)
	mg/L
	≤1.0

	8
	总大肠菌群
	个/L
	≤3.0


（2）空气质量评价标准

空气环境评价标准按《空气环境质量标准》（GB3095～2012）中二级标准执行。

表1.3-5           环境空气质量标准              单位：mg/m3
	序号
	项目
	小时平均值
	日平均值

	1
	SO2
	0.50
	0.15

	2
	NO2
	0.24
	0.12

	3
	TSP
	/
	0.30


（3）声环境评价标准

施工区附近居民区声环境按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准执行。
表1.3-6              声环境质量标准             单位：dB（A）

	类别
	昼间
	夜间
	执行标准
	适用范围

	区域环境
	60
	50
	声环境质量标准（GB3096-2008）中2类标准
	乡村


（4）底泥
底泥环境质量评价采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的第二类用地筛选值，见表1.3-7。

表1.3-7             土壤环境质量污染风险筛选值           单位：mg/kg

	序号
	污染物项目
	CAS编号
	GB15618-2018第二类用地筛选值

	1
	砷
	7740-38-2
	60

	2
	镉
	7740-43-9
	65

	3
	铬
	18540-29-9
	5.7

	4
	铜
	7740-50-8
	18000

	5
	铅
	7439-92-1
	800

	6
	汞
	7439-97-6
	38

	7
	镍
	7440-02-0
	900


1.3.3.2 污染物排放标准

（1）污水：施工期施工废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中一级排放标准。
表1.3-8     污水综合排放标准（GB8978-1996）表4中的一级标准

	序号
	项目
	单位
	（GB8978-1996）表4中的一级标准

	1
	pH值(无量纲)
	/
	6~9

	2
	SS
	mg/L
	70

	3
	COD
	mg/L
	100

	4
	石油类
	mg/L
	5

	5
	氨氮
	mg/L
	15

	6
	粪大肠菌群数
	个/L
	100


（2）废气：拟建工程地处农村地区（属于二类区），在工程建设施工期无组织排放的颗粒物（施工粉尘）等大气污染物应执行《中华人民共和国大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的无组织排放监控浓度限值。

表1.3-9    大气污染物无组织排放监控浓度限值单位       mg/m3

	序号
	污染物
	无组织排放监控浓度限值
	备注

	
	
	浓度
	测点
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2规定的无组织排放监控浓度限值

	1
	二氧化硫
	0.40
	周界外浓度最高点
	

	2
	颗粒物
	1.0
	
	


（3）噪声：施工期施工噪声控制执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

表1.3-10   建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）  单位：dB（A）

	昼间
	夜间

	70
	55


（4）固体废弃物：固废堆放执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中Ⅰ类场要求。

1.4 评价工作等级及评价范围
1.4.1 生态环境

（1）评价工作等级

根据生态评价工作级别划分标准（详见表1.4-1），经过对项目所在区域进行初步分析，工程建设对生态环境的影响区域主要为主体工程施工区、渣料场、库区、工程永久占地及施工临时占地。

本工程占地面积小于2 km2（工程永久占地5.55亩，临时占地4.51亩），无房屋拆迁和移民搬迁，但库区、坝址及坝址下游河段涉及白云湖国家湿地公园重要生态敏感区，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）评价等级分级原则，确定生态环境影响评价等级为三级。
表1.4-1  生态评价工作级别划分标准

	影响区域生态敏感性
	工程占地（水域）范围

	
	面积≥50km2
或长度≥100km
	面积2~20 km2
或长度50~100 km
	面积≤2km2
或长度≤100km

	特殊生态敏感区
	一级
	一级
	一级

	重要生态敏感区
	一级
	二级
	三级

	一般敏感区
	二级
	三级
	三级


（2）评价范围

生态评价范围分为陆生生态和水生生态。

本项目陆生生态环境调查范围为水库库区向外延伸300m范围，坝址处下游3km两侧向外延伸300m范围；水生生态环境调查范围为水库水域长度约3.3km和坝址下游河道5km，总长约8.3km。

1.4.2 地表水环境

（1）评价等级

本项目主要涉及巫水，巫水属于中型河流（多年平均流量16.3 m3/s >15m3/s），评价河段水质现阶段执行GB3838-2002中的Ⅲ类标准。工程施工过程种主要有生产废水和生活污水，Q=121.4m3/d＜200m3/d，水污染物当量数W=472＜6000。
根据《环境影响评价技术导则——地面水环境》（HJ/T2.1-2018）中地表水评价工作等级划分原则和判别方法，废水排放量小于200m3/d，且水污染物当量数小于6000，地表水环境影响评价定为三级A评价。
（2）评价范围

水环境评价范围为水库水域长度约3.3km和坝址下游河道5km，总长约8.3km。
1.4.3 地下水环境
（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中规定的评价工作等级划分依据，该项目为Ⅲ类项目，所处区域地下水环境不敏感，确定本项目地下水环境评价等级为三级。
（2）评价范围
评价范围包括长塘坝后（白蓼洲）水电站项目施工、运行期可能引起地下水水文变化的影响区域。
1.4.4 大气环境

（1）评价等级

长塘坝后（白蓼洲）水电站工程运行期不排放大气污染物，施工期大气污染物主要为燃油机械尾气及施工产生的粉尘与车辆运输产生的扬尘，排放较为分散，属于低矮面源污染，各污染指标的等标排放量较小，最大地面浓度占标率Pmax<10%。根据同类型水库水利工程的情况，施工期大气污染源对环境空气影响总体程度和时空范围不大，且当地属山区丘陵地带，大气环境本底质量状况较好。因此根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）的评价等级规定的判别方法，该工程环境空气影响评价工作等级为三级。
（2）评价范围

空气环境评价范围为工程施工区周围500m范围以及建筑材料运输道路沿线200m范围内。
1.4.5 声环境

（1）评价等级

根据项目区情况，工程所在地区域环境噪声标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准，工程的噪声影响主要在施工期，但工程建设前后的噪声增加值很少，受噪声影响的人口变化不太大，根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）的评价等级分级判据，本工程声环境评价等级定为三级。
（2）评价范围

噪声环境评价范围为工程施工区周围200m以内的环境敏感点以及建筑材料运输道路沿线200m范围。
1.4.6 环境风险评价
本项目储罐和水轮机系统内的透平油总量在5t左右，透平油属润滑油，属于可燃、易燃危险性质物，最大储存量未超过临界量，Q值小于1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的相关要求，判定本项目环境风险潜势均为Ⅰ，即本项目环境风险科开展简要分析。具体评价工作级别划分情况见表1.4-2。
表1.4-2   环境风险评价工作级别划分标准

	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


1.5 环境保护目标及敏感对象
1.5.1 环境保护目标

水环境质量：水电站工程建设完成，水库水质达到水功能区划的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应标准。

大气及声环境质量：在工程建设过程中，采取切实可行的环保措施，尽量减少工程施工和材料运输对沿线居民区的影响，使大气及声环境达到评价标准。其中农村地区大气环境质量达到《空气环境质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

生态环境：提出具体的环境保护措施与要求，尽量减少施工区、新建施工运输道路、取料场、弃渣场布置等的植被破坏，对破坏的植被及时恢复，妥善处理开挖和弃渣对环境的影响，确保原有生态环境不受破坏。

人群健康：做好工程施工期人群健康规划，落实各项保护措施，避免在施工期及运行期出现各种流行病的暴发流行，重点加强工程施工区的环境卫生管理，预防、控制与工程施工和水库蓄水有关的传染病，防止各类传染病的暴发流行。

1.5.2 环境保护敏感对象

长塘坝后（白蓼洲）水电站距离下游城步县城约1.5km，根据湖南城步白云湖国家湿地公园管理处2018年3月22日出具的证明文件，长塘坝后水电站改址改建电站站址不属于白云湖湿地公园范围，详见附件7；另外，2018年5月28日湖南南山国家公园管理局出具了关于核实长塘坝后水电站选址位置的函，文件中表明，经过现场勘查，长塘坝后水电站站址不在南山国家公园现有规划和远景规划范围内，详见附件8。

经核实，本次长塘坝后水电站站址不在白云湖国家湿地公园、湖南南山国家公园管理范围内。但长塘坝后水电站项目（原白蓼洲）的坝址、库区及坝址下游河段位于2012年被林业部划定为白云湖国家湿地公园内，其中，库区位于湿地公园的保护保育区，坝址（原白蓼洲大坝）及坝址下游位于湿地公园的恢复重建区。另外，长塘电站库区有2.5km河段位于生态红线范围内。
工程建设直接影响区暂未发现有文物古迹。本次环境影响评价环境敏感点见表1.5-1。
表1.5-1   长塘坝后（白蓼洲）水电站工程环境保护敏感点一览表
	环境要素
	环境保护敏感对象
	位置
	规模及特征
	主要影响源
	可能造成的影响
	保护要求

	水

环境
	长塘坝后电站库区水质
	上游白云水库大坝至长塘坝后水电站坝址
	库区面积0.17km2，共3.3km
	施工围堰产生的基坑废水影响水质
	大坝施工过程中给水质带来一定影响。
	满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准

	
	坝址下游河段水质
	长塘坝后坝址至沉江渡电站
	约9.3km
	坝址、厂房施工
	施工过程中给水质带来一定影响。
	满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类。

	生态环境
	野生

动植物
	大坝、厂房

施工区周边
	多为本地常见鸟类、哺乳类、爬行两栖类，无珍稀保护动植物，无名木古树
	大坝、厂房工程施工
	对野生动物产生驱赶，施工占地将造成植被的损失。
	不影响野生动物栖息，不损害野生珍稀植物。

	
	鱼类产卵场、索饵场1处
	白蓼洲电站库区，长1000~1500m，约60亩，坝址上游1.28-1.5km
	产卵群体：鲤、鲫、鳊、鲌类、鲴类、鲶等产粘性卵鱼类，鳜等浮性卵鱼类
索饵群体：鲤、鲫、鳊、鳜类、鲌类、鲴类、鲶、黄颡鱼等多种经济鱼类
	施工、蓄水
	施工围堰期间会影响水生生物生态环境，水库蓄水后又会恢复水生生物生境。
	满足水生生物生存繁衍的要求。

	
	水土流失
	弃渣场、土料场及周边
	/
	弃渣、取土

施工作业
	施工过程对表土剥离破坏，引起水土流失。
	严格按照水土保持要求实施

	
	白云湖国家湿地公园
	本次移址改造电站厂房不在湿地公园内，白蓼洲坝址位于湿地公园恢复重建区，库区、坝址下游河段位于湿地公园保护保育区。
	白云湖总面积198.6hm2，大致范围包括常水位下白云湖水面及其周边消长带与部分林地，以及白云湖大坝流经至县城区的巫水河段和“十万古田”。
	工程施工
	工程施工对湿地公园有不利影响，但是完工蓄水后有利于湿地公园生态保护
	保护湿地及生物多样性，维护湿地生态系统的生态特性和基本功能

	
	湖南南山国家公园
	与本工程相距

约3.3km
	是湖南省第一个国家公园，规划面积619.14km2，占城步县面积的24.02%。
	/
	工程施工对其基本无影响

	
	生态红线
	坝址上游800m
	白蓼洲库区全长3.3km，其中2.5km河段位于生态红先范围内
	蓄水
	工程蓄水对生态景观有一定的影响

	声、气环境
	白蓼洲村
	右岸100m，

坝址上游
	约12户，居民人数40人左右
	工程施工、

车辆运输
	工程施工可能对村民的生活有一定的不利影响。
	环境空气质量要求达到GB3095-1996的二级标准，声环境达到GB3096-93的2类标准

	
	上团村
	左岸80m，

坝址下游
	约8户，居民人数30人左右
	工程施工
	工程施工可能对村民的生活有一定的不利影响。
	


1.6 评价工作内容及评价重点
根据建设与运行过程对环境影响特征的分析以及现状环境的调查的结果分析，通过环境因子筛选，确定本项目评价重点为社会经济、河段水文情势、地表水质、生态等方面。次重点为大气与声环境、景观、固体废物、水土流失等。

根据前述对项目建设或运行中重点环境因子的确定，本项目重点评价因子为河段水文情势、地表水质，施工区大气与声环境、水土流失、陆生植物与水生生物、社会经济、人群健康等方面。本工程环境影响评价以水环境和生态环境评价为重点，兼顾其它环境影响。各重点环境因子的评价内容具体如下：

（1）水文情势评价

根据现状库区河段及坝址下游坝址以内河段水位、流量、泥沙等水文因子有关调查情况，分析受影响河段水文情势的变化趋势；根据坝址下游河段生态用水及工农业用水需求，计算工程坝址处最小下泄流量。

（2）地表水质评价

施工期：根据工程施工区污染源的产生及分布情况，评价工程施工对坝下河段的水质影响。

（3）施工区水土流失

本工程水土流失预测内容及方法已在《长塘水电站工程水土保持方案报告》中加以阐述，本报告将引用水保方案中的成果进行说明。

（4）施工区大气与声环境

施工期大气环境：根据工程施工区污染源的产生及分布情况， 评价工程施工对工程区及运输道路两旁居民区的大气环境质量的影响；并提出有效的防治措施。
施工期声环境：施工期交通运输噪声、爆破噪声和砂石料加工、混凝土拌和等机械设备产生的噪声。
根据工程施工区噪声源的产生值及分布情况，评价工程施工对工程区及运输道路两旁居民区的声环境质量、及其他声环境敏感目标的影响及应采取的保护措施。

（5）陆生植物与水生生物

根据工程影响区域现状陆生动植物的相关调查，分析陆生植物受工程建设影响的程度及范围，运行期库区陆生生态的变化与发展趋势预测与评价。

1.7 评价工作程序

（1）调查工程建设所在地区环境现状；根据长塘坝后水电站工程可研报告成果，分析工程建设特征，筛选重点环境影响因子，确定各单项环境因子的评价工作等级，预测方法与类比对象等。

（2）进行工程分析与环境现状调查（包括自然社会环境调查、类比调查、环境现状监测、公众参与等），对环境影响因子进行预测和评价，提出可行的环境保护措施与环境管理措施，得出环境影响评价结论。评价工作程序见图1.7-1。

[image: image9]
图1.7-1     长塘坝后（白蓼洲）水电站工程评价工作程序

2 工程概况

2.1 流域情况
2.1.1 流域概况
巫水位于湖南省西南部，是沅水的一级支流，发源于湖南省城步县和广西交界的越城岭巫山，该河由东南向西北经城步、绥宁、会同三县，于洪江市汇入沅水，全长244km，流域面积4205km2，约占沅水全流域面积的4.7%，地势南高北低，河源源头海拨2021m，河口海拨170m，河流平均坡降1.81‰。
巫山流域地理坐标为东经109°50′至110°33′，北纬26°5′至27°8′，呈南北狭长，东西窄的条带状，流域地势南高北低，河口海拔高程170m，南部高山大2020m，上游多高山峡谷，两岸植被覆盖好，森林茂密，水土流失较轻。自王家坪以下，地势较为开阔，沿河两岸交错出现较宽的河谷台地。
巫水穿行于雪峰山脉中，属幼年期山谷河流，河床深切，滩多水急，水力资源丰富，干流总落差约485.5m，理论蓄能约14.7万千瓦。流域内有大小支流数十条，流域面积在100mkm2以上的有大阳水、兰容水、界背水、岩背水、兰溪、虾子溪、哨溪、莳竹水、河口溪、大坪江、麻塘溪、江抱溪及若水等13条，其中流域面积在250km2以上的仅有莳竹水等5条，支流的水力资源亦丰富，但开发难度较大。
长塘坝后（白蓼洲）水电站位于巫水上游河段白蓼洲村附近，详见附图一。

2.1.2 流域水资源开发利用规划
2.1.2.1 巫水流域规划
（1）《巫水流域规划报告》（1959年）
水利电力部长沙勘测设计院于1959年12月编制了《巫水流域规划报告》，在报告中推荐巫水分六个梯级开发，该开发方案为自上游往下依次：梅口（高程：425m）、膝家田（高程：330m）、界溪口（高程：290m）、太平江（高程：270m）、若水（高程：240m）、长田（高程：183m），六级规划枢纽共装机18.1万千瓦，保证出力8.7万千瓦。
（2）《巫水流域规划报告》（1971年）
1971年2月，湖南省水利电力勘测设计院在原有工作的基础上，补充了一些调查和勘测工作，根据流域的自然特征，照顾河流上已建工程的现状，遵循综合利用，全面规划的原则，提出了干流八级开发的方案。即白云（高程：555m）、沉江渡（高程：424.1m）、大洲（高程：392m）、江口塘（高程：337m）、荣岩（高程：309m）、河口（高程：288m）、若水（高程：245m）、长田（高程：178m）。八级规划共装机16.01万千瓦，保证出力6.36万千瓦。
（3）《沅水流域规划报告 支流部分》（1989年）
1989年4月，湖南省水利水电勘测设计院为配合中南院完成“沅水流域规划”编制，湖南院会同贵州院共同完成沅水支流的渠水、㵲水、巫水、溆水、辰水、武水等六条支流的复核、补充规划编制。本次河流规划，在分析原规划基础上，对重点河段进行分析研究，结合以往所拟的开发方案，提出巫水干流九级开发的方案。即白云（高程：540m）、渔渡江（438.2m）、沉江渡（高程：424.1m）、大洲（高程：392m）、江口塘（高程：340.5m）、荣岩（高程：309m）、河口（高程：292m）、若水（高程：245m）、长田（高程：178.5m）。九级规划总装机容量185.2MW，保证出力47.9MW。该规划报告于1990年经湖南省人民政府批准。
（4）《湖南省巫水绥宁县城至若水河段规划复核报告》（2003年）
因社会经济的发展，原规划的河口电站、若水水库库区淹没范围内的人口、财产、社会经济有很大变化，使兴建河口、若水水库的库区淹没损失增大，移民增多。2003年湖南院完成了绥宁县城～若水河段规划复核报告，将原河口+若水二级开发调整为界溪口+河口+高椅+若水四级开发。2004年2月28日省人民政府以湘政函[2004]37号文批准该报告。
（5）《湖南省巫水河口至高椅河段规划复核报告》（2007年）
因沅水干流托口水库的兴建，增设了2亿防洪库容，而兴建高椅水库将迁移人口和淹没耕园地数量巨大。2006年，会同县水利局委托湖南省水利水电勘测设计院再次对巫水河口至高椅河段进行规划复核，于2007年4月提出《湖南省巫水河口至高椅河段规划复核报告》将高椅一级改成三级开发，即小洪+长寨+高椅，湖南省人民政府以湘政函[2007]113号给与批复。
（6）巫水干流规划的各梯级情况
根据上述相关规划报告，目前巫水干流梯级开发方案为（13级）：
白云（540m，已建）+鱼渡江（438.2m，规划）+沉江渡（424.1m，已建）+大洲（392m、已建）+江口塘（340.5m、已建）+荣岩（309m，已建）+界溪口（292m，已建）+河口（267m，已建）+小洪（245m，规划在建）+长寨（229m，已建）+高椅（211m，已建）+若水（192.5m，已建）+长田（178.5m，已建）+渔梁湾（171.2m，已建）。
巫水干流城步境内白云以下梯级已建白云、沉江渡、大洲、小大洲、尖口和羊石梯级，渔渡江、大洲一级（易家田）未建，岩门电站正在建设。

表2.1-1      巫水干流梯级规划汇总表
	梯级
名称
	所在县（市）
	控制流域面积
km2
	坝址多年平均流量
m3/s
	正常
蓄水位
m
	总库容
亿m3
	调节
性能
	装机
容量
MW
	发电
流量
m3/s
	工程开发目标
	开发
方式

	白云*
	城步县
	556
	16.3
	540
	3.21
	多年调节
	50
	68.56
	发电、防洪
	坝后式

	渔渡江
	城步县
	559
	16.3
	438.2
	
	日调节
	2
	22
	发电
	坝后式

	沉江渡*
	城步县
	884
	24.2
	424.1
	0.072
	日调节
	9.6
	33.0
	发电
	引水式

	大州*
	城步县
	1008
	26.8
	392
	0.18
	日调节
	9.6
	31.6
	发电
	坝后式

	江口塘*
	绥宁县
	1605
	39.1
	340.5
	0.215
	季调节
	12
	
	发电
	引水式

	荣岩*
	绥宁县
	1865
	44.5
	309
	0.053
	日调节
	2
	22.0
	发电
	引水式

	界溪口*
	绥宁县
	2236
	53.3
	292
	0.19
	日调节
	20
	
	发电
	坝后式

	河口*
	绥宁县
	2849
	67.7
	267
	0.2991
	日调节
	20
	
	发电
	坝后式

	小洪
	会同县
	3284
	76.3
	245
	0.3312
	日调节
	18
	153.26
	发电
	坝后式

	长寨*
	会同县
	3433
	79.6
	229
	0.392
	日调节
	20
	154.28
	发电
	坝后式

	高椅*
	会同县
	3642
	85
	211
	0.358
	日调节
	23
	164.2
	发电
	坝后式

	若水*
	会同县
	3685
	85.1
	192
	0.1463
	日调节
	16
	
	发电
	引水式

	长田*
	会同县
	4048
	89.4
	178.5
	1292
	日调节
	7.5
	98
	发电
	坝后式


注：1. *为已建梯级。
原白蓼洲水电站工程（现更名为长塘坝后（白蓼洲）水电站移址改造工程）建于1962年，一直未被列入巫水流域梯级规划。根据2019年2月长江水资源保护科学研究所编制了《沅江流域综合规划环境影响报告书》，该报告中针对白蓼洲电站运行期间造成的2.2km的脱减水河段现状提出白蓼洲水电站进行移址改造，改成坝后式水电站，以减轻电站发电对下游河段造成的生态影响。
表2.1-2  巫水干流梯级规划及开发现状汇总表

	序号
	梯级

名称
	开发

现状
	工程开发

目标
	控制流域面积（km2）
	多年平均流量（m3/s）
	开发

方式
	正常蓄水位（m）
	调节性能
	装机容量（MW）
	年发电量（亿kW.h）
	建成时间
	试运行

时间
	环评及验收

情况

	1
	白云
	已建
	发电、防洪
	556
	16.3
	坝后引水式
	540
	多年调节
	54
	1.168
	2005年3月
	2000.1
	1993年环评，2015年验收

	2
	渔渡江
	未建
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	沉江渡
	已建
	发电
	884
	26.8
	引水式
	424.1
	日调节
	9.6
	0.37
	1980年
	
	未做环评及验收

	4
	易家田
	未建
	发电
	1008
	30.4
	河床式
	391.8
	
	3
	1754.19
	
	
	2013年2月环评

	5
	大洲
	已建
	发电
	1022
	30.81
	河床式
	382.5
	
	8.42
	
	2015
	暂未发电
	2010年环评，未验收

	6
	小大洲
	已建
	发电
	1048
	31.59
	引水式
	368.5
	无
	1.26
	638.16
	
	
	2013年改建，
无环评手续

	7
	尖口
	已建
	发电
	1105
	32.22
	河床式
	364.8
	
	5
	1790
	2009.8
	2009.8
	2006年环评，2013年验收

	8
	羊石
	已建
	发电
	1150
	35.2
	引水式
	356.7
	
	6.4
	1420
	2008年
	2008.1
	2005年环评，2013年验收

	9
	岩门
	在建
	发电
	1160
	33.83
	河床式
	345.15
	日调节
	2.52
	893.88
	在建
	
	2006年环评

	10
	江口塘
	已建
	防洪、发电灌溉
	1605
	43.5
	引水式
	340.5
	季调节
	12.8
	5579.72
	1979年建成运行，2016年完成增效扩容改建
	未做环评及验收

	11
	荣岩/发财冲
	已建
	发电
	1865
	53.2
	引水式
	309
	日调节
	2/2.5
	2379
	1971建成运行，2003年扩建，2008年技改
	1971年
	未做环评及验收

	12
	绿洲
	已建
	发电、旅游
	1940
	46.44
	坝后式
	298
	无
	2
	1231.4
	2006年已建成运行
	
	2002年环评，2009年验收

	13
	界溪口
	已建
	发电、旅游
	2236
	53.27
	坝后式
	290
	日调节
	20
	7789
	2006年已建成运行
	
	2002年环评，2009年验收

	14
	河口
	已建
	发电
	2849
	67
	坝后式
	267
	日调节
	20
	8200
	2006年已建成运行
	
	2005年环评，2009年验收

	15
	小洪
	在建
	发电
	3284
	76.3
	坝后式
	245
	日调节
	23
	8365
	在建
	/
	2009年已环评

	16
	长寨
	已建
	发电
	3433
	79.6
	坝后式
	229
	日调节
	23
	8365
	已建
	2013.4
	2009年环评批复，2016年开展验收

	17
	高椅
	已建
	发电
	3642
	84.2
	坝后式
	211
	日调节
	25
	9265
	2014.1
	2014.1
	2009年环评批复，2016年开展验收

	18
	若水
	已建
	发电
	3685
	85.1
	引水式
	192.5
	日调节
	16
	6570
	2007已建成运行
	
	2004年环评，未验收

	19
	长田
	已建
	发电
	4048
	91
	河床式
	178.5
	径流式
	9
	2800
	1984全部建成运行，2014年增效扩容
	未做环评及竣工验收

	20
	渔梁湾
	已建
	发电
	4193
	96.8
	坝后式
	171.2
	径流式
	8
	
	2006.12
	2007年
	2004年环评，未验收



[image: image10]
图2.1-1  巫水干流梯级开发示意图
2.1.2.2 城步县水能资源规划

（1）《城步县苗族自治县中小河流水能资源开发规划》

2012年8月，水利部以水规计[2012]369号文下发“关于印发开展中小河流谁能资源开发工作的意见的通知”，通知要求：“用三年左右时间完成中小河流水能资源开发规范编制和修订工作”。2012年9月水利部水电局按照水利部369号文要求编制了《中小河流水能资源开发规划编制技术要求》。
2014年10月，城步苗族自治县水利水电勘察设计室受城步县水利局委托，在城步县已有水电开发的基础上，编制完成了《城步县苗族自治县中小河流水能资源开发规划》。并于2015年4月2日得到了城步苗族自治县人民政府的批复，批复文号【城政函[2015]15号】。《城步县苗族自治县中小河流水能资源开发规划》中规划新建扩建电站共73处，装机、新增装机47930，年新增发电量15919万千瓦时。白蓼洲水电站和沉江渡水电站为规划中增效扩容的近期工程。
2.2 现有白蓼洲水电站基本情况

一、电站历史：白蓼洲水电站位于儒林镇下团村，坝址位于巫水渔渡江峡谷出口猪头岩，坝址控制集雨面积559km2，沿右岸修建800m明渠至下团修建厂房，电站利用水头11m。电站于1962年由城步造纸厂新建，1994年城步造纸厂对电站进行了改造。1997年4月18日，由市经委主持并通过白蓼洲水电站竣工验收。
二、规划情况：2014年《城步苗族自治县中小河流水能资源开发规划报告》第1.5.3章节“增效扩容近期工程”对白蓼洲水电站增效扩容工程进行了规划，规划拟将白蓼洲水电站进行扩容建设。2015年11月，经县人民政府同意，由城步苗族自治县水利局以（城水电字）2015］9号文件《城步苗族自治县水利局关于白蓼洲水电站更名为长塘坝后水电站并移址改造的批复》，批准将白蓼洲水电站进行移址改造，并将白蓼洲水电站更名为长塘坝后（白蓼洲）水电站。2018年6月27日，城步县水利局出局了［2018］3号）《关于长塘坝后（白蓼洲）水电站移址改造工程初步设计报告书》的审查批复，请建设单位按审查意见及补充完善后的初步设计报告实施。
表2.2-1     现有白蓼洲水电站项目功能特性表
	序号
	项   目
	单位
	数量
	备注

	1
	全流域
	km2
	4205
	巫水流域

	2
	坝址控制集雨面积
	km2
	559
	巫水

	3
	正常蓄水位
	m
	434.2
	

	4
	死水位
	m
	426.63
	

	5
	回水长度
	km
	2.7
	

	6
	正常蓄水位时水库面积
	万m2
	12.3
	

	7
	调节特性
	
	无调节
	

	8
	设计洪水位
	m
	426.65
	

	9
	校核洪水位
	m
	427.87
	

	10
	工程永久占地
	亩
	49.35
	

	11
	库区淹没
	亩
	184.68
	

	12
	挡水坝型式
	
	自由滚水坝
	

	13
	堰顶高程
	m
	434.20
	

	14
	坝长
	m
	127.5
	

	15
	坝高
	m
	7.2
	

	16
	电站引水明渠
	m
	700
	

	17
	引水渠形式
	
	土渠
	

	18
	地基特性
	
	灰岩
	

	19
	水轮机台数
	台
	5台：ZD560(a)-LH-100

2台：ZD560(a)-LH-80
	

	20
	额定水头
	m
	8.2
	

	21
	多年平均发电量
	万kwh
	530.35
	

	22
	工程静态总投资
	万元
	370
	


2.3 拟建项目概况

工程名称：湖南省城步县长塘坝后（白蓼洲）水电站移址改造工程
建设性质：移址改建
建设单位：城步县长塘水电开发有限公司
建设地点：坝址位于沅水一级支流巫水上游儒林镇白蓼洲村，距离儒林镇约1.5km，距上游白云电站3.3km。

2.3.1 工程建设任务、规模与建设内容

（1）工程任务、规模

长塘坝后（白蓼洲）水电站开发的主要任务是发电，兼顾旅游、休闲等综合利用效益。

发电效益：电站装机2台，总容量1.92MW，年发电量585万kW.h，有利于缓和城步电网供电矛盾。

综合利用效益：长塘坝后水电站水库正常水位434.20m，水面面积0.17km2，利用宽阔的水面可大力发展旅游等产业，为当地旅游、休闲产业发展奠定良好的基础。同时将改善城步县儒林镇的生态环境和水环境，在美化城镇、改善当地居民的居住和休闲环境等方面将起到积极的作用。

（2）工程建设内容
主体工程建筑物主要由挡水坝段、电站进水口及厂房段、鱼道等组成。
表2.3-1     长塘坝后（白蓼洲）水电站项目组成表
	工程

项目
	工程组成

	主体

工程
	挡水

建筑物
	挡水坝为白蓼洲原坝体，本次仅对原坝基及坝体进行防渗灌浆，坝轴线为“一”字型布置，坝段建筑物自左至右依次由鱼道、溢流坝、冲砂闸等建筑物组成。坝高8.6m，坝顶高程434.2m，坝长127.5m。冲砂闸段位于挡水坝右端，涵洞长16.96m，涵洞尺寸为3.0*2.0（宽*高），底板高程为428.0m。

	
	电站进水口及进水涵洞
	位于挡水坝右端，该段长15.6m，单个进水口宽为6.0m，共2个，顺流向依次为拦污栅、检修闸门、工作闸门、进水涵洞及电站厂房。

	
	电站厂房
	主厂房长为26.44m，厂房宽11.24m，高10.8m。共安装2台单机容量为0.8MW及1台单机容量为0.32MW的轴流定浆式水轮发电机组，安装高程426.26m；副厂房紧靠主厂房的下游侧布置，长为26.44m，厂房宽4.24m，高4.35m；安装场位于主厂房右侧，平面尺寸为11.24m×9.33m（长×宽），高程为432.516m。

	
	鱼道（预留）
	将过木筏道预留成鱼道，位于挡水坝左端，底板高程432.70m，鱼道净宽2m。

	
	生态生活用水管
	在拦河坝右岸原电站取水口处设阀闸室1处，埋设内长300mmPE管两支配PE管专用阀闸，通过闸阀控制，其中一支供向原引水渠供应、居民生活用水及生态用水，生态用水流量为0.24m3/s（原水渠水深0.5m），另一支向农田灌溉供水，灌溉供水流量为0.02m3/s。供应生态生活用水的PE管，在未端设备喷泉池，通过喷泉进行消能。

	
	上下游堤防护岸
	上游左岸堤防设计：挡水坝上游左岸SZ0+000～SZ0+030段系水库淹没地段，采取M10浆砌石防洪墙进行防护。

上游右岸及下游两岸护岸设计：大坝上游右岸SY0+000～SY0+103段、SY0+127～SZ0+142段及大坝下游左岸XZ0+000～XZ0+240段、下游左岸XY0+000～XY0+180段岸坡冲刷严重，采取M10浆砌石进行护坡。

	施工辅助工程
	施工导流

工程
	一期围堰利用原右岸电站引水渠及过木筏道导流坝围堰，

二期围堰利用建成的冲砂闸及原电站引水渠进行导流。

	
	施工辅助

企业
	移动式拌和机、施工工厂(钢筋及木材加工厂等)、施工仓库（水泥仓库、炸药库、机械停放厂等)、办公及生活建筑物，总占地面积2950m2。

	
	施工场内交通工程
	改造进站公路0.2km，路面宽3.5m。

	
	建筑材料
	土料场选择于儒木镇新田村，运距4km，块石料场选择于城东双井村采石场，运距4km。其它材料物资购买。

	移民安置工程
	生产安置
	库区无农田淹没、无移民搬迁，不需进行淹没处理。


2.3.2 工程等级和标准

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）规定及工程实际情况，工程等级为Ⅳ等，主要建筑物及临时挡水建筑物为4级建筑物，次要建筑物为5级建筑物，临时性建筑物为5级建筑物。考虑到本工程是以发电为主的低水头径流式电站，水库为槽蓄型，洪水时采取底轴液压翻板泄洪。各永久性建筑物相应洪水设计标准见表2.3-2。

表2.3-2       各永久性建筑物洪水标准

	项      目
	建筑物

级  别
	洪水标准

	
	
	设 计
	校 核

	溢流坝、进水闸、挡水坝
	4
	50年一遇
	200年一遇

	厂房、开关站、进厂交通
	4
	50年一遇
	100年一遇

	消能防冲建筑物
	5
	20年一遇
	

	拦河坝上游堤防、护岸工程
	5
	实际达200年一遇
	

	拦河坝下游堤防、护岸工程
	5
	50年一遇
	


2.3.3 水库调度运行方式

（1）兴利运行方式

长塘坝后（白蓼洲）水电站为白云水库的反调节电站，电站本身无调节能力，电站随着白云水库电站的运行而运行。

（2）泄洪运行方式

当白云水库电站一台机发电时，长塘坝后（白蓼洲）水电站利用白云水库下泄水量进行一台机发电；当白云水库2台机发电时,长塘坝后（白蓼洲）水电站利用白云水库下泄水量进行2台机发电；白云水电站下泄生态流量时，本工程开启生态机组。

（3）水库运行特性

根据上述水库调度运用原则,进行长系列60年逐日操作计算,并统计求得水库多年运行特性指标如下：

流量和水位：60年长系列中,多年平均流量16.8m3/s，相应厂房下游水位427.78m，保证流量25m3/s（P=85%），相应厂房下游水位425.37m，电站满发流量50m3/s时，相应厂房下游水位为425.61m。
水头：60年长系列中，最大净水头8.42m，最小净水头8.09m，加权平均水头8.16m，设计水头8.1m。

出力和电量：60年长系列中，保证出力0.92MW（P=85%），多年平均发电量585万kwh，年利用小时数3047h，水量利用系数为70%。
2.3.4 工程总体布置
（1）坝型

现场踏勘经调查了解，白蓼洲电站建于1962年，于1994年进行了扩容改造，该电站系引水式电站，原有一挡水坝，坝址以上控制集雨面积559km2，坐落在儒林镇白蓼洲村，原坝顶高程为434.20m，坝高为8.6m，坝长为127.5m，坝体系浆砌石重力坝，坝体自建成至今已运行50多年，整体完好。为节约电站建设成本，本次初设拟定利用原挡水坝，并对原坝基及坝体采取防渗灌浆。因此该电站的挡水坝采用坝型原坝改造而成，坝型不变。
（2）枢纽总体布置

根据推荐的坝后式厂房开发方案，枢纽主要建筑物有：溢流坝段、过木筏道及电站厂房等建筑物。

坝段坝轴线为“一”字型布置，由溢流坝段、冲砂闸及鱼道等建筑物组成。溢流坝段堰顶高程434.20m，正常蓄水位为434.20m；冲砂闸段位于挡水坝右端，闸段净宽为3.0m，涵洞长16.96m，涵洞尺寸为3.0×2.0m（宽×高），底板高程为428.00m。

电站进水口及厂房位于挡水坝右端，该段长15.6m，其中边墩厚0.8m，单个进水口宽为6.0m，共2个，中墩厚为2.0m，顺流向依次为拦污栅、检修闸门、工作闸门、进水涵洞及电站厂房。其中拦污栅栅体尺寸为6.0×4.834m（宽×高），闸门尺寸为6.0×3.5m（宽×高）；进水涵洞设计坡降为1/133，断面尺寸为6.0×3.5m（宽×高）；主厂房长为26.44m（墙外边），厂房宽11.24m（墙外边），高10.8m。共安装2台单机容量为0.80MW及1台单机容量为0.32MW的轴流定浆式水轮发电机组，机组间距8.0m，安装高程426.26m；副厂房紧靠主厂房的下游侧布置，副厂房位于主厂房下游侧，长为26.44m（墙外边），厂房宽4.24m（主厂房墙外边至副厂房墙外边），高4.35m；安装场位于主厂房右侧，平面尺寸为11.24m×9.33m（长×宽），高程为432.516m。考虑到保持河床泄洪能力及旅游开发的要求，厂房不宜占用过多的河床宽度，因生态机组容量小，机组尺寸小，可将生态机组布置在安装间位置，具体布置另行设计。

鱼道段位于挡水坝左端，鱼道净宽2m。

在拦河坝右岸原电站取水口处设阀闸室1处，埋设内长300mmPE管两支配PE管专用阀闸，通过闸阀控制，其中一支供向原引水渠供应、居民生活用水及生态用水，生态用水流量为0.24m3/s（原水渠水深0.5m），另一支向农田灌溉供水,灌溉供水流量为0.076m3/s。供应生态生活用水的PE管，在未端设备喷泉池，通过喷泉进行消能。

2.3.5 主要建筑物设计

坝段建筑物自左至右依次由鱼道、溢流坝、冲砂闸段等建筑物组成。
（1）挡水建筑物

1）溢流坝段

结构设计：经现场踏勘，原白蓼洲水电站挡水坝为砌石坝，建于1974年，至今已运行40余年，整体完好，表面受水流冲蚀局部风化、剥落。为保大坝安全，需要进行加固，本次采用300mm厚钢筋砼进行包裹并对坝体进行灌浆。为防止高速水流对下游河床的淘刷，设计在冲砂闸下游设置护坦，设计的护坦长20.0m，底板高程为424.00m，采取50cm厚的C25钢筋砼浇筑而成。
原拦河坝防渗加固：根据地勘成果分析，老坝为浆砌石材料砌筑，砌筑坝体所用的块石为新鲜灰岩，因坝体砌筑时坐浆不饱满，坝体渗漏较为严重，坝体块石出现一定的溶蚀现象。同时，坝基节理发育，呈中等透水状态。本次设计采用坝基帷幕灌浆和坝体填充灌浆加强拦河坝。采用钢筋砼桩板作为防渗面板，防渗面板钢筋与溢流面板钢筋焊接成整体。主要是考虑到库区泥沙淤积较深，围堰过高，采用桩板施工可减少围堰修建难度，减少施工过程当中的安全风险。

2）冲砂闸段

经现场踏勘，河床内为砂卵石覆盖层，抗冲流速低，如不采取工程措施消除能量，冲沙孔的水流将会冲刷下游河床，并危及泄水建筑物自身的安全。冲砂闸下游需设置消力池，池长为25.0m，池深为2.2m，消力池末端设消力坎。

消力池底板高程为424.30m，池长为25.0m，池深为2.2m，采取C25钢筋砼浇筑而成，临溢流坝段侧墙高为2.2m，厚为1.0m，侧墙顶部与护坦底板齐平，即424.00m，临厂房侧墙紧挨厂房墙体。

3）右岸供水闸室

右岸原电站取水口改造成为灌溉、生态供水闸，安装300mm内径的PE管两支，安装高程432.0m，闸室内安装与PE管匹配的阀闸。闸室平面尺寸4.6m×2.7m（内净宽×内净长），地坪高程432.70m，阀室建于右岸大堤堤内。集水通过排水排入原发电引水渠。闸室下游接喷泉池（兼消能池），喷泉池长6m×8m（内净长×内净宽）,闸室及喷泉池结构采用C25钢筋砼，闸室墙壁厚300mm，喷泉池墙及底板厚300mm。

（2）进水涵洞及发电厂房

1）进水口及进水涵洞

电站厂房进水口位于挡水坝端冲砂闸右端，自上至下依次为拦污栅、检修闸门、工作闸门，其中拦污栅2扇、工作闸门2扇、检修门槽2个。拦污栅共布置2孔，栅体尺寸为6.0×4.834m（宽×高），安放角度为75°，采用移动式清污机清污；检修门槽孔口尺寸6.0×3.5m（宽×高），设2孔；工作闸门孔口尺寸6.0×3.5m（宽×高），闸门采用平板钢闸门，固定式双吊点卷扬式机启闭。进水涵洞及电站厂房。进水口尾端接进水涵洞。进水涵设计坡降为1/200，单孔设计流量为15.2m3/s，断面尺寸为6.0×3.5m（高×宽），壁厚为80cm，洞身采取C25钢筋砼浇筑而成。

2）电站厂房

电站厂房为坝后式厂房，主厂房由尾水管层、蜗壳层、水轮机层、发电机层所组成。主厂房内共安装2台单机容量为0.8MW的轴流定浆式水轮发电机组，机组间距8.0m，安装高程426.26m，主厂房长为26.093m，厂房宽11.24m，高10.8m。具体如下：

尾水管层：尾水管层设2个宽度为6.588m的出水流道，尾水管最大高度2.447m，每个尾水管设置1.0m厚隔墩，尾水底板高程424.338m，尾水管出口尺寸6.588m×2.447m（宽×高），设置2扇尾水闸门，闸门孔口尺寸6.588m×2.447m（宽×高），闸门为平板钢闸门，采用双吊点卷扬式启闭机启闭。
蜗壳层：蜗壳层设2个进口跨度为6.0m的流道，进水流道高度3.5m。

水轮机层：该层装有3台型号为ZDK400-LH-210的水轮机，安装高程426.26m。水轮机层地面高程428.36m。
发电机层：发电机层地面高程为432.516m，内装2台单机容量为0.8MW、型号为SF800-28/1840的水轮发电机组及1台单机容量为0.32MW、型号为SF320-28/1180的水轮发电机组，机组中心线距上游墙内侧5.0m，距下游墙内侧5.6m，机组间距8.0m，厂房内装有20/4t跨度为7.6m的电动双梁桥式起重机1台。
3）安装场

安装场位于主厂房右侧，平面尺寸为11.24m×9.33m（长×宽），高程为435.516m。

4）副厂房

副厂房紧靠主厂房的下游侧布置，副厂房位于主厂房下游侧，长为26.44m，厂房宽4.24m，高4.35m。

（3）上下游堤防、护岸工程

1）上游左岸堤防设计

结合实测的地形图可以看出，拦河坝上游左岸段系水位淹没地段，根据地段旅游开发，防洪墙超出水为正常蓄水面0.6m，实际已经为200年一遇。

堤防断面型式根据旅游开发规划设计采用适宜的形式，堤顶高程满足防洪安全要求，本初设计不对其具体断面进行设计。

2）上游右岸及下游两岸护岸设计

上游护岸根据旅游开发规划超出水为正常蓄水面0.6m，实际防洪能力经为200年一遇洪水防御标准，下游护岸防洪按城市规划防洪标准为50年一遇。经现场踏勘，拦河坝上游右岸段根据旅游开发规划其护岸顶部高于水库校核水位0.6m，实际防洪能力已达200年一遇洪水防御标准。拦河坝下游左岸岸坡因受冲刷严重，现已局部垮塌，系岸坡不稳定地段。本次设计不进行断面详细设计，由旅游开发规划设计配套设计，防洪标准按50年一遇。
（4）鱼道（预留）
原挡水坝左端为过木筏道，运行多年后，砌体多处破损，因陆路运输已经相当便利经济，筏道已经没有存在的必要，本次设计将过木筏道预留成鱼道。设计的鱼道底板高程432.70m，鱼道净宽为2m。首部为鱼道出口，预留孔口尺寸2.0m×1.5m，拦河坝施工时预留鱼道槽身接口，在调查清楚流域内洄游鱼类特性及研究出效率较高的鱼道特征参数后再进行专项设计与施工。

2.3.6 金属结构

金属结构设计包括拦河坝冲砂闸门和厂房前进水闸门、尾水闸门、拦污栅及其启闭设备的选型。
冲砂闸：拦河坝冲砂闸门尺寸为（宽×高）3.0×2.0m，底坎高程为428.00m，闸门最大水头8.69m，闸门采用平板钢闸门，闸门运行条件为动水关闭，静水开启。启闭设备选用LQ-2×150KN型双吊点手电两用螺杆式启闭机。

厂房前进水闸门：拦河坝进水闸门尺寸为（宽×高）6.0×3.5m，底坎高程为429.00m，闸门设计水头7.69m，闸门为平板钢闸门，闸门运行条件为动水关闭，动水开启。启闭设备选用QPK-2×400型卷扬式启闭机。为便于检修，进水闸门前设置检修门槽，底坎高程分别为429.00m，设计水头也为7.69m。闭机。为便于检修，进水闸门前设置检修门槽，底坎高程为427.30m，设计水头也为9.2m。

拦污栅：进水口拦污栅设置在引水道进口前沿，共2扇，孔口尺寸6.0×4.834m（高×宽），拦污栅为潜孔式结构，栅页倾斜布置，倾角为75°，底坎高程为429.00m，设计水头7.69m，采用自动清污机清除进水口前杂物。

尾水闸门：大坝尾水闸门尺寸为（宽×高）2.5×6.6m，下游校核洪水位为430.72m，底坎高程为424.338m，闸门设计水头6.382m，闸门为平板钢闸门，闸门运行条件为静水关闭，静水开启。启闭设备选用QPK-2×250型卷扬式启闭机。
鱼道（预留）闸门：拦河坝鱼道（预留）出口闸门尺寸为2.3×1.7m（宽×高），出口闸门校核洪水位为436.69m，正常水位434.2m，底坎高程为435.00m，闸门设计水头1.7m，闸门为平板钢闸门，闸门运行条件为动静水开启关闭。启闭设备选用LQ-30型手摇式螺杆启闭机。

2.3.7 施工组织设计

2.3.7.1 施工导流

（1）导流标准
本工程属Ⅳ等工程，主要建筑物为4级建筑物，其它次要建筑物为5级建筑物。根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）规定，相应导流建筑物为5级建筑物，土石类型围堰设计洪水标准为5～10年一遇洪水，砼类围堰设计洪水标准为3～5年一遇洪水。因受白云水电站控制，一期围堰枯水期实施，按白云水电站发电最大下泄流量设计（75m3/s），围堰时段为第一年枯水期初至第二年丰水期初，二期围堰为第二年丰水期实施，按白云水库下泄200m3/s设计。

（2）导流方式
长塘坝后（白蓼洲）水电站属坝后式电站，根据施工专业的总体布置，工程施工分二期围堰，一期先围左岸，开挖右岸部分老坝段及山坡，利用右岸导流，施工项目包括左岸溢流坝大部分坝段、鱼道及下游护坦；二期利用左岸已经完工的溢流坝段导流，施工项目包括小部分溢流坝、冲砂闸、厂房、下游护坦及消力池。
（3）导流建筑物设计

本工程导流建筑物包括：一期上游围堰、纵向围堰（包括斜向）、一期下游围堰、二期上游围堰、二期纵向围堰（包括斜向围堰）及二期下游围堰。

将右岸厂房段旧坝及右岸山坡开挖至430.0m，底宽26m，作为导流通道。一期围堰围左岸，一期上游横向围堰采用土石围堰，顶宽4.0m，围堰顶部高程436.11m（采用Q=200m3/s作为设计流量，水库水位为434.61m），迎水面坡比1:1.5，背水面坡比1:1.5，采用袋装粘土夹防水帆布防渗；因左岸坝段施工基建面在原老坝上，排水沟沿老坝上游面纵向布置，排水沟底部高程430m，通过潜水泵抽排排水沟集水，可满足施工要求，一期上游斜向围堰与横向围堰断面相同，但斜向围堰迎水面采用袋装砂卵石防冲。一期纵向围堰上游段位于老坝上，采用袋装砂卵石砌筑断面，断面顶宽0.8m，底宽3.41m，高2.61m。一期下游横向围堰采用土石围堰，堰顶宽4m，堰顶高程430.31m，设计水位428.63m，采用袋装粘土夹防水帆布防渗。一期纵向围堰下游段断面与横向围堰相同，但迎水面采用袋装砂卵石防冲。一期围堰先施工河床中部坝段。一期上游向围堰因一期横向围堰较长，占用河床较宽，在左岸河床中部老坝段完成后，拆除部分横向围堰，纵向围堰往左岸移，建纵向副堰，施工左岸靠岸坝段，纵向副堰顶部高程350.0m，集水井底部高程428.43m，已经建成的中间坝段可作为导流通道。（因原老厂房基础渗漏淘空，隐患严重，现已经限制过水，不能作为导流通道）。

二期围堰围右岸厂房段，此时左岸坝段已经完成施工，堰顶高程434.20m，利用其作为导流通道，二期上游斜向及横向围堰断面相同，堰顶宽度4m，堰顶高程435.20m，设计水位434.20m，背水面及迎水面坡比为1:1.5，斜向围堰设袋装砂卵石及钢筋笼防冲。背水面坡脚设排水沟，末端设集水井。二期纵向围堰上游段采用闸墩挡水，下游段纵向围堰断面与下游二期围堰相同，迎水面采用袋装砂卵石及钢筋笼防冲，堰顶高程430.14m，设计水位429.14m，设计流量200m3/s。二期工程施工剩余坝段及冲砂闸段，最后实施厂房段。
（4）截流
根据施工总进度计划，一期围堰截流时，施工项目为左岸溢流坝段、预留鱼道及与岸坡相接的挡水坝段、下游护坦。在江心洲上游岔口处填导流砂卵石堤，将主流导至右岸岔道。一期围堰先对右岸厂房、冲砂闸基础及右岸山坡进行开挖，开挖成导流明渠，明渠基础高程430.0m，宽度26m，即可满足导流要求，修建左岸围堰，一期左岸围堰设计流量200m3/s。二期围堰截流时，施工项目为右岸厂房、冲砂闸及一期未完工坝段，利用建成左岸溢流坝段进行导流。截流流量为200m3/s。
（5）基坑排水

本工程采用分期围堰进行施工，为了使坝体工程能在干地施工，围堰基坑均需做好初期排水和经常性排水。经常性排水拟采用与初期排水相同的设备。

1）初期排水

初期排水总量包括围堰闭气后的基坑积水量、抽水过程中围堰及基础渗水量、堰身及基坑覆盖层中的含水量以及可能的降水量等。围堰闭气后，即可进行基坑排水。围堰基坑初期排水强度为62.7m³/h，采用3台小功率、低扬程的离心泵3天即可排干。
2）经常性排水

经常性排水包括围堰和基础在设计水头的渗流量、覆盖层中的含水量、排水时降雨量及弃水量等。初期排水后，为确保主体工程处于干地施工，此时仍具备足够的抽水容量，进行经常性排水。经常性排水由基坑渗水、降雨汇水、施工中的弃水等组成。

降水按抽水时段内最大日降水量在当天排干考虑，施工弃水不叠加。对于降雨，为避免两岸雨水和生活用水直接流入基坑，在两岸边坡设置必要的排、截水沟，使其直接引入基坑以外，仅考虑基坑范围内的降雨排除。经常性排水选用初期排水设备排水。

3）排水布置

各期排水设备均布设于上、下游围堰堰脚处。基坑经常性排水采用明沟，即沿围堰内坡脚修建排水明沟，将基坑范围内的水，集中于集水井内，通过排水设备排出基坑。
2.3.7.2 施工工厂及总布置

（1）风、水、电布置

施工供风：本工程主要供风对象为石方开挖和灌浆工程。考虑用风部位分散及用风量少，拟在水闸左、右岸分别布置1台6m3/min移动式空压机。

施工用水：施工用水包括生产用水、生活用水以及消防用水等。其中生产用水主要包括工程施工用水、施工机械用水、施工辅企用水和砂石加工厂用水，根据该工程施工实际情况，本次设计在坝址附近设置1处蓄水池已满足施工高峰期用水量，施工用水采用QS40-13-2.2J型潜水泵从河道内提取，生活用水可从附近百姓接取自来水饮用。

施工用电与通讯：本工程施工用电全部由电网供电，施工用电利用儒林镇至坝址的10kv线路。施工通讯与城步县电信部门联系，就近架设光缆至现场。
（2）砼拌和系统

本次设计将该电站工程分电站厂房、冲砂闸及翻板坝、过木筏道等项目分期施工，砼拌和站布置于挡水坝右岸的台地上，工程浆砌石砂浆拌和采用0.2m3移动式拌和机拌制。

（3） 施工仓库、施工工厂及生活福利设施

该电站系坝后式电站，工程项目相对集中，施工仓库、施工工厂可布置在坝址附近院落。施工临建设施详见表2.3-3。

表2.3-3         施工临建设施汇总表

	项   目
	建筑面积（m2）
	占地面积（m2）
	备注

	1、施工工厂
	530
	850
	　

	砼工厂
	100
	250
	　

	钢筋加工厂
	150
	250
	　

	木材加工厂
	100
	100
	　

	压缩空气站
	100
	100
	　

	水池及泵房
	80
	150
	　

	2、仓库
	500
	700
	　

	水泥仓库
	100
	100
	　

	油罐
	50
	100
	　

	炸药库
	100
	100
	　

	机械设备停放场
	250
	400
	　

	3、生活福利设施
	200
	400
	　

	4、厂址处临建设施面积总计
	500
	1000
	　

	合  计
	1730
	2950
	　


2.3.7.3 施工交通

（1）对外交通

电站坝址位于城步县儒林镇的白蓼洲村，坝址距城步县城1.5km，距邵阳市180km。对外可直达邵阳、长沙等城市，可直接从邵阳市通过洛湛铁路与京广、湘黔铁路干线相通。

（2）场内交通

厂房位于大坝右岸，升压站位于厂房下游侧，砂石加工系统、砼系统、施工仓库设在大坝右岸集中布置。经现场踏勘，原进站公路已硬化至引水渠渠首，路面宽为3.5m，从引水渠渠首至大坝仍有0.2km长的路面为泥质路面，为方便施工，本次设计对改造进站公路0.2km，路面宽3.5m。

2.3.7.4 天然建筑材料

土料场选择于儒木镇新田村（县行政中心对面山坡），地形坡度10～15度，地表为茅草山地，少量旱土，面积1500m2，剥离层平均厚度0.5m，有用层平均厚度4.0m，有用层储量6000m3。

坝址下游白蓼洲村河湾有采砂场，砂砾石料的主要成分以石英为主，可供应各种级配的砂砾料，砂料含泥量5～6％，细度模数在3.2～2.6之间，砂石与砂质量好，储量与质量均可满足设计需要。

块石料场选择于城东双井村采石场，岩石为泥盆系中统棋子桥组上部中至厚层灰色灰岩、白云质灰岩，岩性致密坚硬，抗风化能力强。

2.3.7.5 弃渣场布置

本项目开挖工程量大，其中10238.56m3土方和石料可利用，经土石方平衡分析，总的弃土、弃石、弃渣量为50669.99m3（松方），根据渣场规划成果，电站建设过程中产生的弃土、弃渣分别堆放在3个渣场，其中1#弃渣场上游库区小岛，距离坝址约50m，面积约为7.3亩，弃渣量1.3万m3；2#弃渣场为坝址上游右岸耕地及水塘，距离坝址约70m，面积约为2.7亩，弃渣量0.32万m3。3#弃渣场为下游左岸耕地，距离坝址约600m，面积约为9.5亩，弃渣量3.45万m3。
2.3.7.6 土石方平衡

本工程主体工程和导流工程土石方开挖量（包括围堰拆除）总计6.0908万m3（自然方），土石方填筑量总计1.5068万m3（自然方）。除块石料和围堰反滤料从料场取料外，其余土石碴回填全部利用工程开挖料，开挖料中的砂砾石一部分可作为骨料利用。经土石方平衡，工程共计利用开挖料1.0238万m3，弃渣5.0669万m3（自然方）。具体的土石方平衡见表2.3-4。
	表2.3-4                 土石方平衡表                 单位：m3

	产料区
	受料区
	土料场

	地   点
	项   目 
	数   量
	利用料
	1#弃渣场(小岛)
	2#弃渣场
	3#弃渣场
	

	
	
	
	挡水工程
	泄洪工程
	进水涵洞
	厂房
	尾水口
	上、下游护岸
	变电站工程
	预留鱼道
	围  堰
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	挡水工程
	清淤、砂卵石及土石开挖
	20244.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	3615.70
	13000.00
	3200.00
	428.34
	

	泄洪工程
	砂卵石及土石开挖
	1695.13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1695.13
	

	进水涵洞
	砂卵石及土石开挖
	6761.8
	
	
	3735.40
	
	
	
	
	
	
	
	
	3026.40
	

	厂房
	砂卵石及土石开挖
	5400.1
	
	
	
	1271.20
	
	
	
	
	
	
	
	4128.90
	

	尾水口
	清淤、砂卵石及土石开挖
	14839
	
	
	
	
	440.50
	
	
	
	
	
	
	14398.50
	

	上、下游护岸
	砂卵石及土石开挖
	2732.57
	
	
	
	
	
	853.76
	
	
	
	
	
	1878.81
	

	变电站工程
	砂卵石及土石开挖
	216.3
	
	
	
	
	
	
	97.40
	
	
	
	
	118.90
	

	过木筏道
	砂卵石及土石开挖
	583.81
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	583.81
	

	围   堰
	砂卵石及土石开挖
	8435.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	224.60
	0.00
	
	8211.20
	4830.00

	合   计
	60908.55
	10238.56
	13000.00
	3200.00
	34469.99
	


2.3.7.7 施工进度安排

本项目施工总工期为24个月。其中准备工期1个月，主体工程施工期22个月，完工期1个月。

2.3.8 工程占地

长塘坝后（白蓼洲）水电站水库永久工程占地对象主要是溢流坝、进水涵洞及电站厂房、上下游堤防、护岸、鱼道及进站公路等。临时占地主要是指堆临时渣场、施工交通工程、材料堆场及生活、办公区占地。

（1）永久占地

根据1/1000地形图并结合实地调查，工程永久占地涉及儒林镇白蓼洲村，翻板坝、电站厂房、堤防护岸、过木筏道及进站公路共占地5.55亩（其中水田0.75亩、旱土2.62亩、荒地2.18亩），无房屋拆迁和移民搬迁。主体工程永久占地均在原电站土地征用红线范围内，不需要另外办理征地手续。
（2）临时占地

工程临时占地 4.51亩（其中旱土1.58亩、荒地2.93亩）。
2.3.9 水库淹没

经移民专业调查，长塘坝后（白蓼洲）水电站不涉及实物淹没。库区无人口迁移，无房屋拆迁，无需进行建房安置。
长塘坝后（白蓼洲）水电站水库水位大部分局限在两岸河槽内, 根据地质部门和文物部门提供的资料，水库未淹没具有工业开采价值的矿藏和有历史、科研价值的文物古迹。

2.4 工程特性表
表2.4-1        长塘坝后（白蓼洲）水电站移址改造工程特性表
	序号
	项   目
	单位
	改造前数量
	改造后数量
	备注

	一
	水文
	
	
	
	

	1
	流域面积
	
	
	
	

	
	全流域
	km2
	4205
	4205
	巫水流域

	
	厂房
	km2
	559
	559
	巫水

	2
	多年输沙量
	t
	500
	500
	

	二
	挡水坝
	
	
	
	

	1
	上游水位
	
	
	
	

	
	设计洪水位
	m
	435.64
	436.86
	1%

	
	校核洪水位
	m
	436.69
	438.17
	0.5%

	
	正常蓄水位
	m
	434.2
	434.2
	

	
	底堰高程
	m
	434.2
	434.2
	

	2
	正常蓄水位时水库面积
	万m2
	12.3
	12.3
	

	3
	回水长度
	km
	2.7
	2.7
	

	三
	厂房下游水位
	
	
	
	

	1
	设计洪水位
	m
	426.65
	427.62
	2%

	2
	校核洪水位
	m
	427.87
	428.83
	1%

	3
	一台机组满发下游尾水位
	m
	425.60（满发28.4m3/s)
	425.37
	

	4
	三台机组满发下游尾水位
	m
	
	425.61
	

	四
	工程效益指标
	
	
	
	

	1
	发电效益
	
	
	
	

	
	装机容量
	MW
	1.92
	1.92
	

	
	保证出力
	MW
	0.92
	0.92
	

	
	多年平均发电量
	万kW.h
	530.35
	585
	

	
	年利用小时
	h
	2762
	3047
	

	五
	淹没损失及工程永久占地
	
	
	
	

	1
	工程永久占地
	亩
	49.35
	5.55
	

	
	水田
	亩
	49.35
	
	减少土地占用43.80亩

	
	旱土
	亩
	
	
	

	
	荒地
	亩
	
	5.55
	

	2
	库区淹没
	
	
	
	

	
	荒山及河道
	亩
	184.68
	184.68
	

	
	耕地
	亩
	无
	无
	

	
	第三方建筑
	处
	无
	无
	

	六
	主要建筑物及设备
	
	
	
	

	1
	挡水建筑物
	
	
	
	

	
	挡水坝型式
	
	自由滚水坝
	自由滚水坝
	浆砌石

	
	地基特性
	
	炭岩
	灰岩
	

	
	堰顶高程
	m
	434.2
	434.2
	

	
	正常蓄水位
	m
	434.2
	434.2
	

	
	坝顶长度
	m
	127.5
	127.5
	

	
	堰顶宽度
	m
	8.40
	9.31
	

	
	闸门形式
	
	无闸门
	无闸门
	

	2
	进水涵洞
	
	
	
	

	
	设计引用流量
	m3
	28.4
	36.4
	

	
	长度
	m
	10
	14.21
	

	
	底板高程
	m
	430.90
	429.00
	

	
	闸门型式
	
	钢架木面板闸门
	钢闸门
	

	
	闸门孔口尺寸
	m
	3.5×3.0
	6.0×3.5
	（宽×高）

	
	启闭设施
	
	螺杆启闭机
	双吊点卷扬式启闭机
	2×400

	3
	引水明渠
	
	
	
	

	
	形式
	
	土渠
	无
	

	
	断面形状
	
	不规则断面
	无
	

	
	长度
	m
	700
	无
	

	4
	尾水渠
	
	
	
	

	
	形式
	
	土渠
	钢筋砼
	

	
	断面形状尺寸
	
	不规则形状
	14×（2.66〜0）
	宽×高

	
	长度
	m
	660
	10.65
	

	5
	生态影响
	
	
	
	

	
	脱减水河道长度
	m
	2000
	0
	

	
	是否位于县城规划区
	
	是
	否
	

	
	对附近居情影响
	
	大
	小
	

	6
	主厂房
	
	
	
	

	
	型式
	
	地表式（远离河岸）
	河床式
	

	
	地基特性
	
	砂卵石、坚土
	灰岩
	

	
	主厂房尺寸

（长×宽×高）
	m
	第一：24×13×12.8

第二：23×12×12.8
	26.44×11.24×10.8
	

	
	水轮机安装高程
	m
	
	426.26
	

	7
	副厂房
	
	
	
	

	
	位置
	
	无副厂房
	主厂房右侧
	

	
	平面尺寸（长×宽×高）
	m
	
	26.44×4.24×4.5
	

	5
	升压站
	
	
	
	

	
	地基特性
	
	坚土
	灰岩
	

	
	面积
	m2
	13.5×7.2
	25×8.24
	

	6
	主要机电设备
	
	
	
	

	
	水轮机
	
	
	
	

	
	型号
	
	5台：ZD560(a)-LH-100

2台：ZD560(a)-LH-80
	2台：ZDK400-LH-160

1台：ZDK400-LH-100
	

	
	台数
	台
	5/2
	2/1
	

	
	额定转速
	r/min
	428.6/500
	214.3
	

	
	额定水头
	m
	8.2
	8.1
	

	
	额定流量
	m3/s
	4.72/2.40
	15.2/6.0
	

	
	发电机
	
	
	
	

	
	型号
	
	SF320-14/990

SF160-12/850
	SF800-28/1840

SF320-28/1180
	

	
	台数
	台
	5/2
	2/1
	

	
	额定功率
	MW
	0.32/0.16
	0.80/0.32
	

	
	功率因数
	
	0.8
	0.8
	

	
	额定电压
	kV
	400
	6.3
	

	
	调速器
	
	手动调速
	自动调速
	

	
	励磁装置
	
	组装屏
	TKL-31微机可控硅励磁
	

	七
	施工
	
	
	

	1
	主体工程
	
	————
	
	

	
	清淤泥
	万m3
	————
	2.5159
	

	
	土方开挖
	万m3
	————
	2.8352
	

	
	石方开挖
	万m3
	————
	0.4073
	

	
	土石回填
	万m3
	————
	1.6819
	

	
	浆砌石
	万m3
	————
	0.1986
	

	
	砼
	万m3
	————
	0.9041
	

	
	钢筋
	T
	————
	316.94
	

	2
	主要建筑材料
	
	
	
	

	
	水泥
	T
	————
	4137.11
	

	
	河砂
	m3
	————
	5595.05
	


	
	卵石
	m3
	————
	8309.50
	

	
	块石
	m3
	————
	1179.67
	

	
	炸药
	kg
	————
	1825.16
	

	3
	所需劳动力
	
	————
	
	

	
	总工时
	万工时
	————
	19.462
	

	
	高峰施工人数
	人
	————
	120
	

	4
	施工期限
	
	————
	
	

	
	准备期及扫尾期
	月
	————
	2
	

	
	主体工程施工工期
	月
	————
	22
	

	
	总工期
	月
	————
	24
	

	八
	经济指标
	
	
	
	

	
	工程静态总投资
	万元
	————
	2909.51
	

	Ⅰ
	工程部分投资
	
	————
	2827.62
	

	
	建筑工程
	万元
	————
	1117.07
	

	
	机电设备及安装工程
	万元
	————
	722.63
	

	
	金属结构设备及安装工程
	万元
	————
	138.49
	

	
	临时工程
	万元
	————
	244.63
	

	
	独立费用
	万元
	————
	347.74
	

	
	基本预备费
	万元
	————
	257.06
	

	Ⅱ
	征地补偿                     
	万元
	————
	30.23
	

	Ⅲ
	环保费用
	万元
	————
	17.22
	

	Ⅳ
	水保费用
	万元
	————
	34.45
	

	Ⅴ
	综合利用经济指标
	
	
	
	

	
	水电站单位千瓦投资
	万元
	————
	0.9092
	

	
	财务净现值
	万元
	————
	379.2
	

	
	财务内部收益率
	%
	————
	7.55
	

	
	投资回收期（所得税前）
	年
	————
	10.9
	

	
	投资回收期（所得税后）
	年
	————
	13.1
	


3 工程分析

3.1 工程建设必要性与可行性分析
3.1.1 工程建设的必要性分析
虽然城步县城水能资源丰富，目前水电装机达22.58万kw，大多数为无调节能力的小径流式电站，枯水季节系统电力严重不足，所需电力主要由湖南省电网供给，随着工农业生产发展，用电负荷迅速增长，以目前城步电网的电源结构，远远不能满足工农业生产和生活用电的需求，枯水季节大部分要靠从外电网统调统供，因而网内电力供需矛盾十分突出，经常拉闸限电，严重制约了当地的经济发展。长塘坝后水电站建成发电后，主要供电区为城步县范围，城步县目前没有大型电源，所需电力主要由湖南省电网和地方小水电供给。根据城步县负荷预测，至2020年全县工农业用电负荷将达298MW，用电量达到8.5亿kWh，以目前城步县现有装机，远远不能满足城步县工农业生产用电的需求，网内供需矛盾将十分突出，这将严重制约全县的经济。因此，长塘坝后水电站的兴建十分必要的。

长塘坝后水电站正常蓄水位434.2m，装机1.92MW，年利用小时3047h，多年平均发电量585万kWh。坝址地质条件简单，施工条件好，因此，长塘坝后(白蓼洲)水电站的移址改造对缓解城步县乃至邵阳市缺电的局面可起到较好的作用。

3.1.2 工程建设与相关规划、政策的符合性分析
3.1.2.1 与产业政策符合性分析
根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2013年修订）》（国发[2011]9号）、《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号）的有关内容，水力发电属于国家可再生能源产业政策和电力产业政策鼓励的项目，条文中均将水能作为清洁能源，提倡有序开发水能提高清洁能源比重，减少大气污染物排放，且国家鼓励单位和个人投资建设水电站。

综上所述，长塘坝后水电站工程建设符合国家的电力、环保政策，是国家鼓励建设的项目，工程建设符合国家相关的产业政策要求。

3.1.2.2 工程建设与长江经济带小水电清理整改工作的符合性分析

根据沅江流域综合规划环评报告书（2019年2月）在“第9.1.3保障与补偿措施”章节中提出“支流巫水重点加强城步段脱水河段的治理（如改造白蓼洲电站由引水式改坝后式）和白云、白蓼洲等水库的联合调度”。
根据城步县水利局、环保局、发改委出具的《关于白蓼洲（长塘坝后）水电站移址改造属保留类电站的有关证明》，根据水电【2018】312号《关于开展长江经济带小水电清理整改工作的意见》，白蓼洲水电站是整改类水电站，按要求必须在2020年前整改到位。据此，该电站属保留类电站。

根据《关于开展长江经济带小水电清理整改工作的意见》整改类电站的要求，对审批手续不全的，由相关主管部门根据综合评估意见以及整改措施落实情况等，指导小水电业主完善有关手续。依法法规应处罚的，应在办理手续前依法处罚到位。对不满足生态流量要求的，主要采取修建生态流量泄放措施、安装生态流量检测设施、生态调度运行等工程和非工程措施，保障生态流量。对存在水环境污染或水生生态破坏的，采取对应有效的水污染治理、增值放流以及必要的过鱼等生态修复措施。”
长塘电站在改造过程中，针对原来引水式电站产生的减水河段，本次改造将引水式改成坝后式，在环保措施环节增加了生态流量下泄工程措施，要求严格落实生态流量泄放措施，并要求对生态下泄流量进行在线监测，对保护流域水生态环境有积极作用。另外，将原坝址左岸的过木伐道设置成过鱼通道，并在运行期对库区鱼类进行人工放流。
由上述分析，白蓼洲（长塘坝后）水电站改造工程符合长江经济带小水电清理整改工作的相关要求。
3.1.2.3 工程建设与沅江流域规划环评的符合性

2017年8月长江水资源保护科学研究所编制的《沅江流域综合规划环评报告》由生态环境部进行了审查，2019年2月，《沅江流域综合规划环评报告书》修改完成，在报告中“第9.1.3保障与补偿措施”章节中提出“支流巫水重点加强城步段脱水河段的治理（如改造白蓼洲电站由引水式改坝后式）和白云、白蓼洲等水库的联合调度。”
由此分析，本工程的移址改造符合沅江流域规划环评的要求，也是落实流域环评的一项重要措施。
3.1.2.4 与城步县水能流域规划的符合性

《城步县苗族自治县中小河流水能资源开发规划》（2015年）中规划新建扩建电站共73处，装机、新增装机47930，年新增发电量15919万千瓦时。白蓼洲水电站和沉江渡水电站为规划中增效扩容的近期工程，规划拟将白蓼洲电站厂房上移至引水坝位置，建成坝后式水电站。巫水干流城步境内白云以下梯级已建白云、沉江渡、大洲、小大洲、尖口和羊石梯级，渔渡江，大洲一级（易家田）未建，岩门电站正在建设。
本次长塘坝后（白蓼洲）水电站在白蓼洲电站原有坝基及坝体进行防渗灌浆，在坝址右侧新建坝后式电站厂房，项目建设符合规划方案，并经城步苗族自治县水利局批准。由此分析，长塘坝后（白蓼洲）水电站工程建设与城步县水能流域规划相符。

3.1.2.5 与湖南省国民经济和社会发展的协调性分析

《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中要求增强省内能源供应能力。加强省内能源资源勘探开发，加快页岩气、煤层气等非常规天然气勘探开发，提高地热能等资源开发利用水平。支持重点产煤区资源条件好、技术先进的煤矿实施安全升级改造，加快淘汰落后产能。深入发掘水电，加强现有大型水电站提质扩能，适度发展抽水蓄能电站。多元化利用生物质能，促进热电联产、成型燃料、气化、生物乙醇等多元化利用。
长塘坝后水电站工程将充分利用巫水的水资源，实现清洁能源的利用，增加省内能源供应，这与十三五规划纲要中的能源发展规划要求的内容是一致的。

3.1.2.6 与《邵阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的符合性分析

《邵阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》在第五节提高美丽农村建设水平中，提出大力推广清洁能源，因地制宜发展农村水电，规划农村水电项目181处、老旧水电站增效扩容改造工程165处、农村水电新建电源点4处、农村水电直供区改造项目20处，力争新增农村水电装机20万kw。大力发展户用沼气、太阳能、生物质能等清洁能源，新建大型沼气工程50处，联户和小区沼气工程2500处，新增太阳能开发利用面积10万平方米，每年新增秸秆能源化利用消耗量10万吨，建设10处农村清洁能源综合示范区，使用沼气户数达到35万户。推动天然气向乡镇发展。
长塘坝后（白蓼洲）水电站工程在原有白蓼洲水电站基础上进行改址新建，提高了水电装机容量，进一步开发了巫水水电资源，符合当地社会经济发展规划。
3.1.2.7 与当地发展规划协调性分析

《城步苗族自治县2011-2020年新农村电气化规划》指出，“小水电是目前城步的能源支柱，小水电开发对加快建设水电新农村电气化，不断提高农村用电水平…….是全面贯彻落实科学发展观的重要举措，是服务“三农”的重要途径，是扩大内需的重要内容，是农村水能资源可持续利用的重要手段”。由此可见，当地水利部门大力提倡鼓励发展农村小水电。规划进一步提出，要在2011-2015年新建及扩建水电站27处。因此，长塘坝后（白蓼洲）水电站工程建设符合当地水利部门的发展规划。

3.1.2.8 与《湖南省主体功能区划》的符合性分析

根据《湖南省主体功能区划》，城步县属于湖南省级重点生态功能区，其生态重要性评价等级为“较高”，生态脆弱性评价等级为“微度脆弱”。重点生态功能区是指生态系统十分重要，关系到国家或省内较大范围的生态安全，资源环境承载能力较弱、大规模集聚经济和人口条件不够好，需要在国土空间开发中限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，以保持并提高生态产品供给能力的区域。长塘坝后水电站所在的城步县不属于重点生态功能区中的限制开发区域。

根据《湖南省主体功能区划》：水资源开发实行严格的水资源管理制度，实行水资源的有序开发、有限开发、有偿开发和高效可持续利用。在保护生态和农民利益的前提下，加快水能资源开发利用。大力发展农村水电，积极开展水电新农村电气化县建设、小水电代燃料生态保护工程和农村水电增效扩容改造工程。优化水资源配置、改善供水水源结构，提高水资源调配能力和供水保障程度。对省内各干流和支流因地制宜有效利用地表水和地下水，加大雨洪资源、空中云水资源和中水回用等非传统水源的利用。

长塘坝后（白蓼洲）水电站工程在原有白蓼洲水电站基础上进行改址改造建设，工程建设将充分利用巫水的水资源，实现清洁能源的利用，解决沿河部分居民生产、生活用水、用电问题，提高水资源调配能力。因此，本项目建设与《湖南省主体功能区划》不矛盾。

3.1.2.9 与湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的符合性分析

根据湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行），城步苗族自治县属于水源涵养型重点生态功能区，限制门类第39项“D电力、热力、燃气及水生产和供应业，小类4412水力发电，管控要求为：1、南山国家公园体制试点区范围内禁止新建，范围内现有项目2019年底前完成生态化改造或关闭退出；2.禁止新建无下泄生态流量的引水式水利发电项目，现有此类项目2019年底前完成生态化改造或关闭退出。”

本次长塘坝后（白蓼洲）水电站工程在原有白蓼洲水电站基础上进行改址改造建设，与负面清单管控的要求不冲突。
3.1.2.10 与湖南省生态红线的相符性分析

湖南省生态保护红线划定面积为4.28万平方公里，占全省国土面积的20.23%。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖（主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线），主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵—雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄—幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧（湘江、资水、沅江、澧水）的源头及重要水域。
根据《湖南省生态保护红线》，城步县位于越成岭生物多样性维护生态保护红线，该红线分布范围：位于南岭山脉越城岭山区，主要涉及邵阳市城步、新宁和永州市东安等县。
生态特征：红线区是原始次生林生态系统保存较为完好的区域，野生动植物资源丰富，地势较高植被覆盖以草地为主。主要生态功能是生物多样性维护、水源涵养。
重点保护地：有崀山国家级风景名胜区（世界自然遗产地）、南山国家级风景名胜区、南山国家公园、东安舜皇山国家级自然保护区、新宁舜皇山国家级自然保护区等保护地。
保护重点：加强原始次生林生态系统、草地植被的保护和高海拔草地水土流失治理，防治草场退化、土地沙化。

结合2019年城步县生态红线区划范围图，本项目库区共有3.3km，有2.5km位于生态红线范围内，坝址、电站厂房均不在生态红线区内，与生态红线最近距离约为800m。本项目为改造类电站，本次仅对电站厂房实施改造，与《湖南省生态保护红线》不冲突。

3.1.2.11 与国家湿地公园管理办法的符合性分析

长塘坝后（白蓼洲）水电站工程库区位于白云湖国家湿地公园的保护保育区，原有坝址、下游河段位于白云湖国家湿地公园恢复重建区，根据白云湖国家湿地公园出具的证明文件，本次移址改造电站厂房站址不在白云湖国家国家湿地公园内。
根据《国家湿地公园管理办法》中第十四条：湿地保育区除开展保护、监测等必需的保护管理活动外，不得进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的其他活动。恢复重建区仅能开展培育和恢复湿地的相关活动。
第十七条 禁止擅自占用、征用国家湿地公园的土地。确需占用、征用的，用地单位应当征求国家林业局意见后，方可依法办理相关手续。

第十八条 除国家另有规定外，国家湿地公园内禁止下列行为：（一）开（围）垦湿地、开矿、采石、取土、修坟以及生产性放牧等。
长塘坝后（白蓼洲）水电站工程移址改造后基本保持库区现有水域面积，电站由原有的引水式电站改造成坝后式，有利于改善原白蓼洲运行造成下游河道减脱水的现状，对下游巫水干流生态有修复的效果，可扩下游湿地面积，恢复区域湿地生态系统。本项目不在白云湖国家湿地公园范围内取土、采石等。本项目占地主要为电站厂房永久占地，根据白云湖国家湿地公园出具的证明文件，本项目永久占地不属于湿地公园范围，项目移址改造后库区也无新增淹没占地。
由此分析，本工程建设与国家湿地公园管理办法不冲突。
3.1.2.12 与白云湖国家湿地公园总体规划符合性分析

本工程主要涉及白云湖国家湿地公园生态敏感区，与白云湖国家湿地公园关系见附图，库区位于白云湖国家湿地公园的保护保育区，大坝及下游河段位于白云湖国家湿地公园恢复重建区。
2012年经国家林业局批准的白云湖国家湿地公园是以2000年建成的白云水电站为主体而建立的。根据2012年国家林业局中南林业调查规划设计院编制的《白云湖国家湿地公园总体规划》（2013-2020）：保护保育区是湿地公园的主体和生态基质，以自然湿地资源为主体，是湿地公园的景观载体，也是湿地公园内保护湿地生态系统的核心区域，主要开展保护、监测等必需的保护管理活动和规划的项目。同时，在局部开展一定的以观光为主的湿地生态旅游；恢复重建区主要开展湿地生态系统修复与保护、湿地监测等活动，扩大自然湿地面积，维护区域湿地生态系统稳定。同时，在局部开展一定的具有宣教功能的湿地恢复科普生态旅游。

本工程建设主要是对原大坝进行加固建设，移址改造的厂房占地不在白云湖国家湿地公园范围内，项目建成后库区水域面积加大，有利于扩大自然湿地面积，维护区域湿地生态系统稳定。因此，本工程建设与白云湖国家湿地公园总体规划要求不冲突。
3.2 工程选址环境合理性分析
3.2.1 坝址选址合理性分析

根据城步县水利局关于城步县长塘水电开发有限公司白蓼洲水电站移址改造的批复，本次设计不予对坝址进行比较，本次设计的长塘坝后水电站坝址拟采用白蓼洲原挡水坝，对原坝基及坝体采取防渗灌浆。因此长塘坝后水电站的挡水坝采用坝型为原坝改造而成，坝型不变。

经现场踏勘，原白蓼洲水电站挡水坝为砌石坝，建于1974年，至今已运行40余年，整体完好，表面受水流冲蚀局部风化、剥落。为保大坝安全，需要进行加固，本次采用300mm厚钢筋砼进行包裹并对坝体进行灌浆。老坝为浆砌石材料砌筑，砌筑坝体所用的块石为新鲜灰岩，因坝体砌筑时坐浆不饱满，坝体渗漏较为严重，坝体块石出现一定的溶蚀现象。同时，坝基节理发育，呈中等透水状态。本次设计采用坝基帷幕灌浆和坝体填充灌浆加强拦河坝。采用钢筋砼桩板作为防渗面板，防渗面板钢筋与溢流面板钢筋焊接成整体。主要是考虑到库区泥沙淤积较深，围堰过高，采用桩板施工可减少围堰修建难度，减少施工过程当中的安全风险。

从环境方面考虑，本工程利用原有挡水坝仅对原坝基、坝体进行防渗灌浆，可大大地减少土石方开挖，避免对区域生态环境造成新的影响，在经济方面也可节约电站建设成本，减少资金的投入。因此，综合考虑，本工程坝址方案基本合理可行。

3.2.2 厂房选址环境合理性分析

长塘坝后水电站厂房为坝后式厂房，电站厂房布置在大坝右端下游侧河床靠岸边，副厂房布置在主厂房下游侧，安装场布置在主厂房的右侧，开关站布置在副厂房的左侧，厂房占地面积约4亩；根据现场查勘，厂房所在地较为开阔，占地类型为旱土和荒地，距离居民集中区约200m。根据白云湖国家湿地公园出具的证明文件，本项目厂房站址占地不涉及白云湖国家湿地公园。
从环境影响方面考虑，厂区距离居民点较远，厂房施工产生的噪声对居民影响较小，由于占地类型为荒地和旱土，对区域植被及生态系统的影响小。

由此，可研确定的厂房选址基本合理可行。

3.2.3 施工布置环境合理性分析

施工布置方案遵循因地制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全经济等总的原则进行。本项目施工组织设计方案布置了1处施工生产生活营地，电站坝后式电站，工程相对集中，施工生活营地布置在坝址附近的居民区，施工的砂石加工系统、砼系统、施工仓库集中布置在大坝右岸。

施工场地布置在进场道路旁边，该地块为荒草地，植被类型主要为低矮灌木，该地块100m范围内无集中居民点；施工生活营地布置在坝址右岸的空地，地类为荒草地，施工仓库、施工工厂、施工营地建筑采用活动板房结构。

因此，从环境方面考虑，施工场地选址基本合理。

3.2.4 弃渣场选址合理性分析

根据本项目水保方案，本项目未设取土场，初步规划设三处弃渣场。1#弃渣场位于坝址上游右岸耕地及水塘，距离坝址约70m；2#弃渣场位于上游库区内的小岛，距离坝址约50m；3#弃渣场位于坝址下游左岸耕地，距离坝址约600m，本工程弃渣场弃渣总量为5.07万m3。
据可研报告，三处弃渣场占地面积共1.29hm2，堆渣量为10.5万m3，能满足本工程弃渣量。根据现场调查，1#弃渣场约20m左右有白蓼洲村居民约5户，2#、3#弃渣场200m范围内无集中居民点。工程1#弃渣场位于坝址上游右岸，20m左右有居民点分布，离居民点较近，施工弃渣对附近居民影响较大；2#弃渣场位于长塘坝后水电站库区范围内，同时属于白云湖国家湿地公园保护保育区，根据总规要求，在保护保育区主要是开展保护、监测等必需的保护管理活动和规划的项目，项目施工在库区内弃渣，对区域生态景观环境有一定的影响，且违背了总体规划的要求。因此，建议对这两处弃渣场进行另外选址；3#弃渣场不属于白云湖国家湿地公园范围，也不属于长塘坝后水电站的集雨范围，该地块占用旱地，弃渣结束后，再进行植被恢复，对生态影响较小。

因此，从环境方面考虑，3#弃渣场选址基本合理。本阶段建议对1#、2#弃渣场重新选址，选址原则为：

①要尽量绕避敏感的环境保护目标。
②减少土地占用尤其要少占或不占耕地、园地。
③尽量选取荒地、低产地、疏林地或利用废弃土地做为渣场，少占压植被。
④不在河流、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放弃渣，不占用河道。渣场汇水面积要小，不受洪水冲刷。
⑤弃渣场要有足够容量。在渣场投入使用前，做好拦渣工程、护坡工程、防洪排水工程，做到先拦后弃。弃渣完成后，做好土地整治和生态恢复工作。
3.3 施工期污染源分析

3.3.1 主体工程施工及污染源分析
本工程主体工程由溢流坝、进水涵洞及电站厂房、鱼道及上下游堤防护岸等组成。

（1）主要施工组织方式
1）翻板坝段施工

土方及砂卵石开挖：土石方开挖采用1m3反铲挖掘机开挖。部分开挖料堆存于附近，用于自身回填，其余弃料采用1m3反铲挖掘机挖装8t自卸汽车运至弃渣场弃料。

石方开挖：采用手持式风钻造孔，人工装药浅孔爆破开挖，由88kw推土机配合集料，1m3反铲挖掘机挖装，8t自卸汽车运输，质量较好的开挖被利用外其余渣料全部运至弃渣场弃渣。

浆砌石拆除：浆砌石采取人工拆除，弃料由1m3反铲挖掘机挖装8t自卸汽车运至弃渣场弃料。

砼浇筑：大坝砼浇筑施工包括溢流坝段的堰体、闸墩、护坦、导墙、排架和公路桥砼施工。

2）厂房及升压站施工

基础开挖：基础开挖包括土方开挖、石方开挖。土方开挖采用1.0m3反铲挖掘机开挖，88kw推土机集料，8t自卸汽车运输，开挖土料可直接用于翻板坝围堰填筑料，弃碴运至引水渠左侧弃渣区。石方开挖采用自上而下分层梯段爆破，YQ-100型潜孔钻配手风钻钻孔，边坡预裂爆破，底部采用预留保护层的爆破方式，保护层采用浅孔火花爆破。施工出碴采用88kw推土机集碴，1.0m3反铲挖装，8t自卸汽车运输，开挖大块石料可直接用于上下游河道护坡料，弃料可通过挖掘机转移至库内小岛。

砼浇筑：砼包括厂房下部大体积砼、板梁柱、进口底板、尾水渠底板、挡墙和开关站的地面和构件基础、构架等部位。砼浇筑由右岸砼拌和站拌制，8t自卸汽车水平运输，采用1台塔式8t起重机吊运1.0m3吊罐垂直运输入仓，人工平仓，2.2kw插入式振捣器振捣。

土石方回填：土石方填筑利用工程开挖料，采用1.0m3反铲挖掘机挖装，8t自卸汽车运输至工作面，振动碾压夯实。

3）堤防、护岸工程施工

土石方开挖：土方开挖采用1m3挖掘机开挖；部分用于回填，其余开挖料采用8t自卸汽车运至弃料场。开挖时，其强风化层采用机械挖除后再进行浅孔爆破，采用1m3挖掘机清除，8t自卸汽车装运。

土方回填：堤防、护岸工程填筑所用填土主要由取土料场采运。

采用8t自卸汽车由取土料场运2～5km至各堤段施工作业面，88kw推土机推平，每层铺土厚度25～30cm，88kw拖拉机牵引8～12t羊足碾碾压，碾压遍数通过现场试验确定。

护岸土方填筑施工顺序：自卸汽车进料→推土机平仓作业→羊足碾碾压作业→取样检验→达到设计要求→转入下一循环。

堤防、护岸工程土方填筑每层厚度均应按设计要求严格控制，并坚持顺堤碾压、分段分序控制、错缝填筑、错缝碾压等基本原则。纵横方向搭接长度及回填土与原有土层的结合面坡度均应符合规范要求。

（2）污染源及影响分析

主体工程施工过程中，施工开挖、爆破、渣料运输、灌浆、土石回填、混凝土拌和、运输、浇筑及养护等将对施工区水环境、声环境及大气环境质量产生一定影响，主要产污环节为：

①水质污染：基坑废水、混凝土拌合及养护施工过程中将产生施工污水，污水中主要污染物为SS和碱性废水等。

②噪声污染：施工钻孔爆破、机械开挖、车辆运输、基础灌浆、混凝土拌合、振捣等将产生噪声污染。

③大气污染：施工开挖、回填、钻孔、爆破、渣料运输等过程中产生施工粉尘，汽车运输产生的道路扬尘，主要污染物为TSP；燃油机械尾气，其主要污染物为SO2、NOx。

④水土流失：本工程施工开挖主要包括电站厂房坝等建筑物基础等项目。施工开挖将对原地表植被、土层结构造成破坏，形成松散的裸露地表或高陡边坡，改变原地形地貌、土壤结构和建设区产汇流条件，从而加大项目区的水土流失进程。

⑤生态影响：主体工程主要在河道及坝址右岸施工，施工不仅破坏坝址两岸植被，而且坝址施工阻断河流上下游物质能量交流，扰动河流水体，对河道水生生态产生影响。

⑥固体废弃物：主要来源于施工弃料，弃料尽量综合利用，不能利用部分运至弃渣场。
3.3.2 导流施工及污染源分析

工程施工分二期围堰，一期先围右岸，利用左岸原滚水坝及过木筏道导流，施工项目包括右岸翻板坝段、冲砂闸、电站厂房、下游消力池及护坦；二期利用冲砂闸及右岸原引水渠导流将水位降低后，施工项目包括过木筏道、左岸翻板坝段及下游护坦。

（1）主要施工组织方式
一期上游围堰施工：拆除右岸老坝体至430.0m高程，并开挖右岸山体，形成底宽为26m的导流明渠。导流明渠开挖后，利用江心洲下游分岔段，将水流导往左岸岔河。一期上游围堰为土石围堰，填筑土料采取从土料场取土，采用1.0m3反铲开挖，8t自卸汽车运输至围堰，袋装后夹砌防水帆布并采挖掘机压实。上游河道基础为砂卵石夹泥，加上坝前淤积较为严重，砂卵石层较为松散，基础透水性强。为确保基坑内干地施工，开挖心墙施工断面，并随心墙的上升，填筑内外坡。斜向及纵向围堰外坡采用袋装砂卵石及钢筋笼加固防冲。

二期上游围堰施工：二期围堰施工利用已经完工的左岸坝段导流，导流坝段宽度60m（净宽，5孔翻板闸门）。二期上游围堰为土石围堰，填筑土料采取从土料场取土，采用1.0m3反铲开挖，8t自卸汽车运输至围堰，袋装后夹砌防水帆布并采挖掘机压实。斜向围堰采用袋装卵石砂及钢筋笼防冲。上游纵向围堰利用已经完工的闸门作围堰。因厂房基础较深，库区泥沙淤积较厚，为增强厂房施工时段的安全性，在土石围堰内侧再布置一道钢筋砼桩板为防渗机板的埋石砼内围堰（断面详见围堰设计图）。

一、二期下游围堰施工：一、二期下游围堰为土石围堰，填筑土料采取从土料场取土，采用1.0m3反铲开挖，8t自卸汽车运输至围堰，振动碾压实。纵向围堰迎水面采用袋装砂卵石及钢筋笼防冲。
（2）污染源及影响分析

水质污染：在导流工程施工过程中，施工机械扰动河床以及施工围堰基坑废水导致水体SS浓度升高；施工机械渗漏的油污进入水体，导致水体石油类含量增加。

大气污染：施工开挖、钻孔、爆破、渣料运输等过程中产生施工粉尘，汽车运输产生的道路扬尘，主要污染物为TSP；燃油机械尾气，其主要污染物为SO2、NOx。 

噪声污染：开挖、钻孔、爆破、砼拌合、制浆灌浆工程及车辆运输等过程将产生噪声污染。

水土流失：施工开挖及大坝下游围堰拆除过程中形成土石渣料，容易导致水土流失。

生态影响：导流工程主要在河道施工，施工阻断河流上下游物质能量交流，扰动河流水体，对河道水生生态及水文情势产生影响。
3.3.3 工程施工期污染强度分析

（1）水污染源强分析

工程施工期水污染源主要包括生产废水和生活废水两大部分。生产废水主要为大坝基坑废水、混凝土拌合系统废水及机修废水；生活污水主要来源于大坝施工人员生活排水。

1）大坝基坑废水

根据相关的类似工程监测资料，基坑废水pH值达11-12，悬浮物浓度为1500~2500mg/L。本工程大坝基坑初期排水量约4514m3，最大水深约3.1m，平均水深1.5m左右，按3天排干，排水强度为62.7m3/h，其流量为0.017 m3/s。

2）混凝土系统废水

主体工程混凝土拌合站废水包括拌合废水、冲洗废水及混凝土养护废水，主体工程高峰期混凝土浇筑日平均强度约50m3/d，高峰期日产生废水约为17.5m3/d，高峰期产生废水约为1.25m3/h，其流量为0.0003m3/s。

混凝土拌合站废水主要污染物为SS及碱性废水，其中SS浓度约为2500mg/L，pH值9-12。

3）机械清洗废水

长塘坝后水电站枢纽工程需定期保养清洗的主要施工机械设备约40台（辆），施工机械及车辆同时进行维护、清洗每次产生冲洗废水约为32m3/次，其流量约为0.0089m3/s。根据同类工程实测资料，清洗废水石油类浓度一般约为20～40mg/L，SS浓度约为2000mg/L。

4）施工人员生活污水

施工人员生活污水主要污染物为BOD5、COD和氨氮。工程高峰期施工人员120人，排放系数按0.8计算，生活污水排放量为9.2m3/d。

（2）大气污染源强分析

施工开挖、回填、钻孔、爆破、渣料运输等过程中产生施工粉尘，汽车运输产生的道路扬尘，主要污染物为TSP，属于低矮污染源，无组织排放；燃油机械尾气，其主要污染物为SO2、NOx，燃油机械排放源强不恒定，与燃油机械排量和运行工况有关；爆破炸药排放的有害气体主要为CO、NOx，其排放特性为无组织排放。

（3）噪声污染源强分析

长塘坝后水电站枢纽工程噪声污染主要来源于钻孔、爆破、施工机械运行、机动车运输等，除砂石混凝土拌和系统为连续噪声源外，其他为间歇性噪声源，根据工程施工特点、规模及场地布置的方式，以及施工设备选型情况，主要施工机械、车辆及加工设备噪声（取值于《环境保护实用数据手册》及中油规划总院对某些施工机械噪声实测数据）源强详见表3.3-1。

表3.3-1      长塘坝后水电站枢纽工程主要施工机械噪声表

	设备名称
	噪声级dB(A)

	挖掘机
	80

	推土机
	85

	自卸卡车
	78

	拌和站
	88

	振捣器
	105

	综合加工厂
	105

	爆破
	130-140


（4）固废产生量

枢纽工程固废产生量主要为施工弃渣及施工人员生活垃圾，开挖弃料共计60908.55m3。根据施工人数120人，每人日产生活垃圾1.0kg计算，生活垃圾约为0.12t/d。

施工过程中还会产生少量危险固体废物，一是施工机械、运输等设备的更换油及清洗油（泥），二是含油废水处理过程中产生的废油、油泥，三是爆破残留物，一般施工机械等设备更换油及清洗油通过专业回收处理，含油废水处理后的废油收集后可回用，爆破残留物在爆破后成粉末状分布在爆破后的土石方中，肉眼看不见，无法收集集中处理，由于产生量小，对环境影响小，同类工程一般采取与爆破后的弃渣一并运往渣场处理的措施。

（5）水土流失量

枢纽工程水土流失区包括厂房工程区、堤防、护岸工程区、弃渣场区、施工临建区、施工临时道路区。施工开挖将对原地表植被、土层结构造成破坏，形成松散的裸露地表或高陡边坡，改变原地形地貌、土壤结构和建设区产汇流条件，从而加大项目区的水土流失进程。

（6）枢纽工程施工期污染强度

长塘坝后（白蓼洲）水电站工程枢纽部分施工期污染强度分析见表3.3-2。
表3.3-2     长塘坝后（白蓼洲）水电站枢纽工程施工期污染强度分析表

	环境

要素
	污染源
	污染物排放量
	污染物及排放浓度
	排放去向或作用对象

	水环境
	大坝基坑废水
	排水强度为62.7m3/h，其流量为0.017 m3/s
	SS：1500~2500mg/L；

pH：:11~12
	经处理达标后综合利用

	
	混凝土拌合系统
	高峰期废水约为1.25 m3/h，其流量为0.0003m3/s
	SS：2500mg/L；

pH:9~12
	经处理达标后回用

	
	机修厂维修及冲洗污水
	32m3/次，其流量约为0.0089m3/s
	石油类：40 mg/L
	经隔油池处理达标后综合利用，废油收集后回用

	
	施工区生活污水
	9.2m3/d，其流量约为0.0089m3/s
	COD：250mg/L

氨氮：40mg/L

粪大肠菌群为50000～80000个/L
	处理达标后，作为农肥使用

	大气

环境
	爆破、运输；

燃油机械
	/
	TSP、NOx、CO
	施工区、隧洞施工区及运输道路沿线大气环境

	声
环境
	爆破、运输；混凝土拌和；机械振动
	/
	80~140dB（A）
	施工区及运输道路沿线声环境

	固体

废物
	施工弃渣
	弃渣土6.09万m3
	/
	弃渣场堆放

	
	生活垃圾
	120kg/d
	生活垃圾、臭气、并带来蚊虫于细菌
	运至指定地点堆放，并定期运往垃圾填埋场

	水土

流失
	包括枢纽工程区、取料场区、弃渣场区、施工临建区、施工临时道路区
	新增流失量

7161.5t
	泥沙
	/


3.4 运行期环境影响源分析 

长塘坝后（白蓼洲）水电站工程的挡水坝利用原白蓼洲引水式电站的滚水坝，本次建设利用原挡水坝，仅对原坝基及坝体采取防渗灌浆，因此，本工程建设不涉及新增淹没占地，也无工程拆迁。

但在蓄水初期，若是调度不当，将上游来水全部蓄存，将造成下游部分河道脱水，造成不利生态影响。建议在初期蓄水过程中，用泵抽水保证下游河道的生态流量。本工程是以发电为主的低水头径流式电站，水库运行后不会对下游河段水体带来大的影响。

在水库正常运行期，水库本身基本不产生污染物，主要污染源为水库工程管理区10名员工生活污水、生活垃圾等。运行期主要污染物源强详见表3.4-1。

表3.4-1        长塘坝后水电站工程运行期污染分析

	环境要素
	污染源
	污染物排放量
	污染物排放浓度
	作用对象

	水环境
	永久生活区生活污水
	0.96m3/d
	COD：250-400mg/L
	处理后用于农灌。

	固体废物
	生活垃圾
	10kg/d
	垃圾、臭气，并带来蚊虫于细菌
	周边环境


4 环境概况及环境质量现状

4.1 自然环境概况

4.1.1 地理位置

城步苗族自治县地处湖南省西南边陲，位于北纬25°58ˊ～26°42ˊ，东经109°58ˊ～110°37ˊ；东界新宁县，南邻广西资源县和龙胜各族自治县，西接绥宁县和通道侗族自治县，北毗武冈市；东西直线纵距65km，南北直线纵距83 km，总面积2647.07 km2。儒林镇位于城步县中部，北距邵阳市206 km，距省会长沙436 km，南至桂林市210 km。

长塘坝后（白蓼洲）水电站工程位于邵阳市城步县儒林镇白蓼洲村，距城步县城1.5km。

4.1.2 地形地貌

城步县境内崇山峻岭，溪河纵横，地势南高北低，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙东西，形成东、南、西三面层峦叠嶂，北面丘岗疏落，北部与中部连成狭长平缓地带。县内有1000米以上的山峰657座。全县平均海拔696.8m。县东二宝顶海拔2021m，是县境最高峰；县西匡塘口海拔326m，为县境最低处。雪峰山脉纵贯县境，东南西三面环山，地势起伏大，东西部高峻，南高北低，呈畚箕形向北敞口。县境以山地为主，丘陵、岗地、溪谷平原兼有。山地占90.78%，丘陵占2.2%，岗地占1.1%，溪谷平原占2.7%，水域面积占3.22%。主要峰岭有二宝顶、南山顶、枫门岭、黔峰山、金紫山。

长塘坝后（白蓼洲）水电站坝址位于峡谷出口外侧，河谷呈“U”型，两岸地势平缓开敞，左岸为台坎状地形，基岩基本出露，右岸平缓山坡与山体相连，右坝肩原有发电输水涵，两岸地形不对称。自然坡角为20°~40°。
水库库区位于巫水河上游，水库回水至上游白云水电站坝址下游0.59km处。库盆长3.3km，库区属低山齿峰峡谷地貌，两岸山体连绵，山势较雄厚，山体一般高出河床150~220m，河床宽度一般在25~37m间，中下游河曲间河床宽度达73m，分水岭远高于正常蓄水位，无通向库外的低矮垭口，河谷为“V”形峡谷。库区河岸无居民及农田，两岸植被茂盛，水库成库条件好。

4.1.3 水文泥沙

4.1.3.1 水文

巫水为城步县内最大河流，系沅水一级支流，属长江流域洞庭湖水系，巫水发源于湖南城步县巫山，由南向北，流经城步、绥宁、会同三县，在洪江市汇入沅水，全长244km ，流域面积4116km2，约占沅水流域面积的4.6%。 巫水在城步县境内干流长106公里，源头高1785m左右（最高达2021m），至县界出口高程326m，落差1459m，平均坡降5.71‰。

长塘坝后（白蓼洲）水电站距城步县城1.5km，电站坝址控制流域面积 559km2，约占巫水流域面积的13.2%；电站上游约3.3km处已建有大型水库一座，为白云水库，于1999年建成发电。白云水库能有效地控制巫水上游天然径流，该水库总库容3.6亿m3，属巫水上游多年调节的龙头水库，该水库的建设在一定程度上改变了巫水中、下游水文特性，对长塘坝后（白蓼洲）水电站的水文特性影响甚微显著。

4.1.3.2 泥沙

流域河流所挟带的泥沙主要来自降水（主要是暴雨）对表土的侵蚀，因此来沙绝大部分集中在汛期。污水流域檀木湾和黄茅水文站具有较长系列悬移质泥沙观测资料，经计算巫水流域多年平均含砂量0.099kg/m3，属少沙河流。

渔渡江水文站泥沙根据檀木湾、黄茅水文站资料按面积比进行计算，经计算，水文站多年平均输沙量5.25万t/a，因长塘坝后水电站上游3.3km处有白云水库，白云水库；拦截了上游河道大部分泥沙，根据白云水库关闸蓄水，开闸泄洪、排沙的原理，能在长塘坝后（白蓼洲）水电站库区沉积的只是较少的一部分，经计算，区间和白云下泄泥沙仅为0.05万t/a，考虑排沙措施，电站的泥沙淤积不会很严重。

4.1.4 地质构造

4.1.4.1 地层岩性

（1）坝址区地层岩性由老至新分布有：

1）泥盆系中统棋子桥组（D2q）上部灰色中厚层灰岩、白云质灰岩夹薄层灰岩，分布于坝址两岸439m高程以上，下部深灰色中厚层疙瘩状泥灰岩夹厚层生物灰岩分布于坝址两岸439m高程以下及河床部位。

2）第四系冲积洪堆积（Q4apl）：为粉质粘土、砂壤土及泥质砂砾卵石，厚度1.2m～6.3m。分布于坝址右岸、坝址下游左右两岸及坝址上游河床原坝前淤积。

3）第四系残坡积堆积（Q4edl）：灰黄色含砾粘土，厚度0.8m～3.0m不等,主要分布于左岸山坡及坡麓地带。

（2）水库区内出露地层岩性：

1）泥盆系跳马涧组（D2t）

肉红色厚层泥质粉砂岩、紫灰色厚层石英砂岩。厚200～480m。分布于坝址上游750～1940m库区河道两岸。

2）泥盆系棋子桥组（D2q）

上部为灰色中厚层灰岩、白云质灰岩夹白云岩及薄层灰岩，下部为深灰色中厚层疙瘩状泥灰岩夹厚层生物灰岩，厚130～330m，该岩组分布于坝址及上游750、库区上游1940～3090间河道两岸。

3）第四系：

①全新统冲洪积堆积（Q4apl）：粉质粘土，泥质砂砾卵石，厚度0.6m～3.5m，主要分布于河曲阶地；

②残坡积堆积（Q4edl）：含碎石粉质粘土、砂壤土，厚度0.4m～3.0m不等，分布于山坡及坡麓地带；

工程区地质构造主要以北北东向构造形迹为主，库区无区域断裂通过。

库区地下水类型主要为基岩裂隙水、岩溶裂隙水和孔隙水：

①基岩裂隙水主要赋存在泥盆系跳马涧组（D2t）、泥盆系棋子桥组（D2q）砂岩、灰岩裂隙、破碎带及岩溶洞隙中，接受大气降水补给，并以下降泉的形式排泄于河流与沟谷，其动态随季节变化明显；

②孔隙水主要赋存在第四系松散堆积层中，接受大气降水和临近地表水的补给，排泄于河流，地下水位埋深较浅。

4.1.4.2 地质构造

工程区地质构造上主要位于新华夏系第三隆起带西南端部位，区内构造线以北东、北北东压扭性断裂和挤压褶皱为主，三水～汀坪区域压扭性大断裂从工程区西侧经过，距坝址西侧约800m，延伸远，但该断裂构造挽近期无活动迹象，对工程影响不大，坝址部位本阶段勘查未见有断层发育，但岩体裂隙较发育，主要有三组：第一组产状为：363～368°/NE/∠50～60°，间距0.5～1.2m，张开，不完全充填，延伸长2.3～3.0m； 第二组产状为：70～75°/NW/∠45～55°，间距0.5～0.8m，张开，不完全充填，延伸长1.8～2.2m；第三组产状为：194～197°/NW/∠33～38°，间距0.3～0.6m，多微张，泥砂多充填，延伸长0.6～1.2m；表层强风化岩体原次生节理裂隙组合，显得杂乱无序，岩石破碎。

4.1.5 气候气象

巫水流域处于亚热带气候区，湿热多雨，冬冷夏热，夏季即受西风带天气系统控制，也受副热带系统的影响，有时受两类系统的共同作用，锋面活动显著，气旋经过频繁。 

长塘坝后（白蓼洲）电站坝址处多年平均雨量1385mm，多年平均径流深达925mm，暴雨主要集中于5～6月，雨量占全年雨量的50%，年最大暴雨洪水多出现在5～6月份，实测最大一日暴雨量128.6mm（1961年6月12日、1962年6月30日）。最大三日暴雨量218mm （1962年6月30日～7月2日）。

气象特征值是根据城步气象站1957年～1985年资料统计，多年平均气温16.1℃，极端最高气温38.5℃，极端最低气温-8.1℃；各月平均相对湿度76～82%，年平均相对湿度80% ，年最小相对湿度7%。多年平均风速2.4m/s，年最多风向为东北，年最大风速为19m/s （风向NNE，1979年4月12日）。

4.1.6 地震烈度

据湖南省地震局及邵阳地震办记载，1905～1974年间在邵阳市附近发生地震共28次，其中新华夏系构造带1974年7月共发震14次，震级0.8～2.8级。根据1：400万《中国地震动峰值加速度区划图》和《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18360-2001），工程区地震动峰值加速度＜0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，相对应的地震基本烈度＜Ⅵ度，区域场地稳定。

4.2 社会环境

4.2.1 行政区划与人口分布

城步县有5乡5镇，287个行政村、社区。境内居住着苗、汉、侗、瑶、回、满、壮、土家、高山、布衣、仫佬、仡佬等12个民族，2016年，全县年末总人口274785人，年内出生人口3712人，出生率14.3‰；死亡人口1952人，死亡率7.4‰；全年净增人口1760人，自然增长率为6.9‰。全县常住人口252027人。

长塘坝后（白蓼洲）水电站所在白蓼洲村属于城步县儒林镇。儒林镇辖10个城镇居民委员会，45个政村。全镇总人口69799人，其中以苗族为主的少数民族人口3万人，占全镇的45%，非农业人口3.02万人，占全镇人口的45%。儒林镇总面积311平方公里，其中耕地面积27762亩，林地面积21.23万亩，是一个“半山半水半分田”的大镇。

4.2.2 经济概况

2017年全县GDP实现232063万元，按可比价格计算，同比增长11.5%，增速比上年同期上升0.2个百分点。其中：第一产业增加值81220万元，增长3.6%；第二产业增加值83790万元，增长15.1%；第三产业增加值67053万元，增长16.6%。三次产业结构为由上年的35.0∶35.5∶29.5调整为35.0∶36.1∶28.9，一产业比重与上年持平，二产业比重提升0.6个百分点，三产业比重下降0.6个百分点。按常住人口计算，人均地区生产总值9238元，增长11.8%。2014年全县实现财政总收入19721万元，同比增长20.2%，其中一般预算收入完成12164万元，同比增长32.7%。全县城镇居民人均可支配收入10728元，较上年同期增加1221元，增长12.8%；农民人均纯收入2877元，较上年同期增加359元，增长14.2%，较上年分别提高3.7和7.1个百分点。

长塘坝后（白蓼洲）水电站所在的儒林镇，近年来，儒林镇工业、农业、乡镇企业发展迅速。工业已初步形成矿产、造纸、冶炼、加工、水电为龙头的工业体系，工业企业100多家，其中镇办企业20余家，全镇有竹林面积3.2万亩，经济果木药材林2.218万亩，2002年农业总产值10028.4万元，全镇工业总产值8605万元，财政收入470万元，骨干企业有城步第二造纸厂、浆坪铜矿、浆坪电站等。
4.2.3 社会人文概况
2017年城步县普通中学25所，在校学生8680人；中等职业中学2所，在校学生343人；普通小学142所，在校学校19431人；全县小学专任教师1428人，普通中学教师1033人，职业中学教师82人，学龄儿童入学率、小学适龄儿童升学率、初中升学率均达100%。2011年末全县有艺术表演团体1个，文化馆、站12个，公共图书馆1个，年末拥有各类卫生机构39个，其中医院、卫生院14个、门诊部所21个、疾控中心1个、皮防站1个、妇育保健站1个。病床位582张，卫生技术人员734人。年内举办县以上体育运动会13次，参加运动员2万人，全民健身运动深入开展，竞技体育水平进一步提高，被评为全省民族体育工作先进县。
4.2.4 资源概况
（1）森林资源

城步是湖南省22个重点林区县之一，也是全国商品材基地县。现有森林面积16.8万hm2，约占全县总面积的63.5%。森林覆盖率达78.7%，活立木蓄积量748.9万m3。树科资源有107科921种，以杉、松和阔叶用材林为主，同时，楠竹林也具有很大优势，全县竹林面积2.1万hm2，活立竹达3950万根。
据调查，长塘坝后（白蓼洲）水电站厂房所在地以及库区范围内均无大片重要森林资源分布，只有坝址少许旱土、荒地被占用，植被以当地常见的农作物为主。
　　（2）土壤资源

城步县境土壤成土母质有砂岩风化物、板页岩风化物、花岗岩风化物、石灰岩风化物、第四纪红土和河流冲积物6种。以砂岩、板页岩风化物为主。砂岩风化物发育的土壤占全县总面积的41.32%，主要分布在县境东、南、西部中山区；板页岩风化物发育的土壤占全县总面积的33.68%，主要分布在县境中部、南部的中低山区和北部丘平区。花岗岩风化物发育的土壤占总面积的16.32%。依据《湖南省土壤工作分类暂行方案》，全县土壤划分为水稻土、红壤、山地黄壤、潮土、黑色石灰土，红色石灰土、山地黄棕壤、山地草甸土8个土类，14个亚类，61个土属，199个土种。本项目所在地区土壤主要为稻土、红壤和山地黄壤。

工程直接影响区多为山地，土地利用以林地为主，河岸两侧有少量耕地、河滩地和荒地。

城步县辖5乡5镇，287个行政村、社区，现有人口274785人，土地总面积2647km2，其中林地面积252万亩，约占全县总面积的63.5%，草山面积109万hm2，约占全县总面积的27.4％，耕地数量较少，仅19万亩，占全县土地总面积的4.8％，人均耕地0.7亩。
本项目所在地为城步县儒林镇，儒林镇辖1个居民委员会，39个行政村，现有人口2.4万人，土地总面积71.40万亩，其中耕地面积21413亩（包括水田面积19170亩，旱土2243亩），林地30.65万亩，人均耕地0.88亩，其中人均水田0.8亩（表4-18）。本项目库区无实物淹没。工程永久占地7.5亩，临时占地4.51亩，占地类型为旱土、荒地、水田，永久占地面积所占城步县及儒林镇的比例非常小，对项目所在地的城步县及儒林镇的土地利用影响很小。
（3）草山资源

城步县拥有草山面积7.27万hm2，其中万亩以上连片草山20处，计4.07万hm2，已建成的南山牧场是我国南方最大的山地现代化牧场。全县已发展草食牲畜12万头（只），其中奶牛万余头。
据调查，长塘坝后（白蓼洲）水电站坝址、厂房所在地以及库区范围均无草山资源及牧场分布。

（4）水能资源

城步县境内由于地表切割强烈，境内多溪河，水系呈树枝状分布。发源于境内的巫水、资水、渠水、浔江四水分属长江及珠江两大水系。共有大小溪河816条，总长4063km。巫水是城步县境内最大的河流，系沅水一级支流，长106km，流域面积1576.4km2。全县河网密度为每平方公里6560m，径流总量达24.87亿m3。境内河流落差大，水资源丰富，水能蕴藏量29.87万kw，现已开发近7万kw，境内巫水公司建成的白云水电站，库容3.62亿m3，设计发电机组5.4万kw，已建成3.6万kw。
（5）水资源利用

项目所在地儒林镇，现有人口2.4万人，耕地面积21413亩，其中水田面积19170亩，人均水田面积0.8亩。据现场调查，本电站库区及下游农业生产均为一季稻，农业灌溉需水时间集中在每年的4-5月份，在这一段时间，当地降雨量较大，所以工程影响区内的农业灌溉用水主要靠天雨，本工程在拦河坝右岸原电站取水口处设置了1处阀闸室，埋设两支配PE管，一支向原引水渠供应居民生活用水及生态用水，流量为0.24m3/s，另一支向农田灌溉供水，流量为0.02m3/s。电站坝址下游无工业企业取水和居民生活用水取水，居民生活用水主要来源于山泉水。

（6）旅游资源

城步山青水秀，气候温和，旅游景点很多，得到社会各界的一致好评。广东中山大学、中南林学院、桂林旅专等校的著名专家学者，毛致用、姚守拙、谢佑卿、张济民等多位领导都曾专程考察，对城步旅游资源给予了高度评价，城步曾被列为湖南省旅游业重点培育的四十个旅游县之一。有被喻为“南方的呼伦贝尔”的南山高山草原风光，有“洞府奇观”之称的白云洞神奇洞府，“千岛泽国”的白云水库，民风古朴的大寨风情村，两江峡谷生态旅游区，被誉为“天然的动植物基因库”的十万古田，保持着古老的原始生态，还有银竹老山自然保护区，古八景等自然景观及20多处文物古迹，是湘西南旅游及避暑胜地。
据现场调查，长塘坝后（白蓼洲）水电站坝址、厂房所在地以及库区范围均无重要旅游资源及文物古迹分布。

（7）生态敏感保护区

城步县境内有金童山省级自然保护区、南山国家级风景名胜区、两江峡谷国家森林公园、白云湖国家湿地公园等生态敏感保护区。2016年8月2日，《湖南南山国家公园体制试点区试点实施方案》实施方案获部门审批通过，公园位于湖南邵阳城步苗族自治县，范围整合了南山国家风景名胜区、金童山国家级自然保护区、两江峡谷国家森林公园、白云湖国家湿地公园，白毛坪乡、汀坪乡部分具有保护价值的区域，总面积619.14平方公里，约占整个县域面积的24.02%，集中分布在该县南部山区。湖南南山国家公园是湖南省第一个国家公园，城步成为第一批国家公园体制试点区。
金童山自然保护区地处湘西南边陲城步境内，包括明竹老山和金童山两个片区，分别属云马、金紫山两个国有林场管辖，为沅江水系和珠江水系的重要发源地。核心区面积1.85万公顷，90％为天然阔叶林，已查明的原生态生物2554种，其中长苞铁杉、资源冷杉、亮叶水晶冈、大小灵猫、穿山甲等属于国家和国际贸易公约重点保护的珍稀濒危物种就有79种。是我国南方野生物种最富集的模式标本地，是南亚——澳大利亚鸟类的重要迁徙通道。还是湖南“省鸟”——红嘴相思鸟集中分布区域，具有较高的科考、旅游、观赏品位。

南山风景名胜区总面积199平方公里，其主体部分是南山牧场。南山牧场是中国南方最大的现代化山地牧场，东西48公里，南北63公里，平均海拔1760米，年平均气温11℃；场内气候温和，雨量充沛，在连绵起伏的地表上形成48坪、48溪，自然生态条件好，动植物资源丰实。特别是133平方公里连片草场，构成一幅“横至百余里，环绕数千峰”的雄浑壮阔的绿色海洋图，展示出其无可伦比的南方大草原地壮美风光，享有“南方的呼伦贝尔”、“中国的新西兰”之美誉。南山风景名胜区自然景观以中国南方高山台地草原风光为主调，集峡谷、峭壁、怪石、原始植被、飞瀑流泉、人工湖泊、奇雾为一体，具有雄浑、壮阔、峻秀、幽野、古朴、神奇的独特个性。南山风景名胜区有紫阳峰、老山界、茅坪湖、蛟龙洞、南山顶等五大景区；有紫阳峰牧区、老山界森林公园、茅坪湖、高山红哨、天然盆景园、蛟龙洞、围山坪一线天等60余处景点，是一个集旅游、疗养、避暑、探险于一体的天然草地公园。俗语“寿比南山”中的“南山”即指此。

两江峡谷森林公园位于城步县城西南部，距县城约3公里，2008年建立国家级森林公园，总面积5548.18公顷，由巫水支流边溪河、桃林河形成，河流全长40余公里。该峡谷公路两侧可视坡面的森林面积在8万亩以上，延伸到峡谷的另一侧及白云湖和白云洞，面积达20万余亩。境内共有维管束植物211科801属2031种，其中蕨类植物45科118属455种；裸子植物7科12属18种；被子植物159科671属1558种。蕨类植物占全省蕨类植物总数的53.8%，种子植物占全省种子植物总数的32.1%，其植物具有原始性和完整性双重特点，是我省植物种类最富集的地区，也是我省境内最长的“绿色长廊”。峡谷内野生动物资源亦极为丰富，分布有林麝、果子狸、穿山甲、白鹇、金鸡、虎纹蛙等多种珍稀动物，自然景观极具开发价值。
白云湖国家湿地公园为《国家林业局关于同意河北尚义察汗淖尔等85处湿地开展国家湿地公园试点工作的通知》（2012年12月31日）的国家湿地公园试点名单之一。位于城步苗族自治县县城东南边陲的白云湖及周边缓冲区域，湿地公园大致范围包括常水位下白云湖水面及其周边消长带与部分林地，以及白云湖大坝流经至县城区的巫水河段和“十万古田”。湿地公园规划总面积1198.6公顷。以白云湖湿地生态系统为核心，以中亚热带独具魅力的河流、岛屿、洲滩、沼泽和河岸森林组成的湿地—森林复合生态系统为特色，以丰富的苗乡民俗文化和历史文化为内涵，以文化展示、寻古探幽、追溯文化和休闲度假为突破，集湿地保护保育、湿地功能和湿地文化展示、湿地休闲、湿地可持续利用示范、湿地恢复、湿地科研、监测和宣教于一体，发电、防洪调蓄功能兼备的国家级湿地公园。
本工程不在湖南南山国家公园范围内，与湖南南山国家公园整合的白云湖国家湿地公园有3.3km的距离，项目施工对其基本无影响。
根据《白云湖国家湿地公园总体规划—功能分区图》原白蓼洲电站坝址位于白云湖国家湿地公园范围内，库区位于其保护保育区，坝址及下游河段位于其恢复重建区；根据白云湖国家湿地公园出具的证明文件，长塘坝后（白蓼洲）水电站移址改造的电站厂房不在白云湖国家湿地公园范围内，其占地不涉及白云湖国家湿地公园。
（8）矿产资源

城步县有大型矿床4处，中小型矿床11处，矿点、矿化点119处。主要矿产有锰、硫铁、铅、锌、铜、金、钨、铀、铁、辉绿岩、滑石、水晶、硅石、钾长石、石棉、高岭土、石灰石等30多种，境内储量较大的矿有硫铁矿1321万吨、滑石矿189万吨、辉绿岩矿225万吨、锰矿52万吨，石灰石矿遍及城乡，储量难以计数。硫铁矿矿床厚、品位高、有害杂质低，是国内优质大型矿床，年开采量可达10万吨。锰矿储量大、品位高、含锰量达32.98%，兼有低磷、低铁等优点。辉绿岩矿储量大，开采前景好。
据资料查阅及现场调查，长塘坝后（白蓼洲）水电站坝址所在地以及库区均无重要矿产资源分布。

4.3 污染源调查

库区回水长度仅2.7km，其两岸植被覆盖率高，无居民住宅、农田等，无工业污染源、生活污染源、农业面源及养殖业污染源。
4.4 环境质量现状调查与评价

4.4.1 地表水环境质量现状调查与评价

（1）常规监测

本项目位于城步县巫水干流上游河段，为了解地表水环境质量现状，本次环评收集了2016年城步县白云湖（源头）、两河口（城中控制断面）的常规监测数据，白云湖断面位于长塘坝后（白蓼洲）水电站上游约3.3km处，两河口断面位于长塘坝后（白蓼洲）电站下游约5km处，各断面监测结果见表4.4-1~表4.4-2。
评价方法采用《环境影响评价技术导则（地面水环境）（HJ/T 2.3-2018）》所推荐的单因子指数法进行评价。单项水质参数i在j点的标准指数：

Si,j=ci,j/csi
DO的标准指数为：

[image: image11.wmf]S

DO

DO

DO

DO

DO

j

f

j

f

s

,

=

-

-

[image: image12.wmf]DO

DO

f

s

³


[image: image13.wmf]S

DO

DO

DO

j

j

s

,

=

-

10

9

[image: image14.wmf]DO

DO

f

s

<


[image: image15.wmf]DO

T

f

=

+

468

31

6

/

(

.

)


pH的标准指数为：

[image: image16.wmf][image: image17.wmf]S

pH

pH

pH

j

j

sd

,

.

.

=

-

-

7

0

7

0

[image: image18.wmf]pH

j

£

7

0

.


[image: image19.wmf][image: image20.wmf]S

pH

pH

pH

j

j

su

,

.

.

=

-

-

7

0

7

0

[image: image21.wmf]pH

j

>

7

0

.


式中：Ci,j－(i,j)点污染物实测浓度最大值，mg/L；

Csi－水质参数i的地表水质标准，mg/L；

DOs－溶解氧的地表水质标准，mg/L；

DOj－j点的溶解氧，mg/L；

DOf－饱和溶解氧浓度，mg/L；

pHj－j点的pH值；

pHsd－地表水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu－地表水水质标准中规定的pH值上限。

水质参数的标准指数大于1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用要求。标准指数越大，污染程度越严重，反之说明水体受污染的程度较轻。
表4.4-1       白云湖（源头）2016年第四季度常规水质监测数据     单位：mg/L
	项目
	10月9日
	11月3日
	12月1日
	均值
	Ⅱ类标准限值
	标准指数
	最大超标倍数

	水温（℃）
	20.8
	13.8
	13.5
	16.03
	/
	/
	0

	pH
	7.38
	7.07
	6.98
	7.143
	6—9
	0.07
	0

	溶解氧
	7.49
	7.95
	7.92
	7.79
	≥6
	0.77
	0

	高锰酸盐指数
	1.5
	1.5
	1.3
	1.43
	≤4
	0.36
	0

	化学需氧量
	5L
	13.1
	5.97
	9.54
	≤15
	0.64
	0

	五日生化需氧量
	1.09
	1.28
	0.61
	0.99
	≤3
	0.33
	0

	氨氮
	0.036
	0.078
	0.028
	0.047
	≤0.5
	0.09
	0

	总磷
	0.06
	0.04
	0.02
	0.04
	≤0.1
	0.4
	0

	总氮
	0.48
	0.48
	0.2
	0.39
	≤0.5
	0.77
	0

	铜
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤1.0
	ND
	0

	锌
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤1.0
	ND
	0

	氟化物
	0.05
	0.10
	0.10
	0.08
	≤1.0
	0.08
	0

	硒
	0.0005L
	0.0005L
	0.0005L
	0.0005L
	≤0.01
	ND
	0

	砷
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05
	ND
	0

	汞
	0.00001L
	0.00001L
	0.00001L
	0.00001L
	≤0.00005
	ND
	0

	镉
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.005
	ND
	0

	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05
	ND
	0

	铅
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.01
	ND
	0

	氰化物
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05
	ND
	0

	挥发酚
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002
	ND
	0

	石油类
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05
	ND
	0

	阴离子表面活性剂
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2
	ND
	0

	硫化物
	0.005L
	0.009
	0.008
	0.0085
	≤0.1
	0.085
	0

	粪大肠菌群
	1700
	4900
	330
	2310
	≤2000
	/
	/


表4.4-2   两河口（城中控制断面）2016年第四季度常规水质监测数据 单位：mg/L
	项目
	10月9日
	11月3日
	12月1日
	均值
	Ⅲ类标准限值
	标准指数
	最大超标倍数

	水温（℃）
	23.2
	16.5
	13.2
	17.6
	/
	/
	/

	pH
	7.24
	7.23
	7.01
	7.16
	6—9
	0.08
	/

	溶解氧
	6.75
	8.57
	8.65
	7.99
	≥5
	0.63
	/

	高锰酸盐指数
	1.1
	1.3
	1.1
	1.17
	≤6
	0.19
	0

	化学需氧量
	5L
	10.1
	5L
	10.1
	≤20
	0.50
	0

	五日生化需氧量
	1.13
	0.72
	1.16
	1.0
	≤4
	0.25
	0

	氨氮
	0.042
	0.040
	0.036
	0.039
	≤1.0
	0.04
	0

	总磷
	0.06
	0.04
	0.01L
	0.05
	≤0.2
	0.25
	1.4

	总氮
	0.40
	0.40
	0.30
	0.36
	≤1.0
	0.37
	/

	铜
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤1.0
	ND
	0

	锌
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤1.0
	ND
	0

	氟化物
	0.05
	0.08
	0.09
	0.07
	≤1.0
	0.07
	0

	硒
	0.0005L
	0.0005L
	0.0005L
	0.0005L
	≤0.01
	ND
	0

	砷
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05
	ND
	0

	汞
	0.00001L
	0.00001L
	0.00001L
	0.00001L
	≤0.0001
	ND
	0

	镉
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.005
	ND
	0

	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05
	ND
	0

	铅
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05
	ND
	0

	氰化物
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.2
	ND
	0

	挥发酚
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.005
	ND
	0

	石油类
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05
	ND
	0

	阴离子表面活性剂
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2
	ND
	0

	硫化物
	0.005L
	0.009
	0.008
	0.0085
	≤0.2
	0.43
	0

	粪大肠菌群
	1700
	790
	3500
	1996.67
	≤10000
	/
	/


根据城步县境内的白云湖（源头）断面、两河口（城中控制断面）2016年常规水质监测数据分析可知，该两处断面总体水质较好，各项监测指标均能达到满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ、Ⅲ类标准要求。

（2）现状监测

本项目位于城步县的巫水流域，为了解地表水环境质量现状，本次环评采用了城步县环境监测站、湖南索奥检测技术有限公司对《巫水干流水电开发环境影响回顾性评价》报告的现状监测数据，监测时间为2017年3月7日~10日分别进行了地表水环境质量监测。采用单因子指数法进行评价。
表4.4-3     长塘坝后电站坝址断面1     单位：mg/L

	监测项目
	3月7日
	3月8日
	3月9日
	平均值
	标准限值
	标准指数
	最大超标

倍数

	PH
	7.00
	7.04
	7.02
	7.02
	6~9
	0.01
	0

	悬浮物
	18
	16
	16
	16.7
	　—
	—
	0

	化学需氧量
	5.4
	5L
	7.3
	5.9
	20
	0.295
	0

	高锰酸盐指数
	1.47
	1.4
	1.7
	1.52
	6
	0.25
	0

	氨氮
	0.121
	0.134
	0.141
	0.132
	1
	0.13
	0

	锌
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	1
	ND
	0

	镉
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.005
	ND
	0

	铅
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.05
	ND
	0


表4.4-4          长塘坝后电站坝址断面2      单位：mg/L

	监测项目
	3月8日
	3月9日
	3月10日
	平均值
	标准限值
	标准指数
	最大超标倍数

	总磷
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.2
	0.05
	0

	总氮
	0.15
	0.19
	0.23
	0.19
	1
	0.19
	0

	汞
	0.00001L
	0.00001L
	0.00001L
	0.00001L
	0.0001
	ND
	0

	六价铬
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.05
	ND
	0

	挥发酚
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.005
	ND
	0

	石油类
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.05
	ND
	0

	粪大肠菌群
	140
	430
	340
	303.3
	10000
	0.03
	0


由表4.4-3~表4.4-4可知：长塘坝后（白蓼洲）水电站坝址处各项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，水质良好。

4.4.2 地下水环境质量现状调查与评价
为了解地下水环境质量现状，本次环评采用了城步县环境监测站、湖南索奥检测技术有限公司对《巫水干流水电开发环境影响回顾性评价》报告的地下水现状监测数据，监测时间为2017年3月7日~8日进行的地下水环境质量监测。
a、监测布点：渔渡江坝址附近、坝址附近居民。

b、监测项目及监测分析方法： pH、高锰酸盐指数、氨氮、铁、锰、挥发性酚类、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群。监测分析方法按照《地下水质量标准》（GB/T14848-93）规定的监测方法分析。

c、监测频次：监测一次。

地下水环境质量监测及评价结果见表4.4-5～表4.4-6。

表4.4-5    长塘坝后（白蓼洲）水电站址附近居民      单位：mg/L

	监测项目
	3月8日
	标准值(III类)
	超标率%
	最大超标倍数

	挥发性酚类（以苯酚计）
	0.0003 
	≤0.002
	0
	0

	硝酸盐（以N计）
	0.10
	≤20
	0
	0

	亚硝酸盐（以N计）
	0.003L
	≤0.02
	0
	0

	总大肠菌群
	3L
	≤3.0
	0
	0


表4.4-6     长塘坝后（白蓼洲）水电站坝址附近       单位：mg/L

	监测项目
	3月7日
	标准值(III类)
	超标率%
	最大超标倍数

	PH
	6.98
	6.5~8.5
	0
	0

	高猛酸盐指数
	1.3
	≤3.0
	0
	0

	氨氮
	0.102
	≤0.2
	0
	0

	铁
	0.03L
	≤0.3
	0
	0

	锰
	0.01L
	≤0.1
	0
	0


表4.4-5～表4.4-6结果表明，长塘坝后水电站坝址附近居民、坝址附近地下水各项监测指标满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求，地下水水质良好。

4.4.3 大气环境质量现状调查与评价

长塘坝后（白蓼洲）水电站地处山区，处于农村地带，距离城步县城约1.5km，距白云水库坝址约3.3km。为了了解拟建项目评价范围内环境空气质量现状，本次环评收集了邵阳市城步县环境监测站对白云水库坝址附近居民进行的环境空气质量常规监测数据。

a、监测点位：白云水库坝址附近居民点；
b、监测项目及监测分析方法：TSP、SO2、NO2等3项。监测分析方法按照《环境空气质量标准》（GB3095-1996）规定的监测方法进行分析。

c、监测频次：连续监测7天，TSP、SO2、NO2需测日平均值。
d、评价方法：环境空气质量现状评价采用污染物单项指数法进行评价。

Ii = C / Coi

式中：Ii——某污染物的单项指数；

      C——某污染物实测浓度，(mg/m3）；

     Coi——某污染物的评价标准，（mg/m3）；

当Ii≤1时说明环境质量达标，Ii>1时，环境质量超标。
e、评价标准

SO2、NO2、TSP评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-20012）二级标准。
表4.4-7    环境空气现状监测统计结果       单位：mg/m3
	监测地点
	采样时间
	SO2
	NO2
	TSP

	1#白云水库坝址附近居民点
	2017.3.7
	0.014
	0.009
	0.051

	
	2017.3.8
	0.016
	0.007
	0.059

	
	2017.3.9
	0.013
	0.011
	0.051

	
	2017.3.10
	0.014
	0.008
	0.037

	
	2017.3.11
	0.019
	0.008
	0.060

	
	2017.3.12
	0.019
	0.008
	0.061

	
	2017.3.13
	0.014
	0.008
	0.021


表4.4‑8   各监测因子日均浓度单项指数统计表
	监测点号
	监测项目
	浓度范围（mg/m3）
	评价标准

（mg/m3）
	单项指数范围
	超标率
(%)
	达标情况

	1#白云水库坝址附近居民点
	NO2
	0.013~0.019
	0.2
	0.065~0.095
	0
	达标

	
	SO2
	0.007~0.011
	0.5
	0.014~0.022
	0
	达标

	
	TSP
	0.021~0.061
	0.3
	0.07~0.2
	0
	达标


f：评价结果

统计表明，监测期间各项监测因子单项指数均为超过1，环境质量达标，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域大气环境质量较好。
4.4.4 声环境质量现状调查与评价

为了解声环境质量现状，本次环评采用了城步县环境监测站、湖南索奥检测技术有限公司对《巫水干流水电开发环境影响回顾性评价》报告的声环境现状监测数据，监测时间为2017年3月7日~8日进行的声环境质量监测。
a、监测布点：长塘坝后（白蓼洲）水电站坝址南面居民住房旁、长塘坝后（白蓼洲）水电站坝址北面居民住房旁、白云水库坝址附近居民住房旁共设3个监测点。

b、监测时间及频次：连续监测2天，各监测点按昼、夜分段监测。
表4.4-9         噪声环境现状监测结果       单位：dB(A)

	监测点位
	监测时间
	监测值
	标准值dB(A)
	评价结果

	长塘坝后（白蓼洲）

水电站坝址南面居民
住房旁
	2017.3.7
	58.6（昼间）
	60
	达标

	
	
	58（夜间）
	50
	达标

	
	2017.3.8
	56.5（昼间）
	60
	达标

	
	
	57.2（夜间）
	50
	达标

	长塘坝后（白蓼洲）

水电站坝址北面居民
住房旁
	2017.3.7
	54.2（昼间）
	60
	达标

	
	
	54.5（夜间）
	50
	达标

	
	2017.3.8
	51.1（昼间）
	60
	达标

	
	
	51.6（夜间）
	50
	达标

	白云水库坝址附近
居民住房旁
	2017.3.7
	52.1（昼间）
	60
	达标

	
	
	43.6（夜间）
	50
	达标

	
	2017.3.8
	55.1（昼间）
	60
	达标

	
	
	41.6（夜间）
	50
	达标


表4.3-13结果表明，评价范围内各监测点环境噪声（昼、夜）等效声级值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，评价范围内声环境质量较好。
4.4.5 底泥环境质量现状与评价
为了解本项目底泥本底值，本次环评采用了湖南索奥检测技术有限公司对《巫水干流水电开发环境影响回顾性评价》报告的底泥环境现状监测数据，监测时间为2017年3月8日。
a、监测布点：位于长塘坝后（白蓼洲）坝址处，共设1个监测点。

b、监测项目：pH、砷、汞、铜、锌、铅、镉等7项。

表4.4-10   长塘坝后（白蓼洲）水电站坝址处底泥现状监测统计表    单位：mg/L
	监测项目
	3月8日
	（GB15618-2018）第二类用地筛选值
	评价结果

	PH
	6.05
	—
	—

	砷
	34.5
	60
	达标

	汞
	0.209
	38
	达标

	铜
	28.8
	18000
	达标

	锌
	91.2
	—
	—

	铅
	46.6
	800
	达标

	镉
	0.47
	65
	达标


根据现状监测数据，长塘坝后（白蓼洲）水电站处各项因子均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中的第二类用地筛选值。
4.5 生态环境现状调查与评价
4.5.1 陆生植物

项目所在地城步县森林资源丰富，植被属亚热带常绿阔叶林带，全县有森林面积252多万亩，森林覆盖率63.5%。县境有野生植物1700余种，其中乔灌木107科921种，牧草63科262种，药用植物352种，野生经济果木、淀粉、纤维、烤胶原料植物80余种。全县有国家重点保护植物21种，其中属国家Ⅰ级保护植物有4种，如银杏（Ginkgo biloba）、资源冷杉（Abies beshanzuensis var. Ziyuanensis）、南方红豆杉（Taxus wallichiana var. Mairei）、伯乐树（Bretschneidera sinensis）；Ⅱ级保护植物有17种，如华南五针松（Pinus kwangtungensis）、篦子三尖杉（Cephalotaxus oliveri）、鹅掌楸（Liriodendron chinense）、凹叶厚朴（Magnolia officinalis subsp. Biloba）、半枫荷（Semiliquidambar cathayensis）、闽楠（Phoebe bournei）、樟树（Cinnamomum hupehanum）、野大豆（Glycine soja）、花榈木（Ormosia henryi）、红椿（Toona ciliata）、喜树（Camptotheca acuminata）、金荞麦（Fagopyrum dibotrys）、香果树（Emmenopterys henryi）、伞花木（Eurycorymbus cavaleriei）、水青树（Tetracentron sinense）、镰翅羊耳蒜（Liparis bootanensis）、长唇羊耳蒜（Liparis pauliana）等。这些珍稀保护植物主要分布在金童山自然保护区、两江峡谷森林公园、南山风景名声区等区域。

本电站厂房、库区及影响范围内植被覆盖基本较好，经现场踏勘发现，植被主要以杉、松、枫香、楠竹、槐树、樟树、苦槠和灌草丛为主，暂未发现其他珍稀保护植物树种及古大树。

4.5.2 陆生动物

项目所在地城步县在动物地理区划上属东洋界华中区东郊丘陵平原亚区，生态分类属中亚热带林灌农田动物群。动物种类繁多，资源丰富。但由于，多年来受人类活动的影响，自然森林植被已逐渐被人工植被林所取代，加上人为的滥捕滥猎，区域野生动物资源的数量与种类较以前已大为减少，区域现存的野生陆生动物主要为一些农耕带和灌丛带的小型爬行动物、哺乳动物及鸟类等。据调查，城步县境内高山密林，为野生动物提供了良好的栖息环境。野生动物有28目62科173种，其中国家I级保护动物有6种，如白颈长尾雉、黄腹角雉、白鹤、云豹、豹、林麝等，国家I I级保护动物有11种，如黄喉貂、穿山甲、雀鹰、红腹角雉、长耳鸮、领角鸮、燕隼、水獭、小灵猫、大鲵、虎纹蛙等。这些野生动物大多分布在森林植被茂密，人类活动较少的山顶和沟谷地带。

根据资料查阅及现场调查走访，本电站厂房、库区及工程施工区域内，人类活动较频繁，野生动物多为常见的物种如华南兔（野兔）、獐、青蛙、泥蛙、壁虎、蜥蜴、鹌鹑、刺猬、松鼠等，家禽主要有猪、牛、羊、兔、鸡、鸭、鹅等，很少发现珍稀保护陆生野生动物存在。

4.5.3 水生生物

（1）浮游生物及底栖动物

根据资料查阅及现场调查结果，项目所在的巫水评价河段浮游植物7门56属。其中绿藻门最多，为21种，硅藻门其次，为15种，蓝藻门13种，甲藻门2种，隐藻门最少仅1种。浮游动物32种，其中原生动物最多，为12种；轮虫其次，为10种；枝角类6种；桡足类最少，仅4种。底栖生物3门30种。其中腹足纲最多为11种，昆虫纲其次为10种；寡毛纲最少，仅1种。

（2）鱼类资源

巫水流域鱼类共6目14科49属58种，巫水源头区域的城步县鱼类资源相对较多，并且以山溪河流性鱼类为主，由于巫水流域水电站的大量建设等原因，鱼类资源逐渐转变为以静水河流性鱼类为主。巫水流域上游渔获物以马口鱼、似鮈、吻鮈等山溪河流性鱼类为主，中、下游渔获物以黄颡鱼、鲤、鲫等静水河流性鱼类为主。巫水流域主要经济鱼类有鲢、鳙、草鱼、鲤、鲫、黄鳝、马口鱼、黄尾鲴、鲇、鳜等。其中草鱼、鲢、鳙鱼多为静水缓流区域被承包后人工放养种类或池塘养殖逃逸种类，野生种类较少。巫水下游怀化境内河段涉及沅水特有鱼类国家级水产种质资源保护区，保护区主要保护对象有：湘华鲮、大口鲇、白甲鱼、稀有白甲鱼、瓣结鱼、吻鮈，列入中国濒危鱼类红皮书的鱼类有长身鱖。由于巫水邵阳绥宁境内荣岩、绿洲、江口塘、界溪口、河口等各梯级电站的阻隔（均无过鱼设施），这些受保护的鱼类资源主要生活在巫水下游怀化境内河段及支流河段。

本电站位于城步县境内的巫水上游河段，据资料查阅及现场调查，巫水评价河段鱼类资源以马口鱼、吻鮈、似鮈等山溪河流性鱼类和鲤鱼、草鱼、鳙鱼、鲢鱼、鲫鱼、银飘鱼等人工放养鱼类为主，暂未发现有珍稀特有鱼类和水生野生保护动物如江豚、中华鲟等存在。

（3）鱼类“三场”

据巫水流域水生态专题评价报告，巫水干流及各支流均已建有各种用途的水坝，从而形成了许多的静水缓流区域，缺乏急流产卵类型鱼类分布。巫水流域鲤鱼产卵场分布较广，无明显的区域界限，各河段中都有，以岩沙底质有附着物的地方为主。急流水地段如巫水下游河段的高椅和王家坪河段为湘华鲮的产卵场，河口、若水、高椅河段为白甲鱼产卵场，白云水库大坝与城步县之间干流河段及中间支流河段为吻鮈产卵场。

索饵场的环境基本特征是缓流或静水，水深0~0.5cm，其间有砾石、礁石、沙质岸边，这些区域易于躲避敌害，同时，这些地方小型饵料丰富，敌害生物少，有利于幼鱼的存活。现场调查过程中，在白云水库库汊处、两河口江段、王家坪江段等区域为鱼类主要索饵场。
巫水干流及各支流均已建有各种用途的水坝，鱼类的越冬场位于各水电站库区深处。

巫水流域干流和支流已建有很多各种类型的水电站，仅绥宁县境内水电站都有108座，并且电站均未建设过鱼设施等鱼类资源保护设施。且少部分引水式电站并未保证基本的生态用水，减少河段缺水现象严重。鱼类的洄游通道已经基本破坏，已无洄游性鱼类存在。

根据巫水干流水生态回顾性评价报告，本电站库区河段有粘性鱼类产卵场、索饵场，长度1.28km-1.5km，产卵群体为鲤、鲫、鳊、鲌类、鲴类、鲶等产粘性卵鱼类，鳜等浮性卵鱼类；索饵群体为鲤、鲫、鳊、鳜类、鲌类、鲴类、鲶、黄颡鱼等多种经济鱼类。
4.5.4 项目涉及的生态敏感区域

根据白云湖国家湿地公园出具的相关证明文件，长塘坝后（白蓼洲）水电站本次移址改建厂房及占地不属于白云湖国家湿地公园范围。但库区位于其保护保育区，原白蓼洲坝址及下游河段位于其恢复重建区。
白云湖国家湿地公园为《国家林业局关于同意河北尚义察汗淖尔等85处湿地开展国家湿地公园试点工作的通知》（2012年12月31日）试点名单之一。2012年城步县林业局委托国家林业局中南林业调查规划设计院编制完成了《湖南城步白云湖国家湿地公园总体规划》（2013-2020）。

（1）白云湖国家湿地公园概况

建设地点：拟建的湖南城步白云湖国家湿地公园位于城步苗族自治县县城东南边陲的白云湖及周边缓冲区域；以及包括城步苗族自治县东南境的“十万古田”。

地理坐标：东经110°17′40″～110°23′15″，北纬26°14′43″～26°21′30″。

项目区范围：拟建的湖南城步白云湖国家湿地公园主体由北向南呈树形结构伸展，最北端至城步县县城的土溪冲大桥，最南端至城步县白毛坪乡上坪水村的潘家湾。湿地公园大致范围包括常水位下白云湖水面及其周边消长带与部分林地，以及白云湖大坝流经至县城区的巫水河段和“十万古田”。湿地公园规划总面积1198.6公顷。

历史沿革：白云湖国家湿地公园的主体白云湖是位于巫水河上通过人工拦水筑坝形成的水库，于1985年完成可行性研究，1987年进行初步设计，1990年立项，1991年对坝址补充勘探，1992年开工工建设，1998年下闸蓄水，2000年主体工程建设施工全面完成。而“十万古田”片区是系明代瑶民耕作，后因发生大规模蝗灾，而荒弃成为拥有着低等苔藓、草本、木本植物等完整演替系列的沼泽地。

性质定位：以白云湖湿地生态系统为核心，以中亚热带独具魅力的河流、岛屿、洲滩、沼泽和河岸森林组成的湿地—森林复合生态系统为特色，以丰富的苗乡民俗文化和历史文化为内涵，以文化展示、寻古探幽、追溯文化和休闲度假为突破，集湿地保护保育、湿地功能和湿地文化展示、湿地休闲、湿地可持续利用示范、湿地恢复、湿地科研、监测和宣教于一体，发电、防洪调蓄功能兼备的国家级湿地公园。

规划指导思想：“保护优先、科学恢复、合理利用、持续发展”。

规划建设期：湖南白云湖国家湿地建设期为2013-2020年，共8年，分为近期和中远期。近期：2013-2015年，3年；中远期：2016-2020年，5年。

总体目标：通过全面加强湿地及生物多样性保护，维护湿地生态系统的生态特性和基本功能，保持和最大限度地发挥湿地生态系统的各种功能和效益，保证湿地资源的可持续利用，实现人与自然的和谐发展。处理好生态资源的保护，积极保护并挖掘白云湖湿地公园的自然、历史、人文景观资源，发挥和利用湿地资源，促进湿地范围内及周边区域的经济转型与发展，从根本上解决周边居民对湿地影响，提升人们对湿地保护的意识。将白云湖国家湿地公园建设成为湿地生态系统健康、景观资源丰富、自然环境优美、科普宣教设施完善、休闲娱乐条件优越、文化底蕴深厚，湘西南地区独特的国家湿地公园。

功能分区：见表4.5-1、表4.5-2。
表4.5-1  湖南城步白云湖国家湿地公园功能分区表

	代  码
	功  能  区
	面积（公顷）
	百分比（%）

	Ⅰ
	保护保育区
	1159.0
	96.70

	Ⅱ
	恢复重建区
	10．9
	0.91

	Ⅲ
	宣教展示区
	18.8
	1.57

	Ⅳ
	合理利用区
	8.7
	0.72

	Ⅴ
	管理服务区
	1.2
	0.10

	总   计
	1198.6
	100


表4.5-2   湖南城步白云湖国家湿地公园功能分区细分表

	分区
	小区
	主导功能

	保护保育区
	白云湖水质保护保育小区
	保护、提高

	
	环白云湖森林保护保育小区
	保护、提高

	
	库尾浅水区水禽栖息地保护小区
	保护、提高

	
	巫水河河流湿地保护保育小区
	保护、提高

	
	“十万古田”沼泽湿地保护保育小区
	保护、提高

	恢复重建区
	巫水河河岸河床恢复小区
	保护、提高

	宣教展示区
	诸葛古城河宣教带
	利用、提高

	
	白蓼洲湿地植物宣教园
	利用、提高

	合理利用区
	荣昌河心洲湿地游园
	利用、提高

	管理服务区
	湿地公园管理局
	保护、管理

	
	白云湖南入口管理站
	保护、管理

	
	白云湖北入口管理站
	保护、管理

	
	十万古田沼泽湿地管理站
	保护、管理


（2）公园分区建设目标与发展：

1）保护保育区

保护保育区是湿地公园的主体和生态基质，以自然湿地资源为主体，是湿地公园的景观载体，也是湿地公园内保护湿地生态系统的核心区域，主要开展保护、监测等必需的保护管理活动和规划的项目。同时，在局部开展一定的以观光为主的湿地生态旅游。

保护保育区规划面积为1159.0公顷。

建设思路是，按现行相关法律、法规，对水域及水岸森林进行严格的保护和保育，维护白云湖湿地的自然特性；对湖泊湿地进行适度科学疏浚，对洲滩等水禽栖息地进行一定的修复，建设结构完善、功能完备的水岸生态系统，以构建良好的湖泊生态系统和生物栖息地，恢复湿地生态功能和生物多样性，营造优美的湿地景观。在此基础上，规划开展一定的科研、监测活动，对现有的旅游活动和水上生产如网箱养殖进行科学规范。

该区主要建设内容包括：水质保护保育项目、水禽栖息地保护与修复工程、水禽栖息地营造项目、典型湿地生态序列建设项目、水岸生态系统保育和建设项目、入湖溪流-森林复合生态系统建设项目和湿地科研监测项目等。

表4.5-3   湖南城步白云湖国家湿地公园保护保育区细分表

	编号
	小区名称
	现  状
	保护重点
	主要对策和措施

	1
	白云湖水质保护保育小区（692.7公顷）
	水质良好，生境总体较好。局部地区网箱养殖布局不规范，局部水质恶化。水资源丰富
	优质的水源

游禽的良好栖息地
	A:污染控制和治理

B:外源污染治理

C:提高水体自净能力

	2
	环白云湖森林保护保育区（213.7公顷）
	植被森林植被整体良好，景观优美怀古探幽之地
	完善的水岸生物多样性良好栖息地和生境

森林景观
	A:水岸生态系统建设B:生物多样性保护与恢复C:巡护道建设D:植被改造

	3
	库尾浅水区水禽栖息地保护小区（99.1公顷）
	部分滩涂湿地被改造成耕地野趣天成，幽远宁静
	涉禽的良好栖息地和生境生物多样性

湿地景观
	A: 湿地生态滤场

B:生物多样性保护与恢复

	4
	巫水河河流湿地保护保育小区（20.7公顷）
	景观秀美水质优良、生境总体较好。
	完善的河流-森林复合生态系统良好的水体

生物多样性湿地-森林景观
	A:河流-森林复合生态系统建设B:生物多样性保护与恢复

	5
	“十万古田”沼泽湿地保护保育小区（132.8公顷）
	生境多样，复杂湖南省乃至全国罕见的灾难性历史文化遗存所在地动植物资源丰富探险胜地
	明代瑶民耕作、聚落遗址国内罕见的天然动植物基因库生物多样性湿地-森林景观
	A:生物多样性保护

B:遗址保护与利用


2）恢复重建区

恢复重建区主要开展湿地生态系统修复与保护、湿地监测等活动，扩大自然湿地面积，维护区域湿地生态系统稳定。同时，在局部开展一定的具有宣教功能的湿地恢复科普生态旅游。

建设思路是，通过对数量众多的采砂尾堆进行生态疏浚，进行平整治理，形成沼泽湿地与水域，以保持湿地生态系统的完整性，维持湿地生态功能的有效发挥，营造良好的野生动物栖息环境，保护生物多样性。同时，在湿地生态系统修复和重建过程中，也按照功能与景观相结合的原则，适当考虑湿地景观和生物生境的营造。

该区主要建设内容包括：生态疏浚、地带性植被恢复与重建工程、湿地科研监测、湿地科普宣教工程。

表4.5-4  湖南城步白云湖国家湿地公园恢复重建区细分表

	编号
	小区名称
	现  状
	保护重点
	主要对策和措施

	1
	巫水河河岸河床恢复小区（10.9公顷）
	河流周边原有滩涂、沼泽等基本已被采砂破坏采砂尾堆造成河内阻塞，河道变窄

景观效果差人为活动较多，对水禽造成一定影响
	河流湿地河流-沼泽复合生态系统生物多样性优质的水源

良好栖息地和生境
	A:生态疏浚 

B:河流周边生态系统提质改造C:水岸生态系统改造与完善D:减少人为干扰E:实施鸟类招引工程


3）宣教展示区

宣教展示区是湿地公园内开展湿地科普宣教的重要场所，在对现有湿地生态系统进行严格保护的基础上，以湿地景观资源、湿地文化资源为依托，适度开展湿地科普宣教。

建设思路是，依托不同的湿地类型和湿地景观，通过湿地文化长廊进行展示，并建设一个集湿地生态保护、旅游观光的湿地植物园，使其成为大众了解湿地、认识湿地、欣赏湿地、走进湿地、亲近湿地和体验湿地的场所，以及湿地文化展示的平台和生态文明教育的基地。同时，通过宣教加强公众的湿地保护意识，通过开展适当的科研、监测工作，加强湿地公园的科研、监测能力建设。

该区主要建设内容包括：白蓼洲湿地植物宣教园、诸葛湿地文化长廊、湿地宣教长廊、湿地科研监测工程等。

表4.5-5 湖南城步白云湖国家湿地公园宣教展示区细分表

	编号
	小区名称
	资源特色和现状
	定位和目标
	主要对策与措施

	1
	诸葛湿地文化宣教带（16.4公顷）
	诸葛城遗迹-利济门及城墙具有苗乡民俗风情石刻浮雕文化墙紧临县城，交通方便，人流量大。
	A:遗迹保护、民俗文化与湿地文化的展示与宣传

B:湿地体验区

C:了解湿地、认识湿地的展示平台
	A：湿地文化长廊 

B:湿地巡护道建设

C:刚性河岸建设

D:湿地宣教牌

	2
	白蓼洲湿地植物宣教园（2.4公顷）
	景观优美河心洲、湿地类型多样有一定面积的耕地
	A:湿地植物园

B:走进湿地、亲近湿地、和体验湿地的场所

C:生态文明教育基地
	A:引种湿地植物，建立植物园 

B：湿地科普宣教中心

C:湿地知识宣教牌


4）合理利用区

建设思路是，充分利用区内现有的湿地景观资源与土地资源，提升植被质量，强化植被防护功能，局部进行适度的造景，引进生态农业，并通过设置一定的康体休闲、水上娱乐、游憩娱乐等湿地资源可持续利用项目，建立比较完善的基础设施体系，丰富整个湿地公园的旅游产品，提高整个湿地公园的旅游品味，促进湿地公园的旅游发展，构建合理的湿地资源可持续利用产业链，提高湿地公园的自养能力，并带动周边社区相关产业的发展，使社区群众受益并提高他们的生活水平。

主要建设内容包括：河心洲公园、风雨桥观光走廊、生态浴场、湿地农业体验园等。

表4.5-6   湖南城步白云湖国家湿地公园合理利用区细分一览表

	编号
	小区名称
	现  状
	定位和目标
	主要对策与措施

	1
	荣昌河心洲湿地游园（8.7公顷）
	紧临县城区，区位条件好

整体景观不佳

违章建设已清理、处于待建

风雨桥是重要景观单体

有农业面源污染
	湿地资源可持续利用的示范点

植被认领区

湿地农业休闲体验区

科普教育基地
	A:恢复周边河岸景观 

B:河心洲植被改造与保护

C:农耕体验园

D:生态浴场


5）管理服务区

该区根据保护和管理的需要，建立湿地公园完善的保护、管理及游客服务体系，并建设相应的保护、管理与服务设施；配置相应的保护、管理与服务设备，为游客提供优质高效的服务，实现良好的管理、保护和服务功能。

主要建设内容包括：湿地公园管理局、湿地保护管理站、游客服务中心、湿地公园门楼、停车场等基础设施建设。

（3）保护规划：

保护规划总则

1）保护要求

①整体性保护

以湖南城步白云湖国家湿地公园湿地生态系统保护为重点，并对其周边的森林生态系统、自然资源和人文资源作为一个整体加以保护，并在整体结构层次上，采取统一规划下的相对独立的保护措施。湿地公园内一切工程设施均不能破坏生物栖息环境和自然景观，进入湿地公园内从事的一切活动均要符合湿地公园的有关规定。

②就地保护和积极恢复相结合

一方面要采取适当的保护措施，保护现存的珍稀物种、良好的生态系统和自然环境，另一方面应积极创造条件，对已经退化或丧失的生境进行恢复和修复。

③展示性保护

在资源保护基础上，采取保护与利用相结合，在保护的前提下发展旅游和科研、宣教，使自然资源和人文资源的重要性能被广大民众所认识，让全社会都认识到区域内资源保护的必要性和重要意义，发挥更大的经济与社会效益，使资源、环境保护、湿地公园可持续发展相结合。

④被动保护与主动保护相结合

被动保护是指通过法律法规、行政命令、经济惩罚等手段，强制性地要求群众被动地去进行生态建设和环境保护。主动保护是指通过让群众得到生态建设和环境保护带来的实惠而在比较利益的驱动下自发地进行生态建设和环境保护。例如，通过保护生态，转变生产经营方式，积极开展生态旅游和发展生态农业，不断提高群众的收入，在进行简单的比较利益计算后，群众会自发、主动地进行生态建设和环境保护。

2）保护目标

根据白云湖湿地各类资源的稀缺性、承载力、敏感度、保护价值等特征，针对不同资源存在和面临的威胁因子，制定好各类包括保护的具体对象、范围、方式和措施等在内的专项规划，最大限度地保护好资源的完整性、原始性、真实性与多样性。

湖南城步白云湖国家湿地公园保护目标主要分为4类：水系和水质保护、水岸保护、栖息地（生境）保护和湿地文化资源保护。

①水系和水质

保护畅通的水系水文联系，建立水文水质监测体系，开展定点定时采样、监测，建立巡查应急措施制度，定期对水域进行污染物清理；加强外源污染的控制，减少进入水系的污染物；建立结构合理、功能完善的、健康的水生生态系统，提高自身的净化能力。

②水岸

保护现有良好的水岸生态系统，对已经破坏的或结构不完善的水岸进行恢复和修复，在构建良好水岸生态系统的基础上营造良好的生境和打造良好的生态景观。

③栖息地（生境）

要建立生物资源管理信息系统，建立监测指标体系，开展定期监测，加强本地物种保护，有计划地实施防火、防病虫害等各项措施，禁止狩猎、盗采盗伐，严格控制外来物种的引进和繁育，保护好基因资源和物种组成，保证其生态系统的完整性和生态进程的连续性。积极开展栖息地（生境）恢复与修复，增加栖息地面积，提高栖息地质量。

④文化资源

要保护有关历史文化遗迹和非物质文化遗产；广泛宣传历史文化、民俗文化等。修复和重建具有重要历史文化价值的古迹，维持和保护具有特殊历史、文化和美学价值的民族村落的结构和建筑特征等。

4.6 区域存在的主要环境问题

（1）项目区属湖南省水土保持重点监督区，水土流失以沟、面蚀为主，存在着一定的水土流失现象，但水土流失相对较轻。

（2）由于巫水干流各梯级电站大坝的建设，以及各电站均没有建设过鱼设施，且大部分电站没有下泄生态基流，使得鱼类的洄游通道已经基本破坏，已无洄游性鱼类存在，减水河段鱼类资源种类和数量大大减少。同时，鱼类种类也发生了变化，巫水流域急流性特有鱼类及其产卵场逐步减少或消失，而适应静水的鱼类种类和数量增加，巫水鱼类资源呈衰退趋势。

5 环境影响预测与评价

5.1 白蓼洲水电站环境影响回顾性评价

白蓼洲引水式电站自1962年初步建设以来，由于历史原因，主体设计中未编制相关环评报告文件。本次回顾性评价主要针对白蓼洲电站运行以来所产生的环境影响和运行中已采取的措施及实施效果等进行分析总结。现阶段，白蓼洲水电站已废弃，未进行发电。
5.1.1 水环境回顾性评价

（1）水文情势

白蓼洲电站为引水式径流电站，水库为无调节性能，水库正常蓄水位434.2m。水库在正常蓄水位和死水位之间运行，库区水域面积较天然河道水面明显增大，库区江段水体增大，流速下降。 

白蓼洲水电站建成以来，由于大坝挡水和发电引水，坝址下游河段流量相较天然情况下有所减少，坝下减脱水河段总长度约2km。由于电站修建时间较早，引水水库及水坝无专门的生态流量管道，枯水期坝下巫水河道流量主要为区间集雨（坝下~白蓼洲电站尾水口）面积内汇集的山泉水、雨水等，在极端枯水季节，坝下至白蓼洲电站尾水口约2km将出现减脱水现象。

（2）泥沙

巫水上游流域植被条件好，含沙量小。根据对白蓼洲水库的泥沙淤积调查，水库运行20余年来，原先设计预留的库容尚未淤满，低涵仍可有效运行，淤积库内的泥沙有限，水库库区目前暂无泥沙淤积问题。

（3）地表水水质 

1）库区水质

白蓼洲电站引水水库运行已40余年，通过对现状监测数据的分析可知，库区水质优，监测的各项因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

白蓼洲水库现状监测中高锰酸盐、总氮、总磷的浓度分别为1.7mg/l、0.23mg/l、0.01mg/l；水库富营养化水平的评价标准及评价方法采用水利部《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）指标及方法（见表5.1-1）。
表5.1-1     湖泊（水库）营养状态评价标准及分级方法氮、磷含量指标

[image: image22.jpg]RIS T B BR ETRERT T
g | Wlien | oot (mgt) (mgrt) (mgrt) ™
0 oo o020 00005 [ 0
E [ 0050 00010 04 50
5 o010 010 o020 0 30
w oos 030 o0t 20 s
50 0050 050 0010 40 o
0 010 0 o6 0 0s
i 020 20 0084 0 04
w0 060 00 016 B 03
HAEHT % 0% o0 00 W 02
(s0<E<100) 10 i3 160 0 W [





  湖库营养状态采用指数法，具体步骤为：

①采用线性插值法将水质项目浓度值转换为赋分值；

②按照下面的公式计算营养状态指数（EI）；

③根据营养状态指数确定营养状态分级。

[image: image23.jpg]E=YEIN

A B —— R
E,—— it A
N A




水库现状富营养化分级见表5.1-2。

表5.1-2       水库现状富营养化分级

	白蓼洲水库
	评价项目
	赋分值
	营养状态指数
	营养状态分级

	
	高锰酸盐
	38.2
	33.5
	中营养化状态

	
	总氮
	32.3
	
	

	
	总磷
	30
	
	


经计算白蓼洲水库现状水质营养状态指数（EI）为33.5，对照水库富营养化状况高锰酸盐、氮、磷含量指标，现状为中营养化状态。

2）坝址下游水质

根据坝下两河口（城步县城中控制断面）2016年常规水质监测数据分析可知，城步县上游河段水质较好，指标均能达到满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。
5.1.2 陆生生态回顾性评价

（1）陆生植物影响回顾

通过调查水库及周边陆生生态环境现状可以看到，原有白蓼洲水库库区周边为中亚热带常绿阔叶林区，植被覆盖率和森林覆盖率高。植被类型主要为青冈栎林、毛竹林、杉木林、篌竹灌丛。

水库开发过程中，对陆生植物的影响主要有水库蓄水淹没、工程占地、施工建设活动等，其中水库淹没对陆生植被的影响为永久性损失。在历史开发建设中，水库淹没影响面积最大的土地类型是林地和灌草地，水库淹没植被损失均为一般常见种，在库区及周边范围内均有分布，淹没对陆生植被的影响较小。

（2）陆生动物影响回顾

白蓼洲水库库周森林覆盖率较高，地势险峻，生态调查中发现，区域内大中型哺乳动物基本已经绝迹，而中小型种类相对较多，数量也相对较大。动物种类中，以鸟类为主，其次为两栖类和爬行类，兽类资源较少。

白蓼洲电站及上游引水水库的建设对陆生脊椎动物的影响甚微，水库淹没对陆生动物生境的破坏较小，水库周边以及淹没线以上的生态环境与水库区无明显区别，因此陆生动物均可以找到合适的生境，未对其生存繁衍造成影响，没有改变区域的陆生动物区系特征及类型结构。两栖类动物对水域要求相对低，水库建设后影响其小部分适宜的繁殖地，但库区周边的溪流仍可作为其适宜的栖息地，两栖动物群落格局和种群繁衍未受到较大影响；爬行类和哺乳类动物迁移能力较强，随着水库淹没栖息地，其多样性在库区周边降低，但这类动物主动规避风险能力与适应能力较强，大部分的动物已迁移到了淹没线以上或水库周边其他适宜的生境中；水库建成以来，水域面积和湿地面积的增大为鸟类提供了更多的栖息和觅食空间，特别是滨水植物恢复覆盖后更适宜于鸟类的觅食、活动和隐蔽，同时，水生生物群落生物量的增加也提供了更丰富的食物招引其它种类和数量的鸟类栖息活动，鸟类的数量和种类相对有所增加。

5.1.3 水生生态回顾性评价

（1）浮游植物影响

总体来看，库区较上游来水浮游植物种类和数量均有增加，其增加幅度与水库调节能力、水体营养负荷及库区周边环境等因素有关，由于白廖洲水库为引水式径流式电站，水库无调节功能，库区内浮游植物数量增加幅度不大。坝下巫水河段浮游植物受水库调节能力和库区浮游植物变化幅度的影响，有所减少。

（2）浮游动物影响

水库建成以来，浮游动物的变化趋势为数量和种类都有所增加，其变化幅度与水库的调节能力、营养输入等有密切关系。两水库调节性能不强，营养程度不高，因此浮游动物数量变化不明显，种类主要由原河流型转化为湖泊型，坝下河段浮游动物有所减少。

（3）底栖动物影响

巫水流域河流形态季节性变化较大，从现有情况来看，该流域的底栖动物种类和数量均较少。大部分底栖动物会随着水位的加深而无法生存，它们生活的区域只是在库湾、库尾等浅水区。水深10m～15m以下的深水区很少有底栖动物，有底栖动物的区域其群落组成不会发生很大的变化，以水生昆虫类占优。

（4）鱼类影响

根据调查，巫水流域历年来未发现洄游性鱼类踪迹。白蓼洲电站水库建成以来，库区水位抬高，水深增加，水面积增加，水流变缓，河流的水动力学过程发生较大的变化。库区及周边流域内鱼类种类以适于水面宽阔，水流深缓及广布性的静水性鱼类为主，并形成较稳定的种群。

白蓼洲水电站建设以来未设置专门的生态放水管，坝址下游河段主要依靠发电尾水、丰水期水库泄水及集水区间内的雨水、山泉水，极枯季节坝址下游部分河流产生断，因此对下游鱼类生存繁殖造成了一定的影响，河段内很难形成较高的鱼类资源量。

5.1.4 社会影响回顾性评价

白蓼洲水电站装机1920KW，至1994年改造以来为当地生活、生产提供了清洁能源，在保障社会稳定、促进当地经济发展、增加地方财税收入等方面起到了积极作用。
在原白蓼洲电站建设施工中，加强了对各类传染病的预防，及时对虫媒和自然疫源性疾病进行了检测与预防接种，对肺结核、病毒性肝炎、痢疾、流行性出血热、麻疹、疟疾等常见传染病的防病知识和计划免疫预防接种知识宣传。自电站建设及运行以来，当地未发生过传染性疾病的大面积流行。
5.1.5 现有环境问题评价

从现场调查情况看到，白蓼洲水电站建成运行至今已有50余年，设备严重老化，现已停止发电。白蓼洲电站建成运行至今，库区环境质量稳定，主要环境影响表现在以下方面：

（1） 未采取生态流量下放措施，导致枯水期坝址下游存在断流现象，对坝下~电站尾水口河段水生生态造成了一定的不利影响。
（2）白蓼洲水库底泥镉存在超标现象。
5.2 水文情势预测和评价

预测范围及预测内容：预测施工期以及运行期库区3.3km河段及坝下5km河段水文情势的影响。

5.2.1 施工期水文情势

5.2.1.1 对河段地表水文情势预测

本工程不新建坝址，在白蓼洲水电站原有坝体上进行加固建设，根据工程任务和施工组织设计，一期围堰枯水期实施，围堰时段为第一年枯水期初至第二年丰水期初，二期围堰围第二年丰水期实施；工程施工分二期围堰，一期先围左岸，将右岸厂房段旧坝体及右岸山坡开挖至430.0m，作为导流通道。二期围堰围右岸厂房段，此时左岸坝段已经施工完成，堰顶高程434.2m，利用其作为导流通道。截流流量为200m3/s。因此，施工期施工段随着施工围堰和导流建筑物的完成，仅坝址下游施工断面河床发生变化，该段河流的水文情势将相应地发生改变，下游围堰后小范围水位局部涌高，由于围堰河段较短，所受影响较小。

5.2.1.2 对河段周边地下水文情势的影响

工程区水文地质条件比较简单，主要为第四系松散地层孔隙水。孔隙水赋存于河流冲积之砂卵砾石层及残坡积含碎石粘土之孔隙中，此类含水层结构疏松，孔隙大，透水性较强，主要接受大气降水及上游河水补给，沿松散层孔隙运移，径流途径短，就地补给河床，地下水动态变化明显受季节控制，地下水位埋深一般0～21m。

由于工程施工主要在枯水期实施，坝址上游的库区河段总体水文情势未发生变化，其周边与库区水互补的方式不会发生较大变化，因此地下水水文情势基本上不会发生大的变化。
5.2.2 运行期水文情势预测

5.2.2.1 蓄水初期水文情势变化

本工程电站厂房施工、坝体加固完成后，库区水位将蓄水至坝前现有天然水位434.2m，电站库区河段基本属于高山峡谷地貌、河床坡降较大，河道随高程的增加其断面的增加量较小，蓄水后的水库呈现出河道型水库特征，且库区河段仅为2.7km。

受工程截流蓄水的影响，在水库蓄水高程未达到发电高程时，其坝址下游局部河段将处于间断减水状态，河道流量由天然流量变化为坝址下泄的生态基本流量。

5.2.2.2 水文情势变化

（1）流量与流速变化

长塘坝后（白蓼洲）水电站坝址加固完成后，库区蓄水位恢复到改造前正常蓄水位，在相同流量条件下，库区河段的流速较天然情况下变化较小。
（2）水位变化

长塘坝后（白蓼洲）水电站蓄水后库区回水长度约2.7km。在长塘坝后（白蓼洲）水电站工程运行期，库区河段水位较改建前抬升程度较小，根据初设报告中的水库回水计算，改造后库区水体在原有基础上抬升不超过0.5m，越靠近坝前，抬升幅度越大，越靠近库尾，抬升幅度越小。水体仅局限于原有河道内，水库仍为狭长河道型水库。各频率回水成果见表5.2-1。
表5.2-1      坝址水库回水成果表          单位：m

	里程
	P=50%  Q=147m3/s
	P=10%  Q=445m3/s
	Q=50m3/s

	
	改造前
	改造后
	改造前
	改造后
	改造前
	改造后

	0
	435.4
	435.73
	435.95
	436.32
	434.63
	434.77

	50
	435.408
	435.738 
	435.977
	436.347 
	434.63
	434.770 

	150
	435.438
	435.768 
	436.072
	436.442 
	434.631
	434.771 

	260
	435.488
	435.818 
	436.223
	436.593 
	434.631
	434.771 

	390
	435.559
	435.889 
	436.762
	437.133 
	434.632
	434.772 

	570
	435.658
	435.988 
	437.813
	438.185 
	434.634
	434.774 

	680
	435.763
	436.093 
	438.681
	439.053 
	434.637
	434.777 

	820
	435.876
	436.206 
	439.609
	439.982 
	434.642
	434.782 

	1200
	436.202
	436.533 
	440.767
	441.141 
	434.649
	434.789 

	1420
	436.764
	437.095 
	441.704
	442.079 
	434.657
	434.797 

	1580
	437.247
	437.578 
	442.799
	443.175 
	434.692
	434.832 

	1800
	438.166
	438.498 
	444.048
	444.425 
	434.757
	434.897 

	1950
	440.202
	440.536 
	445.017
	445.395 
	434.967
	435.107 

	2200
	442.898
	443.234 
	446.423
	446.802 
	435.287
	435.427 

	2300
	444.651
	444.651
	448.872
	448.872 
	435.907
	435.907

	2500
	445.604
	445.604
	451.452
	451.452
	437.286
	437.286

	2800
	446.632
	446.632
	453.21
	453.21
	438.436
	438.436

	3000
	447.509
	447.509
	454.451
	454.451
	439.645
	439.645

	3300
	448.255
	448.255
	455.562
	455.562
	440.88
	440.88


通过回水计算得出，当白云水电站下泄P＝10%频率洪水（流量445m3/s）时，库区回水长度为2500m，当白云水电站下泄P＝50%频率洪水（流量147m3/s）时，库区回水长度为2300m，当白云水电站下泄单机满发流量50m3/s时，库区回水长度为2500m。

经水文专业计算，坝址下游水位流量关系具体计算成果见表5.2-2。
表5.2-2     长塘坝后（白蓼洲）水电站坝址下游水位流量关系表

	Z（m）
	425.06
	425.5
	426.5
	427.5
	428.5
	429.5
	430.5
	431.5

	Q全（m3/s）
	0
	27
	162
	412
	685
	1025
	1405
	1825

	Z（m）
	432.5
	433.5
	434.5
	435.5
	436.5
	437.5
	438.5
	439.5

	Q全（m3/s）
	2285
	2798
	3334
	3924
	4525
	5155
	5865
	6521


长塘坝后（白蓼洲）水电站属低水头径流式电站，水库无调节功能，电站随着白云水库电站的运行而运行。根据长塘坝后电站运行方式，当白云水库电站一台机发电时，长塘坝后（白蓼洲）水电站利用白云水库下泄水量进行一台机发电；当白云水库2台机发电时,长塘坝后（白蓼洲）水电站利用白云水库下泄水量进行2台机发电；白云水电站下泄生态流量时，本工程开启生态机组。长塘坝后电站对于坝址下游局部河段的影响主要为枯水期，根据上述分析，电站运行期将提高枯水期坝址下游河段平均流量与水位，这种变化有利于改善白蓼洲引水式电站造成枯水期坝址下游河段断流、减水的供水条件与水质状况。             
（3）泥沙淤积

巫水流域地表植被较好，水土流失不严重，水流清澈，水质含沙率低，属少沙河流，加之上游白云水库拦截了上游河道大部分泥沙，根据白云水库关闸蓄水，开闸泄洪、排沙的原理，能在长塘坝后水电站库区沉积的只是较少的一部分，经计算，区间和白云下泄泥沙仅为0.05万t/年，考虑排沙措施，电站的泥沙淤积不严重。
5.2.2.3 水温影响分析

水库水温的判别采用来水库容比法进行判别：

[image: image24.wmf]总库容

多年平均径流量

=

a

             [image: image25.wmf]总库容

一次洪水量

=

b


α为年入库总水量与水库总库容之比。当α<10时为稳定的分层型；当α>20时，为混合型；10<α<20时，为过渡型。β为一次洪量和水库总库容之比，当β>1时，水温分层被暂时破坏，则为临时性的混合型；β＜0.5时，则洪水对于水温的结构无多大影响。

当长塘坝后（白蓼洲）水电站工程正常蓄水位434.2m时，水库回水约2.5km，总库容55万m3。多年平均年径流量为5.31亿m3，经计算长塘坝后水电站工程水库α为965，最大坝高为7.2m，故属于水温混合型水库，水温未分层。因此，评价中不需考虑水库水温分层影响。
长塘坝后电站为白云水库的反调节电站，上游来水主要为白云水库的下泄水，白云水库为多年调节水库，库区为稳定的水温分层型水库。根据《白云水库电站工程验收调查报告》，于2014年对白云水库坝下游100m和白蓼洲电站上游50m处断面进行了监测，水温监测数据见表5.2-3。

5.2-3    2014年白云水库水温监测数据

	月份
	监测地点
	水温（℃）

	7月
	白云水库大坝上游100米处（表层水50公分处)
	24.3

	
	白云水库坝址下游100米
	18.1

	
	白蓼洲电站上游50米
	18.7

	8月
	白云水库大坝上游100米处（表层水50公分处)
	23.5

	
	白云水库坝址下游100米
	19.1

	
	白蓼洲电站上游50米
	20.3

	9月
	白云水库大坝上游100米处（表层水50公分处)
	22.0

	
	白云水库坝址下游100米
	19.0

	
	白蓼洲电站上游50米
	19.8


白云水库发电进水口底板高程475.0m，顶部高程481.0m，下泄水一般为475~485m处的库水。白云水库运行水位在505到540之间，下泄水取水位置离正常蓄水位20~65m。根据7、8、9月监测数据，白云水库坝址下游水温较坝址上游水温约低3~6.2℃。鱼类生长繁殖所需要的水温要求为18℃以上，而白云水库7~9月下泄水温最低也有18.1℃。随着坝址距离的加大，沿程水温逐渐上升。距白云水库坝址3.5km白蓼洲电站上游50米处水温已较坝址下泄水温有约1℃的提升。由此分析，白云水库的下泄水温对下游白蓼洲库区河段鱼类及其他水生生物的生长繁衍基本无影响。
5.2.2.4 最小下泄流量计算

1、最小下泄流量的确定

城步县水利局以文件城水政字【2017】4号文对《长塘电站水资源论证报告》进行了批复，本段内容摘自水资源论证报告。
长塘水电站坝址下游至沉江渡电站处无旅游、冲砂等要求，河道内用水量为生态需水量。生态需水量是指水库运行期蓄水要保证河流本身的生态需水量和下游生产生活的需水量的下泄。生态基流的计算方法较多，有Tennant法（法国乡村法）、流量历时曲线法、保证率法、最枯月流量法、7Q10法等。流量历时曲线法及法国乡村法的计算成果相较另外三种的计算成果偏大，主要原因是其不适合南方湿润地区河流特性，计算结果明显偏大，不宜采用。本流域的开发程度较高，且临近流域的渔渡江水文站具有长系列的实测径流资料，经比较采用7Q10法计算成果0.68m3/s作为长塘水电站的生态基流，生态需水量2144万m3。
2、下泄流量合理性分析

根据调查，城步县居民生活用水主要来自白云湖水库，坝址下游无工业用水取水。由于坝址下游河段周边无居民生活用水及供工业用水要求，因此，在坝址下游最小流量的核定过程中，可不考虑工业用水与居民生活用水要求。根据设计，本工程有灌溉面积647亩，灌溉取水流量为0.076m3/s，灌溉取水从坝前抽取，不从下游河道内取水，由此，分析坝址处下泄生态流量为0.68m3/s基本合理。
5.2.2.5 地下水水文情势变化

（1）水文地质条件

长塘坝后（白蓼洲）水电站库区河段周边现状水文地质条件简单，主要为第四系松散岩类孔隙水。第四系孔隙水赋存于残坡积和冲洪积层中，埋藏较浅，与河水、溪沟水等地表水联系密切。

（2）库区地下水变化情况

运行期库区河段总体水较改建前受到0.5m的抬升，其周边受巫水水量渗透补给后的地下水水文情势也会发生一定的变化，造成库岸周边地下水位相应抬高，地下水位抬高产生的影响主要表现在对土地的浸没影响方面。

（3）坝址下游地下水变化情况

对于坝址下游巫水河段，河段水位与流量均有降低，受其影响该河段两岸局部地域的地下水位可能会随之相应有所降低。

5.3 水环境影响预测和评价

预测内容：预测施工期施工废水排放对坝址下游河段水质的影响，运行期库区河段水质的变化趋势及水库富营养化的可能性。

5.3.1 施工期水质影响预测
根据本工程施工组织设计，本工程砂石料采取购买形式，施工期主要污水为混凝土拌和系统冲洗废水、基坑废水、施工临时生活区生活污水、机械冲洗废水。施工期水环境质量影响主要针对以上4个污水来源进行预测，预测因子为SS、COD和石油类。石油类的可溶性较差，含油污水排放后油膜多漂浮于水面，本报告将采用定性分析说明。

5.3.1.1 碱性废水和生活污水影响分析
长塘坝后（白蓼洲）水电站坝址处河段平均流量为16.85m3/s，属中型河流，污染物的扩散能力较强，从污染物排入到完全混合的过程较短，且下游水环境评价范围内没有水环境敏感点。因此，根据《导则》的推荐，施工期废水排放对水环境的影响预测采用完全混合模型进行预测：
[image: image26.wmf])

/(

)

(

h

p

h

h

p

p

Q

Q

Q

C

Q

C

C

+

+

=


式中：[image: image27.wmf]C

——污染物预测浓度，mg/l；
[image: image28.wmf]p

C

——污染物排放浓度，mg/l；

[image: image29.wmf]p

Q

——废水排放量，m3/s；
[image: image30.wmf]h

C

——河流污染物浓度，mg/l；
[image: image31.wmf]h

Q

——河流流量。

混凝土冲洗废水、基坑废水的SS污染特性相似，考虑叠加排放，含沙废水排放对水质的影响参数及结果见表5.3-1。
表5.3-1   碱性废水及生活污水排放对水质的影响参数及结果表

	排污工况
	参数
	Ch
	Qh
	Cp
	Qp
	C
	增加倍数

	处理后排放
	SS
	17
	16.85
	70
	0.0003
	17.00
	0.00005

	
	COD
	1.52
	16.85
	100
	0.0002
	1.521
	0.0008

	直接排放
	SS
	17
	16.85
	2500
	0.0003
	17.04
	0.0026

	
	COD
	1.52
	16.85
	250
	0.0002
	1.523
	0.002


由上表可知，本工程的施工废水和生活污水在处理达标后，SS和COD的岸边浓度增加值较小，已接近河流本底值浓度，对下游河段水环境质量影响较小。在废水直接排放的情况下，坝址下游SS浓度值为17.04，增加倍数为0.0026倍，COD在坝址下游浓度为1.523mg/L，增加倍数为0.002倍。因此，若废水未经处理直接排放，SS的浓度增加值较大，会对下游河段水质造成一定的影响，而处理后的碱性废水、生活污水对下游河段影响相对较小。
5.3.1.2 含油污水排放对下游水体的影响

本工程含油废水主要为机械设备包括挖掘机、装载机、推土机、起重机以及各类车辆产生的冲洗废水。本工程含油污水排放强度约为0.0089m3/s，每天约排放2h，石油类浓度约为40mg/L左右。含油污水若直接排放后油污将浮在水面，在排放口下游水面形成油膜，阻止水体的复氧过程，同时影响水体的感官性状，因此应禁止含油废水直接排放，需经过隔油池处理达标后排放。

5.3.1.3 基坑废水排放对水体影响

基坑废水中主要污染物为SS及碱性物质，其中碱性物质的浓度相对较低，主要来自混凝土养护过程排放的碱性废水，pH值一般在11～12之间，污径比约为9.7×10-5，其排入基坑后将很快被稀释，对坝址下游河段造成的不利影响很小。
5.3.2 运行期水质影响预测
5.3.2.1 蓄水初期水环境影响
在水库蓄水初期，水库淹没部分陆域地表未清理完全的杂物及土壤中可溶性营养物都将随水库淹没进入水体。进入水体的有机物，在微生物的作用下分解，分解产物将影响水质。
根据可研报告的电站回水分析及现场调查，本项目改建后，该电站库区无人口搬迁、农田淹没，不须进行淹没处理，因此水库蓄水初期，库区水质受污染的程度极小。

5.3.2.2 运行期库区总体水质预测

通过现状调查，长塘坝后（白蓼洲）电站库区两岸为山地，山高林密，地势高低起伏，在库区2.7km范围内，两岸均为无村民分布。在库区汇水区内居民数量较少及较为分散，农田面积也较小及农业化肥的施用量很小。库区及汇水区内多为用材林地。由此分析可知，在建库后库区总体水质将基本维持在现有水平，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准对应标准限值。

5.3.2.3 运行期水库富营养化预测
由于水库无人口搬迁、农田淹没，运行期水库富营养化预测根据长塘坝后（白蓼洲）水电站现状情况分析。根据长塘坝后（白蓼洲）水电站库区河段流域总氮、总磷营养物质的输入量现状情况分析，河段现状水质总氮、总磷浓度分别为0.19mg/L、0.01 mg/L，指标相对较低。通过前述预测分析，运行期总体水质中TN浓度为基本维持现状。在水库富营养化评价过程中，氮、磷营养元素指标评价标准常采用水利部《城市供水水库水质调查评价》中“水库富营养化状况的氮、磷含量指标”所确定的标准进行评价（见表5.3-4）。 

表5.3-4           　水库富营养化状况氮、磷含量指标

	营养化状况
	总氮（mg/l）
	总磷(mg/l)

	贫～中营养化
	0.2～0.4
	0.005～0.01

	中营养化
	0.3～0.5
	0.01～0.03

	中～富营养化
	0.5～1.5
	0.03～0.1

	富营养化
	>1.5
	>0.14


通过对比上表中营养状况分级参数可知，长塘坝后水电站工程新建后，蓄水初期及运行期营养程度均属于贫～中营养化水平，总氮含量较低，长塘坝后水电站新建后库区水体发生富营养化的可能性较小。

5.3.2.4 电站运行排污对水质的影响

水电站运行期排污主要为工作人员日常生活排水以及机组油污的正常渗漏。长塘坝后（白蓼洲）水电站改造后运行期职工定员为10人，日产污水量约为0.96m3/d，废水经过处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准后用于农灌，由于其废水排放量较小，对环境影响小。

电站营运期主要是依靠水力冲击水轮机发电，发电过程对巫水水质没有影响。水电站使用的透平油，在系统中主要起到润滑、散热、冷却调速的作用，在水轮机中，由水轮机轴承油盘盛装透平油，用于冷却和润滑轴瓦。透平油在使用过程对密封要求很高，循环过程中即使微量的尘粒和水分进入，也可导致透平油的性质下降，产生乳化现象，磨损轴瓦。因此，密封性能是水轮机组性能考核指标中的一个组成部分，在正常运行情况下，透平油不会也不可能发生泄漏，更不会污染下游水质。电站2台水轮发电机组每年补充透平油约50kg，损失的透平油大部分是因为氧化作用消耗，仅有极少部分是渗入水体，对下游水体水质的影响较小。
5.3.2.5 灌溉退水对水质的影响

根据长塘电站水资源论证报告，本次设计灌溉面积647亩，不设计渠道，直接从坝址下游河道取水。工程实施后，将产生农田灌溉退水，根据灌区地形及水系情况，灌溉退水通过天然溪沟排入巫水河段。农田灌溉退水无集中排水口，属分散退水。
灌溉回归水特征污染物主要为化肥及农药中的氮、磷、钾等，其浓度主要与所使用的化肥及农药的种类、数量有关。其排放规律具有季节性、分散性特点，主要表现为灌溉季节的面上退水。面上退水不便集中处理，因此只考虑在灌区推广利用高效、低毒、低残留的化学农药和生物农药，进行病虫害的综合防治。提倡绿色农业，减少氮肥用量，增加有机复合肥及氮磷钾复合肥用量，减少灌溉退水用污染物的含量。

灌区退水河段均位于农村地区，属于农业用水区，且退水河段现状均无工业企业用水和农村居民饮用水取水口，灌溉退水对该河段的取用水影响较小。
5.4 大气环境的影响

5.4.1 污染源分析

（1）施工粉尘和扬尘

本工程施工粉尘主要来自土方开挖、填筑和运输，水泥及土石料装卸，混凝土拌和等活动；扬尘主要来自机械车辆的运输。TSP为主要的污染物。

（2）施工废气

本工程施工废气主要来自各类施工机械燃油产生的污染物等，其主要的污染物为SO2、NO2等。

5.4.2 污染气象特征分析

工程产生的大气污染物的迁移扩散受地面风向风速的影响，风向决定了污染物输送的方向以及受污染区域的方位，而风速则决定了污染物的扩散稀释速度。风向频率除以该风向的平均风速即为污染系数，它反映出某一方位受污染的严重程度，某方位的污染系数越大，其下风向近距离的污染就越严重。根据工程区多年气象观测资料显示，项目区多年平均风速2.5m/s，主导风为西北风，因此工程施工时应重点防护工程区下风向200m范围内的居民点环境敏感点。

5.4.3 影响分析

根据工程分析，本工程对空气质量的不利影响主要源自施工过程中土方工程和交通运输产生的粉尘、扬尘、燃油机械废气等，主要污染物为TSP、二氧化硫、二氧化氮等，其中TSP污染占主导地位。

据对类似施工现场及周边的TSP监测，在施工现场处于良好管理水平的情况下，如施工场内经常保持湿润，空气中TSP的监测结果见表5.4-1，距施工场地不同距离处空气中TSP浓度值见图5.4-1。从监测数据可知，施工场地周边地区TSP浓度值在40m范围内呈明显下降趋势，50m范围之外，TSP浓度值变化基本稳定，可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）三级标准。如采取洒水措施后，距施工现场30m外的TSP浓度值即可达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）日平均二级标准，洒水后TSP浓度见表5.4-2。

表5.4-1

  
施工近场空气中TSP浓度变化   
  
单位：mg/m3
	序号
	距离
	浓度范围
	浓度均值

	1
	场界
	1.259～2.308
	1.784

	2
	场界下风向10m
	0.458～0.592
	0.525

	3
	场界下风向30m
	0.544～0.670
	0.607


表5.4-2             施工场地TSP浓度变化对比表

	监测点位置
	场地不洒水
	场地洒水后

	距场地不同距离处

TSP的浓度值

（mg/m3）
	10m
	1.75
	0.437

	
	20m
	1.30
	0.350

	
	30m
	0.78
	0.310

	
	40m
	0.365
	0.265

	
	50m
	0.345
	0.250

	
	100m
	0.330
	0.238


[image: image32.png]me /m’

20

40

60

80

100

120




图5.4-1          距施工场地不同距离处空气中TSP浓度值

工程开挖、填筑过程中主要污染物为粉尘。由于项目区的主导风向为西北风，施工期对坝址上游左岸居民区受影响较大。根据表5.4-2、图5.4-1，结合敏感点位置和施工布置对TSP污染程度进行分析，详见表5.4-3。

表 5.4-3             本工程敏感点TSP影响分析统计表

	敏感点名称
	位置
	规模（人）
	影响程度

	白蓼洲村
	右岸，坝址上游，

距离施工区100m，距离施工运输道路约10m
	约12户
	影响较小

	上团村
	左岸，坝址下游，距离施工区最近距离80m
	约8户
	影响较大


根据表5.4-3及图5.4-1施工场地TSP浓度变化图分析，分布在施工区100m范围内的白蓼洲村居民点施工期间受TSP影响较小，上团村影响相对较大。

在工程土方运输过程中，如防护不当易导致物料失落和飘散，将使路面起尘量增大，对道路两侧的居民点等环境敏感点也会产生一定的影响。本工程运输道路沿线分布的部分居民点邻近运输道路，尤其是白蓼洲居民邻坝址右岸施工运输道路，工程施工对其影响相对较大。

燃油施工机械设备使用油料主要为柴油，燃油机械尾气排放属低点源无序排放，其尾气污染物最大浓度落点距边界的距离不超过150m，且浓度值均在《环境空气质量标准》（GB3095-96）二级标准之内。由于工程施工高峰期空气污染物的排放强度较低，因此，工程施工产生的大气污染物对施工区及周围居民区的空气环境影响较小。

本工程施工场地布置于坝址右岸，施工场地内布置有挖掘机、推土机、压路机、打桩机、打夯机、起重机等多种大型燃油机械，这些机械运行过程中排放NO2、SO2、CO及烃类等废气，导致施工场地局部范围内空气质量下降，这些气体会扩散后其浓度迅速降低，影响范围小。

综上所述，总体上工程施工对空气质量的影响较小，施工结束后，影响即消失。但施工活动中产生的扬尘、粉尘和废气对局部空气造成污染，影响坝址周边居民点等环境敏感点，需要采取必要的防护措施，减少粉尘、废气排放的不利影响。

5.5 声环境的影响
本工程施工期施工主要噪声源有混凝土拌和系统、综合加工厂等点声源，也有各种运输车辆、推土机、挖掘机等产生的流动声源，其中前者为主要影响因素，本报告中定量预测点声源对施工区附近及运输道路两侧居民点声环境的影响。

5.5.1 固定噪声源影响
（1）预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》，采取下式对施工机械运行噪声即固定点声源进行预测。
LA（r）＝LA（r0）－20lg（r/r0）-△L
式中：LA（r）——距声源r（m）处的A声级，dB；

      LA（r0）——A声功率级，dB；

      r——测点与声源的距离，m;

r0——测点距离机械的距离，m；

△L－其它因素引起的噪声衰减量，dB。

用声能迭加求出预测点的噪声级：

[image: image33.wmf]å

=

=

n

i

Li

L

1

1

.

0

)

10

lg(

10

总


式中：L总——预测声级，dB；

      Li ——各迭加声级，dB；

      n ——n个声压级。

（2）影响分析

考虑最不利情况，各声源噪声级均取最大声级进行预测。施工区声环境影响预测和评价结果见表5.5-1。
表5.5-1                固定点源噪声影响范围表

	源  强dB(A)
	与 噪 声 源 距 离（m）

	
	10
	20
	50
	100
	200
	400
	800
	1500

	挖掘机、推土机(95.00)
	64.00
	58.00
	50.00
	44.00
	38.00
	32.00
	26.00
	20.50

	混凝土搅拌机(90.00)
	59.00
	53.00
	45.00
	39.00
	33.00
	27.00
	21.00
	15.50

	手风钻机(104.00)
	73.00
	67.00
	59.00
	53.00
	47.00
	41.00
	35.00
	29.50


从表中预测结果表明，单个施工机械噪声昼间最大值，在距噪声源20~25m范围可达到GB12523-2011《建筑施工场界噪声限值》标准限值(昼间75dBA)；夜间噪声最大值在距噪声源200m~250m范围可达到标准限值(夜间55.00dBA)。

由于坝址、电站厂房距离附近的白蓼洲、上团村居民最近距离约100m、80m，根据预测结果，在80-100m处噪声可达到《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）的标准限值，因此坝址与厂房区施工期间的基坑开挖、混凝土拌和系统、综合加工系统的噪声对白蓼洲、上团村及施工人员虽有一定的噪声影响，但影响相对较小。

5.5.2 流动噪声影响

本工程施工过程中流动噪声主要为运输车辆噪声，车辆运输噪声对运输道路沿线居民区声环境采用流动声源预测模式：

[image: image34.wmf](

)

(

)

10/30/5064

m

LLgNrLgv

=++


式中：Lm—预测点r(m)处的A声级，dB（A）；

N—车流量，辆/h；

v—车速，km/h；

r—预测点距声源的距离，m。

本工程主要运输物料有土石方、水泥、钢筋等，根据运输量估算，本工程施工高峰期车辆运输频率为40辆/h，车辆限速为30km/h。施工高峰期运输道路两侧的噪声影响情况如表5.5-2。

表5.5-2   　　　施工交通干线两侧噪声影响范围预测表

	距声源距离
	20m
	30m
	40m
	50m
	60m
	70m
	80m
	90m
	达标距离

	预测值(dB)
	60.3
	58.5
	57.3
	56.3
	55.6
	54.9
	54.3
	52.9
	30


由上表可知，运输干线两侧70m处，噪声值达到GB3096-2008的2类标准要求。根据本工程施工期施工运输道路布置、材料运输路线以及弃渣路线布置情况分析，施工运输道路经过坝址右岸的白蓼洲村，沿线分布有居民点约12户，施工期交通噪声对沿线村民的噪声影响相对较大。
5.5.3 声环境敏感点噪声影响预测

本工程声环境敏感点所受噪声影响见表5.5-3。

表5.5‑3           声环境敏感点噪声影响预测

	敏感点
	位置
	规模
	施工活动
	预测距离
（m）
	噪声值

预测
	是否
超标

	白蓼洲村
	坝址上游右岸，距离施工区100m，距离施工运输道路约10m
	约12户
	开挖、运输
	10
	65
	达标

	上团村
	坝址下游左岸，距离施工区最近距离80m
	约8户
	开挖、混凝土系统
	100
	57
	超标


注：本表所预测均为最不利情况下影响

由上表可见，长塘坝后（白蓼洲）水电站坝址、厂房工程施工期间，坝址右岸的白蓼洲村噪声超标，施工过程中应针对其采取有效的噪声防治措施，以减少施工噪声对于居民的影响。

5.6 生态环境预测和评价
5.6.1 施工期生态环境影响分析

5.6.1.1 对陆生植被影响分析

本工程建设对植被的影响主要表现在工程建设永久和临时占地等对区域地表植被的影响方面。
本工程新增永久占地5.55亩, 其中水田0.75亩、旱土2.62亩、荒地2.18亩，主要为改建厂房占地。工程临时占地上的植被多为灌草丛和农作物植被，另有少量乔灌木如松、杉、槐树等，施工临时占地数量不多，破坏的植被较少，且多为广布种，因此，不会造成项目区域植被资源种类、数量及生物量的明显减少，况且临时占地在施工结束后会及时绿化恢复，在一定程度上会缓解施工临时占地对植被的影响。

总体而言，本项目工程建设新增永久和临时占地对项目区域植被造成了一定量的损失，但影响不大，不会导致种群消失和灭绝的环境问题，也不会影响区域生态系统的完整性和多样性，因此，工程建设对项目区域陆生植被的影响较小。
5.6.1.2 对陆生动物影响分析

本工程新建不新增淹没面积，工程建设对陆生野生动物物种及鸟类影响小施工期间，施工区附近的施工活动，将干扰在施工地段栖息和取食的一些小型动物，也将使得陆生动物的栖息地相对缩小。对于两栖、爬行动物而言，如蛙类及蛇类等，主要生活在阴暗潮湿的林间灌丛和农田等处，施工期间，施工的材料、弃渣等会改变河段水的浑浊度及其它理化性质，使得这些两栖类、爬行类动物的生活环境遭到破坏，但它们会迁移到非施工区或非淹没区，对其生存不会造成长期的不利影响。

施工过程中，外来施工人员对当地环境了解较少，如其野生动物保护意识薄弱，则易发生故意惊扰或者捕猎等伤害野生动物事件，因此须重点加强施工人员管理和教育。
5.6.1.3 对水生生态的影响

施工对水生生物的影响主要表现为施工围堰、施工生产、生活污废水排放对施工水域生态环境的影响。施工对水生生物的影响范围主要在坝址下游及其附近水域。工程施工中的生产废水排放，以及垃圾、废料等，都会对水域环境造成污染，使某些浮游生物和底栖生物的种类组成和优势种的数量在一段时间内受到影响，但是由于项目区水域水生生物在附近其它地区相似的范围中都有广泛分布，并非本地特有种，因此工程建设不会对本地区的这些物种造成太大的影响。
5.6.1.4 对水生生物的影响

（1）对浮游生物、底栖生物的影响分析

本工程新建厂房为台地开挖，仅部分坝体段施工需对原河床部分进行围堰施工，对浮游生物、底栖生物的生境有所影响。围堰施工尽可能小的减少了水体扰动的范围，且随着施工结束这种影响也会随之消失。

施工废水直排将产生大量悬浮物，影响水体透明度、削弱水体的真光层厚度，从而影响浮游藻类的光合作用，降低施工水域的初级生产力，从而使浮游生物生物量下降。施工过程中对废水进行处理后回用，多余部分达标外排，对水生生态环境基本不造成影响。同时这种影响只是局部的、暂时性的，待工程结束后，影响会逐渐消失。
（2）对鱼类资源的影响分析

原有白蓼洲大坝的建设已经对坝址上下游河段的鱼类资源产生了阻隔影响，长塘坝后水电站建设仅对坝址上下游施工区域鱼类的影响更多表现为“驱散效应”，项目施工期间，施工爆破和机械设备运行会产生大量的噪音，这些噪音会引起鱼类逃逸出工程影响范围，对鱼类正常分布格局造成一定的你不理影响，施工生活污水和生产废水的事故排放会对水体造成一定程度的污染，引起饵料生物种类和数量减少，进而影响鱼类的生存。

施工期间，施工人员集中在施工区，这种城市化现象会增加对当地鱼类产品的需要；此外，施工人员业余时间电鱼等非法活动会导致水体鱼类资源的消耗。若不加强管理，会使鱼类资源受到人为影响。

根据《巫水水生态回顾性评价报告》，现存白蓼洲电站库区河段一处迂回河曲现存有粘性鱼类产卵场、索饵场一处，位于坝址上游1.28km-1.5km，分布有较窄的Ⅰ级阶地。产卵群体为鲤、鲫、鳊、鲌类、鲴类、鲶等产粘性卵鱼类，鳜等浮性卵鱼类；索饵群体为鲤、鲫、鳊、鳜类、鲌类、鲴类、鲶、黄颡鱼等多种经济鱼类。
一般来讲，产粘沉性卵鱼类对产卵场的要求并不严格，只要达到水温要求，具备必要的附着基质便可形成各自的产卵场。产卵场位于坝址段围堰施工区上游约1.28km有一定的距离，施工期施工活动造成的扰动及机械噪声对鱼类造成的影响较小。
根据现场调查，巫水评价河段多以马口鱼、似鮈、吻鮈等山溪河流性鱼类以及经济鱼类鲢、鳙、草鱼、鲤、鲫鱼等为主，无珍稀特有鱼类和水生野生保护动物如江豚、中华鲟等存在，因此，工程实施不会对现有库区鱼类资源产生大的影响。
5.6.2 运行期生态环境影响分析

5.6.2.1 对陆生植被的影响分析

长塘坝后（白蓼洲）水电站工程加固完成后，运行期正常蓄水位升至434.2m，库区水位抬升不大于0.5m，河水仍局限现有河道，工程淹没仅限于两岸植被，沿河床呈线状分布。沿河两岸的植被受河水自然涨落的影响，多以水草及亲水性植物为主，均为区域常见物种，因此工程运行不会对项目区植物资源产生较大影响，对物种多样性影响不大。
5.6.2.2 对陆生动物的影响分析

根据现状调查，在工程施工区和影响范围内，野生陆生动物的活动踪迹较少，未发现珍稀野生动物的活动踪迹。工程改造实施后，库区上游河段水位抬升约0.5m，正常蓄水位以下的沿河植被被淹没，生境的破坏，将使得部分栖息其上的鸟类、爬行类和两栖类动物的生活区向上迁移。由于这些动物活动区域较大，适应能力较强，受工程运行的影响程度相对较小。
5.6.2.3 对水生生态的影响分析
（1）对浮游生物、底栖生物的影响分析

工程实施后，库区水位在原库区水位基础上抬升较小，蓄水初期库区河段的营养物质在短时间内将会增加、水温稳定，使得浮游植物的生长迅速、对浮游植物区系组成、生物量、初级生产力等都产生影响。随着水位的升高浮游生物的数量及生物量都会大量的增加，并且其多样性也随着水位的升高而增加。水位抬升后对原来的景观布局无明显改变，沿河两岸淹没植被区的大量有机物将使库区底层溶氧量减少，温度也将发生改变，底栖动物会由初始阶段的种类演变成为稳定结构的类群。

（2）鱼类资源的影响分析

白蓼洲水电站坝体已建成多年，对鱼类资源的阻隔早已形成，库区形成至今，库区鱼类资源已趋于稳定状态，建立起新的种群结构，达成新的平衡。根据《巫水流域水生态专题评价报告》长塘坝后水电站工程库区河段鱼类资源以常见的经济鱼类为主，主要有鲤、鲫、鳊、鳜类、鲌类、鲴类、鲶、黄颡鱼，均适宜在缓流或静水生活。此次建设实施后，坝址上游河段水位抬升，水流减缓，营养物质在库区内的停留时间延长，浮游生物生长繁殖迅速，有利于上述鱼类的生长繁殖，不会对库区现有鱼类资源造成大的影响。
长塘坝后（白蓼洲）水电站改造后，运行期库区水位坝前有0.5m的抬升，再次蓄水后，库区营养物质日渐丰富，这样会在一些水域形成新的索饵场，有利于喜静水、滤食性鱼类的摄氏生长，同同时，白蓼洲坝址已运行约五十多年，库内的水生生态系统结构已基本适应库区水文变化，再次蓄水后，不会对库区内的鱼类产生大的影响。项目实施后，库区水位和水量相对稳定，为产粘沉性卵鱼类提供了良好的产卵环境和条件。
总体来说，工程实施不会对现有库区鱼类资源产生大的影响。
5.6.3 工程建成后对白云湖国家湿地公园的影响

根据本项目可行性研究报告，本工程仅对现有白蓼洲大坝进行加高建设，不增加淹没，库区无人口、房屋搬迁，新增永久占地5.5亩（其中水田0.75亩，旱土2.62亩，荒地2.18亩），临时占地4.51亩（其中旱土1.58亩，荒地2.93亩）不在白云湖国家湿地公园范围内，但原白蓼洲电站库区、坝址位于白云湖国家湿地公园范围内，因此本次生态环境影响分析分对白云湖湿地公园的影响分析和其它生态影响分析两部分。
5.6.3.1 对湿地生态系统的影响分析
（1）白云湖国家湿地公园土地利用情况

湖南城步白云湖国家湿地公园总面积为1198.6公顷，其中湿地面积最大，占土地总面积的71.47%，其次是林地约占27.58%。各土地类型面积详见表5.6-1。
表5.6-1  湖南城步白云湖国家湿地公园土地利用情况表

	序号
	地类
	面积（公顷）
	占总面积比例（%）

	1
	湿地
	856.6
	71.47

	2
	林地
	330.6
	27.58

	3
	公共管理与公共服务用地
	0.7
	0.06

	4
	交通运输用地
	5.7
	0.47

	5
	水工建筑用地
	5.0
	0.42

	6
	合计
	1198.6
	100.0


表5.6-1中各地类说明如下：

林地：包括有林地、疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地、无立木林地、宜林地、辅助生产林地等。

公共管理与公共服务用地：指间接为游人服务的游览设施、生产管理、居民社会等用地。主要包括游览设施、居民点建设用地、管理机构用地、工副业生产用地等
交通运输用地：主要是经过湿地公园规划范围的所有道路及其附属设施的用地。

水工建筑用地：主要人工修建的闸、坝、堤路林、水电厂房、扬水站等常水位岸线以上的建筑物用地。

湿地：主要指湿地公园内的永久性河流湿地、洪泛平原湿地、库塘湿地等各个湿地类型。白云湖湿地公园湿地以库塘（白云水库）、永久性河流（巫水）、原生态高山森林沼泽湿地（“十万古田”）、洪泛平原湿地（白云湖库尾的滩涂）等湿地类型组成的生态系统，具体见表5.6-2。

表5.6-2  湖南城步白云湖国家湿地公园湿地类型一览表

	代码
	湿地类
	代码
	湿地型
	面积（公顷）
	占湿地总面积
	占土地总面积

	
	
	
	
	
	比例（%）
	比例（%）

	2
	河流湿地
	201
	永久性河流
	58.7
	6.85
	4.90

	
	
	203
	洪泛平原湿地
	96.7
	11.29
	8.07

	
	
	小计
	155.4
	18.14
	12.97

	4
	沼泽湿地
	404
	森林沼泽
	41．2
	4.81
	3.44

	5
	人工湿地
	501
	库塘
	660.0
	77.05
	55.06

	合  计
	856.6
	100%
	71.47%


（2）工程建设对湿地公园生态系统的影响分析
长塘坝后（白蓼洲）水电站工程库区、坝址位于湿地公园规划的河流湿地用地，电站厂房、大坝加固建设将对大坝进行围堰施工，施工过程中将对湿地公园的现有湿地生态系统产生一定的影响；坝体加固完成后，库水逐渐蓄积，慢慢回升至正常蓄水位，能够加大湿地公园水域面积，有利于湿地公园生态系统的恢复。

综上所述，施工期对湿地的影响是负面的，但是短期的，可恢复的，随着工程完工水库蓄水逐渐恢复，并且优于现状。

（3）对动物的影响分析

本工程在原有坝址基础上进行加固建设，并不会新增淹没面积。施工开挖、运输、填筑、施工人员的大量活动等，将打破工程区域原有生境，可能影响施工范围内及其周围野生动物的生息，影响区内鼠、兔等兽类多为常见种类，在评价区及周边地区分布广泛，数量多，工程施工会对它们产生影响，造成部分栖息地和活动范围的丧失，使其迁往他处。但由于这些动物具有适应性广，迁移活动范围大的特点，能很快在新栖息地生活，对其种群数量和生息不会产生很大影响。

（4）水生生物影响分析

1）水生生态环境的变化

施工期对水生生物的影响主要表现为施工生产、生活废水排放对施工江段水域生态环境质量的影响。但由于施工过程中生产废水和生活污水排放量小，经处理达标后外排，因此施工活动对河段下游水域生态环境影响较小，且随着施工活动的完成，其对区域内水生生态环境的影响也将结束。

在工程运行期期间，水库库区内河段的水量、水位及流速等水文因子将发生一定的变化，但由于本工程是原有坝址基础上进行加固建设，原有大坝已存在多年，本次大坝加固后河段的水位变化相对小，无新增淹没面积，原有库水流速不变，库区内水生生态环境变化很小。

2）水生生物的影响

在本次工程实施后，库区水域的浮游生物在种群数量和种群结构上比建设前会有一定的增加，但变化小。

据调查，白蓼洲库区内现有鱼类资源有青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼等，以湖库适用缓流性的鱼类为主，品种以人工增殖放流的青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼和定居性鲤鱼、鲫鱼为主，无珍稀特有鱼类和珍稀特有水生生物。此次建设实施后，坝址上游河段水位抬升，水流减缓，营养物质在库区内的停留时间延长，浮游生物生长繁殖迅速，有利于上述鱼类的生长繁殖，不会对库区现有鱼类资源造成大的影响。
5.6.3.2 对湿地环境质量的影响

本工程主要是对白蓼洲水库进行加固建设，在现有坝肩建设新厂房，工程建设不改变水库的工作特性，不新增淹没面积，工程施工已提出严格的水、气、声、渣环保措施，因此本工程建设对白云湖湿地公园环境质量无影响。

5.6.3.3 对湿地景观的影响
由现状分析湿地公园中河流湖库景观、森林景观、农村景观、农田景观、公路景观得分依次为13分、11分、7分、7分和6分。各类景观敏感性的级别详见表5.6-3。

表5.6-3 项目区域景观环境敏感性指标评分表

	级别
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ

	评分
	16～14
	13～10
	9～5
	4～2

	观赏者对该目标

关注程度
	极为关注
	非常关注
	较为关注
	较少关注

	景观敏感目标类别
	高度敏感
	次高度敏感
	中级敏感
	低敏感目标


综合湿地公园景观敏感性及景观现状质量评价结果，评价区域内各类景观中，河流湖库景观、森林景观的敏感性较高，景观敏感目标类别为次高度敏感，应作为重点保护区域；农村景观、农田景观、公路景观，景观敏感目标类别为中级敏感，应适当进行保护。

本工程建设对森林景观影响很小，因不占用湿地公园内林地，并且在施工过程中也不会影响林地的生长环境。同时工程施工对农村景观、农田景观影响很小。对公路景观的影响是短期的、暂时的，随着工程完成而结束。
本工程对大坝进行分期围堰施工，在坝体施工期间，坝体段底基全部出露，对景观呈不利影响，这种不利影响随着项目建成蓄水而完结。随着蓄水完成，湿地公园内河流湖库景观呈现水满库的景观，优于现状。
综上所述，施工期对湿地景观的影响是负面的，但是短期的，可恢复的，随着工程完工水库蓄水逐渐恢复，并优于现状。

5.6.3.4 工程实施对其它生态环境的影响分析

根据调查，本工程设有3处弃渣场，1#、2#弃渣场位于湿地公园内，另外两处位于白云湖国家湿地公园外。本项目取土场、采石场不在湿地公园范围内。
根据3.2.4弃渣场选址合理性分析中要求对1#、2#弃渣场重新选址设置。3#弃渣场在坝址下游1km，占地面积约9.5亩，堆渣容量3.45万m3。据调查，3#周边无集中居民点，并且该地块不属于白云湖国家湿地公园范围，该地块占用旱地，弃渣结束后，再恢复成旱地，对生态影响较小。

弃土一般会对周围环境产生以下不利影响：破坏地表植被，改变原有地面径流条件(如坡度、地表糙度等)，使原有稳定的地表受到扰动，且中短期地表植被恢复性的生态防护效应较小，易造成水土流失危害；弃土场施工便道路况较差，土方运输扬尘对周围环境和农作物会造成不利影响；弃土使自然地貌景观破坏，与周围景观不相协调等。因此，工程弃土对环境的不利影响应引起足够的重视，采取切实可行的环保措施，减缓其对环境的影响。

本工程弃土过程中可能产生的环境影响包括以下几个方面：

①弃土施工作业中，不可避免有土方或弃土方临时堆置，由于地表植被破坏，如遇雨天易造成水土流失，使局部土壤水势改变，影响土壤养分运移，作物根系生理活动或呼吸作用受影响导致产量降低。

②机械运输碾压土壤，致使土壤肥力破坏，作物根系机械损伤或正常的代谢活动受阻，将影响作物生长及产量；此外，运输扬尘，作物叶片积尘过多将影响其正常的光合作用或枝杆机械损伤，致使作物营养不良导致产量降低。

③弃渣场应先挡再弃，宜先设置防护设施，收集表层土并集中堆放，作为渣场表面经覆土，再恢复植被撒草籽护坡；水库管理所采用当地适宜的乔、灌、花、草进行绿化，经以上措施后对环境造成的不利影响很小。
5.6.4 工程建成后对巫水水生生态环境的累积影响

近年来，随着巫水流域各梯级电站的修建，累积性效应十分显著，巫水流域的河流水生生态系统已被严重破坏，原有的自然河流水生生态系统已不复存在。长塘坝后（白蓼洲）水电站大坝加固在原有坝体的基础上进行加固，库区再次蓄水后，库区水体增加不大于0.5m，不会对库区现有水生生态系统的结构、功能和生物多样性等方面产生大的影响，但坝址附近区围堰施工会的水生生态造成一定的影响。

由于长塘坝后（白蓼洲）水电站属于径流式电站，无调蓄功能，正常发电期间，下游不会产生脱水河段，且枯水期及未发电时间将下泄一定的生态流量保证下游用水，因此对巫水干流的年径流及最枯月径流影响不大。

综上所述，长塘坝后（白蓼洲）水电站工程建设对河流生态系统会产生一定的影响，但在保证下游河道生态用水的前提下，电站建设对巫水河流水生生态系统的影响不大。不过，考虑到巫水流域梯级开发已产生的环境累积影响，特别是水文情势、水生生物的影响相对较大，长塘坝后水电站坝体加高建成后，业主应联合巫水其他梯级电站的业主共同建立各梯级电站生态保护的协调机制，共同开展该流域河段的生态环境保护工作，尽量避免因电站建设造成的生态环境影响，促进流域生态环境的良性发展。总之，本工程的建设基本不会明显加剧巫水流域生态环境破坏现状，在采取报告书提出的流域整治措施建议后，巫水流域会有所改善。
5.7 水土流失预测和评价

5.7.1 预测时段

根据《开发建设项目水土保持方案技术规范》的规定，水土流失预测应分基本建设期和生产运行期两个时段进行。

在施工期，由于开挖坡面、取土等原因，破坏了河道两岸原有地形和植被，破坏了土体结构，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧。加上修建大坝、厂房、压力管道带来的弃土、弃石，如排放不当或不采取相应的水土流失防治措施将导致水土流失加剧。

长塘坝后（白蓼洲）水电站工程生产运行期主要是水力发电，不产生新的水土流失。

因水土流失预测是对项目区在不采取任何水保措施的情况下的水土流失量的预测。根据该工程施工计划及施工特点，该工程不同区域的预测时段确定如下：

（1）主体工程区

在主体工程区（大坝、电站厂房、进水涵洞、永久公路等），出于工程上或环境美化方面的考虑，对各个施工裸露面及建筑物之间的空坪隙地已布置有工程或植物措施，这些措施也具有水土保持功能。施工期结束后，因施工破坏而造成水土流失的各种因素在这些措施实施以后，可迅速向有利于水土保持的方向转化，水土流失量可迅速减少至小于允许水土流失量。因此对主体工程区的水土流失预测时段可按项目施工期进行。根据施工进度安排，电站建设主体工程施工总工期1年，主体工程区预测时段取施工期0.5年及恢复期3年计。

（2）弃渣场

在弃渣场，因施工形成的裸露填筑面、弃渣形成的坡面若不采取水土保持措施，水土流失不仅发生在施工期内，而且在工程建成后仍将发生，水土流失预测时段应为“施工期+植被恢复期”。根据项目区植被情况，植被恢复期按3年计。

（3）临时工程区

在临时用地期间，由于破坏了原有的水土保持设施，直接导致水土流失的加剧，临时工程区的水土流失预测时段按施工期1年及恢复期3年计算。

（4）表土临时堆置区

弃渣场在弃渣之前，应先将表土剥离，以便弃渣场在弃渣完成之后，有充足的表土回填，经土地平整后，造林种草，恢复植被，充分合理利用不可再生的土地资源，表土临时堆置区的水土流失预测时段按工期计算。

（5）移民安置区

本项目《可研报告》中不需移民，不需考虑水土流失。

（6）库区专项设施复建区

本项目《可研报告》中库区淹没中无专项设施被淹没，不影响老百姓的生活生产，故不需考虑专项设施复建水土流失。
5.7.2 扰动原地貌、损坏土地和植被的面积

根据工程总体布置及水库淹没调查成果，本工程施工扰动地面包括主体工程区、土石料场区、弃渣场区、临时工程区（施工道路、施工工厂、施工仓库、临时堆料场）及水库淹没区等范围。根据实地调查及量算，本工程扰动地表面积10.41hm2，（其中主体工程区扰动地面面积为3.65hm2、土料场为0.25hm2、弃渣场为1.29 hm2、临时工程区为1.02 hm2、水库淹没4.2hm2；）毁损水土保持设施9.92hm2，详见表5.7-1。
表5.7-1   扰动原地貌、土地、植被情况表

	项目名称
	扰动地面面积(hm2)
	损坏水保设施面积(hm2)

	主体工程区
	3.65
	3.16

	弃渣场
	1.29
	1.29

	临时工程区
	1.02
	1.02 

	土料场区
	0.25
	0.25

	水库淹没
	4.2
	4.2

	合     计
	10.41
	9.92


5.7.3 损毁水土保持设施面积及数量

长塘坝后（白蓼洲）水电站工程共损坏水土保持设施面积为9.92hm2（其中主体工程区面积为3.16hm2、弃渣场为1.29hm2、临时工程区1.02hm2、土料场区0.25hm2、水库淹没4.2hm2）。

5.7.4 可能造成水土流失的面积及流失量

（1）流失面积

水电站工程建设由于扰动地面、毁损植被使原地貌、土壤结构遭到破坏，减弱了表层土的抗蚀能力，将使建设区的水土流失加剧。

长塘坝后（白蓼洲）水电站工程建设项目可能造成的水土流失面积分别为: 主体工程区面积为3.65hm2、弃渣场为1.29hm2、临时工程区1.02hm2、土料场区0.25hm2、水库淹没4.2hm2，可能造成水土流失的总面积为10.41hm2。

（2）流失总量

根据工程设计资料及实地调查研究分析，长塘坝后（白蓼洲）水电站厂房工程建设施工区可能造成新的水土流失来自两方面：一方面工程建设开挖产生大量的弃土弃渣及表土堆置，堆放时如不采取任何防护措施，将会造成严重的流失；另一方面，工程建设施工扰动地表，破坏原有地貌植被，造成大面积裸露面、陡坡面，如遇降雨冲刷，也将增加开挖面上的水土流失。前者具有“点”的集中流失特征，后者具有“线”、“面”的分散流失特征。在本报告中，针对不同区域的自然条件、水土流失现状及工程施工特点，采用流弃比系数法及类比法，分别对工程弃土弃渣堆放造成的水土流失及施工开挖破坏面上的水土流失，分区分类进行了估算。

1）弃渣场新增水土流失预测

本工程弃渣量为5.07万m3，规划了3个弃渣场，根据弃渣的组成、性质及渣场的地形地势条件确定流弃比系数F取0.01～0.08，计算出弃渣在不采取任何防护措施下可能产生的流失量为5426t。具体详见表5.7-2。

表5.7-2   弃渣场区水土流失预测
	渣场

名称
	弃渣来源
	弃渣数量（松散方）（m3)
	年平均流失系数％
	预测时段（年）
	流失量

	
	
	
	施工期
	恢复期
	施工期
	恢复期
	体积（m3)
	重量（t）

	1#弃
渣场
	挡水坝
	13000
	0.07
	0.02
	0.50 
	3
	1053
	1404

	2#弃
渣场
	挡水坝
	3200
	0.07
	0.02
	0.50 
	3
	259
	346

	3#弃
渣场
	泄洪工程
	1695
	0.07
	0.02
	0.30 
	3
	137
	183

	
	进水涵洞
	3026
	0.07
	0.02
	0.30 
	3
	245
	327

	
	厂房
	4129
	0.06
	0.02
	0.60 
	3
	334
	446

	
	尾水口
	14398.5
	0.06
	0.02
	0.30 
	3
	1166
	1555

	
	上下游护岸
	1879
	0.07
	0.02
	0.30 
	3
	152
	203

	
	变电站
	119
	0.06
	0.02
	0.20
	3
	10
	13

	
	过木筏道
	584
	0.07
	0.02
	0.20
	3
	47
	63

	
	围堰
	8211
	0.07
	0.02
	0.30
	3
	665
	887

	合计
	50670
	　
	　
	　
	　
	4070
	5426


2）表土临时堆放的水土流失量

渣场弃渣时要将其表层腐殖土剥离，临时堆置于渣场内，本项目临时堆放的表土总量为0.61万m3。表土临时堆置区的水土流失时段按施工期计算；

流失量的计算方法同弃渣场流失量，根据弃渣的组成、性质及渣场的地形地势条件，经计算表土临时堆放区的水土流失量为771.0t，具体详见表5.7-3。

表5.7-3   表土堆置区水土流失预测
	渣场名称
	表土方量（松散方）（万m3)
	年平均流失系数
	预测时段（年）
	流失量

	
	
	
	
	体积（m3)
	重量（t）

	1#弃渣场
	0.15
	0.08
	0.50 
	60.0
	81.0

	2#弃渣场
	0.04
	0.08
	0.80 
	16.0
	60.0

	3#弃渣场
	0.42
	0.08
	0.80 
	168.0
	630.0

	合计
	0.61
	　
	　
	244.0
	771.0


3）开挖面水土流失量

开挖面可能新增水土流失主要存在于：主体工程区、临时工程区、土料场区及淹没区。根据现场调查，结合同类工程的观测和经验资料，采用类比新宁县栗子塘水电站枢纽工程的方法对以上区分区预测，经计算新增水土流失964.5t，具体情况见表5.7-4。

表5.7-4   开挖面水土流失预测
	流失区域
	扰动地表面积（hm2）
	土壤侵蚀模数背景值(t/km2.a)
	水土流失加速Ai值
	预测时段（年）
	水土流失总量

（t）
	本底水土流失量

（t）
	新增水土流失量

（t）

	
	
	
	施工期
	恢复期
	施工期
	恢复期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	主体

工程区
	3.65
	1450
	7.8
	4
	1
	3
	1048.6 
	211.7
	836.9

	临时

工程区
	1.02
	980
	3
	0
	1
	0
	34.0 
	10.2
	23.8

	土料场区
	0.25
	980
	3
	0
	1
	0
	8.3 
	2.5
	5.8

	水库淹没
	4.2
	980
	3
	0
	1
	0
	140.0 
	42.0
	98.0

	合 计
	9.12
	
	
	
	
	
	
	
	964.5


4）项目区水土流失总量

根据上述预测，长塘坝后（白蓼洲）水电站工程建设施工区可能造成新增的水土流量总量约7161.5t（其中主体工程区836.9t、弃渣场5426t、临时工程区23.8t、土料场区5.8t、淹没区98.0t、表土临时堆置区771.0t）。具体见表5.7-5。

表5.7-5     水土流失量汇总表
	项目区
	新增水土流失(t)
	占流失量(%)

	主体工程区
	836.9
	11.69

	弃渣场
	5426
	75.77

	临时工程区
	23.8
	0.33

	土料场区
	5.8
	0.08

	淹没区
	98.0
	1.37

	表土临时堆置区
	771.0
	10.77

	合   计
	7161.5
	100


5.7.5 可能造成的水土流失危害

长塘坝后（白蓼洲）水电站工程施工弃渣、开挖地表可能新增的水土流失量达393.5t，如果不采取水土保持防治措施将造成枢纽下游河道淤塞、降低河道的行洪能力，同时会降低水库调洪和蓄泄能力，特别是随意堆放的弃土、弃渣在暴雨径流作用下极易形成泥石流，可能淤塞农田，降低土壤肥力，甚至威胁周边群众生命财产安全以及枢纽的运行。由于水土流失的产生，破坏生态系统、降低森林涵养水源及拦蓄泥沙能力，使得环境恶化、生态失调，同时破坏自然景观，影响该地区社会经济的发展。

5.7.6 预测结果及综合分析

厂房施工过程中土石方开挖、弃土弃渣堆放、主体工程建设等活动都将形成新的开挖面，扰动了原地貌，改变了原土地结构，破坏了原有植被，使侵蚀强度增加，区域水土流失加重，如不采取治理措施，将造成土地肥力的严重退化，甚至使土地石化、沙化，导致土地生产力降低；建设中形成的成片废弃地、裸露地及闲置地，破坏区域景观，制约了该区域国民经济可持续发展；弃土弃渣在沟道、河滩堆放，经暴雨冲刷造成流失，将可能使湖塘淤积、水利设施利用效益下降，还可能引起泥石流灾害；泥沙泄入河道将造成河道淤塞、通航能力下降、行洪泄洪能力减弱等一系列严重危害，也将使工程施工设施受损，危及施工安全，影响施工活动正常进行，造成严重经济损失。因此，必须重视厂房建设中水土流失的防治，对工程建设中施工弃土弃渣、道路系统等方面采取水土保持措施，使工程造成的水土流失得到有效控制，使施工区水土流失降低到最低程度。
5.8 固体废弃物的环境影响

本工程施工期的固体废弃物主要包括土方开挖临时堆放的土料、道路及地面修整阶段石料、灰渣、建材等的损耗产生的弃渣等建筑垃圾。另外，施工人员的日常生活也会产生一定量的生活垃圾。

（1）建筑垃圾

主体工程开挖产生的临时堆土在天气干燥及大风情况下，可能引发扬尘。应对临时堆土场洒水防尘，外围设置排水沟防止水土流失。永久弃土应及时清运至规定的弃土场。项目施工过程中产生的土石渣料，随意堆置易对坝区景观环境造成不利影响，主要是碎砖块、废石料、废钢筋、水泥块及混凝土残渣等，这些废弃物多为无机物，其中大部分对水、环境空气质量的直接影响不大，但它具有占地和造成二次污染的特点，若不及时清运将对周边区域景观、环境空气质量等产生影响。

（2）生活垃圾

据施工组织设计和源强分析，施工人数高峰期约有120人，以高峰期人均垃圾日产量按照1.0kg计算，工程施工人员产生活垃圾总量约0.12t/d。生活垃圾主要以有机物为主，为防止生活垃圾对环境的污染，生活垃圾必须集中堆放，由专人负责定期清运，进行卫生填埋，严禁乱扔乱弃，污染环境。

5.9 工程占地对土地利用的影响

根据工程的布局及施工组织设计，工程占地包括永久占地和临时占地，工程永久占地面积为5.55亩，其中水田0.75亩、旱土2.62亩、荒地4.13亩。临时占地共2.18亩，其中旱地1.58亩、荒地2.93亩。总的来看，工程占地数量较小，且大部分为河滩地和河道，对当地土地利用方式影响极小。
5.10 对人群健康的影响

长塘坝后（白蓼洲）水电站工程建设对人群健康的影响主要为对施工人员及施工区周围居民区人群健康的影响。

在施工期大量的施工人员、管理人员及其家属进入施工区，他们或居住在临时生活区，或租住施工区周围居民区，这将使施工区域及周围的人口密度，人员流动性增大，由于施工区内的生活服务设施一时难以跟上，加上施工人员劳动强度大，身体的免疫力下降，如不注意饮食卫生和生活环境卫生，容易造成传染病的发生和流行。

传染病按传播途径可分为呼吸道传染病、消化道传染病、虫媒传染病、自然疫源性传染病等。类比同类水利工程建设中传染病的发生状况与本工程建设所在地实际病源情况，本工程建设可能导致下列传染病的暴发流行：流行性感冒、痢疾、肝炎、伤寒、疟疾、乙脑、流行性出血热和钩端体螺旋体病等。

本工程所在地位于低海拔地区，分布有蜥蜴类及蛇类等爬行动物，由于原分布区被淹没，其分布区将会向上推移；由于水位上升，非淹没区的蛇类密度有所增加。随着工程的建成，将淹没部分耕地，啮齿目、食虫目小型兽类的原来的生境范围将缩小，种群可能随移民而上迁，预计它们在非淹没区短期内数量可能会上升，特别是那些作为自然疫源性疾病传播源的小型兽类，将增加与人类的接触频率，有可能对当地居民的健康构成威胁。这些鼠形兽中已知与流行性出血热以及钩端螺旋体病有关的鼠类有黄胸鼠、褐家鼠等；流行性出血热病和钩端螺旋体病等自然疫源性疾病，应引起有关部门的高度重视。流行性出血热和钩端体螺旋体病，均由鼠类作为主要传染源，其中出血热是水利工程建设中最易出现的一种传染病，其主要发生原因是由于工程施工临时生活区条件简陋，施工人员居住较为拥挤，使之与鼠类的接触机率增加而造成；钩体病常发生于水库蓄水初期，由于大量淹没厕所、畜圈、鼠类栖息地等，使库水受污染，库周居民易因接触疫水而受感染。

流感和流脑都是经过空气飞沫传播，传染源主要为流感和流脑病人及病原体携带者，由于工程施工人员与施工区周围居民之间交往密切，人口流动性较大，流感与流脑容易发生流行。由于临时生活区居住条件、环境卫生条件差以及饮食和饮水卫生质量难以保证，容易导致肠道传染病的暴发流行。传播疟疾、乙脑等传染病的蚊虫主要有按蚊、库蚊、伊蚊等，这些蚊虫孳生于农田、池塘、水沟等浅水环境，随着施工人员进场施工，由于临时生活区生活条件简陋，蚊虫叮咬施工人员的机会增多，使施工人员易发生疟疾、乙脑等传染病。

6 环境保护措施

6.1 水环境保护措施
6.1.1 施工期水环境保护措施

施工期水环境保护措施主要针对基坑废水、机械设备冲洗废水、混凝土拌和系统冲洗废水及施工人员生活污水进行处理设计，使污废水经处理后达标排放或综合利用，减少污染物排放。

6.1.1.1 基坑废水处理措施

（1）废水来源及成份

基坑经常性废水主要包括砼养护废水及基坑渗水，其pH值一般在10左右，悬浮物浓度为2000mg/L。

（2）设计目标

废水排放标准执行GB8978-1996《污水综合排放标准》的一级标准，悬浮物排放浓度控制在70mg/L以下，pH控制在6～9。

（3）处理设计方案

悬浮物浓度高，水体呈碱性。根据国内有关水电工程项目对基坑废水的处理经验，基坑废水一般不采用设施处理，仅向基坑中投加絮凝剂，让坑水静置沉淀2h后可达到排放标准，剩余污泥定期人工清除，处理方案流程如图8-1。
这种基坑废水处理技术措施合理有效，经济节约，可解决实际中发生基坑水问题，该方案中仅仅定期投加絮凝剂，而没有其它的基建投资。根据其他水电工程对基坑废水的处理经验，采用这种方法处理后的基坑上层抽排水SS一般≤70mg/L，pH在9以下，可满足《污水综合排放标准》的一级标准限值要求。
[image: image35.jpg]B

!

£ fie > &k

> ARSREELH




图6.1-1  基坑废水处理方案图
6.1.1.2 混凝土拌和冲洗废水处理措施

本工程施工期混凝土搅拌系统冲洗废水包括拌合废水、冲洗废水及混凝土养护废水，高峰期日产生废水约为17.5m3/d，高峰期产生废水约为1.25m3/h。废水量小但碱性较强，pH值为11~12；悬浮物浓度较高，为2500mg/L，不宜直接排入河流中，应设置相应的沉砂池处理后回收作为冲洗之用。
针对混凝土冲洗废水量少，冲洗时间短的特点，拟采用矩形处理池沉淀处理，利用换班时间将冲洗废水排入池内，静置至下期换班放出。此池工艺简单，造价低，泥渣可定期人工清理。
在混凝土搅拌机下方设2个矩形沉淀池（一备一用）。拌和楼的冲洗废水排入其中一个沉淀池静置沉淀，必要时投加絮凝剂。沉淀池的出水端设置为活动式，便于清运和调节水位。在沉淀池污泥沉淀到一定程度则人工清泥，自然干化后运至弃渣场。处理后的上清水用于下一班搅拌机的冲洗，冲洗废水排入另一沉淀池处理，两个沉淀池交替使用。混凝土生产系统废水处理流程见图6.1-2。
[image: image36.png]R

BT





图6.1-2  拌和楼冲洗废水处理方案图
6.1.1.3 机械设备冲洗废水

（1）污水来源及成份：施工机械及车辆同时进行维护、清洗每次产生冲洗废水约为32m3/次，主要污染物为SS，浓度500~4000mg/L。

（2）设计目标：污水排放标准执行GB8978-1996《污水综合排放标准》的一级标准，SS排放浓度控制在70mg/L以下。根据废水的产生量，处理系统设计处理规模为3t/h。

（3）处理设施处理工艺及设施布置：坝址左岸施工区进出口设置洗车台等施工车辆冲洗装置，在洗车平台四周设置防溢座和污水倒流渠，将所有施工污水引至沉淀池（一备一用），防止施工污水溢出工地；冲洗废水静置沉淀后2h后，上清液用水泵送至清水池回用于生产过程中或是用于施工场地洒水降尘，禁止直接排入捞刀河；沉淀池污泥自然干化后用抓斗机装入自卸汽车，运输至弃渣场。方案中设计构筑物主要为沉淀池、施工用水池。在坝址左岸洗车台附近设置2个简易沉淀池和两个清水池，尺寸2m×1.8m×1m（长×宽×高）。

（4）处理设施工作定员及工作内容：设置专职人员2人。保证沉淀池正常运转，根据污泥产生量及时清运污泥，污泥清运由5t运载汽车完成。

（5）处理设施效果评价：通过采取以上措施后，施工车辆冲洗废水施工期产生的污水可以得到有效控制，不会对已排入捞刀造成水质污染，且方法简单，便于实际操作，技术经济上均可行，符合设计目标。
6.1.1.4 施工临时生活区生活污水处理措施

（1）污水来源及成份：生活污水来自于施工区人员的生活污水，根据工程分析，本工程生活污水排放量约为9.2m3/d，主要污染物为COD、BOD5、总磷等，其中COD浓度约为200~300mg/L。
（2）设计目标：污水排放标准执行GB8978-1996《污水综合排放标准》的一级标准，COD排放浓度控制在100mg/L以下。

（3）处理工艺及设施布置：采用适宜于处理规模较小的生活污水的成套处理设备，在一体化处理设备中采用三级接触氧化，设调节池调解污水水质、水量，曝气系统采用射流曝气器。生活污水属低浓度有机污水，可生化性较好且营养元素种类比较齐全。

根据工程布置特点及生活污水产生量，本工程生活污水处理设备布置在生活区附近，生活污水处理采用WSZ-1型钢板模块式地埋式生活污水处理设备，处理能力为1m3/h。该设备初沉池为竖流式沉淀池，处理后的水自流至接触池进行生化处理，接触池分三级，总停留时间在4h以上。生化后的污水流至二沉池，二沉池为两只竖流式沉淀池并列运行，上升流速为0.3~0.4mm/s，排泥采用空气提升至污泥池。污水经过二沉池进入消毒池，消毒30min后排放。处理工艺流程图见图6.1-4。

[image: image37.jpg]157k 1B i —> P> = HEAR > I —> S KR
\—> Y‘id@'ﬁﬁ‘—‘

éﬁ]




图6.1-4  生活污水处理流程图
（4）处理设施效果评价：WSZ型钢板模块式地埋式生活污水处理设备操作简单、维修方便，使用寿命长，处理后无污泥产生，对周边环境无污染。排放污水可达到GB 8978-1996《污水综合排放标准》的一级标准。因此，选用该设备从经济上和技术上均合理可行。
6.1.2 蓄水初期与运行期水环境保护措施

6.1.2.1 水库漂浮物清理措施

在水库蓄水后，会有大量漂浮物出现在坝前，当中有植物的残体如枯枝、落叶，也有生活垃圾如塑料包装袋、废纸等杂物，一方面漂浮物在水中释放出有机污染物影响水体水质，另一方面漂浮物的出现也将影响水库的整体景观。长塘坝后水库的库区为农村，受农村生活垃圾无序丢放的影响较大，为保证库区水质及景观，应加强库区水面漂浮物的清理工作。在长塘坝后水库大坝前设置拦污栅，定期由专人清除漂浮物。搜集的漂浮物运至坝址附近的垃圾池集中收集，定期运至城步县城垃圾填埋场进行集中处理。

6.1.2.2 库区污染源控制措施

长塘坝后（白蓼洲）水电站工程属于径流式电站，坝体加固后库区河段水体仍能保持一定的流速和流量，库水体不会立即发生大面积富营养化，但不能排除库湾、库汊等区域发生富营养化的可能。
水库流域内生活和养殖业废水未经处理直接排放是导致水库营养物质输入负荷增加的主要因素之一。为此，需逐步在农村推广沼气池，人畜粪尿及其它生活污水可通过沼气池发酵后再用作农肥，在一定程度上可减少污染物的入河量。加强农村畜禽养殖业的管理，严禁养殖业废水随意排放，将畜禽粪尿投入沼气池发酵后作为农田有机肥，一方面可减少化肥的施用量，节省农业投资，防止土壤板结，另一方面增强畜禽粪尿的肥效，减少畜禽粪尿直接排放对环境的影响。农田肥料施用过程中应合理施肥，遵循“少量多次”的原则，减小肥分的流失量。

加强库区自然植被保护和生态建设，禁止滥砍滥伐，保护自然植被和水源涵养林，减小水土流失。
6.1.2.3 控制厂区及永久生活区污染源排放

在水库正常运行期，主要水污染源为机组检修产生的含油污水与水库管理区职工生活污水。尽管这部分水量非常少，对水环境的影响很小，但不能直接排入巫水，应采取一定的处理措施。

含油污水处理系统在地下厂房内布置比较困难，选择处理的方式为：将机组渗漏水收集至污水集水池，由汇水泵抽至地表，通过管道进入隔油处理系统，经处理达标后排入巫水。由于水量不大，可选购小型隔油处理设备进行处理。

生活污水经化粪池发酵处理后清液通过管道排入地埋式生活污水处理设备，生活污水处理沿用施工期污水处里设备WSZ-1型钢板模块式地埋式生活污水处理设备，处理后污水可达《污水综合排放标准》中一级标准限值，排入巫水。
6.1.2.4 最小下泄流量保证措施

最小下泄流量是坝址下游地区生态与生产生活不受本工程影响的基本保障。根据本项目水资源论证报告，在电站蓄水期及运行调度中，应制定相应的调度方案，从制度上保证在运行期长塘坝后水电站在任何时间内，向坝下游下放的生态流量不小于0.68m3/s。
由于长塘坝后（白蓼洲）水电站为径流式电站，运行过程中基本上是上游来多少水下泄多少水。生态流量的下放有利于改善原白蓼洲引水式电站造成枯水期坝址下游河段断流现象。本项目为浆砌石重力坝，坝体已建成运行，整体完好，本项目生态流量为0.68m3/s，水量偏小，生态流量的下放可考虑通过在本次设计的冲砂闸左侧设置放水管。放水管选用直径约0.7m的钢管，进水口应设于水库死水位426.63m，放水管放水需不受人为控制。
为了确保生态流量的下泄，在坝址下游安装生态流量在线自动监测系统。最小下泄流量是坝址下游地区生态与生产不受本工程影响的基本保障，因此在长塘坝后水电站运行调度中，为确保最小下泄流量的严格执行，水库管理者须对当地政府作出承诺，并做好放水措施的日常维护。业主方应该制定详细的运行规则，将生态基流泄放作为水库日常运行的一部分写入运行规程，并设置最小下泄流量监测系统，由当地水利、环保部门应加强对流域内水库的监管，对此进行不定期检查。

6.2 大气环境保护措施
本工程对环境空气质量的影响仅限于施工期。大气污染源主要有两类，一类是土石方挖填、混凝土拌和及车辆运输过程产生的粉尘与扬尘，以总悬浮颗粒物TSP表征；另一类是燃油施工机械排放的尾气，其主要污染物为NO2等。因此大气环境保护措施可分为防尘措施与废气控制措施。

6.2.1 防尘措施
（1）施工粉尘污染防治措施

对土石方开挖、钻孔等过程应采取喷洒水防尘；爆破过程尽量采用产尘少的爆破技术如预裂爆破、光面爆破或缓冲爆破技术、深孔微差挤压爆破技术等；施工钻机等应安装除尘装置；混凝土拌和采用自动拌和楼，并配备除尘装置，同时，加强洒水抑尘。
（2）道路运输扬尘污染防治措施

运输散料如土石方的车辆应采取覆盖措施，运送散装水泥车辆的储罐应保持良好密封状态，运送袋装水泥必须覆盖封闭；运输车辆应经常清洗；施工简易公路应作硬化处理，在白蓼洲村居民区路段须控制车速在20km/h以下，配备洒水车一辆，对该路段洒水降尘，在晴好天气每日洒水4～6次，遇高温干旱天气可适当增加洒水次数，同时对道路要及时进行清渣处理。
6.2.2 燃油机械尾气防治措施
加强大型施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度。所有燃油机械和车辆尾气排放应执行《汽车大气污染物排放标准》（GB14761.1-14761.7-93），若其尾气不能达标排放，必须配置消烟除尘设备；施工机械应使用无铅汽油等优质燃料；严格执行《在用汽车报废标准》，推行强制更新报废制度，特别是对发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆，应予更新。

6.3 声环境保护措施
6.3.1 噪声控制
（1）采用符合环保要求的施工机械

混凝土拌和楼受设备构造及工作性质的影响，噪声防护较困难，对噪声源采取控制措施的难度较大。主要通过选购低噪声设备控制噪声源强度，在选购设备时将设备运行噪声作为一个重要参考指标，优先选用低噪声设备；空压机设备选型时优先选择低噪声设备；施工单位必须选用符合国家有关环保标准的施工机械，如运输车辆噪声符合《汽车定制噪声限值》（GB16170-1996）和《机动车辆允许噪声》（GB1495-79），其它施工机械符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），在满足上述标准情况下尽量选用低噪声设备和施工工艺，如卡特751型载重卡车载其行使过程中产生的噪声声级比同类水平的其它车辆低10～15dB。

（2）采取设备降噪措施

空压机属于体积较小的固定点声源，在运行使用过程中，设备上设置降声罩，可使设备噪声降低15～25dB；对高噪声设备使用减震座垫。

（3）加强噪声源的运行管理

做好机械设备使用前的检修，减少设备非正常运行时所产生的噪声；合理安排打桩机、风锤及凿岩机等高噪声施工机械的使用时间，减少夜间施工；基础开挖及料场岩石开挖爆破应在白天进行，避免夜间爆破作业，以减轻爆破噪声对周围环境的影响；土料、石料运输车辆在靠近白蓼洲村居民集中路段应适当减速行驶，并禁止鸣高音喇叭；加强施工所用道路养护，如出现损坏，及时进行修补。

（4）合理布置施工机械

在施工平面布置中充分利用地形、地势等自然隔声屏障，进行合理布置。对高噪声设备如混凝土拌和系统应尽量远离居民点；噪声源具有方向性，布置时不应使传播噪声高的一面朝向安静的场所，布置时可利用地形将高噪声设备布置在地势较低的地段，降低噪声对外传播；将施工生活办公区设在远离高噪声源的地方，降低噪声的影响。
6.3.2 敏感点声环境保护措施
加强车辆管理，控制车辆噪声，在部分施工运输道路两旁有居民居住，尤其是白蓼洲村路段，该处居民较为集中，且离路很近。运输车辆在经过这些地段时，应适当减速，禁止大声鸣笛，以减小噪声污染。对受影响临近施工运输道路的居民，建议安装隔声窗或给与一定的经济补偿。高频次的车辆运输应调整于白天，夜间11：00至次日6：00不得有车辆频繁地来往于居民区。
6.3.3 施工人员个体防护
在施工生活办公区建筑物的建筑材料方面选择具有较强吸声、消声、隔音性能的材料；对于强噪声源，如混凝土拌和系统等作业区，尽量提高操作的自动化程度，实现远距离的监视操作；加强劳动保护，控制连续作用时间，对处于生产第一线高噪声环境下的施工人员，每天连续工作时间不超过6小时；在施工过程中，当施工人员进入强噪声（如凿岩、钻孔、开挖、爆破等）环境中作业时，应配戴个人防声用具如耳塞、防声棉、耳罩和头盔等。

6.4 生态环境保护措施

6.4.1 水生生物保护措施

施工营地生活垃圾和生活污水不得随意排入附近水体。生活垃圾集中堆放，由施工车辆送城市垃圾场。

施工用料的堆放应远离水源和其他水体，选择暴雨径流难以冲刷的地方。部分施工用料若堆放在水体附近，应在材料堆放场四周挖明沟，沉沙井、设挡墙等，防止被暴雨径流进入水体，影响水质，各类材料应备有防雨遮雨设施。工程建设中的临时堆土区，要按照水土保持的要求，对其进行防护。

在水中进行施工时，禁止将污水、垃圾和其它施工机械的废油等污染物抛入水体，应收集后和工地上的污染物一并处理。
6.4.2 鱼类资源保护措施

工程坝体加固后，库区内河段的水位上升程度较小，原有库区河道水生环境变化程度较小。为了保护库区水域鱼类资源的良性发展以及保护水库水质，须对库区鱼类资源采取可行的保护措施。

（1）人工放流措施

1）人工放流措施的合理性分析

目前在河流上兴建水利水电工程对鱼类资源产生的不利影响通常可采取如下措施进行补救：①修建过鱼设施，保留鱼类洄游通道，根据不同的过鱼对象，其规格与型式各异，如鱼道、升鱼机、集运鱼船等，主要用于有特殊保护对象且库区有其合适的生境或产卵场的河流，多见于保护回归性很强且不重复产卵的洄游性鱼类；②修建人工模拟的产卵场，主要用于库区水位变化幅度不大和库区有需要特别保护的鱼类（如地方特有鱼类）的水库；③人工放流，主要用于保持库区重要经济鱼类的生产力，这种措施适合于库区仍有这些鱼类的觅食栖息生境，但可能没有合适的产卵场所；④管理措施，如划定保护区、制定禁渔措施等。

由于长塘坝后（白蓼洲）水电站坝址上下游已建成很多梯级电站，各梯级电站均无过鱼设施，因此，洄游性鱼类在该河流已消失。另外，现场调查结果表明该河段无珍稀特有鱼类，本工程大坝加固后，库区水位较建坝前上升最高约0.5m，水面增大，将更较适合缓流和静水型鱼类产卵和栖息，工程施工对库区鱼类资源影响较小。为保持库区现有经济鱼类的觅食生境，适合通过适当的人工放流，鱼类种群结构、数量将迅速恢复。因此，长塘坝后（白蓼洲）水电站库区采用人工放流来恢复鱼类种群结构较为经济合理。
另外，工程在设计过程中在预留了鱼道，原挡水坝左端为过木伐道，运行多年后，砌体多处破损，因陆路运输已经相当便利经济，筏道已经没有存在的必要，本次设计将过木筏道预留成鱼道。设计的鱼道底板高程432.70m，鱼道净宽为2m。首部为鱼道出口，预留孔口尺寸2.0m×1.5m，拦河坝施工时预留鱼道槽身接口，在调查清楚流域内洄游鱼类特性及研究出效率较高的鱼道特征参数后再进行专项设计与施工。

2）过鱼方案选择

过鱼设施的种类包括仿自然通道、鱼道、鱼闸、升鱼机、集鱼船等，它不仅是洄游性鱼类穿越大坝、上溯产卵的通道，也可以作为协助大坝上游的亲本或幼鱼下行的设施。

① 仿自然通道：是在岸上人工开凿的类似与自然河流的小型溪流，通过溪流底部、沿岸由石块堆积成的障碍物的摩阻起到消能减缓流速的目的，适应河流生态恢复的原则。仿自然通道的优势在于过鱼对象较广泛，鱼类对过鱼环境有较好的适应性，过鱼效果较好，易于改造，能够维持一定的水系连通。其劣势主要是由于仿自然通道坡度相对小，边坡开挖量大，所需空间大，长度较长。仿自然通道运用在坝址上下游水位差小而且空间面积大的工程上。

② 鱼道：通常是通过设置隔板将上下游水位差分为若干级，利用消能减速以及控制水流流量等措施来创造适合于鱼类上溯的流态，一般适用于中低水头的大坝，我国修建的过鱼设施中鱼道应用最多。鱼道优势在于能够维持一定的水系连通，不需要人工操作，可以持续过鱼，因此运行费用低。其缺点是不同的鱼道往往对过鱼对象有一定的选择性，设计长度一般较长，设计难度高，造价高。

③ 鱼闸：运行方式与船闸相似，鱼类在闸室凭借水位的上升，不必溯游便可过坝。鱼闸适合于中、高水头的大坝。鱼闸的优点在于它能够维持一定的水系连通，占地少，鱼类不必克服水流阻力即能过坝。其缺点是鱼闸不能连续过鱼，工程难度大，需要进行机械操作，所以过鱼量不是很多，另外，需较多的机电设备，维修费用较高。鱼闸的历史远较鱼道要短。

④ 升鱼机：原理类似于电梯，是利用机械升鱼的过坝手段，能适用于高坝和库水位变幅较大的大坝过鱼。升鱼机具有投资省，占地少，灵活性好，便于在水利枢纽中布置的特点，在重要鱼类的繁殖季节可以有针对性地捕获亲鱼，将它们放置于适合生活的区域。缺点是不能维持水系连通，不能连续过鱼，且提运时间长，不利于大批鱼类过坝，机械设施结构复杂，发生故障的可能性较大，运行管理费用偏高。

⑤ 集运鱼系统：主要包括集鱼设施和运输设施。集运鱼船机动灵活，可在较大范围内变动诱鱼流速，既可将鱼运往上游适当的水域投放，也可在坝上布置集运鱼系统将鱼转运下坝，与枢纽布置无干扰，适用于各种水头的大坝使用，并适合已建的枢纽补建过鱼设施。其缺点是集运鱼系统属转运措施，不能连续过鱼，运行管理需要专业技术队伍，受诱鱼效果的制约较大，特别是诱集底层鱼类较困难，噪音、振动及油污也影响集鱼效果，不能保持水系连通。
对比以上五种过鱼方式，且考虑到长塘水电站工程运行水头较低，仿自然通道和鱼道具有能够维持一定的水系连通，不需要人工操作，且可持续过鱼，过鱼效果稳定，运行费用低，推荐考虑这两种过鱼方式。其他三种过鱼设施较适合于中、高水头的大坝，具有不能连续过鱼、过鱼量不大，运行维护和管理费用较高，工程难度大的不利因素，在本工程上不作推荐。

本工程为低水头径流式电站，且坝址左岸坡度较缓，左岸空地面积大，符合仿自然通道的过鱼方式需要较缓的坡度且长度较长，占地面积大的要求，而且因此，对比仿自然通道和鱼道而言，本工程推荐鱼道的过鱼方式。

综上所述，长塘坝后水电站工程推荐采取仿自然通道为过鱼设施。
3）人工放流鱼类的种类选择

长塘坝后电站水库坝体加高蓄水后，库区沿岸淹没植被中有机物与无机盐的浸出，在水库边沿浅水区及库湾地区浮游植物会大量增生，因此，应首先放养以浮游生物为饵的鱼类如鲢、鳙等，充分利用建库后水库的水体初级生产力，提高库区的渔业产量，也可起到抑制浮游生物过量生长的作用。初次放流进行后，后续的放流可根据鱼类资源的监测结果，对放流的种类及数量进行调整，以加快鱼类资源的恢复进程。
增殖放流的幼鱼必须是野生亲本人工繁殖的子一代，放流苗种必须是无伤残和无病害、体格健壮的。放流鱼苗规格为3～13cm，数量为2万尾/年，投资约6万元/年，鱼苗放流时间以每年的4~6月为宜，增殖放流达到3年后，库区鱼类资源结构及数量已基本趋于稳定，先行放流的鱼苗达到性成熟，此时可根据实际情况，减少鱼类放流数量。人工放流可结合当地水产部门的鱼类资源放流计划，由当地水产部门负责放流，建设单位承担相关的费用，也可采用外购的形式，联合当地水产部门进行人工放流。鱼类放流规格和数量详见表6.4-1。

表6.4-1鱼类放流规格和数量

	种类
	放流数量（万尾/年）
	规格（全长，cm）

	草鱼
	0.2
	12～13

	鲢鱼
	0.2
	12～13

	鳙鱼
	0.5
	12～13

	鲫鱼
	0.2
	4～6

	湘华鲮
	0.5
	3～6

	马口鱼
	0.2
	3～6

	吻鮈
	0.2
	3～6

	合计
	2
	－


4）水库管理措施

加强渔政管理，制定禁渔区和禁渔期，保护鱼类产卵繁殖活动。

在坝体加高蓄水前对库区现状渔业资源进行调查，根据调查结果从保护和恢复鱼类资源以及合理开发利用水资源的角度出发，制定切实可行的渔业发展规划，严格控制网箱养鱼。
（3）鱼类“三场”保护措施

为减少水上工程的实施对河流鱼类“三场”的影响，建议本工程开发建设前，尽量做好施工规划前期工作，水上工程的实施应避开鱼类三场位置及水生生物繁殖季节。加强宣传，设置鱼类三场保护警示牌，增强施工人员的环保意识。为避免施工期间对鱼类三场的影响，应严令禁止坝下游和库区周围渔民采用违规违法手段进行捕鱼，尤其应注意施工人员任用职务之便非法捕捞野生鱼类，造成对鱼类资源的破坏。
库区蓄水后，建议将鱼类三场河段作为干流鱼类关键栖息地予以保护，把水域设为常年禁捕区，加强渔政管理，设立标志区界，禁止在该区域进行任何捕捞作业，并进行长期的水质、鱼类和水生生物等生态环境监测。
6.4.3 陆生生物保护措施

（1）植物保护措施

1）优化施工布置，减少工程建设占地，尤其是应尽量少占耕地和林地。

2）合理选择取、弃土场，取、弃土场应要求不占用耕地和基本农田，并尽量减少对植被的破坏。

3）施工结束后，对厂区及周边地区、把下游尾水渠两侧以及料场、渣场等施工临时占地应采取绿化恢复措施，种植水保及景观树种，补偿占地对原有植被的损失，绿化树种以本地常见树种为主。

4）协助当地政府加强对库区植被的保护和管理，防止随意砍伐林地植被，造成环境破坏和水土流失。

（2）动物保护措施

1）施工期应加强对施工人员的教育宣传，严禁施工人员有不利于保护各种野生动物的活动。

2）加强施工管理，控制爆破次数和爆破强度，严禁在夜间爆破，减少对周边鸟类及其他野生动物的影响。

3）施工人员遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁捕猎野生动物，特别是国家保护野生动物。两栖类和爬行类动物由于生活环境受到影响，栖息地将会上移，面积相对缩小，在评价区密度会有所增加，因此要禁止施工人员和当地居民捕杀两栖类和爬行动物。
4）为保护施工区生态环境，该电站施工后应即时开展施工区生态监测和环境保护监理工作。
6.5 固体废弃物处置措施

6.5.1 施工期固体废物处置措施

在右岸施工人员临时生活区按每40人设1个垃圾桶的标准，共设置3个垃圾桶，并在施工营地附近设置1个简易临时垃圾收集站，由施工单位安排专人负责施工人员生活区日常生活垃圾的清扫工作，并将收集的垃圾集中到临时垃圾收集站，定期运送至城步县垃圾填埋场处置。

对于施工期产生的弃渣，应运送至坝址下游的弃渣场，并做好拦渣及绿化恢复工作，防止水土流失的发生。由于本项目的水土保持专题已将弃渣作了合理的处置与安排，因此不再进行详细说明，具体详情参见本项目水土保持报告。

6.5.2 营运期固体废物处置措施

运行期固体废物主要来源于电站厂房及办公生活区，拟在电站厂房附近设置1处垃圾池，厂房及办公生活区各设置1个垃圾收集桶，垃圾经电站工作人员收集后，定期运送至城步县垃圾填埋场进行集中处置。 

6.6 社会环境保护措施

（1）工程施工过程中，当发现有墓葬、化石、硬币、有价值的物品或文件、建筑结构及其它有地质或考古价值的其它遗迹或物品时，应及时向有关文物主管部门汇报，必要时暂停施工。

（2）建设单位应按照国家和省市的有关征地拆迁、补偿规定，结合当地实际，与征地、拆迁户协商，并将被征地、拆迁的各项补偿费用及时支付给相关乡镇、村的居民。

（3）补偿费用一定要专款专用，并按规定及时分到有关村组和个人，要充分发扬民主和尊重公民的基本权利，做到合理分配、使用各项补偿费。

（4）由于本项目无搬迁安置，但对于被占用土地的居民应进行妥善的生产安置，采取在白蓼洲、上团村内通过调剂耕地进行安置，减少土地开垦产生的环境影响。

（5）电站建成后，库区居民可通过适当开发一些污染小的库区旅游项目如休闲垂钓等，增加收入水平，提高生活质量。

6.7 人群健康保护措施

6.7.1 施工期人群健康保护措施

（1）施工期由于外来人口骤增，人员集中，居住条件简陋拥挤，劳动强度大，较易引起某些疾病的暴发流行，必须切实做好卫生防疫工作，改善民工住宿条件，加强饮食卫生管理，贯彻以防为主、防治结合的方针，重点加强对肝炎和疟疾等传染病的防治，以保证施工期的人群健康。

（2）在施工队伍进驻工地前，各施工单位应对施工人员进行健康调查与疫情建档，调查和建档的内容包括年龄、性别、健康状况、传染病史、来自地区等，在进场前应做好防疫性检查。在施工期间，对接触高浓度粉尘、高强度噪声作业岗位的施工人员应增加职业病检查频次，有利于职业病的早期发现与控制。

（3）加强施工区饮用水源的卫生管理。本项目施工人员生活用水主要来源于山泉水，应对饮用水进行净化消毒处理，使饮用水符合《生活饮用水卫生标准》。

（4）加强饮食卫生的管理，对饮食服务集中的施工区，其工作人员需要有健康证明并做定期身体检查，建立一整套餐具消毒等卫生制度，同时要加强卫生知识普及教育，使群众养成讲卫生的良好习惯。

（5）改善施工人员的居住环境，施工人员住处应避免设置在潮湿、不通风的地点，居住条件不要过于简陋拥挤，并定期灭鼠灭蚊，做好卫生防疫工作。

（6）在施工现场和临时生活区设立公共厕所，加强垃圾、粪便的管理，严禁粪便、垃圾直接倾倒入河。 

（7）定期给施工人员发放防疫药品、接种疫苗等。

6.7.2 运行期人群健康保护措施

库区再次蓄水后，由于水位升高，水流速度减缓，库湾、库汊等静水面增加，疾病传播媒介的孳生地增加，水库蓄水初期库周的鼠类密度增加。库周的上团村、白蓼洲村等地应重点搞好鼠类传染病特别是出血热的预防工作。在水库蓄水初期做好库周灭鼠工作，并委托当地卫生防疫部门对这些村的村民进行传染病抽检，出现发病人员应及时治疗，防止转染病进一步扩散蔓延。

加强库区乡镇卫生防疫能力，做好卫生防疫工作，预防传染病流行；对居民点要清理附近杂草、积水，定期灭蚊、灭鼠，减少疾病发生；加强库周供水、排水等公共卫生设施的建设和管理，确保饮用水的卫生要求；库周各村应建立垃圾收集站，对收集的垃圾妥善处置，防止垃圾随意丢弃，影响环境卫生。

6.8 水土保持措施

长塘坝后（白蓼洲）水电站工程已专项编制了水土保持方案报告，并已通过有关水行政主管部门的审查，现将有关该报告的主要防治措施进行说明，具体的工程量及施工方案详见《城步县长塘坝后水电站工程水土保持方案报告》。

6.8.1 主体工程区防护措施
主体工程区绿化措施适宜配置花园式园林景观。即在办公、生活区绿地、建筑物周围、道路两旁栽种多种乔、灌类、花木，形成色彩丰富、形态各异、季节性强、层次分明的园林景观。现就上述区域的植物措施布置原则规划如下：

（1）厂区、办公区绿化

厂区、办公区绿化可按各功能区和建筑物的分布而布置，采用规划布置形式。

在树种选择上可选用树形美观、挺拔高大、装饰性强、观赏价值高的乔灌木，并采用高、中、低、矮植物和草地进行灵活的绿化，并适当布置一些花坛、水池等，与建筑的造型艺术相匹配，形成结构完整，气氛协调的小园林空间。

草种选择上，绿地所种草坪要求耐踏踩、绿色期长，能适应重剪和低剪。重点绿地要求，生长发育一致、整齐、美观、夏季能耐炎热、冬季能抗严寒。采用如马尼拉草等草种。

在墙基、斜坡、台阶两旁、建筑物空间和道路两侧，可设置花境，在一些需装饰的地物或墙壁可栽种观赏性的攀缘植物覆盖，建成花墙。用灌木等紧密栽植的围篱或围墙，起间隔空间、防尘降噪作用。建造绿篱应选用萌孽力和再生力强、分枝多、耐修剪、叶片小而稠密、易繁殖、生长较慢的树种。

（2）具体布置

枢纽工程区共占地3.65hm2，扣除建筑物占地、路面占地等，剩余占地约  0.62hm2，在厂区、办公区、生活区道路两旁种植乔、灌混合林带，树种选择广玉兰、红继木间栽或樟树、茶花间栽，株距4.0m，共种植广玉兰 320株、红继木420株、樟树150株、茶花220株，绿地铺设马尼拉草13800m2，需挖土方925.0m3，表土回填2400m3，厂区、办公、生活区植物措施布置措施见表6.8-1。

表6.8-1主体工程区植物措施一览表

	位  置
	厂   区
	合计

	
	林带
	绿地
	

	占地面积（m2)
	2300
	10300
	12600

	土方开挖（m3)
	925
	925

	表土回填（m3)
	460
	1940
	2400

	马尼拉草（m2)
	4200
	9600
	13800

	广玉兰（株）
	75
	245
	320

	樟树（株）
	75
	75
	150

	红继木（株）
	120
	300
	420

	茶花（株）
	75
	145
	220


（3）造林绿化典型设计

1）乔灌树种的栽植。以广玉兰大苗、红继木间栽为例，两种树苗均采用带土移植，土坨半径应不小于大苗胸径的3-4倍。其中广玉兰移植前应进行必要的修枝，减少移栽后的水分蒸腾，增加成活率，栽植前，将穴挖好后，先铺一层砂卵石，增加苗木的透气性，并施适量底肥，底肥采用发酵后的菜饼和有机磷混配。回填土采用耕地表层土。栽植后人工踩实并将水浇透。同时根据气候情况确定浇水频度。
2）种草。种植草皮种前，将工程原来堆置的耕地表土回填覆盖在地表，覆盖厚度不宜太薄，草铺好后踩紧，将水浇透。并根据气候情况确定浇水频度。

6.8.2 取土场防护措施

本工程未规划专门的取土场。

6.8.3 弃渣场防护措施

根据主体工程布局及土石方平衡结果，初步规划弃渣场3处，三处弃渣场均系为低洼地，弃渣量为5.07万m3。 

（1）防护要求

1）根据弃渣堆放的位置和地形特点，设置适宜的拦渣工程，先挡后弃，有效控制水土流失。山坳渣场可在沟口用挡渣墙拦蓄，挡渣墙结构型式按台阶重力式浆砌石挡渣墙考虑，顶宽0.6m，外侧面竖直，内侧面采用台阶形式，坡比1:0.4。弃渣完毕后，对渣场按自然坡比堆积的外侧坡面进行整治，改造成水平阶的形式，再种草进行防护，可保证弃渣场的安全。平台上种草。

2）弃渣场（包括填塘渣场）周边应根据需要修建排水沟，拦截坡面上方来水及引排周边集水。为防止坡面洪水直接排入弃渣场，导致堆积较松散的渣场失事，在渣场周边布设排洪沟与原排水系统连接，对出口和排水系统连接高差较大的需设置台阶式跌水消能设施。

（2）护砌

弃渣场区土壤主要四纪红壤、紫色土、河流冲积土，土体较疏松，易崩塌，故对排洪沟采取全断面浆砌石护砌，浆砌石厚0.3m，下设0.15m厚砂卵石垫层。

1）弃渣场应根据需要设置浆砌石沉砂池完善排水系统。

2）弃土弃渣结束，应在弃土弃渣表面覆土改造。根据渣场条件和区域环境特点，结合移民安置规划，将其改造为农地、林草地、渔塘或其它用地等。

（3）防护措施量

根据弃渣场水土保持要求及各弃渣场地形条件特点，确定各弃渣场水土保持措施量为：修建挡渣墙437.8m，需浆砌石425.0m3；修建截流排洪沟637.6m，需浆砌石245.2m3，沉砂池5个，需浆砌石砌筑6.8m3；土方开挖490.0m3，直播种草1.29hm2。弃渣场水土保持措施见表6.8-2。

表6.8-2     弃渣场水保措施一览表

	位置
	1#弃渣场
	2#弃渣场
	3#弃渣场
	合计

	弃渣场量（万m3）
	1.3 
	0.32
	3.47
	6.57 

	占地面积（hm2）
	0.49 
	0.18 
	0.62
	1.29 

	平均堆渣高（m）
	3.0 
	1.8 
	5.5
	　

	挡渣墙长（m）
	156.9
	88.5
	192.4
	437.8

	浆砌石挡渣墙（m3）
	137.2
	80.4
	207.4
	425

	排洪沟长（m）
	236.5 
	112.4
	288.7
	637.6 

	浆砌石排洪沟（m3）
	92.5 
	43.3
	109.4
	245.2

	沉砂池（个）
	2 
	1
	2
	5 

	浆砌石沉砂池（m3）
	2.8
	1.4
	2.8
	6.8 

	种草（hm2）
	0.48
	0.17 
	0.64
	1.29 

	土地平整（hm2）
	0.20
	0.12
	0.25
	0.52 

	 土方开挖（m3）
	192.4
	86.3
	211.3
	490 


6.8.4 道路防护措施

根据《可研报告》中弃渣场位置，施工临时道路长度按1.0km考虑，为指导下一阶段水土保持工作的开展，根据对外交通和坝区内地形条件，提出水土保持措施要求如下。

（1）护坡

公路建设一般采取挖方、填方、半挖半填等形式。从施工区公路修建的地形地貌来看，公路沿线地表较为复杂，地面坡度较大，其建设主要采取挖方、半填半挖方式。因此，对挖方路基、填方路基、半挖半填路基可根据当地地形地貌按一定的边坡比设计。具体施工应按下述要求进行。

挖方路基：挖方路基设计开挖路堑边坡一般取1:0.5～1:1.0的比值。当路基为岩石时，开挖边破高0～15m，边坡按1:0.3～1:0.35控制；开挖边坡高在15～30m，边坡按1:0.5～1:0.7控制，并每隔15m设宽2m的马道；开挖覆盖层1:1.0～1:1.5。当路基为土方时，土方的开挖边坡取1:1的比值，对边坡高大于4m、坡度大于1:1.5的边坡，应采取削坡开级。

填方路基：填筑陡于1：5的坡面上的路基，将陡坡面开挖成2m宽，成齿状逆坡，其逆坡的坡度不得小于3%。路堤的边坡，当填筑高度小于8m时取1:1.5，大于8m时取1:1.75。

半挖半填路基：对半挖半填路段，按挖方、填方路基边坡的要求，若靠填方侧填方较小，需用浆砌块石护肩。挡土墙和浆砌块石护脚设计根据具体情况确定，可采用50#、75#浆砌块石错缝砌筑。护坡可采取50#浆砌块石砌筑，厚度0.3m。对长度较大的浆砌块石护坡，应纵向每隔10m～15m设置一道宽约2cm的伸缩缝，并用沥青或木条填塞。临水坡面，应采用浆砌块石护坡至所需路面高程。

（2）排水

排水工程主要包括：路基排水、路面排水及边坡排水。

路基排水主要排除公路左（右）侧汇入区域的降水，并根据当地气象资料来计算涵洞和排水沟径流量。

路面排水土要排除公路路面汇水。靠路面横坡及路边沟，经汇集由涵洞排出。涵洞型式可采用钢筋砼箱涵，其余设置排水沟。

边坡排水：挖方路段的排水边沟位于路肩外侧，填方路段的排水边沟位于填方坡脚下。当边沟为石质时，要求用砂浆对内壁抹面；当边沟为土质时，要求用浆砌块石护砌。当有较大的山坡地表水流向路基时，应在靠山侧离路堑坡顶5m以外设置截水沟，截水沟的横断面采用梯形，底部宽50cm，深50cm，顶宽80cm，沟底纵坡不宜小于0.5%，山坡地表水经截水沟流向非路基的低凹处。

（4）绿化

施工区道路绿化的特点，表现在它能以“线”的形式广泛分布于整个施工区，联系着区内分散的“点”和“面”的绿地，从而组成完整的施工区绿地系统。

在道路两旁（或单侧）边坡撒播年速生草籽（如假俭草）绿化。边坡绿化范围主要包括路堤（或路堑）边坡，坡脚护坡道及边沟以外路堑坡顶以外的地方。
6.8.5 表土堆置区防治措施
为了保护和充分利用不可再生的国土资源，弃渣场在施工之前应先将表土剥离堆放于场地附近的地势低洼处，以便施工结束之后，有足够的表土回填。表土临时堆置区根据施工场地的需要，每个场地设一个相应的表土临时堆置区。水土保持措施采用铺设干砌石截流排水沟（底宽50cm，口宽80cm，深50cm）和沉沙池（2m×2m×1.0m），表土上面采用塑料薄膜临时覆盖。共砌干砌石截流排水沟300m3，干砌石沉沙池4.5m3，塑料薄膜临时覆盖3100m2。
表6.8-3    表土堆置区水保措施一览表

	位置
	表土

方量

（万m3）
	表土

占地（hm2）
	表土

堆高

（m）
	干砌石排水沟长（m)
	排水沟方量

（m3）
	沉砂池（个）
	沉砂池方量

（m3）
	临时

薄膜（m2)

	1#弃渣场
	0.24
	0.006 
	4.0 
	180
	110
	1
	1.5
	1050

	2#弃渣场
	0.09
	0.02
	4.5 
	65
	50
	1
	1.5
	570

	2#弃渣场
	0.32
	0.07
	5.0
	220
	140
	1
	1.5
	1480

	合计
	0.65 
	0.15
	　
	465
	300
	3
	4.5
	3100


6.8.6 施工临建设施区防护措施

施工临时占地主要是块石料场、弃碴料场及施工临建设施占地。本工程施工临时占地除弃碴料场外都靠近厂房附近布置,在工程永久建筑物占地中已有估算，因此在此处不再单列防治措施工程量。本水土保持方案防治措施的工程量见表6.8-4。

表6.8-4水土保持工程量汇总表

	功能区
	主体工程区
	弃渣场区
	表土堆置区
	合计

	一、工程措施
	　
	　
	　
	　

	土方开挖（m3)
	925
	490
	　
	1415

	土地平整（hm2）
	　
	0.52
	　
	0.52

	浆砌石挡渣墙（m3）
	　
	425
	　
	425

	浆砌石排水沟（m3)
	　
	245.2
	　
	245.2

	浆砌石沉砂池（m3)
	　
	6.8
	　
	6.8

	干砌石排水沟（m3)
	　
	　
	300
	300

	干砌石沉砂池（m3)
	　
	　
	4.5
	4.5

	表土回填（m3)
	2400
	　
	　
	2400

	临时薄膜（m2）
	　
	　
	3100
	3100

	二、植物措施
	　
	　
	　
	

	马尼拉草铺设（m2)
	4200
	　
	　
	4200

	直播种草（m2)
	　
	13800
	　
	13800

	桤木（株）
	200
	　
	　
	200

	枫香（株）
	200
	　
	　
	200

	刺槐（株）
	100
	　
	　
	100

	国外松（株）
	120
	　
	　
	120

	芦竹（株）
	320
	　
	　
	320

	广玉兰（株）
	150
	　
	　
	150

	樟树（株）
	420
	　
	　
	420

	红继木（株）
	220
	　
	　
	220

	茶花（株）
	200
	　
	　
	200


6.9 环境地质保护措施

水库蓄水后，对于库岸可能存在的小规模松动崩落的问题，应考虑采取相应的岸坡防护工程措施，包括采取抛石护脚、砌石护坡等。对于可能受到浸没影响的农田应考虑采取抬填防护的措施。

7 环境管理及环境监测

长塘坝后（白蓼洲）水电站工程建设单位为城步县长塘水电开发有限公司，该电站全面负责工程建设期的管理和建成后永久工程管理，为确保完成工程建设期和营运期的各项环境保护工作，本报告对该公司的环境管理机构、职责、任务、实施规划进行了规定。

7.1 环境管理

7.1.1 环境管理机构职能

环境管理是工程项目管理的组成部分，其基本职能是：

确保工程建设活动符合环境保护法规的要求。

协调工程建设与环境保护、水土保持的关系。

确保本工程环保、水保工程项目的实施。

落实本工程环境监测规划的实施。

7.1.2 环境管理机构任务

（1）施工期环境管理任务

制定施工期环境管理规定和办法。

编制环境保护年度工作计划，监督落实环境保护措施和水土保持方案，以及环境监测计划。

城步当地环保、水保部门检查、监督工程施工单位或承包商执行环境保护和水土保持条款的执行情况。

处理环境纠纷，协调当地环保、水保部门与本工程有关事宜。

审核环保、水保监测报表。

组织和实施环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各单项工程执行“三同时”制度。 

编制本工程主体工程竣工报告中有关环保、水保执行情况最终报告，并进行资料整理，以便上报和归档。对于主体工程施工占地、蓄水和第一台机组发电期间以及移民生产安置过程中实施的环境管理一并写入主体工程竣工报告中。

（2）营运期环境管理任务

制定运行期环境管理规定和办法。

编制环境保护年度工作计划，监督落实环境保护措施和水土保持方案，以及环境监测计划。

7.1.3 环境保护措施实施保证措施

根据建设项目“三同时”制度，本工程环境保护措施的实施应纳入整个工程建设中去。为保障本工程环境保护措施的顺利实施，本工作对保证措施实施时的组织领导、技术、监督管理和资金保障等方面拟订了基本方案，供建设单位参考。

（1）组织领导措施

本工程的环境保护工作由建设单位统一组织领导，对防治责任范围的环境保护实行全面负责。成立专门管理机构，配备专业专职人员，并组织相应人员培训，强化环境保护意识，明确工程建设中环境保护的防治责任和义务，将环境保护与枢纽工程建设同等对待；建立健全专门的管理办法和检查制度。

（2）技术保证措施

本工程环境影响报告书通过审查后，应尽快安排相应环境保护专项设计工作，使环境保护项目达到可施工的设计深度，编制详细的施工进度和环境监测计划。将环境保护工作作为技术条款纳入招标文件中，明确施工单位的环境污染防治责任和义务。在工程施工单位招标中，优先选择获得IS014001环境管理体系认证证书的单位。

（3）监督管理措施

环境保护实施监督机制是环境保护措施真正落到实处的有力保证，建设单位应委托有监测资质的监测单位按环境保护施工和监测计划，对工程建设区域空气环境、声环境、水环境、陆生动(植)物资源、土地资源、水土流失、人群健康、固体废弃物等情况进行监测，对环境保护措施的实施进度进行检查，对环境保护工程项目进行竣工验收。

（4）资金保证措施

根据《中华人民共和国环境保护法》及其条例规定的“谁开发谁保护，谁污染谁治理”的原则，本工程环境保护需要的资金由建设单位负责筹措，并纳入工程项目建设概算中，按照环境保护专项实施计划逐年、逐项安排落实。在资金到位后，该费用作为专款设立专门帐户，并由主管部门进行审计。

7.1.4 “三同时”验收内容及进度计划表

根据长塘坝后（白蓼洲）水电站工程施工进度安排，将该工程的环保措施具体工作分为施工期、蓄水期和营运期三个阶段，分别对三个阶段中的水环境保护、生态保护、施工期环境保护等工作进度作了具体安排，详见表7.1-1。

表7.1-1         “三同时”验收内容及进度计划表
	环境

因子
	环境保护措施
	实施地点
	配套设施
	时间安排
	负责机构
	操作人员
	操作内容

	水质

保护
	混凝土冲洗废水处理：絮凝沉淀池
	坝址与厂房混凝土拌和系统附近
	沉砂池、絮凝沉淀池
	混凝土拌和系统运行时使用
	承包方
	专职

2人
	保证设施正常运转，如有故障及时修理。

	
	含油污水处理：隔油池，处理规模40m3/d
	机械修理厂附近。
	集水明渠、油水分离器
	进场后
立即执行
	承包方
	兼职

1人
	保证设施正常运转，如有故障及时修理，每天负责收集废油，清除沉淀的污泥运至弃泥干化场，结合弃渣处理。

	
	施工区生活污水处理，处理规模1m3/d
	设备布置于坝址与厂房生活区附近。
	WSZ-1型埋地式污水处理装置
	进场后
立即执行
	承包方
	兼职

1人
	保证设施正常运转，如有故障及时修理。

	
	临时垃圾站
	电站生活管理区
	垃圾站
	进场后
立即执行
	业主方
	专职

2人
	施工期、运行期生活垃圾收集、转运；水库漂浮物收集后的清运工作。

	
	库区漂浮物

清理
	库区范围内，特别是坝前河段
	拦污栅、机动船以及相应的打捞收集工具
	水库蓄水初期及电站运行期
	业主方
	专职

2人
	收集库区水体表面漂浮物，集中后运至弃渣场挖坑填埋。

	
	永久生活区生活污水处理，处理规模为1m3/d
	厂区永久生活区
	沿用施工期污水处理设施
	电站运行期
	业主方
	兼职

1人
	保证设施正常运转，如有故障及时修理。

	水土

保持
	施工场地水土保持
	主体工程区、弃渣场、施工道路等地。
	拦渣墙、排水沟
	随施工进度
逐步实施
	承包方
	兼职

1人
	有排水设施，保证渣场的稳定性

	生态

保护
	渔业资源保护
	水库库区
	每年的4－6月
	运行期
	业主方及水产局
	兼职

1人
	外购鱼苗放流鱼类

	
	仿自然型鱼道
	坝址左岸
	鱼道
	随施工进度
逐步实施
	业主方
	兼职

1人
	建设仿自然型鱼道，加强管理理，委托相关单位对水生生物进行监测

	人群健康保护
	施工人群健康检查及疫情监测
	施工区
	
	进场进行施工期定期进行
	承包方

及防疫

部门
	兼职

1人
	在施工区及临时生活区进行卫生清理和消毒，做好施工人员的进场前卫生检疫和预防接种工作，定期对施工人员进行体检。

	
	公共卫生

保护措施
	施工临时生活区
	公厕、埋地式无动力污水处理装置
	进场后立即执行
	承包方
	兼职

1人
	修建厕所及埋地式无动力污水处理装置。

	
	加强饮食

卫生管理
	施工临时生活区食堂
	高温消毒柜1台
	立即并持续执行
	承包方
	
	购买餐具高温消毒柜，并保证正常使用。

	
	噪声防护
	高噪施工区
	耳塞、耳罩等
	高噪声设备运行期间
	承包方
	
	为高噪声环境作业人员配备防噪用具。

	噪声

控制
	采购符合环保要求的施工机械
	主体工程区、料场区
	
	施工期
	承包方
	
	选购符合环保要求的施工机械，优先选择低噪声设备

	
	设备降噪措施
	主体工程区、砂石料场
	降声罩、减震座垫、聚氨酯筛网
	施工期
	承包方
	
	空压机使用降声罩，对高噪声设备使用减震座垫。

	
	加强噪声源的运行管理
	主体工程施工区、运输道路沿线
	汽车限速牌、爆破警戒设施
	施工期
	承包方
	
	合理安排高噪声施工机械的使用时间，减少夜间施工；设置限速牌（限速30km/h），总共设2个；对进场道路作水泥硬化处理。

	大气

质量

保护
	湿式作业，施工人员配戴防尘面具
	凿岩爆破区、
	洒水设施、防尘面罩
	高粉尘施工时
	承包方
	
	作业前对作业面加水处理，给施工人员发放防尘用具

	
	施工道路洒水
	进厂公路及施工道路
	洒水车1台
	施工期非雨天
	承包方
	专职

2人
	每天定时对施工道路洒水4~6次，如遇高温干旱天气可适当增加洒水次数，雨天则不用洒水。

	
	施工道路

硬化处理
	施工区临时道路
	铺设水泥路面
	施工准备期内
	承包方
	
	场内部分永久公路及新修施工道路路面采用水泥硬化处理

	固废

处理
	生活垃圾收集处置
	施工期为施工区；运行期为工程永久办公区
	3个垃圾收集箱、简易垃圾站1个
	进场后立即执行
	施工期为承包方，运行期由业主负责
	专职

2人
	负责日常生活垃圾的清扫，垃圾运输由施工运输车辆司机兼职，将垃圾集中到垃圾站后，结合弃渣进行填埋处理


7.2 环境监理

工程建设环境监理是工程监理的重要组成部分，应贯穿工程建设全过程。环境监理工程师受业主的委托，主要在施工期间对所有实施环保项目的专业部门及工程项目承包商的环境保护工作进行监督、检查、管理。

7.2.1 施工区环境监理

施工区环境监理依照国家及当地政府有关环境保护法律、法规和工程承包合同对承包商进行监理。根据施工区环境状况和工程特点，监理可采取检查、旁站和指令文件等监理方式。其主要工作任务如下：

在施工现场和生活营地对所有承包商的环境保护工作进行监督检查，防止或尽可能减轻施工作业引起的环境污染和生态破坏。

派出环境监理人员对承包商的施工区和生活营地进行现场检查、监测，全面监督和检查承包商环保措施的实施和效果，提出要求承包商限期完成有关环境保护工作，并编写环境监理日志。

根据有关法律法规及施工承包合同，协助环境管理办公室和有关部门处理环境污染事故和各种环境纠纷。

对承包商的环境季报、年报进行审查，提出审查、修改意见。

编制环境监理工作月报和半年环境监理报告报送环境管理办公室，对环境监理工作进行总结，提出存在的重大环境问题和解决问题的建议，说明今后环境监理工作安排和工作重点。

参加工程阶段验收和竣工验收。

7.3 环境监测

7.3.1 环境监测目的

根据长塘坝后（白蓼洲）水电站工程对环境影响的特点，对工程建设前后工程施工区、库区主要环境因子进行监测，掌握工程影响范围内各种环境因子的变化情况以及环保措施实施后的效果，为及时发现环境问题并提出相应对策、减免工程不利影响、加强环境管理、工程竣工验收等提供依据。

在不同时期，环境监测任务的侧重点有所不同。在工程建设和水库蓄水前期，主要是监测施工区因施工活动引起相关环境因子变化情况；在水库蓄水运行后，主要是监测库区及坝址下游局部地区因水库蓄水、调度对相关的环境因子的影响变化。

7.3.2 环境监测计划

7.3.2.1 施工期环境监测

（1）水质监测

为了了解长塘坝后（白蓼洲）水电站工程施工期水污染情况及污废水治理情况，防止水体污染，保护地表水环境质量，需进行施工期水质监测； 

监测断面：1#坝址下游500 m；

监测项目： pH值、SS、COD、氨氮、石油类、粪大肠菌群等项；

监测时段和频次：工程施工开始后，每年平、枯水期各监测1次，并在施工高峰期适当增加1～2次监测； 

监测时期：施工期2年。

（2）大气监测

点位布设依据：根据施工区大气污染源分布情况，选择能反映施工区大气质量状况的有代表性的施工区域和附近有特殊保护对象的施工区域设置样点。

监测点位：在白蓼洲村、上团村各设置1个监测点。

监测项目：为TSP、NO2。

监测时期：施工期2年。

监测频次：施工期间，每季各监测1期，在施工高峰期适当增加监测次数。

（3）噪声监测

监测点位：在白蓼洲村、上团村各设置1个监测点。
监测时期：施工期2年。

监测频次：施工期每季各监测1期，在施工高峰期适当增加监测次数。

监测项目：等效A声级Leq。

（4）水土流失监测

按照《长塘坝后水电站工程水土保持方案报告》中有关要求进行。

（5）人群健康监测

监测人群：施工人员和受施工影响的居民，抽样检查人数比例为施工人员和受影响居民总人数的10%。

监测项目：常见流行性、传染性疾病为主。

监测频次：施工期每年1次。

监测方法：按照有关传染病理学调查要求进行。

7.3.2.2  运行期环境监测
（1）运行期水质监测

监测项目：pH值、SS、COD、总氮、挥发酚、总磷、总汞、总镉、六价镉、总铅、总砷、石油类、粪大肠菌群等项；

监测断面：1#库尾处（坝址上游2.7km）；2#坝址上游500m；3#坝址下游500m处。
监测时段及频次：水库开始蓄水后开始监测，连续监测3～4年，每年平、枯水期采样分析，每个水文期各监测1期，在水库蓄水初期每月监测一次，连续监测6个月。
（2）运行期生态环境监测

调查项目：库区鱼类资源、鱼类产卵场、森林植被类型、面积、分布和保护状况。

调查地点：施工区；库区；料场及渣场区。

调查时段与次数：该电站完工后1年，调查一次。

7.3.3 监测机构

本工程的环境监测工作由业主单位成立的环境管理机构负责管理，具体监测工作可委托具备相应资质的单位承担。

8 环境投资与环境影响经济损益分析

8.1 环境保护投资估算

8.1.1 编制原则

“谁污染，谁负责，谁开发，谁保护”的原则。结合国家现行的有关环保政策、法规和项目的环境影响评价结果来确定内容、责任单位、投资金额。

“突出重点”的原则。对受项目的影响较大、公众关注、保护等级较高的环境因素进行重点保护，在经费上予以优先考虑。

“功能恢复”的原则。环境保护对策措施的投资规律只以保护或恢复工程建设前的生态与环境功能为限，即只减免由本工程造成的不利环境影响。

“一次性补偿”的原则。对工程所造成的难以恢复、改建的环境影响对象和生态与环境损失，可采取替代补偿和生态恢复措施，或按有关补偿标准进行一次性补偿。

8.1.2 环境保护投资估算

为减免长塘坝后（白蓼洲）水电站工程建设对环境的不利影响而采用的工程治理措施、生态恢复与治理措施以及环境监测、环境管理的所需费用列为环境保护投资。本工程环境保护总投资包括水土保持投资和环境保护工程投资两部分，其中水土保持投资已在其专题报告中分析说明。
根据《水利水电工程环境保护设计概（估）算编制规定》的有关要求，本工程环境保护投资包括环境保护措施费、环境监测措施费、仪器设备及安装费、环境保护临时措施费、独立费用等5个部分。

长塘坝后（白蓼洲）水电站工程环境保护工程投资概算见表8.1-1。长塘坝后水电站的环保投资为235.79万元，其中环境保护措施38.02万元，环境监测措施33.5万元，仪器设备和安装10万元，环境保护临时措施56.53万元，独立费76.30万元，基本预备费21.44万元。
表8.1-1  长塘坝后（白蓼洲）水电站工程环境保护工程投资概算表   单位：万元
	序号
	工程和费用名称
	单位
	数量
	单价
	合计
	备  注

	第一部分  环境保护措施
	
	
	
	38.02
	

	1
	大坝底部放水管
	个
	1
	8
	8
	

	2
	下泄流量监控措施
	套
	1
	10
	10
	

	3
	水面漂浮物清理人工费及运行费
	年
	1
	5
	5
	列入电站运行费用中，不计入环保投资

	4
	人工放流
	年
	3
	6
	18
	

	5
	仿自然鱼道
	处
	1
	15
	15
	

	6
	垃圾桶
	个
	2
	0.01
	0.02
	

	第二部分  环境监测措施
	
	
	
	33.5
	

	一
	施工期
	
	
	
	14
	

	1
	水质监测
	年
	2
	2
	4
	按监测数据个数收取费用

	2
	大气监测
	年
	2
	3
	6
	按监测数据个数收取费用

	3
	噪声监测
	年
	2
	1
	2
	按监测数据个数收取费用

	4
	人群健康调查
	次
	2
	1
	2
	

	二
	运行期
	
	
	
	19.5
	

	1
	水质
	年
	3
	1.5
	4.5
	

	2
	水生生态监测
	年
	5
	3
	15
	

	第三部分  仪器设备及安装
	
	
	
	10
	

	1
	小型隔油池
	个
	1
	2
	2
	

	2
	WSZ-1型钢板模块式地埋式生活污水处理设备
	个
	1
	8
	8
	

	第四部分 环境保护临时措施
	
	
	
	56.53
	

	一
	施工区废水处理
	
	
	
	16
	

	1
	碱性废水处理
	年
	2
	3
	6
	

	2
	含油废水处理
	年
	2
	2
	4
	

	3
	基坑废水处理
	年
	2
	1.5
	3
	

	4
	生活污水处理
	年
	2
	1.5
	3
	

	二
	噪声防护
	
	
	
	5.9
	

	1
	施工人员个人防护
	套
	120
	0.02
	2.4
	列入施工人员劳保投资

	2
	限速指示牌
	个
	10
	0.05
	0.5
	

	3
	隔声窗
	m2
	
	
	3
	

	三
	空气污染防治
	
	
	
	21
	

	1
	洒水车
	年
	2
	8
	16
	包括租车费、人工费、水费

	四
	生态保护措施
	
	
	
	5
	

	1
	宣传费用
	年
	2
	1
	2
	

	2
	警示牌
	个
	6
	0.5
	3
	

	五
	固废措施
	
	
	
	0.53
	

	1
	垃圾桶
	个
	3
	0.01
	0.03
	

	2
	临时垃圾站
	个
	1
	0.5
	0.5
	

	六
	施工区人群健康保护
	
	
	
	8.1
	

	1
	施工前施工场地清理
	
	
	
	1.5
	

	2
	卫生管理
	
	
	
	1
	

	3
	施工人员卫生防疫
	
	
	
	5.6
	

	
	卫生检疫
	人次
	120
	0.02
	2.4
	

	
	预防免疫
	人次
	120
	0.01
	1.2
	所有施工人员注射免疫药剂

	
	灭鼠、灭蚊
	hm2
	10
	0.2
	2
	

	一至四部分共计
	
	
	
	138.05
	

	第五部分  独立费用
	
	
	
	76.30
	

	一
	建设管理费
	
	
	
	16.90
	

	1
	环境管理人员经费
	
	
	
	4.14
	一至四项投资和的 3%

	2
	环保宣传以及技术培训
	
	
	
	2.761
	一至四项投资和的2%

	3
	环境保护竣工验收费
	
	
	
	10
	

	二
	环境监理费
	人月
	2*12
	0.6
	14.4
	

	三
	科研勘测设计费
	
	
	
	35
	

	1
	环境影响评价费
	
	
	
	25
	

	2
	环境保护勘测设计费
	
	
	
	10
	一至四项投资和的0.25%

	一至五部分共计
	
	
	
	214.35
	

	第六部分
	基本预备费
	
	
	
	21.44
	一至五项投资和的10%

	环境保护专项投资
	
	
	
	235.79
	


8.2 环境影响经济损益分析

8.2.1 工程建设产生的环境损失

（1）长塘坝后（白蓼洲）水电站占地补偿费为工程建设产生的环境损失之一。根据移民专业占地投资估算，项目占地总投资为30.23万元。

（2）工程施工期间，施工过程对施工区环境产生一定的污染，本工程施工可能新增水土流失面积10.41hm2，新增水土流失总量为0.72万t。为减免上述环境不利影响，采取相应的环境保护措施，本项目水土保持措施概算投资34.52万元。

（3）在工程施工期间，施工排放废污水对坝址施工河段水质产生一定的污染。在水库蓄水初期，被淹没土壤与植被中的有机物分解向水体释放营养物质，造成水库水质受到一定程度的污染。

（4）工程在施工期由于施工活动在短时期内对施工区环境产生一定的不利影响，为此而制定的相应环境保护投资构成工程伴随的环境经济损失，相应的环保投资为235.79万元。

8.2.2 工程建设产生的效益分析

（1）发电效益

长塘坝后（白蓼洲）电站工程开发的效益以发电为主，兼顾旅游、休闲等综合利用。电站装机容量1.9MW，多年平均发电量为585万kw.h。长塘坝后（白蓼洲）水电站年平均发电收入为379.2万元。长塘坝后（白蓼洲）电站改造完成后，为城步县地区提供了丰富的电能，缓解了用电矛盾，提高电网的供电可靠性，既改善了当地的投资环境，又促进了当地社会经济可持续的发展。

（2）灌溉效益

在干旱期为647亩耕地补充水源，将灌区耕地灌溉保证率提高到85％。为灌区乡镇发展现代农业，提高农产品的产量和质量，增加农民收入提供水源保障。
（3）施工期地方所得直接效益

长塘坝后（白蓼洲）水电站工程改造期2年，经济计算期30年，整个计算期32年，工程总投资为2909.51万元。工程建设期间可为地方提供部分就业机会，解决当地部分闲置劳动力的就业，使当地居民找到新的致富门路。同时，工程施工期间可促进当地建材业、运输业等相关产业的发展，增加地方税收，可直接促进地方经济较快增长。

8.3 结论分析

综合上述分析, 本工程建设的损失主要表现为工程占地、水质污染、景观植被破坏、大气与声环境污染、水土流失等经济损失，考虑到本工程产生的损失均为局部的或短期的，且通过采取有将效的环境保护措施后，除水库淹没损失外其它因工程建设而造成的不利影响可以得到有效的治理与恢复。而工程建设后将具有较大的社会经济效益，将为溆浦县及周边地区的社会经济可持续发展带来深远的促进作用，工程的社会效益、经济效益大于环境经济损失，其综合效益是显著的。

9 环境风险分析

9.1 主要环境风险分析

（1）项目区位于山区，两岸植被覆盖率高，工程施工期间，人员活动频繁，若不注意安全管理，容易引发森林火灾，对周围陆地生态环境造成大的破坏。

（2）长塘坝后（白蓼洲）水电站施工、运行过程中，不涉及剧毒有害原材料或产品，但在施工过程中将涉及一定量的炸药和油料，属于易燃易爆物质，在运输和储存过程中，或由于操作不规范，可能引发一定的事故风险。本工程炸药和油料均采用公路运输，在车辆运输过程中，有可能遇到或发生交通事故，引发炸药和油料爆炸或造成油料泄漏，从而污染周围生态环境和环境质量。在运输过程中，炸药和油料的单车运输量按照国家相关规定进行严格控制，事故造成的环境危害性将在可控制范围之内。

（3）弃渣场风险

水土流失主要发生在弃渣场，渣场弃渣量多，如果降雨、径流的冲刷而导致弃渣场被冲毁，将压占农田，污染周边环境，甚至威胁到人们的生命财产安全。由于本工程弃渣量较大，占地类型为冲沟地，有一定的汇水面积，可能受到洪水冲刷的影响，但如果渣场的使用按照本报告所提环保措施落实到位，渣场溃坝的风险概率较低。

（4）机组大修期间漏油风险

长塘坝后（白蓼洲）水电站的油系统中透平油存储数量较大，储罐和水轮机系统内的透平油总量在10t左右。若工人操作不规范，如透平油储罐阀门未关闭，水轮机组内的透平油回收不彻底，或者在透平油回收过程中，油管破裂，导致透平油外泄进入坝址下游河段，对下游河段产生较大的影响。透平油有一定的毒性，可吸附在藻类表面，被鱼类摄食之后，可导致鱼类死亡；油膜覆盖在水体表面，水体的复氧能力下降，导致水体严重缺氧，进而对水生生物的生存产生不利影响；浮油被波浪冲到河岸，粘污河滩，造成河滩荒芜，破坏河岸湿地系统。以上这些都是油泄漏产生的直接后果。
（5）溃坝风险

可能造成水库溃坝的原因主要有：特大洪水、地震、工程设计失误或施工质量达不到要求及工程调度不善。

洪水：巫水流域4～9月份为汛期, 长塘坝后水电站属于低水头电站，无调节能力，主要任务是发电。工程各建筑物严格按防洪要求设计，其中大坝与厂房挡水部分设计洪水标准为50年一遇（P=2%），校核洪水标准为500年一遇（P=0.2%）；电站主、副厂房、变电站及公路等建筑物的设计洪水重现期为50年（P=2%），校核洪水重现期为100年（P=1%）；消能防冲按30年一遇设计。另外，对于超过30年一遇的洪水，通过提前预报，对大坝进行加固等措施，同时使用溢洪道使大坝得到最大限度的安全保证，保证其最大泄流能力能超过30年一遇的洪水流量。
地震：坝区可能发生的地震包括构造性地震和非构造性地震（水库诱发地震）。根据GB18306-2001版1/400万《中国地震动值加速度区划图》和《中国地震反映普特征周期区划图》确定，本区地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征为0.35s，相应地震基本烈度为Ⅵ度。水库区两岸未见较大的不良物理地质现象。尚未发现具有对工程安全有威胁的变形体和潜在的不稳定库岸，库岸基本稳定。水库诱发地震的可能性小。

设计及施工：通过制定严格的质量管理制度，做好细致严密的电站勘测设计工作，经技术审核工程因设计失误而失事的可能性不大。

运行管理：电站运行过程中，特别是发生大洪水时，如果调度失误，造成洪水不能及时下泄，则可能发生漫坝、垮坝事故，对大坝安全造成威胁。在电站日常管理中，如维护不当，也可能造成大坝破坏。但是，水库的正常运行调度和建筑物的安全维护在技术上是可保证的，只要水库运行管理人员加强责任心，严格按照科学的调度方案进行操作，发现问题及时予以处理，并制订严格的管理制度和操作规程，加强监督，完全能够避免事故发生。
9.2 环境风险管理对策

（1）建立水质污染预警系统，由当地环保部门及本工程管理机构共同组成水库水质预警系统，设立常规监测断面，加强库区污染事故的信息反馈。一旦发现水库水质受到严重污染，即刻通知水库调度加大放水流量，使污染物尽快扩散、转移。并及时通知下游环境管理部门进行处理。

（2）加强施工期、运行期管理，减少人为原因造成的森林火灾。

（3）做好库岸边坡稳定工作，在下一步初步设计中，对敏感地段容易发生坍塌的地段采取护坡护脚措施，并纳入主体工程投资。

（4）加强弃渣场的设计施工，选择有利地形，提高挡渣墙的施工质量，保证弃渣的稳定性。

（5）长塘坝后（白蓼洲）水电站运行期机组检修期间的漏油风险应急措施见“6.1.2.3机组大修期间漏油风险防范及应急措施”。

（6） 溃坝环境风险防范措施主要是加强梯级开发水电站联合调度，在汛期做好水文信息及时传递工作，对于超过30年一遇的洪水，通过提前预报，对大坝进行加固等措施。做好设计及施工工作，保证工程质量，并加强运行期的管理。

（7）环境保护领导小组应加强各施工队伍的环境风险意识的宣传教育，并与运输炸药、油料的承包方签订事故责任合同，确保运输风险减缓措施得到落实；炸药库和油库等易发生环境事故的设施，建立岗位责任制，明确管理责任。炸药和油料的运输必须事先申请并经公安、环保等有关部门批准、登记，对油库设置防渗、防漏、防溢设施，并且达到相关标准要求。加强运输人员的环境污染事故安全知识教育，运输人员应严格遵守易燃、易爆等危险货物运输的有关规定，具体包括《汽车危险货物运输规则》、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》。油料运输采用密闭性能优越的储油罐，炸药与雷管应分开运输，储存时应该按照相关规范分类、定点储存。

10 评价结论与建议

10.1 工程概况

2015年11月，经城步县人民政府同意，由城步苗族自治县水利局以（城水电字）［2015］9号文件《城步苗族自治县水利局关于白蓼洲水电站更名为长塘坝后水电站并移址改造的批复》，同意将白蓼洲水电站更名为长塘坝后水电站并进行移址改造。同意业主提出的移址改造方案，将厂房上移至引水坝右岸，利用原大坝将引水式电站改造成河床式水电站，原电站厂房、引水明渠、尾水渠废弃。
根据城政函［2015］15号城步苗族自治县人民政府关于《湖南省城步苗族自治县中小河流水能资源开发规划报告》，白蓼洲（长塘坝后）水电站为该规划扩建的电站之一；电站移址改造有利于城镇规划建设，同时有利于水生态环境的恢复。
2018年7月3日，城步县安全生产和环境保护局对白蓼洲（长塘坝后）水电站进行了检查，出具了检查白蓼洲（长塘坝后）水电站情况说明，根据现场勘察情况，提出了改造方案，根据城步县水利局批复的白蓼洲水电站移址改造方案，电站改造后装机容量（2×800kw+1×320kw），其中1台320kw机组为生态机组，生态流量4m3/s。
2019年2月，沅江流域综合规划环评报告（报批稿）在“第9.1.3保障与补偿措施”章节中提出“”支流巫水重点加强城步段脱水河段的治理（如改造白蓼洲电站由引水式改坝后式）和白云、白蓼洲等水库的联合调度，由此，白蓼洲电站属于改造电站，本工程的移址改造符合流域环评要求。
根据城步县水利局、环保局、发改委出具的《关于白蓼洲（长塘坝后）水电站移址改造属保留类电站的有关证明》，证明中指出“根据水电【2018】312号《关于开展长江经济带小水电清理整改工作的意见》，白蓼洲水电站是整改类水电站，按要求必须在2020年前整改到位。据此，该电站属保留类电站。”
根据水电【2018】312号《关于开展长江经济带小水电清理整改工作的意见》，“整改类电站，对审批手续不全的，由相关主管部门根据综合评估意见以及整改措施落实情况等，指导小水电业主完善有关手续。依法法规应处罚的，应在办理手续前依法处罚到位。对不满足生态流量要求的，主要采取修建生态流量泄放措施、安装生态流量检测设施、生态调度运行等工程和非工程措施，保障生态流量。对存在水环境污染或水生生态破坏的，采取对应有效的水污染治理、增值放流以及必要的过鱼等生态修复措施。”长塘电站在改造过程中，针对原来引水式电站产生的减水河段，本次改造将引水式改成坝后式，在环保措施环节增加了生态流量下泄工程措施，要求严格落实生态流量泄放措施，并要求对生态下泄流量进行在线监测，对保护流域水生态环境有积极作用。另外，将原坝址左岸的过木伐道设置成过鱼通道，并在运行期对库区鱼类进行人工放流。
长塘坝后（白蓼洲）水电站位于资水流域巫水中下游，坝址位于湖南省城步县儒林镇境内，距城步县城儒林镇1.5km，坝址控制集雨面积为559.0km2。
长塘坝后（白蓼洲）水电站为坝后式电站，水库无调节功能，工程主要任务是发电。水库正常蓄水位为434.2m，回水长度2.7km，装机容量为1.9MW，保证出力0.92MW，多年平均发电量585万kWh，年利用小时3047h。灌溉面积647亩。工程无淹没及移民搬迁，永久占地5.55亩。工程静态总投资2909.51万元，总工期为24个月。

10.2 项目建设必要性和可行性

长塘坝后（白蓼洲）水电站工程建设符合国家的电力、环保政策，是国家鼓励建设的项目，工程建设符合国家相关的产业政策要求、符合长江经济带小水电清理整改工作的相关要求、符合沅江流域综合规划环评要求、符合城步县水能流域规划要求、符合湖南省、邵阳市国民经济和社会发展十三个五年规划的要求、符合湖南省生态保护红线的要求，符合白云湖国家湿地公园总体规划的要求。长塘坝后（白蓼洲）水电站移址改造后，电站不再造成减脱水河段，有利于巫水干流脱减水河段的生态恢复，对保持经济持续稳定的发展，缓解电力供应紧张局面，有着十分重大的意义。长塘坝后（白蓼洲）水电站建成发电后，主要供电区为城步县范围，城步县目前没有大型电源，所需电力主要由湖南省电网和地方小水电供给。
因此，长塘坝后（白蓼洲）水电站移址改造建设十分必要。
10.3 环境现状评价结论

（1）水环境质量现状

通过对现状监测数据的分析可知，长塘坝后（白蓼洲）水电站坝址处各项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，能够满足河段相应水域功能区划要求。

（2）大气环境质量现状

本次环评收集了邵阳市城步县环境监测站对白云水库坝址附近居民进行的环境空气质量常规监测数据。监测期间项目区域环境空气质量优于国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域大气环境质量较好。
（3）声环境质量现状

长塘坝后（白蓼洲）水电站坝址南面居民住房旁、长塘坝后（白蓼洲）水电站坝址北面居民住房旁、白云水库坝址附近居民3处监测点环境噪声（昼、夜）等效声级值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，评价范围内声环境质量较好。
（4）河流底质现状

长塘坝后（白蓼洲）水电站处各项因子均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中的第二类用地筛选值。

（5）地下水环境质量现状

白蓼洲坝址附近居民、白蓼洲坝址附近地下水各项监测指标满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求，地下水水质良好。
（6）生态环境质量现状

本电站库区及影响范围内植被覆盖基本较好，经现场踏勘发现，植被主要以杉、松、枫香、楠竹、槐树、樟树、苦槠和灌草丛为主，暂未发现其他珍稀保护植物树种及古大树。
本电站库区影响区及工程施工区域内，人类活动较频繁，野生动物多为常见的物种如华南兔（野兔）、獐、青蛙、泥蛙、壁虎、蜥蜴、鹌鹑、刺猬、松鼠等，家禽主要有猪、牛、羊、兔、鸡、鸭、鹅等，很少发现珍稀保护陆生野生动物存在。
本电站位于城步县境内的巫水上游河段，据资料查阅及现场调查，巫水评价河段鱼类资源以马口鱼、吻鮈、似鮈等山溪河流性鱼类和鲤鱼、草鱼、鳙鱼、鲢鱼、鲫鱼、银飘鱼等人工放养鱼类为主，暂未发现有珍稀特有鱼类和水生野生保护动物如江豚、中华鲟等存在。本电站库区河段有粘性鱼类产卵场、索饵场，在长塘坝后坝址上游1.28km-1.5km，面积约60亩，产卵群体为鲤、鲫、鳊、鲌类、鲴类、鲶等产粘性卵鱼类，鳜等浮性卵鱼类；为鲤、鲫、鳊、鳜类、鲌类、鲴类、鲶、黄颡鱼等多种经济鱼类。
10.4 主要环境影响预测结论

10.4.1 水文情势
长塘坝后（白蓼洲）水电站移址改造后，库区再次蓄水，库区河道河床断面较天然水位时的河床过流断面有所增加。在相同流量条件下，库区河段的流速较天然情况下有所降低。
长塘坝后（白蓼洲）水电站为白云水库的反调节电站，电站本身无调节能力，电站随着白云水库电站的运行而运行。从满足长塘坝后（白蓼洲）水电站下游河段生态用水以及河段水环境功能保障方面考虑，确定坝址处的最小下泄流量分别0.68m3/s。

10.4.2 水环境质量影响

（1）施工期废水排放对坝址下游水质的影响

巫水河流污染物含量很低，即使施工废水直接排放，巫水的各项指标仍在《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）的Ⅲ类标准内。为了保护巫水水环境，必须减少长塘坝后电站施工废水直接排放对河流水质的污染，应设置废水处理系统对施工废水进行处理，并加强施工期废水排放的监督管理。
工程施工废水和生活废水在处理达标后排放对巫水水质的影响极小，即使废水处理设施发生事故、废水直接排放的情况下，长塘坝后水电站下游河段水质的受影响程度也较小。
（2）水库运行期水库水质预测

长塘坝后（白蓼洲）水电站库区两岸为山地，山高林密，地势高低起伏，现场调查，在库区2.7km范围内，两岸均为无村民分布。在库区汇水区内居民数量较少及较为分散，农田面积也较小及农业化肥的施用量很小。库区及汇水区内多为用材林地。由此分析可知，在建库后库区总体水质将基本维持在现有水平，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准对应标准限值。
10.4.3 大气环境影响

施工场地TSP浓度对分布在施工区100m范围内的白蓼洲村居民点施工期间受TSP影响较小，上团村影响相对较大。另外，本工程区在临时施工道路两侧分布的少量村民，汽车运输扬尘将可能对该居民区产生一定的粉尘与尾气污染，须采取一定的环境保护措施。
10.4.4 噪声环境影响

坝址、电站厂房距离附近的白蓼洲、上团村居民最近距离约100m、80m，根据预测结果，施工期间的基坑开挖、混凝土拌和系统、综合加工系统的噪声对白蓼洲、上团村及施工人员虽有一定的噪声影响，但影响相对较小。施工运输道路经过坝址右岸的白蓼洲村，沿线分布有居民点约12户，施工期交通噪声对沿线村民的噪声影响相对较大。
10.4.5 人群健康环境影响

水电站工程建设对人群健康的影响主要为对施工人员及库周居民区人群健康的影响，由于施工现场的粉尘与扬尘浓度一般较大、施工噪声强度大，施工人员劳动强度大、劳动条件差，施工人员的健康受到不良影响，施工人员免疫力降低，容易感染各种传染性疾病，应采取一定的预防措施。
10.4.6 生态环境影响

（1）水土流失
长塘坝后（白蓼洲）水电站工程扰动地面主要发生在大坝、厂房、料场、弃渣场、进场公路、施工临建设施及施工道路。本工程可能新增水土流失面积10.41hm2，新增水土流失总量为0.72万t。
（2）陆生生态系统

项目建设占用了区内部分林地，对当地森林资源的影响有限，不会影响库区生态系统的完整性和生物多样性。
绝大部分动物将能够适应新的生境，工程的兴建与水库淹没对该区域的动物不利影响甚小。库周鸟类的迁移能力更强，其基本不会受到水库的淹没影响。

（3）水生生态系统

库区水位抬升后对原来的景观布局无明显改变，沿河两岸淹没植被区的大量有机物将使库区底层溶氧量减少，温度也将发生改变，底栖动物会由初始阶段的种类演变成为稳定结构的类群。

白蓼洲水电站坝体已建成多年，对鱼类资源的阻隔早已形成，库区形成至今，库区鱼类资源已趋于稳定状态，建立起新的种群结构，达成新的平衡。根据《巫水流域水生态专题评价报告》长塘坝后水电站工程库区河段鱼类资源以常见的经济鱼类为主，主要有鲤、鲫、鳊、鳜类、鲌类、鲴类、鲶、黄颡鱼，均适宜在缓流或静水生活。此次建设实施后，坝址上游河段水位抬升，水流减缓，营养物质在库区内的停留时间延长，浮游生物生长繁殖迅速，有利于上述鱼类的生长繁殖，不会对库区现有鱼类资源造成大的影响。
库区1处产卵场、索饵场位于坝址段围堰施工区上游约1.28km有一定的距离，施工期施工活动对鱼类造成的影响较小。长塘坝后水电站运行期，库区水位较坝址加高前有0.15m-1.5m的抬升，库区营养物质日渐丰富，这样会在一些水域形成新的索饵场，有利于喜静水、滤食性鱼类的摄氏生长。
10.4.7 社会经济影响

由于长塘坝后（白蓼洲）水电站工程库区主要为峡谷山区地带，短短2.7km库区的无农田淹没及移民搬迁，对地方农业经济基本无影响。

长塘坝后电站装机容量1.9MW，多年平均发电量585万kWh，装机利用小时3047h，年均发电效益为379.2万元。项目移址改造后可以在一定程度上减轻区域用电紧张局面，使城步县电网更加经济运行。
10.5 主要环境保护措施

本项目主要环保措施如下表10.5-1所示

表10.5-1         　 主要环境保护措施表
	阶段
	环     保    措   施

	施工期
	水质保护
	混凝土拌和冲洗废水处理：拟采用絮凝沉淀法处理。污水经汇集后流入沉淀池（一备一用），开挖两个6m×4m×1.5m（长×宽×高）的简易沉淀池，含沙废水在池中沉淀1.5个小时，污泥清运由5t运载汽车。施工区设置一套。

	
	
	车辆冲洗废水处理：采用小型隔油池。

	
	
	生活污水处理：生活污水处理采用WSZ-1型钢板模块式地埋式生活污水处理设备，处理能力为1m3/d。

	
	固体废弃物控制
	配置垃圾桶3个，由施工单位安排2人负责生活区日常生活垃圾的清扫。

	
	声环境质量控制
	采购符合环保要求的施工机械，控制高噪声设备运行时间，控制汽车超载、限速和禁止鸣放高音喇叭，对施工人员加强个人劳动防护等。设置限速牌（限速30km/h），总共设10个。施工人员佩戴个人防声用品。

	
	空气环境质量控制
	选用环保型施工设备，施工前先采取喷水防尘，运送散装水泥的储罐应保持良好的密闭性，对施工区及主要运输道路进行洒水抑尘，尾气不能达标者必须安装尾气净化装置，施工人员配备防尘面罩等防护用品。施工区配备洒水车一辆，洒水路段主要为土料、渣料运输道路，洒水量按1.5L/m2控制。

	
	人群健康
保护
	劳动时间每日不得超过8小时，适当缩短连续工作时间，进场前全面清理和消毒，修建厕所，设置垃圾桶，疫情抽样检查，增加职业病检查次数，加强生活饮用水源卫生管理。

	
	动植物保护
	提高施工人员的环境保护意识，严禁在施工区及其周围环境捕杀野生动物，加强非淹没区人、畜和施工人员的卫生防疫工作，严禁在夜间爆破，减少对鸟类及野生动物栖息的影响。

	
	水土

保持
	主体工程区：对大坝两端的空隙平地及电站厂房空隙平进行绿化、美化建设。

	
	
	料场：采用设截水沟、挡渣坎等工程措施，同时以撒草籽进行护坡，取土结束后，以植水保林等植物措施进行防护。

	
	
	弃渣场：完善渣场周边排水系统，兴建拦渣墙，堆渣完成后将渣场平整，渣面种植植物措施或复耕。

	
	
	施工临时占用区等：撒草籽护坡，周边绿化，严禁在25度以上的坡地垦殖。

	蓄水期
	水质保护
	库区清理：建筑物清理、卫生清理、林地清理，电站蓄水选择洪水期末

	运营期
	水质保护
	厂区及永久生活区污染源排放控制：由小型隔油设备处理；生活污水沿用施工期WSZ-1型钢板模块式地埋式生活污水处理设备，处理规模为1m3/d。

	
	
	坝前漂浮物清理：在坝前设置专门的拦污栅，拦挡坝前漂浮物，同时配备机动船1艘、工人2名，专门负责坝前漂浮物的清理工作。

	
	生态保护
	最小下泄流量保证措施：安置放水管的方式保证下泄流量0.68m3/s。

	
	
	渔业资源保护：建议建设单位可结合城步县畜牧水产增殖计划，委托畜牧水产局作为实施主体对库区河段进行人工放流鱼苗，并给予相应的经济补偿。

	
	
	在坝址左岸修建仿自然型鱼道，对水生生物进行定期监测。

	
	固废处理
	电站厂房及生活区共设立2个垃圾收集箱，对生活垃圾进行集中收集，定期清运。


表10.5-2   主要环境敏感点保护措施列表

	环境保护
敏感对象
	保护要求
	保护措施

	白蓼洲、
上团村居民
	环境空气质量要求达到（GB3095-1996）二级标准，声环境达到（GB3096-1993）的2类标准
	1）施工期运输路面采取定期清扫、洒水降尘；

2）对于汽车运输产生的交通噪声，主要是控制超载、禁止鸣放高音喇叭和限速；

3）对受施工影响的村民户采取一定的补偿措施，具体金额由业主与村民户协商确定。

4）施工期施工人员应加强个人劳动保护。

	坝址下游生态用水
	水量能够满足河段生态方面的要求，水质达到(GB3838-2002) Ⅲ类标准
	在大坝底部设立放水管，保证最小下泄量0.68m3/s；

	产卵场、索饵场
	采取相应的水生态保护措施，减少对鱼类“三场”的影响
	建议建设单位可结合城步县畜牧水产增殖计划，委托畜牧水产局作为实施主体对库区河段进行人工放流鱼苗，并给予相应的经济补偿。并在坝址左岸预留鱼道，宽度2m。施工期加强管理，设置警示牌，运行期对水生生物进行监测。

	料场、弃渣场周边生态，施工道路沿线生态
	采用生态保护措施，减小植被破坏及水土流失。
	根据本工程水土保持方案报告书有关要求进行，包括修建挡渣墙、排水沟、栽培植物等。


10.6 综合评价结论

通过对长塘坝后（白蓼洲）水电站工程建设对环境的影响预测分析，本工程的建设符合国家产业政策，符合地方的发展规划，工程建设具有较大的经济效益和社会效益。从经济、技术、环保等多个角度综合分析，工程选址、施工布置基本合理。

长塘坝后（白蓼洲）水电站工程建设产生的不利影响主要为：施工期产生的“三废”排放对水质、大气、声环境造成局部环境污染及施工活动对生态环境造成局部破坏。针对本工程施工期和运行期对工程区造成的影响，分别对水环境、空气环境、声环境、生态环境、社会环境及其它环境影响提出了相应的环境保护措施，通过采取相应的环境保护措施进行治理、补偿与恢复后，除土地资源损失及部分水生生态环境破坏不可逆转外，其余不利影响均可得到一定程度的减免与控制。

有利影响主要有：本工程建设有利于改善原白蓼洲电站造成的减脱水河段，巫水干流脱减水河段的生态修复，能充分利用巫水的水能资源发电，缓解城步县用电紧张的局面，促进社会经济发展，增加财税收入。
综合工程建设对环境的有利与不利影响及影响程度、选址合理性、环境风险等方面分析，从环境保护的角度审议，长塘坝后水电站工程建设可行。

10.7 建议

（1）本阶段建议对1#、2#弃渣场进行另外选址。

（2）业主单位与施工单位签订施工期环境管理合同，加强施工现场监督和检查，确保施工单位按水保持方案和环境保护措施要求进行施工，做到环保措施的“三同时”。

（3）建立健全工程环境管理和环境监理制度，提高工程管理、施工人员的环境意识，认真落实各项环境保护措施。施工过程中文明施工，工程所需各项环保投资，应列入工程总投资，由建设单位统筹安排，各项环保投资应确保能及时到位，做到专款专用。
（4）建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》、《电磁辐射环境保护管理办法》的规定，向当地环境保护部门办理环境保护申报登记手续。
（5）做好施工区施工人员临时生活区的建设，加强卫生防疫。

（6）建议业主处理好工程建设和公众生活的关系，加强施工期废气、粉尘、噪声和固废的防治处理工作，尽可能确保公众（主要为施工人员）不受环境污染危害。

（7）建议业主加强与巫水上游水电站的信息沟通，做好联合调度工作。要求电站业主单位在水库调度过程中，保证坝址下游的最小下泄流量，以满足下游生态需水。

（8）建议施工单位在水库蓄水前认真做好库底清理工作，清理完毕后应组织有环保部门参加的管理机构对清理结果进行验收，验收合格后方可蓄水。

（9）严格执行水土保持方案中的水保措施，防止大规模水土流失发生。

环境影响评价委托书





确认


环境功能





环境概况调查





确定


评价等级





确定


环保目标





确定


技术要求





拟定


工作计划





环境现状调查监测





生态环境因子


现状调查





社会环境因子


现状调查





水质


现状监测





环境现状评价





工程分析





公众参与





环境影响预测评价





环境保护


对策措施





环境监测


计划





环境管理


及监理





环境经济


损益分析





总体评价





编制长塘电站工程环境影响报告书





审查意见反馈





长塘电站工程


环境影响报告书报批





准备阶段





调


查


测


试


阶


段





报告书编制


阶


段


报告书编制


阶


段














PAGE  
II

