## 1-1生态项目表
附2-3
城步苗族自治县刀背冲水电站增效扩容巡头溪河流生态改造项目情况表
项目 基本情况 | 项目单位 | 城步苗族自治县刀背冲水电站 |  | 所在县市 | 邵阳市城步苗族自治县
| 所在河流 | 芙蓉河一级支流刀背冲 |  | 电站统计 年报代码 | 4305291005
| 投产年份 | 1997 |  | 联系电话 | 13187382588
13789169578
| 是否符合 河流规划 | 是 |  | 减脱水河段 长度(m) | 2200
| 改造开始时间 | 2016-10-01 |  | 改造结束时间 | 2017-07-01
项目 初步设计 | 设计单位 | 邵阳市水利水电勘测设计院 |  | 设计单位资质 | 水利行业乙级
| 审批单位 | 城步苗族自治县水利局 |  | 审批文号 | 城水利字[2016]11号
改造内容和 工程量 | 改造内容 | 设计目标 | 改造内容 | 设计目标 | 改造内容 | 设计目标
| 新建改建生态流量泄放闸孔(处) | 1 | 新建生态堰坝 (个) | 2 | 增设监测、调度所需设备 (台、套) | 2
| 电站报废 (座) | —— | 新增生态机组 (台) | —— | 生态机组 容量(kW) | ——
| 生态机组 年发电量(kWh) | —— | 修复减脱水 河段长度(m) | 2200 | 其他 | ——
改造投资 及资金筹 措(万元) | 改造总投资 | 项目单位自筹 | 中央财政奖励 | 地方配套 |  | 其他
| 15.23 | 15.23 | － | = |  | －
项目单位盖章： 2016 年4 月 7 日

## 1-2增效扩容项目表
附 2-4
城步苗族自治县刀背冲水电站增效扩容改造项目情况表
项目 基本情况 | 项目单位 | 城步苗族自治县刀背冲水电站 |  | 所在县市 | 邵阳市城步苗族自治县
| 所在河流 | 芙蓉河一级支流巡头溪 |  | 统计年报代码 | 4305291005
| 是否符合河流规划 |  | 是 | 联系电话 | 13187382588、13789169578
| 基本建设手续是否完备，相关 证照是否齐全 |  | 手续齐全 | 投产年份 | 1997年
| 安全生产“双主体”是否落实 |  | 是 | 所有制性质 | 民营
| 水库除险加固情况 |  | 无水库 | 综合利用情况 | 无综合利用
| 改造开始时间 | 2016年7月底 |  | 改造结束时间 | 2017年9月底
项目 初步设计 | 设计单位 | 城步苗族自治县水利水电勘察设计室 |  | 设计单位资质 | 水利行业丙级
| 审批单位 | 邵阳市水利局 |  | 审批文号 | 邵水农电字[2015]27号
改造内容和 工程量 | 改造内容 | 设计目标 | 改造内容 | 设计目标 | 改造内容 | 设计目标
| 更换水轮机 (台) | 2 | 改造水轮机 (台) | —— | 更换发电机 (台) | 2
| 改造发电机 (台) | —— | 自动控制设备 (台、套) | 2 | 高低压开关柜 (台、套) | 2
| 升压变压器 (台) | 2 | 送出线路 (km) | —— | 闸门及启闭设备(台、套) | 2
| 引水渠、隧洞 (km) | 引水渠2090m | 压力管(m) | 378 | 改造厂房面积 (m2) | 162.9
| 其他1 |  | 其他2 |  | 其他3
| 改造前 | 装机容量 (kW) | 1000 | 改造后(按初设指标填写) | 装机容量 (kW) | 2000
|  | 近3年平均年发 电量(万kWh) | 602 |  | 年发电量 (万kWh) | 854.4
|  | 机组台数× 装机容量 | 2×500 |  | 机组台数× 装机容量 | 2×1000
|  | 水库库容 (万m3) | —— |  | 水库库容 (万m3) | ——
|  | 灌溉面积(亩) | —— |  | 灌溉面积(亩) | ——
改造投资及资金筹措(万元) | 改造总投资 | 项目单位自筹 | 中央财政奖励 | 地方配套 |  | 其他
| 402.02 | 48.02 | 200 | 50 |  | 104(银行贷款)
项目单位盖章： 2016 年 4月 7 日
注：同时实施增效扩容改造和河流生态改造的电站，生态改造按附1-1格式单独填写。

## 2-1河流项目情况表
附2-1
城步苗族自治县刀背冲水电站增效扩容巡头溪河流改造项目基本情况表
河流规划名称： |  | 芙蓉河一级支流巡头溪
序 号 | 项目名称 | 电站统计年报代码 | 项目单位 | 所在县市 | 投产 年份 | 是否符合河流规划 | 水库 除险 加固 情况 | 河流生态改造 |  |  |  | 电站增效扩容改造 | [7 empty] | 改造 总投资 | 资金来源
[8 empty] | 改造前 | 改造后 |  |  | 改造前 |  |  |  | 改造后 |  |  |  |  | 项目单位自筹 | 中央财政奖励 | 地方 配套 | 其他
[8 empty] | 减脱水 河段 | 修复减脱水河段 | 新增生态机组装机容量 | 新增生态机组年发电量 | 装机 容量 | 近3年平均年发电量 | 水库 库容 | 灌溉 面积 | 装机 容量 | 年发 电量 | 水库 库容 | 灌溉 面积
[8 empty] | (m) | (m) | (kW) | (万kWh) | (kW) | (万kWh) | (万m3) | (亩) | (kW) | (万kWh) | (万m3) | (亩) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元)
总 计 | [5 empty] | 1 |  | 2200 | 2200 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 417.25 | 63.25 | 200 | 50 | 104
（一）河流生态改造项目 |  |  |  | 合 计 |  | 1 |  | 2200 | 2200 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 15.23 | 15.23 | —— | —— | ——
1 | 城步苗族自治县刀背冲水电站增效扩容河流生态修复项目 | 4305291005 | 城步苗族自治县刀背冲水电站 | 邵阳市城步苗族自治县 | 1997 | 是 |  | 2200 | 2200 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 15.23 | 15.23 | —— | —— | ——
2
3
…
（二）电站增效扩容改造项目 |  |  |  | 合 计 |  | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | 1000 | 602 | —— | —— | 2000 | 854.4 | —— | —— | 402.02 | 48.02 | 200 | 50 | 104
其中已完成水库除险加固的电站 |  |  |  | 小 计 |  | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | 1000 | 602 | —— | —— | 2000 | 854.4 | —— | —— | 402.02 | 48.02 | 200 | 50 | 104
1 | 城步苗族自治县刀背冲水电站增效扩容项目 | 4305291005 | 城步苗族自治县刀背冲水电站 | 邵阳市城步苗族自治县 | 1997 | 是 | —— | —— | —— | —— | —— | 1000 | 602 | —— | —— | 2000 | 854.4 | —— | —— | 402.02 | 48.02 | 200 | 50 | 104
2
3
…
注：1．同时实施增效扩容改造和河流生态改造的电站，生态改造项目单列。 2．总计、合计、小计项，“是否符合河流规划”填写符合规划的项目数，“水库除险加固情况”填写已完成水库除险加固的电站座数。

## 2-4绩效考核表 (hidden)
附表2-4
_______河流改造绩效目标考核表
评价内容 | 评价指标 |  | 基准分值 权重 | 绩效 目标 | 实际 完成值 | 评 分 标 准 | 得 分
合计 |  |  | 100 |  |  | /
改造效果 (40分) | 改造后装机容量(kW) |  | 8 |  |  | (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的，得满分。 (2)实际完成值低于目标值，得分=基准分值权重×实际完成值/目标值。
| 改造后年发电量(万kWh) |  | 8
| 修复脱水断流河段长度(m) |  | 14
| 巩固和新增水库库容(万m3) |  | 5
| 巩固和新增灌溉面积(亩) |  | 5
改造工程 完成情况 (35分) | 生态改造 完成情况 | 增设无节制放流设施(处) | 5 |  |  | (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的，得满分。 (2)实际完成值低于目标值，得分=基准分值权重×实际完成值/目标值。
|  | 新建生态堰坝(个) | 5
|  | 增设监测、调度所需 设备(台、套) | 5 |  |  | (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的，得满分。 (2)实际完成值低于目标值，得分=基准分值权重×各项实际完成值之和/各项目标值之和。
电站报废(座)
新增生态机组(台)
| 电站 增效扩容 改造工程 完成情况 | 更换、改造水轮机(台) | 5 |  |  | (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的，得满分。 (2)实际完成值低于目标值，得分=基准分值权重×实际完成值/目标值。
|  | 更换、改造发电机(台) | 5
|  | 自动控制设备(台、套) | 5
|  | 高低压开关柜(台、套) | 5 |  |  | (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的，得满分。 (2)实际完成值低于目标值，得分=基准分值权重×各项实际完成值之和/各项目标值之和。
升压变压器(台)
送出线路(km)
闸门及启闭设备 (台、套)
引水渠、隧洞(km)
压力管(m)
改造厂房面积(m2)
新增生态机组(台)
实施管理 (13分) | 建设管理 |  | 5 |  |  | (1)所有改造项目都按规定执行、管理规范得满分。 (2)有项目存在不规范情况时，得分=基准分值权重×实际完成值/目标值。
| 资金管理 |  | 5
| 档案资料管理 |  | 3
长效机制 建设 (12分) | 河流水量生态调度 |  | 4 |  |  | 已制订水量生态调度方案并落实得4分，已制订水量生态调度方案尚未落实得2分，未制订水量生态调度方案得0分。
| 电力梯级联合调度 |  | 4 |  |  | 已制订梯级联合调度方案并落实得4分，已制订梯级联合调度方案尚未落实得2分，未制订梯级联合调度方案得0分。
| 安全生产标准化建设 |  | 4 |  |  | (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的，得满分。 (2)实际完成值低于目标值，得分=基准分值权重×实际完成值/目标值。
注：1．改造后装机容量和年发电量包括生态机组。 2．未验收或验收不合格的项目，相应指标不计入实际完成值。 3．建设管理、资金管理、档案资料管理、安全生产标准化建设等绩效目标值为改造项目总数，实际完成值为达到符合要求的改造项目数。

## 2-2绩效考核表
附2-2
城步苗族自治县刀背冲水电站增效扩容巡头溪河流改造绩效目标考核表
评价内容 | 评价指标 |  | 基准分值 权重 | 绩效 目标 | 实际 完成值 | 评 分 标 准 | 得 分
合计 |  |  | 100 | 100
生态改造 （40分） | 小计 |  | 40 | 40
| 修复减脱水河段长度(m) |  | 20 | 2200 |  | (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的，得满分。 (2)实际完成值低于目标值，得分为零。
| 新建改建生态流量泄放闸孔(处) |  | 20 | 1 |  | 将基准分值权重平均分配到绩效目标不为零的各项。 (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的项，得满分。 (2)实际完成值低于目标值的项，得分=该项基准分值权重×实际完成值/目标值。 得分为各项所得分之和。
| 新建生态堰坝(个) |  |  | 2
| 增设监测、调度所需设备(台、套) |  |  | 2
| 电站报废(座) |  |  | ——
| 新增生态机组(台) |  |  | ——
| 新增生态机组装机容量(kW) |  |  | ——
| 新增生态机组年发电量(万kWh) |  |  | ——
电站增效 扩容改造 (40分) | 小计 |  | 40 | 40
| 改造后装机容量(kW) |  | 4 | 2000 |  | (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的，得满分。 (2)实际完成值低于目标值，得分=基准分值权重×实际完成值/目标值。
| 改造后年发电量(万kWh) |  | 12 | 854.4
| 巩固和新增水库库容(万m3) |  | 4 | —— |  | 将基准分值权重平均分配到绩效目标不为零的各项。 (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的项，得满分。 (2)实际完成值低于目标值的项，得分=该项基准分值权重×实际完成值/目标值。 得分为各项所得分之和。
| 巩固和新增灌溉面积(亩) |  |  | ——
| 更换水轮机(台) |  | 4 | 2 |  | (1)实际完成值之和高于目标值之和或与目标值之和一致的，得满分。 (2)实际完成值之和低于目标值之和，得分=基准分值权重×实际完成值之和/目标值之和。
| 改造水轮机(台) |  |  | ——
| 更换发电机(台) |  | 4 | 2
| 改造发电机(台) |  |  | ——
| 自动控制设备(台、套) |  | 4 | 2 |  | (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的，得满分。 (2)实际完成值低于目标值，得分=基准分值权重×实际完成值/目标值。
| 高低压开关柜(台、套) |  | 8 | 2 |  | 将基准分值权重平均分配到绩效目标不为零的各项。 (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的项，得满分。 (2)实际完成值低于目标值的项，得分=该项基准分值权重×实际完成值/目标值。 得分为各项所得分之和。
| 升压变压器(台) |  |  | 2
| 送出线路(km) |  |  | ——
| 闸门及启闭设备(台、套) |  |  | 2
| 引水渠、隧洞(km) |  |  | 2090
| 压力管(m) |  |  | 378
| 改造厂房面积(m2) |  |  | 192.6
实施管理 与长效机 制建设 (20分) | 小计 |  | 20 | 20
| 实施管理 | 建设管理 | 5 | 1 |  | (1)所有改造项目都按规定执行、管理规范得满分。 (2)有不规范的项目时，得分=基准分值权重×实际完成值/目标值。
|  | 资金管理 | 5 | 1
|  | 档案资料管理 | 1 | 1
| 长效机制 | 河流水量生态调度 | 3 | 1 |  | 已制订水量生态调度方案并落实得3分，已制订水量生态调度方案尚未落实得1分，未制订水量生态调度方案得0分。
|  | 电力梯级联合调度 | 3 | 1 |  | 已制订梯级联合调度方案并落实得3分，已制订梯级联合调度方案尚未落实得1分，未制订梯级联合调度方案得0分。
|  | 安全生产标准化建设 | 3 | 1 |  | (1)实际完成值高于目标值或与目标值一致的，得满分。 (2)实际完成值低于目标值，得分=基准分值权重×实际完成值/目标值。
注：1．改造内容和工程量调整未履行变更手续，相应指标不计入实际完成值。 2．未验收或验收不合格的项目，相应指标不计入实际完成值。 3．建设管理、资金管理、档案资料管理等绩效目标值为改造项目总数，实际完成值为验收合格项目中，管理规范、符合有关规定要求的项目数。 4．安全生产标准化建设的绩效目标值为增效扩容改造电站数，实际完成值为验收合格项目中，安全生产标准化达标电站数。

## 3-1城步县改造工程量情况表
附表3-1
城步苗族自治县改造工程量情况表
序 号 | 河流 名称 | 实施的项目数 |  |  | 河流生态改造 | [7 empty] | 电站增效扩容改造
|  | 合计 | 河流生态改造 | 电站增效扩容改造 | 修复减脱水河段长度 | 新建改建生态流量泄放闸孔 | 新建 生态 堰坝 | 增设监测、调度所需设备 | 电站 报废 | 新增 生态 机组 | 新增生态机组容量 | 新增生态 机组年 发电量 | 改造后装机容量 | 改造后年发电量 | 巩固和 新增水 库库容 | 巩固和 新增灌 溉面积 | 更换 水轮机 | 改造 水轮机 | 更换 发电机 | 改造 发电机 | 自动 控制 设备 | 高低压 开关柜 | 升压 变压器 | 送出 线路 | 闸门及启闭设备 | 引水渠、隧洞 | 压力 管道 | 改造 厂房 面积
|  | (个) | (个) | (个) | (m) | (处) | (个) | (台、套) | (座) | (台) | (kW) | (万kWh) | (kW) | (万kWh) | (万m3) | (亩) | (台) | (台) | (台) | (台) | (台、套) | (台、套) | (台) | (km) | (台、套) | (km) | (m) | (m2)
合 计 |  | 2 | 1 | 1 | 2200 | 1 | 2 | 2 | —— | —— | —— | —— | 2000 | 854.4 | —— | —— | 2 | —— | 2 | —— | 2 | 2 | 2 | —— | 2 | 2.09 | 378 | 162.9
1 | 芙蓉河一级支流巡头溪 | 2 | 1 | 1 | 2200 | 1 | 2 | 2 | —— | —— | —— | —— | 2000 | 854.4 | —— | —— | 2 | —— | 2 | —— | 2 | 2 | 2 | —— | 2 | 2.09 | 378 | 162.9
2
3
4
5
6
7
8
…

## 3-2城步县改造目标及投资情况表
附表3-2
城步苗族自治县改造目标及投资情况表
序 号 | 河流名称 | 项目数 |  |  | 河流生态改造 |  |  |  | 电站增效扩容改造 | [11 empty] | 改造 总投资 | 资金来源
|  | 合计 | 河流生 态改造 | 电站增效扩容改造 | 改造前 | 改造后 |  |  | 改造前 |  |  |  | 改造后 |  |  |  | 其中水库已完成除险加固 |  |  |  |  | 项目单位自筹 | 中央财政奖励 | 地方 配套 | 其他
[5 empty] | 减脱水 河段 | 修复减脱水河段 | 新增生态机组装机容量 | 新增生 态机组年发电量 | 设计年 发电量 | 近3年平均年发电量 | 水库 库容 | 灌溉 面积 | 装机 容量 | 年发 电量 | 水库 库容 | 灌溉 面积 | 电站 座数 | 改造前 装机 容量 | 改造后 装机 容量 | 水库 库容
|  | (个) | (个) | (个) | (m) | (m) | (kW) | (万kWh) | (万kWh) | (万kWh) | (万m3) | (亩) | (kW) | (万kWh) | (万m3) | (亩) | (座) | (kW) | (kW) | (万m3) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元)
合 计 |  | 2 | 1 | 1 | 2200 | 2200 | —— | —— | 1000 | 602 | —— | —— | 2000 | 854.4 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 417.25 | 63.25 | 200 | 50 | 104
1 | 芙蓉河一级支流巡头溪 | 2 | 1 | 1 | 2200 | 2200 | —— | —— | 1000 | 602 | —— | —— | 2000 | 854.4 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 417.25 | 63.25 | 200 | 50 | 104
2
3
4
5
6
7
8
…

## 3-3改造项目基本情况表
附表3-3
城步苗族自治县河流改造项目基本情况表
序 号 | 项目所在河流名称 | 项目名称 | 电站统计年报代码 | 项目单位 | 所在县市 | 投产 年份 | 是否符合河流规划 | 水库 除险 加固 情况 | 河流生态改造 |  |  |  | 电站增效扩容改造 | [7 empty] | 改造 总投资 | 资金来源
[9 empty] | 改造前 | 改造后 |  |  | 改造前 |  |  |  | 改造后 |  |  |  |  | 项目单位自筹 | 中央财政奖励 | 地方 配套 | 其他
[9 empty] | 减脱水 河段 | 修复减脱水河段 | 新增生态机组装机容量 | 新增生态机组年发电量 | 装机 容量 | 近3年平均年发电量 | 水库 库容 | 灌溉 面积 | 装机 容量 | 年发 电量 | 水库 库容 | 灌溉 面积
[9 empty] | (m) | (m) | (kW) | (万kWh) | (kW) | (万kWh) | (万m3) | (亩) | (kW) | (万kWh) | (万m3) | (亩) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元)
1 | 芙蓉河一级支流巡头溪 | 城步苗族自治县刀背冲水电站增效扩容河流生态修复项目 | 4305291005 | 城步苗族自治县刀背冲水电站 | 邵阳市城步苗族自治县 | 1997 | 是 |  | 2200 | 2200 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 15.23 | 15.23 | —— | —— | ——
2 | 芙蓉河一级支流巡头溪 | 城步苗族自治县刀背冲水电站增效扩容项目 | 4305291005 | 城步苗族自治县刀背冲水电站 | 邵阳市城步苗族自治县 | 1997 | 是 | —— | —— | —— | —— | —— | 1000 | 602 | —— | —— | 2000 | 854.4 | —— | —— | 402.02 | 48.02 | 200 | 50 | 104
…