## Sheet1
附表1
城步苗族自治县小水电清理整改问题核查工作台账表
填报单位名称（盖章): 单位负责人签字： 填报人及联系方式：
序号 | 电站名称 | 电站所在水系 | 所在县（市、区） | 装机容量（KW） | 建设时间 |  | 运行状态 | 电站水库库容（万m3) | 调节性能 | 综合利用功能 | 是否涉生态红线 | 是否履行有关审批（核准）手续 |  |  |  |  | 生态环境影响情况 |  |  |  | 综合评估结论 | 主要整改措施 | 备注
[5 empty] | 开工时间 | 投产时间 | [5 empty] | 立项（或初设）审批（核准） | 环境影响评价 | 水资源论证（取水许可） | 土地预审 | 林地征（占）用 | 所在保护区（地）名称 | 所在功能区 | 项目建设与保护区（地）设立时间关系 | 环境影响程度
1 | 南桂水电站 | 寻江平等河 | 城步苗族自治县 | 15000 | 2003.7 | 2010.7 | 正常发电 | 0.32 | 无 | 无 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
2 | 东岭水电站 | 寻江贝子河 | 城步苗族自治县 | 1400 | 2005.7 | 2007.12 | 正常发电 | 0.4 | 无 | 无 | 否 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
3 | 水尾水电站 | 寻江贝子河 | 城步苗族自治县 | 160 | 1984.7 | 1986.11 | 停运 | 0.2 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无要求 | 无 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 轻微 | 限期退出 | ——
4 | 晒银水电站 | 寻江贝子河内里溪 | 城步苗族自治县 | 400 | 2005.7 | 2007.7 | 正常发电 | 0.005 | 无 | 无 | 否 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
5 | 大坪尾水电站 | 寻江贝子河隘上水 | 城步苗族自治县 | 445 | 1986.10 | 1986.12 | 停运 | 0.005 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无要求 | 无 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 轻微 | 限期退出 | ——
6 | 老寨水电站 | 寻江贝子河 | 城步苗族自治县 | 12600 | 2008.7 | 2016.12 | 正常发电 | 900 | 不完全年调节 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；2）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
7 | 窝洞水电站 | 寻江贝子河 | 城步苗族自治县 | 1890 | 2014.7 | 2017.12 | 正常发电 | 8 | 日调节 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审、林地征占等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
8 | 长滩水电站 | 寻江贝子河都麻水 | 城步苗族自治县 | 960 | 2016.8 | 2018.6 | 正常发电 | 8 | 日调节 | 灌溉 | 否 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审、取水许可（水资源）等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
9 | 枫香坪水电站 | 寻江贝子河都麻水 | 城步苗族自治县 | 570 | 2015.8 | 2017.8 | 正常发电 | 0.2 | 无 | 无 | 否 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审、林地征占等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
10 | 水尾界水电站 | 寻江芙蓉河 | 城步苗族自治县 | 640 | 1997.7 | 1998.12 | 正常发电 | 0.0036 | 无 | 无 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
11 | 水尾洞水电站 | 寻江芙蓉河茶园水 | 城步苗族自治县 | 640 | 2000.7 | 2002.12 | 正常发电 | 0.008 | 无 | 无 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 无 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；4）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
12 | 腾坪水电站 | 寻江芙蓉河茶园水 | 城步苗族自治县 | 570 | 2006.9 | 2007.11 | 正常发电 | 0.002 | 无 | 无 | 否 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善林地征占、土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
13 | 下里水河水电站 | 寻江芙蓉河 | 城步苗族自治县 | 800 | 2001.8 | 2003.12 | 正常发电 | 0.02 | 无 | 无 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善林地征占、土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
14 | 五团桥水电站 | 寻江芙蓉河 | 城步苗族自治县 | 1120 | 2009.7 | 2011.12 | 正常发电 | 0.08 | 无 | 无 | 否 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善林地征占、土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
15 | 猴湾洞水电站 | 寻江芙蓉河 | 城步苗族自治县 | 650 | 2013.7 | 2015.3 | 正常发电 | 0.2 | 无 | 无 | 否 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
16 | 中山（洞猴溪）水电站 | 寻江芙蓉河石空水 | 城步苗族自治县 | 400 | 2002.7 | 2003.11 | 正常发电 | 5 | 无 | 无 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 无 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
17 | 枫木湾水电站 | 寻江芙蓉河木瓜溪 | 城步苗族自治县 | 790 | 2003.8 | 2005.11 | 正常发电 | 0.0008 | 无 | 无 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审、林地征占等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
18 | 木瓜水电站 | 寻江芙蓉河木瓜溪 | 城步苗族自治县 | 175 | 1989.7 | 1991.12 | 停运 | 0.001 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无要求 | 无 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 轻微 | 限期退出 | ——
19 | 刀背冲水电站 | 寻江芙蓉河巡头溪 | 城步苗族自治县 | 2000 | 1990.7 | 1997.12 | 正常发电 | 0.01 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善立项、土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
20 | 朝阳坪水电站 | 寻江芙蓉河木瓜溪 | 城步苗族自治县 | 800 | 2004.7 | 2007.12 | 正常发电 | 30 | 不完全年调节 | 防洪、旅游 | 是 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 南山国家级风景名胜区 | 核心景区区 | 在设立之前开工兴建 | 一般 | 立即退出 | ——
21 | 毛坪水电站 | 寻江芙蓉河茅坪溪 | 城步苗族自治县 | 1000 | 1985.8 | 1987.12 | 正常发电 | 167 | 多年调节 | 无 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 无 | 无 | 南山国家级风景名胜区 | 边缘景区 | 在设立之前开工兴建 | 一般 | 整改 | 1）应补充完善林地征占、土地预审与土地使用等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
22 | 长滩坪水电站 | 寻江平等河伟江冷水溪 | 城步苗族自治县 | 1500 | 1975.9 | 1978.12 | 正常发电 | 0.004 | 无 | 无 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 无 | 无 | 南山国家级风景名胜区 | 边缘景区 | 在设立之前开工兴建 | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
23 | 巡头水电站 | 寻江平等河伟江冷水溪 | 城步苗族自治县 | 1890 | 2004.7 | 2013.7 | 正常发电 | 1 | 日调节 | 无 | 否 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
24 | 双塘水电站 | 寻江平等河永江桂平河 | 城步苗族自治县 | 640 | 2002.12 | 2004.12 | 正常发电 | 0.003 | 无 | 无 | 否 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 南山国家级风景名胜区 | 边缘景区 | 在设立之前开工兴建 | 一般 | 整改 | 1）应补充完善林地征占、土地预审与土地使用等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
25 | 大湾水电站 | 寻江大坪水 | 城步苗族自治县 | 600 | 2002.8 | 2004.12 | 正常发电 | 2 | 无 | 无 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
26 | 水源头水电站 | 寻江大坪水 | 城步苗族自治县 | 800 | 2002.9 | 2005.12 | 正常发电 | 0.005 | 无 | 无 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
27 | 大河水电站 | 寻江大坪水 | 城步苗族自治县 | 1020 | 2001.3 | 2001.12 | 正常发电 | 0.18 | 无 | 无 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 无 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；4）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
28 | 大花田水电站 | 寻江大坪水 | 城步苗族自治县 | 500 | 2002.8 | 2004.12 | 正常发电 | 0.002 | 无 | 无 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 无 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；5）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
29 | 金竹冲水电站 | 寻江大坪水岩屋水 | 城步苗族自治县 | 400 | 2005.8 | 2007.6 | 正常发电 | 0.302 | 无 | 无 | 否 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；6）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
30 | 火炭坪水电站 | 寻江大坪水 | 城步苗族自治县 | 1430 | 2004.3 | 2005.7 | 正常发电 | 0.202 | 无 | 无 | 否 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；7）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
31 | 黑路脚水电站 | 寻江大坪水 | 城步苗族自治县 | 480 | 2001.7 | 2003.1 | 正常发电 | 0.02 | 无 | 无 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；8）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
32 | 太阳水水电站 | 寻江大坪水 | 城步苗族自治县 | 1260 | 2005.7 | 2007.12 | 正常发电 | 18 | 日调节 | 防洪 | 否 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善环评等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
33 | 太阳水二级水电站 | 寻江大坪水 | 城步苗族自治县 | 400 | 2011.7 | 2012.10 | 正常发电 | 5 | 无 | 无 | 否 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
34 | 老波洞水电站 | 寻江大坪水 | 城步苗族自治县 | 650 | 2003.12 | 2005.12 | 正常发电 | 3 | 无 | 灌溉 | 否 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
35 | 大坪水电站 | 寻江大坪水 | 城步苗族自治县 | 400 | 2005.7 | 2010.12 | 正常发电 | 5 | 无 | 无 | 否 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
36 | 大龙塘水电站 | 寻江大坪水 | 城步苗族自治县 | 520 | 2001.7 | 2003.7 | 正常发电 | 4 | 无 | 无 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
37 | 洞底水电站 | 寻江大坪水杨梅溪 | 城步苗族自治县 | 200 | 1986.7 | 1987.11 | 停运 | 0.008 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无要求 | 无 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 轻微 | 限期退出 | ——
38 | 天塘（龙塘）水电站 | 寻江大坪水牛水 | 城步苗族自治县 | 400 | 2003.3 | 2004.3 | 正常发电 | 0.01 | 无 | 无 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
39 | 长源水电站 | 寻江平等河 | 城步苗族自治县 | 1890 | 2011.3 | 2013.12 | 正常发电 | 0.02 | 无 | 无 | 否 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
40 | 长塘（仙洞）水电站 | 寻江平等河长塘水 | 城步苗族自治县 | 1890 | 2005.7 | 2008.7 | 正常发电 | 0.03 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
41 | 里水河水电站 | 寻江芙蓉河 | 城步苗族自治县 | 1820 | 1980.7 | 1982.12 | 正常发电 | 0.02 | 无 | 无 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
42 | 竹林塘水电站 | 寻江 | 城步苗族自治县 | 1500 | 1993.7 | 1994.12 | 正常发电 | 20 | 无 | 无 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 有 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
43 | 新寨二期一级水电站 | 巫水扶竹水石落水 | 城步苗族自治县 | 1000 | 2011.8 | 2014.11 | 正常发电 | 0.1 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审、土地使用及环保验收等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
44 | 新寨二期二级水电站 | 巫水扶竹水梨树水 | 城步苗族自治县 | 1260 | 2013.7 | 2019.4 | 正常发电 | 0.022 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审、土地使用及环保验收等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
45 | 新寨一期水电站 | 巫水扶竹水牛坪水 | 城步苗族自治县 | 640 | 2003.7 | 2004.12 | 正常发电 | 0.007 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 无 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审及土地使用等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
46 | 蓉和水电站 | 巫水扶竹水梨树水 | 城步苗族自治县 | 320 | 2011.8 | 2013.2 | 正常发电 | 0.023 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审、土地使用、林地征占、环评审批及环保验收等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
47 | 报木坪水电站 | 巫水扶竹水长溪水 | 城步苗族自治县 | 500 | 2001.8 | 2003.1 | 正常发电 | 0.0024 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审、土地使用及林地征占等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
48 | 长溪水二级水电站 | 巫水扶竹水长溪水白洞河 | 城步苗族自治县 | 480 | 2014.11 | 2016.12 | 正常发电 | 0.002 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审、土地使用、林地征占环评审批及环保验收等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
49 | 鸟子界水电站 | 巫水扶竹水长溪水易长水 | 城步苗族自治县 | 125 | 2011.7 | 2017.7 | 正常发电 | 0.002 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审、土地使用、林地征占环评审批及环保验收等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
50 | 草塘水水电站 | 巫水小言溪 | 城步苗族自治县 | 320 | 2003.7 | 2005.8 | 正常发电 | 0.002 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审、土地使用及林地征占等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
51 | 坪园水电站 | 巫水小言溪 | 城步苗族自治县 | 1600 | 2008.7 | 2013.9 | 正常发电 | 30 | 日调节 | 发电 | 否 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审、土地使用、环评审批及环保验收等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
52 | 太阳升水电站 | 巫水小言溪 | 城步苗族自治县 | 6400 | 1983.7 | 1989.12 | 正常发电 | 20.1 | 日调节 | 发电 | 否 | 无 | 无要求 | 无 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善取水许可证、环保验收等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
53 | 平江水电站 | 巫水平水 | 城步苗族自治县 | 250 | 2004.7 | 2010.6 | 正常发电 | 0.2 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善取水许可（水资源）、土地预审、土地使用、林地征占、环评审批及环保验收等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
54 | 九江洞水电站 | 巫水平水 | 城步苗族自治县 | 1030 | 2001.8 | 2003.7 | 正常发电 | 0.005 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审、土地使用及林地征占等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
55 | 坳岭水电站 | 巫水平水 | 城步苗族自治县 | 1890 | 2005.7 | 2010.12 | 正常发电 | 8.105 | 日调节 | 发电 | 否 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审及土地使用等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
56 | 龙头口水电站 | 巫水平水 | 城步苗族自治县 | 500 | 2001.7 | 2003.12 | 正常发电 | 0.04 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审、土地使用及林地征占等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
57 | 大水船水电站 | 巫水平水 | 城步苗族自治县 | 1890 | 2003.7 | 2009.12 | 正常发电 | 0.5 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 无 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审及土地使用等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
58 | 大乾水电站 | 巫水平水 | 城步苗族自治县 | 1000 | 2010.7 | 2012.12 | 正常发电 | 60 | 无调节 | 发电 | 否 | 无 | 无 | 有 | 无 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善立项、土地预审、土地使用、环评审批及环保验收等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
59 | 绊水洞水电站 | 巫水平水绊水洞水 | 城步苗族自治县 | 400 | 2002.7 | 2007.12 | 正常发电 | 0.002 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审、土地使用及林地征占等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
60 | 水田一级水电站 | 巫水平水将水 | 城步苗族自治县 | 1300 | 2014.12 | 2018.3 | 正常发电 | 0.007 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审、土地使用、林地征占、环评审批及环保验收等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
61 | 水田二级水电站 | 巫水平水将水 | 城步苗族自治县 | 1030 | 2013.9 | 2014.8 | 正常发电 | 0.09 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善取水许可（水资源）、土地预审、土地使用、环评审批及环保验收等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
62 | 腊屋溪水电站 | 巫水平水腊屋溪 | 城步苗族自治县 | 250 | 2007.7 | 2009.8 | 正常发电 | 0.014 | 无调节 | 发电 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善立项、环评审批，土地预审、林地征占、取水许可证、环保验收等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
63 | 陡冲头水电站 | 巫水扶城河 | 城步苗族自治县 | 400 | 2002.1 | 2004.7 | 正常发电 | 0.002 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审、土地使用及林地征占等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
64 | 正南水一级水电站 | 巫水扶城河 | 城步苗族自治县 | 400 | 2000.7 | 2003.7 | 正常发电 | 0.002 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 有 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；2）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
65 | 正南水二级水电站 | 巫水扶城河 | 城步苗族自治县 | 1000 | 2000.6 | 2003.12 | 正常发电 | 0.01 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 有 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；2）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
66 | 仙鹅水电站 | 巫水扶城河 | 城步苗族自治县 | 500 | 2003.7 | 2005.12 | 正常发电 | 0.005 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善缺土地预审、土地使用及林地征占等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
67 | 河口水电站 | 巫水扶城河 | 城步苗族自治县 | 1890 | 2010.7 | 2013.12 | 正常发电 | 160 | 日调节 | 发电 | 否 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审、土地使用、林地征占、环评审批及环保验收等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
68 | 架枧田水电站 | 巫水扶城河茶定溪 | 城步苗族自治县 | 200 | 2005.8 | 2007.7 | 正常发电 | 0.008 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审、土地使用、林地征占、环评审批及环保验收等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
69 | 大桥头水电站 | 巫水扶城河大水溪 | 城步苗族自治县 | 400 | 2005.7 | 2007.7 | 正常发电 | 0.019 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审、土地使用、环评审批及环保验收等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
70 | 围洲水电站 | 巫水扶城河大水溪 | 城步苗族自治县 | 1000 | 1988.7 | 1991.7 | 正常发电 | 0.006 | 无调节 | 发电 | 否 | 无 | 无 | 有 | 无 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善立项、林地征占等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
71 | 栗坪水电站 | 巫水岩背水 | 城步苗族自治县 | 1030 | 2003.8 | 2005.12 | 正常发电 | 0.0028 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审、土地使用及林地征占等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
72 | 棕树园引水电站 | 巫水岩背水 | 城步苗族自治县 | 750 | 2000.8 | 2004.12 | 正常发电 | 0.01 | 无调节 | 发电、灌溉 | 否 | 无 | 无要求 | 无 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善立项、土地预审、土地使用、林地征占等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
73 | 棕树园水库坝后水电站 | 巫水岩背水平水江 | 城步苗族自治县 | 800 | 1987.8 | 1993.12 | 正常发电 | 400 | 日调节 | 发电、灌溉、供水 | 否 | 无 | 无要求 | 无 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善取水许可等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施； 3）建议水库加强运行调度管理，确保河道水体连续及下游生态水深。
74 | 叶溪江水电站 | 巫水岩背水平水江 | 城步苗族自治县 | 1600 | 1993.7 | 1994.12 | 正常发电 | 0.02 | 无调节 | 发电、灌溉 | 否 | 无 | 无要求 | 无 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善取水许可证（水资源论证）等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
75 | 五石湾水电站 | 巫水岩背水 | 城步苗族自治县 | 1260 | 2003.7 | 2005.12 | 正常发电 | 4 | 日调节 | 发电、灌溉 | 否 | 无 | 无要求 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审、土地使用、林地征占等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
76 | 宋溪江水电站 | 巫水岩背水 | 城步苗族自治县 | 1260 | 1968.7 | 1970.12 | 正常发电 | 0.005 | 无调节 | 发电、灌溉 | 否 | 无 | 无要求 | 无 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善取水许可证（水资源论证）等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
77 | 金桥水电站 | 巫水岩背水 | 城步苗族自治县 | 400 | 2005.7 | 2007.8 | 正常发电 | 0.01 | 无调节 | 发电、灌溉 | 否 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审、土地使用、林地征占、环评审批及环保验收等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
78 | 征常水电站 | 巫水岩背水 | 城步苗族自治县 | 445 | 2008.8 | 2012.1 | 正常发电 | 0.1 | 无调节 | 发电、灌溉 | 否 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审、土地使用、林地征占、环评审批及环保验收等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
79 | 大寨水电站 | 巫水岩背水 | 城步苗族自治县 | 320 | 2009.11 | 2010.12 | 正常发电 | 3 | 日调节 | 发电 | 否 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善立项、林地征占、环评审批及环保验收等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
80 | 胜利水电站 | 巫水岩背水清溪 | 城步苗族自治县 | 520 | 1986.8 | 1988.8 | 正常发电 | 0.052 | 无调节 | 发电 | 否 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善立项、土地预审、林地征占等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
81 | 长圳水电站 | 巫水岩背水清溪 | 城步苗族自治县 | 1750 | 2009.8 | 2012.7 | 正常发电 | 3 | 日调节 | 发电 | 否 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审、土地使用、环评审批及环保验收等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
82 | 金石园水电站 | 巫水岩背水清溪真珠水 | 城步苗族自治县 | 450 | 2003.7 | 2005.7 | 正常发电 | 0.003 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审、土地使用及林地征占等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
83 | 金水水电站 | 巫水岩背水清溪真珠水 | 城步苗族自治县 | 450 | 2005.7 | 2007.9 | 正常发电 | 0.005 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审、土地使用、环评审批及环保验收等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
84 | 岩头湾水电站 | 巫水岩背水清溪真珠水 | 城步苗族自治县 | 400 | 2008.7 | 2009.7 | 正常发电 | 0.01 | 无调节 | 发电、灌溉 | 否 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审、土地使用、林地征占、环评审批及环保验收等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
85 | 双江水电站 | 巫水 | 城步苗族自治县 | 1600 | 2009.02 | 2012.02 | 正常发电 | 6 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 金童山国家级自然保护区 | 缓冲区与核心区 | 2013.12 | 一般 | 限期退出
86 | 瑶人坪水电站 | 巫水 | 城步苗族自治县 | 8000 | 2003.07 | 2011.12 | 正常发电 | 30.002 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 有 | 有 | 金童山国家级自然保护区 | 缓冲区与核心区 | 2013.12 | 一般 | 限期退出
87 | 侯家寨水电站 | 巫水 | 城步苗族自治县 | 4000 | 2003.6 | 2008.12 | 正常发电 | 8.8 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 有 | 有 | 金童山国家级自然保护区 | 缓冲区与核心区 | 2013.12 | 一般 | 限期退出
88 | 袁家山水电站 | 巫水 | 城步苗族自治县 | 1260 | 1979.12 | 1984.07 | 正常发电 | 3.005 | 无调节 | 发电 | 否 | 无 | 无要求 | 有 | 未提供 | 未提供 | 不涉及 | 不涉及 | - | 一般 | 整改 | 1）应补充完善立项、土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
89 | 白云水电站 | 巫水 | 城步苗族自治县 | 48000 | 1992.03 | 1999.05 | 正常发电 | 36000 | 多年调节 | 供水、灌溉、发电 | 否 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 白云湖国家湿地公园 | 不涉及 | 2013.1 | 轻微 | 整改 | 1）应补充完善立项、土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
90 | 白蓼洲水电站 | 巫水 | 城步苗族自治县 | 1700 | 1965.08 | 1967.12 | 正常发电 | 30 | 无调节 | 灌溉、发电 | 否 | 无 | 无要求 | 无 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | - | 一般 | 整改 | 1）应补充完善立项、土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
91 | 沉江渡水电站 | 巫水 | 城步苗族自治县 | 12000 | 1973.07 | 1976.12 | 正常发电 | 840 | 无调节 | 防洪、发电 | 否 | 无 | 无要求 | 无 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | - | 一般 | 整改 | 1）应补充完善立项、土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
92 | 大洲1级水电站 | 巫水 | 城步苗族自治县 | 4000 | 2017.08 | 2019.12 | 正常发电 | 90.24 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | - | 一般 | 整改 | 1）应补充完善立项、土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
93 | 大洲2级水电站 | 巫水 | 城步苗族自治县 | 8000 | 2010.12 | 2016.12 | 正常发电 | 450 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | - | 一般 | 整改 | 1）应补充完善立项、土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
94 | 小大洲水电站 | 巫水 | 城步苗族自治县 | 2060 | 1981.09 | 1984.11 | 正常发电 | 15 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无要求 | 无 | 有 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | - | 一般 | 整改 | 1）应补充完善立项、土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
95 | 尖口水电站 | 巫水 | 城步苗族自治县 | 5000 | 2004.07 | 2008.12 | 正常发电 | 120 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | - | 一般 | 整改 | 1）应补充完善立项、土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
96 | 羊石水电站 | 巫水 | 城步苗族自治县 | 6400 | 2003.07 | 2011.12 | 正常发电 | 60 | 无调节 | 发电 | 否 | 无 | 无要求 | 有 | 有 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | - | 一般 | 整改 | 1）应补充完善立项、土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
97 | 岩门水电站 | 巫水 | 城步苗族自治县 | 2400 | 2015.07 | 2018.12 | 正常发电 | 38 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | - | 一般 | 整改 | 1）应补充完善立项、土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
98 | 站水冲水电站 | 巫水明光河 | 城步苗族自治县 | 1030 | 2008.08 | 2013.01 | 正常发电 | 0.021 | 无调节 | 发电 | 否 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 金童山国家级自然保护区 | 缓冲区与核心区 | 2013.12 | 一般 | 限期退出
99 | 源江水电站 | 巫水昌鲁水 | 城步苗族自治县 | 1000 | 2005.07 | 2008.12 | 正常发电 | 0.02 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 金童山国家级自然保护区 | 缓冲区与核心区 | 2013.12 | 一般 | 限期退出
100 | 高源水电站 | 巫水高源水 | 城步苗族自治县 | 1000 | 2006.07 | 2008.12 | 正常发电 | 8 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | - | 一般 | 整改 | 1）应补充完善立项、土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
101 | 新寨湾水电站 | 巫水昌鲁水 | 城步苗族自治县 | 5000 | 2004.03 | 2008.12 | 正常发电 | 18 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | - | 一般 | 整改 | 1）应补充完善立项、土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
102 | 木大坪水电站 | 巫水木大溪 | 城步苗族自治县 | 400 | 2003.08 | 2004.07 | 正常发电 | 0.2 | 无调节 | 灌溉、发电 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 无 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | - | 一般 | 整改 | 1）应补充完善立项、土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
103 | 竹岔水电站 | 巫水寨头溪 | 城步苗族自治县 | 520 | 2011.7 | 2012.5 | 正常发电 | 0.05 | 无 | 无 | 否 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
104 | 龙寨一级水电站 | 巫水寨头溪 | 城步苗族自治县 | 1260 | 2001.7 | 2003.8 | 正常发电 | 0.0042 | 无 | 无 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
105 | 龙寨二级水电站 | 巫水寨头溪 | 城步苗族自治县 | 400 | 2000.7 | 2003.6 | 正常发电 | 0.02 | 无 | 灌溉 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
106 | 南洞河水电站 | 巫水南洞水 | 城步苗族自治县 | 320 | 2002.6 | 2004.12 | 正常发电 | 0.0008 | 无 | 无 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 无 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
107 | 苏家湾水电站 | 巫水牛坡溪 | 城步苗族自治县 | 5000 | 2003.7 | 2007.12 | 正常发电 | 18.0009 | 不完全年调节 | 防洪、灌溉 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 有 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；2）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
108 | 旺溪水电站 | 巫水旺溪 | 城步苗族自治县 | 800 | 2004.7 | 2006.12 | 正常发电 | 0.008 | 无 | 无 | 否 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
109 | 渠成水电站 | 巫水牛坡溪 | 城步苗族自治县 | 350 | 2002.7 | 2005.10 | 正常发电 | 0.02 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无要求 | 无 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
110 | 金家田水电站 | 巫水界背水 | 城步苗族自治县 | 1400 | 2002.7 | 2009.12 | 正常发电 | 0.2 | 无 | 无 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 有 | 有 | 两江峡谷国家森林公园 | 一般保护区 | 在设立之前开工兴建 | 一般 | 整改 | 1）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；2）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
111 | 大桥水电站 | 巫水界背水 | 城步苗族自治县 | 4000 | 2001.8 | 2004.12 | 正常发电 | 74 | 日调节 | 无 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 有 | 无 | 两江峡谷国家森林公园 | 一般保护区 | 在设立之前开工兴建 | 一般 | 整改 | 1）应补充完善林地征占等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
112 | 桥头寨水电站 | 巫水界背水汀坪溪 | 城步苗族自治县 | 400 | 1971.8 | 1973.12 | 停运 | 0.008 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无要求 | 无 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 轻微 | 限期退出 | ——
113 | 汀坪宏兴水电站 | 巫水界背水汀坪溪 | 城步苗族自治县 | 250 | 1974.7 | 1976.12 | 正常发电 | 0.002 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无要求 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
114 | 朝阳寨水电站 | 巫水界背水黄坪水 | 城步苗族自治县 | 500 | 2005.7 | 2007.12 | 正常发电 | 0.011 | 无 | 灌溉 | 否 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
115 | 幸福桥水电站 | 巫水界背水黄坪水 | 城步苗族自治县 | 1200 | 2001.4 | 2003.12 | 正常发电 | 0.005 | 无 | 无 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 有 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；2）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
116 | 黄坪水电站 | 巫水界背水黄坪水 | 城步苗族自治县 | 1500 | 2015.7 | 2018.3 | 正常发电 | 0.005 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
117 | 竹里坪水电站 | 巫水界背水黄坪水 | 城步苗族自治县 | 1890 | 2013.7 | 2017.10 | 正常发电 | 30.05 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
118 | 大竹山水电站 | 巫水界背水水头河 | 城步苗族自治县 | 630 | 2003.04 | 2005.07 | 正常发电 | 0.0012 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 无 | 有 | 金童山国家级自然保护区 | 实验区 | 2013.12 | 一般 | 整改 | 1）应补充完善立项、土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
119 | 花龙水电站 | 巫水界背水汀坪溪 | 城步苗族自治县 | 800 | 2014.07 | 2019.04 | 正常发电 | 18 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | - | 一般 | 整改 | 1）应补充完善立项、土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
120 | 双洪1级水电站 | 资水双洪江 | 城步苗族自治县 | 400 | 2005.09 | 2007.02 | 正常发电 | 0.095 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | - | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
121 | 双洪2级水电站 | 资水双洪江 | 城步苗族自治县 | 200 | 2005.08 | 2007.08 | 正常发电 | 0.005 | 无调节 | 发电 | 否 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | - | 一般 | 整改 | 1）应补充完善立项、土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
122 | 永丰水电站 | 资水双洪江 | 城步苗族自治县 | 1000 | 1974.08 | 1979.12 | 正常发电 | 0.3 | 无调节 | 发电 | 否 | 无 | 无要求 | 有 | 未提供 | 未提供 | 不涉及 | 不涉及 | - | 一般 | 整改 | 1）应补充完善立项、土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
123 | 神门口水电站 | 资水双洪江 | 城步苗族自治县 | 320 | 1968.08 | 1969.12 | 正常发电 | 0.08 | 无调节 | 发电 | 否 | 无 | 无要求 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | - | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
124 | 温井水电站 | 资水款溪 | 城步苗族自治县 | 110 | 1988.07 | 1991.12 | 停运 | 147 | 多年调节 | 供水、灌溉、发电 | 否 | 未提供 | 无要求 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | - | 轻微 | 整改 | 1）应补充完善立项、土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
125 | 资源水电站 | 资水 | 城步苗族自治县 | 1600 | 1980.08 | 1983.12 | 正常发电 | 0.06 | 无调节 | 发电 | 否 | 无 | 无要求 | 有 | 未提供 | 未提供 | 不涉及 | 不涉及 | - | 一般 | 整改 | 1）应补充完善立项、土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
126 | 城塘水电站 | 资水玉溪城塘水 | 城步苗族自治县 | 500 | 2009.08 | 2011.12 | 正常发电 | 0.81 | 无调节 | 发电 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | - | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
127 | 龙家岭水电站 | 资水玉溪 | 城步苗族自治县 | 800 | 2002.07 | 2004.12 | 正常发电 | 0.02 | 无调节 | 发电 | 否 | 无 | 无要求 | 无 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | - | 一般 | 整改 | 1）应补充完善立项、土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
128 | 龙升水电站 | 资水玉溪转龙水 | 城步苗族自治县 | 250 | 2004.08 | 2007.11 | 正常发电 | 0.005 | 无调节 | 发电 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | - | 一般 | 整改 | 1）应补充完善立项、土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
129 | 江口水电站 | 资水玉溪拓木水 | 城步苗族自治县 | 1890 | 2004.08 | 2007.12 | 正常发电 | 0.5 | 无调节 | 发电 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | - | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
130 | 麻林江水电站 | 资水玉溪拓木水麻林江 | 城步苗族自治县 | 320 | 2005.073 | 2007.08 | 正常发电 | 0.2 | 无调节 | 发电 | 否 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | - | 一般 | 整改 | 1）应补充完善立项、土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
131 | 雪花水电站 | 资水玉溪拓木水 | 城步苗族自治县 | 1000 | 2003.07 | 2006.12 | 正常发电 | 0.04 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | - | 一般 | 整改 | 1）应补充完善立项、土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
132 | 长佃水电站 | 资水玉溪拓木水 | 城步苗族自治县 | 1000 | 2004.08 | 2007.12 | 正常发电 | 0.051 | 无调节 | 发电 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | - | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
133 | 威溪水电站 | 资水玉溪 | 城步苗族自治县 | 2060 | 2001.08 | 2005.12 | 正常发电 | 0.08 | 无调节 | 发电 | 否 | 无 | 无要求 | 有 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | - | 一般 | 整改 | 1）应补充完善立项、土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
134 | 华鑫水电站 | 资水玉溪向家冲 | 城步苗族自治县 | 320 | 2005.06 | 2007.07 | 正常发电 | 0.001 | 无调节 | 发电 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | - | 一般 | 整改 | 1）应补充完善立项、土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
135 | 安福水电站 | 资水玉溪黄辟田水 | 城步苗族自治县 | 320 | 2003.07 | 2006.12 | 正常发电 | 0.001 | 无调节 | 发电 | 否 | 无 | 无要求 | 无 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | - | 一般 | 整改 | 1）应补充完善立项、土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
136 | 长坪水电站 | 渠水通道河 | 城步苗族自治县 | 2520 | 2001.7 | 2004.12 | 正常发电 | 13 | 日调节 | 发电 | 否 | 无 | 无要求 | 有 | 无 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善立项、土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
137 | 大江头水电站 | 渠水通道河 | 城步苗族自治县 | 250 | 1982.7 | 2014.12 | 正常发电 | 0.015 | 无调节 | 发电 | 否 | 无 | 无要求 | 有 | 无 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善立项、林地征占等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
138 | 岩寨水电站 | 渠水通道河马回冲 | 城步苗族自治县 | 500 | 2003.8 | 2005.7 | 正常发电 | 0.01 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 无 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
139 | 长兴水电站 | 渠水通道河蓑衣水 | 城步苗族自治县 | 1200 | 2003.7 | 2008.12 | 正常发电 | 0.25 | 无调节 | 发电 | 否 | 无 | 无要求 | 无 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善立项、取水许可证（水资源论证）、林地征占、土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
140 | 六马水电站 | 渠水通道河 | 城步苗族自治县 | 7650 | 2005.7 | 2009.12 | 正常发电 | 0.3 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；2）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
141 | 约冲水电站 | 渠水通道河约冲 | 城步苗族自治县 | 400 | 2004.8 | 2009.12 | 正常发电 | 0.003 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善土地预审、土地使用、林地征占及环保验收等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。
142 | 黄栗山水电站 | 渠水通道河崩土冲 | 城步苗族自治县 | 400 | 2003.7 | 2006.12 | 正常发电 | 0.2 | 无调节 | 发电 | 否 | 有 | 无要求 | 有 | 无 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | —— | 一般 | 整改 | 1）应补充完善立项、土地预审等行政审批手续；2）应根据法律法规及相应规范要求设置无节制生态放水口并设置生态流量监测设施；3）建议在减脱水带上设置生态堰坝及深潭浅滩，确保下游生态水深。